Pirkimo sąlygų 1 priedas

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO  BIOKURU KŪRENAMOS KATILINĖS KATILŲ KEITIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRI REIKALAVIMAI

Švenčionių profesinio rengimo centras (Užsakovas), vykdo Biokuru kūrenamos katilinės susidėvėjusių katilų adresu Liepų al. 2A,  Cirkliškio kaime, Švenčionių r. sav. keitimo darbų  pirkimą.

1. Rangovas turi atlikti dviejų esamų granulinių katilų demontavimo darbus,  sumontuoti sumontuoti naujus katilus, atlikti naujos įrangos derinimą ir paleidimą. Darbai turi būti atlikti  vadovaujantis šios specifikacijos  darbų, medžiagų ir jų kiekių žiniaraštyje nurodytais  reikalavimais. Vykdomi darbai turi atitikti Lietuvoje galiojančius įstatymus, teisės aktus, statybos techninius reglamentus, statybos taisykles, standartus, techninius bei metodinius nurodymus, rekomendacijas

2. Rangovas, vykdydamas darbus, be papildomo apmokėjimo turi naudoti savo medžiagas ir gaminius, atitinkančius šios specifikacijos lentelėje nurodytus reikalavimus. Užsakovui pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti medžiagų ir gaminių atitikimo šios specifikacijos lentelėje nurodytiems reikalavimams dokumentus.

- DARBŲ, MEDŽIAGŲ IR JŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Švenčionių profesinio rengimo centro katilinės vandens šildymo katilų keitimas

Lentelė

| Eil. Nr. | Objekto/Darbų pavadinimas | Vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senų katilų išmontavimas | Kompl. | 2 |
| 2. | Katilų tarpinių talpų išmontavimas | Kompl. | 2 |
| 3. | Kuro padavimo transporterių išmontavimas | Kompl. | 2 |
| 4. | Dūmų šalinimo kanalų išmontavimas | Kompl. | 2 |
| 5. | Šilumnešio kanalų jungiamosios dalies išmontavimas | Kompl. | 2 |
| 6. | Vandens šildymo katilai 400 kw galingumo | vnt. | 2 |
| 7. | Katilų tarpinės talpos su mechaninėmis dalimis | Vnt. | 2 |
| 8. | Dūmų šalinimo įranga | Vnt. | 2 |
| 9. | Elektrotechnikos įranga | Kompl. | 2 |
| 10. | Katilų paruošimas montavimui | Kompl. | 2 |
| 11. | Katilų sumontavimas | Kompl. | 2 |
| 12. | Tarpinių talpų su įranga montavimas | Kompl. | 2 |
| 13. | Kuro padavimo sraigtinių transporterių sumontavimas | Kompl. | 2 |
| 14. | Dūmų šalinimo įrangos sumontavimas | Kompl. | 2 |
| 15. | Šilumnešio kanalų jungiamosios dalies sumontavimas | Kompl. | 2 |
| 16. | Elektrotechnikos įrangos montavimas ir derinimas | Kompl. | 2 |
| 17. | Katilų paleidimas | Kompl. | 2 |

__________________________________