TSD-1183, VPP-6229

Dvipusių įrankių perdavimo spintų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dvipusė įrankių perdavimo spinta (1) (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Į angą sienoje įmontuojama spinta su lentynomis, skirta vaistų, instrumentų ir slaugos priemonių perdavimui į operacinę iš gretimos patalpos (arba iš vienos operacinės į kitą) - turinti duris abejose pusėse, veikianti „šliuzo“ principu. |  |
| 1.2. | Spintos korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio AISI 304 arba AISI 316 markės plieno lakštų, kurių storis ≥1 mm. |  |
| 1.3. | Durys | 1. Įrengtos abejose spintos pusėse. 2. Abejos durys dvivėrės, įstiklintos; 3. Durų stiklai ≥ 4mm storio, grūdinto stiklo. |  |
| 1.4. | Apsauga nuo durų, esnčių priešingose spintos pusėse, atidarymo vienu metu | 1. Būtinas apsauginis mechanizmas, kuris, atvėrus vienos pusės duris, blokuotų kitos pusės durų atidarymą. 2. Būtina vaizdinė durų atidarymo indikacija (spalviniai arba lygiaverčiai indikatoriai abejose spintos pusėse). |  |
| 1.5. | Vidinės spintos lentynos | 1. Būtinos 5-6 nerūdijančio plieno lentynos su aukščio reguliavimo galimybe. 2. Maksimali lentynos apkrova ≥15kg. |  |
| 1.6. | Spintos aukščio reguliavimas | Reguliuojamo aukščio spintos kojelės. |  |
| 1.7. | Spintos apdaila | 1.Spintos apdaila (nerūdijančio plieno plokštės) visu perimetru. 2. Spintos paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių suvirinimo siūlių; |  |
| 1.8. | Spintos išoriniai matmenys | Aukštis 1800 mm. Plotis 1200 mm. Gylis 600 mm. |  |
| 2. | Dvipusė įrankių perdavimo spinta (2) (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 2.1. | Paskirtis | Į angą sienoje įmontuojama spinta su lentynomis, skirta vaistų, instrumentų ir slaugos priemonių perdavimui į operacinę iš gretimos patalpos (arba iš vienos operacinės į kitą) - turinti duris abejose pusėse, veikianti „šliuzo“ principu. |  |
| 2.2. | Spintos korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio AISI 304 arba AISI 316 markės plieno lakštų, kurių storis ≥1 mm. |  |
| 2.3. | Durys | 1. Įrengtos abejose spintos pusėse. 2. Abejos durys dvivėrės, įstiklintos; 3. Durų stiklai ≥ 4mm storio, grūdinto stiklo. |  |
| 2.4. | Apsauga nuo durų, esnčių priešingose spintos pusėse, atidarymo vienu metu | 1. Būtinas apsauginis mechanizmas, kuris, atvėrus vienos pusės duris, blokuotų kitos pusės durų atidarymą. 2. Būtina vaizdinė durų atidarymo indikacija (spalviniai arba lygiaverčiai indikatoriai abejose spintos pusėse). |  |
| 2.5. | Vidinės spintos lentynos | 1. Būtinos 5-6 nerūdijančio plieno lentynos su aukščio reguliavimo galimybe. 2. Maksimali lentynos apkrova ≥15kg. |  |
| 2.6. | Spintos aukščio reguliavimas | Reguliuojamo aukščio spintos kojelės. |  |
| 2.7. | Spintos apdaila | 1.Spintos apdaila (nerūdijančio plieno plokštės) visu perimetru. 2. Spintos paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių suvirinimo siūlių; |  |
| 2.8. | Spintos išoriniai matmenys | Aukštis 1800 mm. Plotis 1128 mm. Gylis 600 mm. |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 4. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas/sumontavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimas/sumontavimas, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 5. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1.Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas pateikti dokumentų elektronines versijas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022m. gruodžio13d. įsakymu Nr.D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |
| 7. | Garantijos sąlygos | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 36 mėnesiai. Specialisto atvykimo gedimų šalinimui laikas- ne vėliau kaip per 24val. nuo iškvietimo gavimo. |  |