PASIŪLYMAS

ĮVAIRIŲ ĮRANGOS IR PRIETAISŲ PIRKIMO

____________________ (Data) ____________________ (Sudarymo vieta) - INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas, juridinio asmens įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, nurodomi dalyvių adresai ir juridinio asmens įmonės kodai |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

2. Informacija apie žinomus subtiekėjus, kvazitiekėjus ir jiems perduodamos vykdyti sutarties dalis

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus pagal VPĮ 88 str.)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus pagal VPĮ 88 str.)

| Eil. Nr. | Kvazitiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas | Sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

Mūsų siūlomų prekių kainos nurodytos šioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (pavadinimas, gamintojas/modelis, reikšmės, garantija), rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima | Kiekis (vnt.) | Vieneto kaina, Eur be PVM | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5X6) |
| 1. | Ledo kubelių gaminimo aparatas | Kiekvienas ledų gaminimo aparatas turi atitikti šiuos reikalavimus: - Galia ne mažesnė kaip 150 W. - Į aparatą įpilamo vandens kiekis (talpa) turi ne mažesnė kaip 2,0 l - Aparato našumas ne mažesnis kaip 10 kg ledo per 24 val. - Turi būti automatinė aparato išsijungimo funkcija. - Turi būti indikatoriaus lemputės ir garsinis signalas, kai ledo kubelių talpykla pilna arba vandens bakelis tuščias. Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz. Aparatas turi būti paruoštas naudojimui, turi būti reikalingi laidai, lizdai, papildomi įrengimai ar priedai. |  | 4 |  |  |
| 2. | Lėtaeigė sulčiaspaudė | Sulčiaspaudė turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Sulčiaspaudė turi būti lėtaeigė, sultys išgaunamos spaudimo būdu. - Sulčiaspaudė turi būti skirta daržovėms, kietiems ir minkštiems vaisiams, uogoms, šakniavaisiams. - Korpusas turi būti plastikinis. - Turi būti stūmiklis. - Variklio galia turi būti ne mažesnė kaip 200 W. - Variklio apsisukimo greitis ne mažesnis kaip 45 aps./min. - Sulčių indo talpa ne mažesnė kaip 1 L. - Tirščių indo talpa ne mažesnė kaip 1 L. - Turi būti automatinė sulčiaspaudės praplovimo funkcija. Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz. Sulčiaspaudė turi būti paruoštas naudojimui, turi būti reikalingi laidai, papildomi įrengimai ar priedai. |  | 1 |  |  |
| 3. | Skalbimo mašina | Skalbimo mašina turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Ant siūlomos skalbimo mašinos viršaus bus statoma siūloma rūbų džiovinimo mašina. Gali būti siūlomos skalbimo mašinos, kuriuose (viename korpuse) atskirai įmontuotos skalbimo ir džiovinimo mašinos arba dvi atskiros mašinos – skalbimo ir džiovinimo mašinos, kurios būtų techniškai pritaikytos (stabiliai laikytųsi), jas statant vieną ant kitos. - Siūlomos skalbimo mašinos energijos efektyvumo klasė turi būti ne mažesnė kaip A (elektros energijos suvartojimas matuojamas naudojant standartinė skalbimo programą „medvilnės skalbimas 60°C temperatūroje, esant pinai užkrautai skalbimo mašinai). - Skalbinių įdėjimas iš priekio. - Skalbimo mašinos talpa turi būti ne mažesnė kaip 8 kg. - Gręžimo metu skalbimo mašinos būgno apsisukimų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 1200 aps./min. - Turi būti galima pasirinkti skirtingų medžiagų audiniams ir ištepimo lygiui tinkančias skalbimo programas (vandens pašildymo temperatūrą, būgno sukimo greitį, papildomą skalavimą). - Turi būti programų pradžios atidėjimo funkcija, apsauga nuo vandens išsiliejimo. - Vandens užpildymas – šaltas vanduo. - Skalbimo mašinos apačioje turi būti įmontuotos 4 aukščio reguliavimo kojelės. Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz. Skalbimo mašina turi būti paruošta (pajungti nereikia) naudojimui, turi būti reikalingi laidai, adapteriai, papildomi įrengimai ar priedai. |  | 1 |  |  |
| 4. | Džiovyklė | Džiovyklė turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Džiovyklė bus statoma ant siūlomos skalbimo mašinos viršaus (5 prekė). Mašinos turi būti techniškai pritaikytos (stabiliai laikytųsi), jas statant vieną ant kitos. Gali būti siūlomos skalbimo mašinos, kuriuose (viename korpuse) atskirai įmontuotos skalbimo ir džiovinimo mašinos. - Siūlomos džiovyklės energijos efektyvumo klasė turi būti ne mažesnė kaip A. - Skalbinių įdėjimas iš priekio. - Džiovyklės talpa turi būti ne mažesnė kaip 7 kg. - Turi būti šilumos siurblys. - Turi būti galima pasirinkti skirtingų medžiagų audiniams tinkančias džiovinimo programas. - Turi būti programų pradžios atidėjimo funkcija. Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz. Džiovyklė turi būti paruošta (pajungti nereikia) naudojimui, turi būti reikalingi laidai, adapteriai, papildomi įrengimai ar priedai. |  | 1 |  |  |
| 5. | Mobili įkrovimo spintelė | Įkrovimo spintelė turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Spintelėje turi būti galima vienu metu krauti ne mažiau kaip 10 nešiojamųjų kompiuterių baterijas. - Spintelėje turi būti numatytos vietos kompiuteriams sudėti. - Kraunami kompiuteriai turi būti statomi vertikalioje padėtyje ar guldomi ant guminių kilimėlių gulsčioje padėtyje, jie neturi liestis vienas su kitu. Tam turi būti numatyti fiksuojami laikikliai ar pertvaros. - Turi būti galima krauti/sudėti iki 19‘ dydžio nešiojamus kompiuterinius įrenginius. - Maitinimo lizdai turi būti EURO standarto. - Turi būti numatytos vietos kraunamų kompiuterių maitinimo laidams pritvirtinti ar sudėti. - Spintelėje turi būti įrengta ventiliavimo sistema, apsauga nuo įrenginių perkaitimo ir perkrovimo. - Spintelės durys turi būti rakinamos. Spintelė turi būti su ergonomiška, su keturiais ratukais, iš kurių bent du turi būti fiksuojami. Spintelės viršuje turi būti įrengtos transportavimui skirtos rankenėlės. Maitinimas 230 V, 50 Hz. Turi būti pateiktas reikiamas maitinimo laidas adapteris ir kiti reikiami priedai. |  | 1 |  |  |
| 6. | Tekstilinis šilumos presas | Presas turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Darbinis paviršius turi būti ne mažesnis kaip 0,2 m². - Turi būti vertikali atidarymo svirtis, kurią būtų galima atidaryti ne mažesniu nei 100° kampu. - Praėjus nustatytam laikui, šilumos presas turi automatiškai atsidaryti. - Turi būti įrengtas LCD displėjus, kuriame būtų galima valdyti ir stebėti preso veikimo trukmę bei temperatūrą. - Presą turi būti galima programuoti ekrane (nustatyti reikiamą temperatūrą, laiką, slėgį) rankiniu būdu arba per bevielio ryšio (Bluetooth ar panašaus tipo) sąsaja mobiliais įrenginiais. Turi būti pateikta nemokama preso valdymo programa. - Maksimali prispaudimo jėga ne mažesnė kaip 250 g/cm². Maksimali temperatūra ne mažesnė kaip 220 °C. Maksimalus išankstinis laiko nustatymas ne mažesnis kaip 900 s. Maitinimas 230 V, 50 Hz. Presas turi būti parengtas naudojimui, jame turi būti visi reikalingi adapteriai, laidai, papildomos priemonės. |  | 2 |  |  |
| 7. | Kepuraičių presas | Presas skirtas aplikacijų perkėlimui ant kepuraičių ar panašių gaminių. Presas turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Darbinis paviršius turi būti ne mažesnis kaip 120 cm². - Turi būti įrengtas LCD displėjus, kuriame būtų galima valdyti ir stebėti preso veikimo trukmę bei temperatūrą. - Presą turi būti galima programuoti ekrane (nustatyti reikiamą temperatūrą, laiką, slėgį) rankiniu būdu arba per bevielio ryšio (Bluetooth ar panašaus tipo) sąsaja mobiliais įrenginiais. Turi būti pateikta nemokama preso valdymo programa. - Turi būti likusio šildymo laiko apskaičiavimo ir įspėjimo funkcijos. - Maksimali pasiekiama temperatūra ne mažesnė kaip 220 °C. - Maksimalus išankstinio laiko nustatymas ne mažesnis kaip 900 s. Maitinimas 230 V, 50 Hz. Presas turi būti parengtas naudojimui, jame turi būti visi reikalingi adapteriai, laidai, papildomos priemonės. |  | 2 |  |  |
| 8. | Automatinis defibriliatorius | Siūlomi defibriliatoriai turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Defibriliatorius turi būti visiškai automatinis. Prietaisas turi atlikti analizę, visiškai įsikrauti ir automatiškai suleisti šoką per10 sekundžių. - Prie prietaiso turi būti prijungti elektrodai. - Turi būti įdiegtas ekranas, kuriame rodoma prietaiso būklė ir baterijos lygis. - Prietaise turi būti į montuoti maitinimo mygtukas, šoko mygtukas, paciento režimo jungiklis, kalbos pasirinkimo mygtukas. - Turi būti paprastas mygtukų valdymas, vartotojas per kiekvieną veikimo žingsnį turi būti nukreipiamas vaizdais, LED indikatoriais ir garso raginimais. - Informaciją prietaisas turi teikti ne mažiau kaip trimis kalbomis (lietuviškai, angliškai, rusiškai). - Pasirinkus suaugusiųjų/pediatrinį pacientų režimą, energija turi keistis automatiškai. - Paciento impedanso diapazonas turi būti ne prastesnis kaip nuo 25 iki 200 omų. - Prietaisas turi turėti savitikros funkcija, kuri turi būti atliekama kas 24 valandas. - Prietaiso atsparumo vandeniui ir dulkėms klasė turi būti ne blogesnė kaip IP55. - Prietaisas turi būti atsparus kritimui iš 0,7 m aukščio. - Prietaiso svoris turi būti ne didesnis kaip 2 kg. - Turi būti pateiktas reikiamas maitinimo šaltinis. Papildomai turi būti pateikta: - Turi būti pateiktas defibiriatoriaus naudojimo informacinis stendas. - Metalinė dėžė defibriliatoriui laikyti. - Turniketas. - Vaizdinė mokomoji medžiaga. - Gaivinimo komplektas, kurį turi sudaryti būtiniausi priedai atliekant koronarinį gaivinimą. Rinkinyje turi būti: - mikropluošto rankšluostis; - gelbėjimo antklodė; - kišeninė gaivinimo kaukė; - specialios žirklės rūbams prakirpti; - skustukas; - medicininės pirštinės. |  | 3 |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM (pildoma, jei taikoma)* |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |

Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, įskaitant ir PVM.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir toliau nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _______________________________________________.

| Bendra pasiūlymo kaina be PVM – | Kaina žodžiais:______________________________ |
| --- | --- |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM – | Kaina žodžiais:______________________________ |

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

4. KITA INFORMACIJA

4.1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Išvardinami visi pridedami dokumentai |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

4.2. Šiame Pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

PASTABA. Pildyti, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tiekėjo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

4.3. Patvirtinimas dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalyje numatyto pašalinimo pagrindo nebuvimo:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodytą pašalinimo pagrindą, t. y. tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Taip, turi ☐ Ne, neturi ☐ | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. (Tiekėjas pažymi pasiūlymo formoje) |

4.4. Patvirtinimas dėl aplinkos apsaugos kriterijų

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus sutarties projekte: Taip ☐ Ne ☐

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:

1.	esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2.	sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose;

3.	siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;

4.	pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

5.	dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;

6.	sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus);

7.	Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

8.	pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos.

______________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)