## Sheet1
Reagentų ir pagalbinių laboratorinių priemonių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Prekė | BVPŽ | Reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis kiekis mato vienetais | Orientacinis kiekis pakuotėmis
1 | Reagentų rinkinys PAS dažymo metodui | 33696500-0 | Paskirtis: Histocheminių reakcijų atlikimui. Sudėtis: Rinkinį sudaro ne mažiau kaip šie reagentai: periodinės rūgšties tirpalas, šifo reagentas, hematoksilino dažų tirpalas. Visi rinkinį sudarantys reagentai paruošti naudojimui. Siūlomo rinkinio keikvieno reagento tūris ne mažiau kaip 500 ml. Reagentų rinkinys turi būti sukomplektuotas gamintojo, t.y. negalima siūlyti atskirų reagentų. Paprašius pateikti pavyzdį. | Rinkinys | 144 rinkiniai | 144
2 | Glicinas | 33696500-0 | Analitinės kokybės. | 500 g | 1000 g | 2
3 | Audinių fiksavimo reagentas FineFix arba lygiavertis | 33696500-0 | Paskirtis: audinių fiksavimas, ruošiant histologinius preparatus šaldomųjų pjūvių technika. Paruoštas vandens pagrindu. Ruošiant darbinį tirpalą, skiedžiamas etilo alkoholiu. Koncentruotas. Paprašius pateikti pavyzdį. | 5 l | 180 l | 36
4 | 3,3- Diaminobenzidino tetracloridas (DAB),tabletėmis | 33696500-0 | CAS Nr.7411-49-6 | 50 tab. | 500 tabl. | 10
5 | Nitromėlynasis tetrazolis | 33696500-0 | CAS Nr. 298-83-9 | 1 g | 50 g | 50
6 | Giemsa dažai | 33696500-0 | Taikymo sritis - citologija / histologija. | 2,5 l | 90 l | 36
7 | Audinių dehidratavimo reagentas | 33696500-0 | Audinių paruošimas šaldymui žemoje temperatūroje. Paprašius pateikti pavyzdį. | 5 l | 60 | 12
8 | Antikūnas TOXO | 33696500-0 | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. | 1 ml | 3 ml | 3
9 | Antikūnas TAU | 33696500-0 | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Tau46. Koncentruotas. | 1 ml | 3 ml | 3
10 | Antikūnas TSH | 33696500-0 | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. | 1 ml | 3 ml | 3
11 | Antikūnas PTH | 33696500-0 | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 105G7. Koncentruotas. | 1 ml | 3 ml | 3
12 | Dažymo indų sistema, rankiniam dažymo metodui, 6 mėginiams | 33196000-0 | Sistemos paskirtis: audinių fiksavimas ir dažymas. Sistemos sudėtis: 1. Audinių laikiklis su tinkleliu ne mažiau kaip 6 mėginiams. 2. Indas audinių laikikliui ne mažiau kaip 6 mėginiams. 3. Audinių žymėjimo plokštelė, atspari reagentų poveikiui, pritaikyta daukartiniam rašymui, ne mažiau kaip 3 vnt. 4. Petri lėkštelės, ne mažiau kaip 100 vnt. Paprašius pateikti pavyzdį. | vnt. | 3 vnt. | 3
13 | Plastikinis atviras dėklas 20 objektyvinių stiklelių | 33196000-0 | Paskirtis: objektyvinių stiklelių laikymui. | vnt. | 500 vnt. | 500
14 | Kartoninis užvečiamas dėklas 20 objektyvinių stiklelių | 33196000-0 | Paskirtis: objektyvinių stiklelių laikymui. | vnt. | 100 vnt. | 50
15 | Triton X-100 | 33696500-0 | CAS Nr. 9002-93-1 | 1 l | 10 l | 10
16 | Antikūnas Anti-Ryanodine receptor 2/RYR-2 antibody [EPR26288-70] ab302716 (100 µl) | 33696500-0 | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EPR26288-70. Koncentruotas. | 100 µl | 300 µl | 3
17 | Antikūnas: AIP (Aryl hydrocarbon receptor-interacting protein) | 33696500-0 | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: parafininių pjūvių technika. Klonas: poliklonas. Koncentruotas. | 100 µl | 300 µl | 3