## Lapas1
Ureteriniai stentai ilgalaikio naudojimo
Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis (poreikis) | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM Eur | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinio kiekio (poreikio) kaina Eur be PVM | Orientacinio kiekio kaina Eur su PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas, kilmės šalis | Kataloge numeris (nuoroda prekės duomenims kataloge)
1. | Ureteriniai stentai ilgalaikio naudojimo
18 | Ilgalaikio naudojimo ureteriniai stentai:
1.2 | Ilgalaikio naudojimo ureteriniai stentai | vnt. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1. Speciali temperatūrai jautri minkšta medžiaga danga, užtikrinanti ne trumpesnį nei 6 mėn. vartojimą. 2. Skylutės per visą stento ilgį. 3. Rentgeno kontrastiniai žymekliai. 4. Ilgis: 28cm CH7. 5. Abu galai atviri. 6. Paženklinti CE ženklu.
1.3 | Ilgalaikio naudojimo ureteriniai stentai | vnt. | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1. Speciali temperatūrai jautri minkšta medžiaga danga, užtikrinanti ne trumpesnį nei 6 mėn. vartojimą. 2. Skylutės per visą stento ilgį. 3. Rentgeno kontrastiniai žymekliai. 4. Ilgis: 28 cm CH6. 5. Abu galai atviri. 6. Paženklinti CE ženklu.
1.4 | Ilgalaikio naudojimo ureteriniai stentai | vnt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1. Speciali temperatūrai jautri minkšta medžiaga danga, užtikrinanti ne trumpesnį nei 6 mėn. vartojimą. 2. Skylutės per visą stento ilgį. 3. Rentgeno kontrastiniai žymekliai. 4. Ilgis: 28 cm CH5 5. Abu galai atviri. 6. Paženklinti CE ženklu.
Viso 1 dalis
2 | Ureteriniai stentai ilgalaikio naudojimo 12 mėn.
2.1 | Ilgalaikio naudojimo ureteriniai stentai | vnt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1. Pagaminta iš inkrustacijoms atsparios medžiagos su hidrogelio(hidrofiline) arba analogiška danga, užtikrinančia ne trumpesnį nei 12mėn. vartojimą. 2. Skylutės per visą stento ilgį. 3. Rentgenokontrastiniai žymekliai. 4. Ilgis: 28 cm CH6. 5.Abu galai atviri. 6. Paženklinti CE ženklu.
2.2 | Ilgalaikio naudojimo ureteriniai stentai | vnt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1. Pagaminta iš inkrustacijoms atsparios medžiagos su hidrogelio (hidrofiline) arba analogiška danga, užtikrinančia ne trumpesnį nei 12mėn. vartojimą. 2. Skylutės per visą stento ilgį. 3. Rentgenokontrastiniai žymekliai. 4. Abu galai atviri. 5. Ilgis: 28 cm CH7. 6. Paženklinti CE ženklu.
Viso 2 dalis