VENTILIACIJOS IR VĖSINIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija:  Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno  ligoninė (toliau – Kauno ligoninė), juridinio asmens kodas 302583800, kurios registruota buveinė yra Josvainių g. 2, LT-47144, Kaune.

2. Pirkimo objekto apibūdinimas: Kauno ligoninė numato įsigyti, vėdinimo ir  vėsinimo sistemų aptarnavimo ir remonto paslaugą. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

3. Su tiekėju planuojama sudaryti pirkimo sutartį 12 mėn. laikotarpiui.

4. Kauno ligoninė pagal faktinį poreikį (dalimis) užsakys aptarnavimo ir remonto darbus ir pagrindines medžiagas, pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą fiksuotą  įkainį, į kurį turėtų būti įskaičiuoti darbui atlikti reikalingi įrankiai, mechanizmai, pagrindinės ir pagalbinės medžiagos.

5. Jeigu tam tikram darbui atlikti bus reikalingos medžiagos, kurių nėra nurodyta šioje techninėje specifikacijoje (ir tiekėjo pasiūlyme), minėtas medžiagas pateiks Kauno ligoninė.

6. Šio pirkimo inicijavimo dokumentų pirkimo objekte yra pateiktas orientacinis darbo valandų skaičius ir darbų kiekis yra skirtas tik pasiūlymų kainai palyginti. Užsakant darbus, užsakomi darbų kiekiai gali skirtis iki 50 proc. nuo pateiktų remonto darbų ir medžiagų kiekių. Tiekėjo pasiūlymo kaina gali būti didesnė arba mažesnė už sumą, už kurią numatyta pasirašyti sutartį, tačiau jeigu pasiūlymo kaina viršys 11570 Eur be PVM – tokia kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.

7. Gavęs pranešimą telefonu ar elektroniniu paštu apie gedimą, tiekėjas privalo per 2 darbo dienas atvykti į objektą ir atlikti šioje techninėje specifikacijoje aprašytus darbus. Avarijos atveju – per 4 valandas. Tam tikslui tiekėjas privalo turėti visą parą veikiančią dispečerinę tarnybą, arba atsakingą darbuotoją su kuriuo būtų galima susisiekti bet kuriuo paros metu ir kuris galėtų organizuoti sutartyje numatytus remonto, arba avarijos likvidavimo darbus.

8. Perkančioji organizacija už darbus apmoka pagal fiksuotą valandinį remonto darbų įkainį ir sutartyje fiksuotas medžiagų kainas.

9. Tiekėjas atliktiems darbams suteikia ne mažiau kaip 12 mėnesių garantiją. Garantiniu laikotarpiu atsiradusius trūkumus ar defektus, tiekėjas įsipareigoja pašalinti savo jėgomis ir savo sąskaita, per užsakovo nustatytą protingą ir technologiškai reikalingą terminą. Šiuos darbus tiekėjas pradės ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas, nuo tos dienos, kai sužinos apie atsiradusius defektus.

10.  Eksploatacijos ir remonto darbai bus atliekami Josvainių g.2,  Hipodromo g.13, Miško g. 27, S.Dariaus ir S.Girėnog. 48, Kiaunių g. 2, Kaunas; J. Zikaro g. 14, Kačerginė, Kauno raj., A. Kriščiūno g. 2, Žiegždriai, Kauno raj., Vytauto g. 61, Garliava, Kauno raj.

11. Tiekėjas, atlikdamas remonto darbus vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos ŠVOK sektoriuje veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymais, taisyklėmis, normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais remontą, eksploataciją ir priežiūrą, bei aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimais pagal EMAS, ISO 14001 ar lygiaverčius standartus.