SPS 2 priedas

# ELEKTROS ĮRANGOS ATSARGINIŲ DALIŲ, INSTRUMENTŲ IR ĮRENGIMŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SUTRUMPINIMAI IR SAVOKOS

- Techninėje specifikacijoje panaudoti sutrumpinimai ir sąvokos:

Tiekėjas – Dalyvis, kurio pasiūlymas pirkimui pirkimo sąlygose nustatyta tvarka bus pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo bus sudaryta Sutartis.

Pirkėjas – Akcinė bendrovė „Oro navigacija“.

Preliminarioji sutartis – susitarimas, sudaromas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl prekių pirkimo, kurio tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Sutartims.

Sutartis – Tiekėjo ir Pirkėjo pasirašoma prekių pirkimo – pardavimo sutartis.

Prekės – šioje techninėje specifikacijoje nurodytos elektros įrangos atsarginės dalys, instrumentai ir įrengimai.

Užsakymas – Preliminariosios sutarties pagrindu Tiekėjui teikiamas rašytinis užsakymas, kuriame nurodomos užsakomos Prekės, jų kiekis, bei kiti Prekių tiekimui reikalingi parametrai.

- PREKIŲ APRAŠYMAS IR PIRKIMO APIMTYS

3. Perkamos Prekės, jų techninės charakteristikos bei preliminarūs kiekiai nurodyti  šios techninės specifikacijos 1 lentelėje. Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti nuo nurodyto eilutės kiekio), neviršijant bendros Preliminariosios sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

4.  Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, šioje techninėje specifikacijoje nenurodytas,  tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias į 1 lentelėje nurodytas Prekes. Kitos prekės bus perkamos kreipiantis į Tiekėją, prašant papildyti pasiūlymą. Kitoms prekėms taikomos visos šioje techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatytos sąlygos, nebent aiškiai bus nustatyta kitaip.

5. Bendrieji reikalavimai:

5.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, negali būti atnaujintos, renovuotos;

5.2. Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, be paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. Prekės turi būti pagamintos iš patvarių, atsparių korozijai medžiagų, užtikrinančių ilgalaikį naudojimą;

5.4. Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir kitus teisės aktuose tokioms prekėms keliamus reikalavimus.

1 lentelė.  Prekės ir preliminarūs jų kiekiai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Techninės charakteristikos (siūloma prekė gali būti geresnių parametrų, bet turi tenkinti reikalaujamas technines charakteristikas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KABELIAI |  |  |  |
| 1.1. | Galios kabeliai |  |  |  |
| 1.1.1. | Kabelis CYKY 5x16 mm2 arba lygiavertis | M | 100 | CYKY jėgos kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V Jėgos kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Išorinis apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Užpildas – plastiška medžiaga Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C Minimali klojimo temperatūra – ~-5 C CYKY jėgos kabelio panaudojimas – jėgos kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu. Gali būti klojamas lauke, žemėje, sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, tiesiogiai į betoną, kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Atsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.2. | Instaliaciniai monolitiniai kabeliai |  |  |  |
| 1.2.1. | Kabelis CYKY 5x2,5 mm2 arba lygiavertis | m | 200 | CYKY jėgos kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V Jėgos kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Išorinis apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Užpildas – plastiška medžiaga Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C Minimali klojimo temperatūra – ~-5 C CYKY jėgos kabelio panaudojimas – jėgos kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu. Gali būti klojamas lauke, žemėje, sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, tiesiogiai į betoną, kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Atsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.2.2. | Kabelis CYKY 5x10 mm2 arba lygiavertis | m | 100 | CYKY jėgos kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V Jėgos kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Išorinis apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Užpildas – plastiška medžiaga Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C Minimali klojimo temperatūra – ~-5 C CYKY jėgos kabelio panaudojimas – jėgos kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu. Gali būti klojamas lauke, žemėje, sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, tiesiogiai į betoną, kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Atsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.2.3. | Kabelis CYKY 3x1,5mm2 arba lygiavertis | m | 100 | CYKY jėgos kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V Jėgos kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Išorinis apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Užpildas – plastiška medžiaga Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C Minimali klojimo temperatūra – ~-5 C CYKY jėgos kabelio panaudojimas – jėgos kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu. Gali būti klojamas lauke, žemėje, sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, tiesiogiai į betoną, kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Atsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.2.4. | Kabelis CYKY 3x2,5mm2 arba lygiavertis | m | 100 | CYKY jėgos kabelio laidininkas – 1-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V Jėgos kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Išorinis apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Užpildas – plastiška medžiaga Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C Minimali klojimo temperatūra – ~-5 C CYKY jėgos kabelio panaudojimas – jėgos kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu. Gali būti klojamas lauke, žemėje, sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, tiesiogiai į betoną, kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose. Atsparus UV spindulių poveikiui. |
| 1.3. | Lankstieji laidai ir kabeliai |  |  |  |
| 1.3.1. | Kabelis H03VV-F (OMY) 3x1,5mm2 arba lygiavertis | m | 100 | OMY lankstaus, minkšto kabelio laidininkas – 5-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 300/300 V OMY lankstaus kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C OMY lankstaus kabelio panaudojimas – lankstus kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu skirtas mažos galios elektrinių prietaisų pajungimui virtuvėse, įstaigose, nedidelės galios prailgintuvams ir šildytuvams. |
| 1.3.2. | Kabelis H05VV-F (OWY) 3x2,5mm2 arba lygiavertis | m | 100 | OWY lankstaus kabelio laidininkas – 5-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 300/500 V OWY lankstaus kabelio izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Apvalkalas – polivinilchlorido (PVC) Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~150 C OWY lankstaus kabelio panaudojimas – lankstus kabelis su PVC izoliacija ir apvalkalu skirtas vidutinio mechaninio apkrovimo elektrinių prietaisų, šildytuvų pajungimui sausose ir drėgnose patalpose. Taip pat galima naudoti gamybiniuose cechuose, dirbtuvėse. |
| 1.3.3. | Lankstus viengyslis daugiavielis laidas H07V-K (LgY) 1x10 mm2 arba lygiavertis | m | 100 | Laidininkas – 5-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V LgY viengyslio lankstaus laido izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Izoliacijos spalva – geltonai žalia, juoda, mėlyna, raudona, ruda, pilka, balta, geltona Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~160 C Gali būti naudojamas fiksuotai instaliacijai vamzdžiuose, po ir virš tinko, kabeliniuose kanaluose, lankstiems sujungimams. |
| 1.3.4. | Lankstus viengyslis daugiavielis laidas H07V-K (LgY) 1x6 mm2 arba lygiavertis | m | 100 | Laidininkas – 5-os klasės varinė gysla Vardinė įtampa – 450/750 V LgY viengyslio lankstaus laido izoliacija – polivinilchlorido (PVC) Izoliacijos spalva – geltonai žalia, juoda, mėlyna, raudona, ruda, pilka, balta, geltona Maksimali darbinė temperatūra – ~70 C Maksimali trumpojo jungimo temperatūra – ~160 C Gali būti naudojamas fiksuotai instaliacijai vamzdžiuose, po ir virš tinko, kabeliniuose kanaluose, lankstiems sujungimams. |
| 1.4. | Specialiosios paskirties kabeliaiKabelis (N)HXH-J FE180/E90 3x1.5 RE (nedegus) |  |  |  |
| 1.4.1. | Kabelis 5x1,5 mm2 (N)HXH E90, 0,6/1kV arba lygiavertis | m | 100 | E90 jėgos kabelis palaiko grandinės vientisumą 90 min. tiesioginės ugnies poveikyje. Vardinė įtampa - 600/1000 V Normatyvai - DIN VDE 0266 Izoliacija - specialus behalogeninis polimerinis mišinys Apvalkalas - specialus behalogeninis polimerinis mišinys Izoliacijos spalva - oranžinė Darbinė temperatūra - -25° C iki +90° C |
| 2. | VALDYMO KABELIAI |  |  |  |
| 2.1. | Ryšio ir duomenų perdavimo kabeliai |  |  |  |
| 2.1.1. | Ryšio kabelis MHS 50x2x0,5 mm2 arba lygiavertis | m | 300 | Kabelis ekranuotas, skirtas vidaus darbams. |
| 2.1.2. | Ryšio kabelis MHS 20x2x0,5 mm2 arba lygiavertis | m | 300 | Kabelis ekranuotas, skirtas vidaus darbams. |
| 3. | KABELIŲ PRIEDAI |  |  |  |
| 3.1. | Izoliacija |  |  |  |
| 3.1.1. | Izoliacija 19mm x 20m | Vnt. | 60 | -darbinė temperatūra: nuo ~-18C iki +60C -atsparumas vandeniui, oro sąlygoms ir UV spinduliams -degumas: savaime užgęstanti -medžiaga: PVC -skirta izoliuoti, sujungti, žymėti -galima rinktis iš 7 spalvų. |
| 3.2. | Movos |  |  |  |
| 3.2.1. | Galinė vidaus mova kabeliui 4x10-35 mm2 (su varžtiniais antgaliais) | kompl. | 2 | Aprašymas - vidaus tipo galinės movos komplektas yra skirtas 1 kV, 4 gyslų vario ir aliuminio laidininko kabelių prijungimui vidaus sąlygomis. Jį sudaro keturi antgaliai su nulūžtančia varžto galvute, tinkami tiek vario, tiek ir aliuminio laidininkams, keturi trumpi termosusitraukiantys vamzdeliai su klijais sandarinimui ir termosusitraukianti pirštinė. |
| 3.3. | Žymėjimo priemonės |  |  |  |
| 3.3.1. | Aikštelė markiravimo 89x19mm | Vnt. | 100 | Medžiaga – plastikas Ilgis - 88.9 mm Plotis - 19.3 mm Spalva – baltas Asociatyvinė nuotrauka |
| 3.4. | Antgaliai |  |  |  |
| 3.4.1. | Presuojamas antgalis 4/M6 AL/CU (alavuotas) | Vnt. | 10 | Laidininko skerspjūvio plotas: 4 mm2 Antgalio kilpos diametras: M6 Medžiaga: Varis (alavuotas) |
| 3.4.2. | Presuojamas antgalis 16/M10 AL/CU (alavuotas) | Vnt. | 10 | Laidininko skerspjūvio plotas: 16mm2 Antgalio kilpos diametras: M10 Medžiaga: Varis (alavuotas) |
| 3.4.3. | Presuojamas antgalis 25/M10 AL/CU (alavuotas) | Vnt. | 10 | Laidininko skerspjūvio plotas: 25mm2 Antgalio kilpos diametras: M10 Medžiaga: Varis (alavuotas) |
| 3.4.4. | Antgalis gilzinis izoliuotas 0.75 mm2 Cu L-8mm | Pak. | 1 | - [pak. po 100 vnt.] - Movos ilgis: 8 mm - Medžiaga: Varis - Paviršiaus apsauga: Alavuotas Asociatyvinė nuotrauka |
| 3.4.5. | Antgalis gilzinis izoliuotas 1.5mm2 Cu L-8mm | Pak. | 1 | - [pak. po 100 vnt.] - Movos ilgis: 8 mm - Medžiaga: Varis Paviršiaus apsauga: Alavuotas |
| 3.4.6. | Antgalis gilzinis izoliuotas 2.5mm2 Cu L-10mm | Pak. | 1 | - [pak. po 100 vnt.] - Movos ilgis: 10 mm - Medžiaga: Varis Paviršiaus apsauga: Alavuotas |
| 3.4.7. | Antgalis kilpinis izoliuotas 1.5-2.5x6 Cu | Pak. | 1 | - [pak. po 100 vnt.] - Skylės dydis (M): 6 - Flanšo forma: Žiedo forma - Izoliacija: Poliamidas (PA) Asociatyvinė nuotrauka |
| 3.4.8. | Antgalis kilpinis izoliuotas 1.5-2.5x4 Cu | Pak. | 1 | - [pak. po 100 vnt.] - Skylės dydis (M): 4 - Flanšo forma: Žiedo forma Izoliacija: Poliamidas (PA) |
| 3.4.9. | Antgalis kilpinis izoliuotas 1.5-2.5x8 Cu | Pak. | 1 | - [pak. po 100 vnt.] - Skylės dydis (M): 8 - Flanšo forma: Žiedo forma Izoliacija: Poliamidas (PA) |
| 3.5. | Kabelių tiesimo konstrukcijos |  |  |  |
| 3.5.1. | Vamzdis gofruotas diametras 25 | m | 100 | Medžiaga: UV atsparus Polivinilchloridas (PVC) Degimo nepalaikantis: Taip Lenkimo stiprumas: Lankstus Išorinis skersmuo: 25 mm Darbinė temperatūra: ~ -25 - 60 °C Spalva: pasirinktinai juodas arba pilkas |
| 3.5.2. | Vamzdis gofruotas diametras 40 | m | 50 | Medžiaga: UV atsparus Polivinilchloridas (PVC) Degimo nepalaikantis: Taip Lenkimo stiprumas: Lankstus Išorinis skersmuo: 40 mm Darbinė temperatūra: ~ -25 - 60 °C Spalva: pasirinktinai juodas arba pilkas |
| 4. | ŽAIBOSAUGA |  |  |  |
| 4.1. | Potencialų išlyginimo šyna, Cu/Zn | Vnt. | 6 | Matmenys ~188 x 52 x 44.5 mm Medžiaga nikeliu padengtas žalvaris + plastikas Asociatyvinė nuotrauka |
| 4.2. | Viršįtampių ribotuvas 3P+NPE | Vnt. | 4 | Vardinė įtampa: 230 Vac Statinio žaibosaugos klasė: I+II (B+C) Polių skaičius: 3+NPE Žaibo impulsinė srovė (10/350): 7 kA Suveikimo įtampa: <900 V Suveikimo laikas: <25 ns Darbinė temperatūra: ~-40 - +70 °C |
| 5. | INSTALIACIJOS MEDŽIAGOS |  |  |  |
| 5.1. | Gnybtai |  |  |  |
| 5.1.1. | Universali laidų jungtis | Vnt. | 200 | Vardinė srovė: 32 A Laidininko skerspjūvis: 3x~0.08-4 mm2 Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.1.2. | Universali laidų jungtis | Vnt. | 200 | Vardinė srovė: 32 A Laidininko skerspjūvis: 5x~0.08-4 mm2 Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.1.3. | Užsukama jungtis "susuktukas" | Vnt. | 100 | Laidininko skerspjūvis: ~0.5-12.5 mm2 |
| 5.1.4. | 10 porų atjungiamasis LSA telefoninis plintas | Vnt. | 20 | Asociatyvinė nuotrauka 10 porų atjungiamasis LSA telefoninis plintas, skirtas telefoninių kabelių komutavimui su Krone tipo kontaktais. Gali būti montuojamas į dėžutes, arba 19″ laikiklius. |
| 5.2. | Tvirtinimo medžiagos |  |  |  |
| 5.2.1. | DIN bėgelis perforuotas | m | 3 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.2.2. | Dirželiai atsparūs UV (100vnt.) | Pak. | 25 | Ilgis: ~250 mm Plotis: ~4,8 mm Spalva: juoda |
| 5.2.3. | Dirželiai atsparūs UV (100vnt.) | Pak. | 12 | Ilgis: ~380 mm Plotis: ~7,6 mm Spalva: juoda |
| 5.2.4. | Dirželiai atsparūs UV (100vnt.) | Pak. | 12 | Ilgis: ~142 mm Plotis: ~2,5 mm Spalva: juoda |
| 5.2.5. | Dirželiai (100 vnt.) | Pak. | 12 | Ilgis: ~280 mm Plotis: ~7,6 mm Spalva: balta |
| 5.2.6. | Dirželiai (100 vnt.) | Pak. | 12 | Ilgis: ~142 mm Plotis: ~2,5 mm Spalva: balta |
| 5.3. | Dėžutės |  |  |  |
| 5.3.1. | Virštinkinė paskirstymo dėžutė ~100x100x40,IP ≥ 54 | Vnt. | 30 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.3.2. | Hermetinė instaliacinė dėžutė ~150x116x67mm IP ≥ 65 | Vnt. | 20 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4. | Jungikliai, kištukiniai lizdai, kištukai, lizdų blokai, ilgikliai, šakotuvai |  |  |  |
| 5.4.1. | Virštinkinis jungiklis 1 klavišo | Vnt. | 6 | Vardinė įtampa 230 V AC Spalva balta Apsaugos lygis ≥IP 44 Vardinė srovė≥ 10 A |
| 5.4.2. | Virštinkinis jungiklis 2 klavišo | Vnt. | 4 | Vardinė įtampa 230 V AC Spalva balta Apsaugos lygis ≥IP 44 Vardinė srovė ≥10 A |
| 5.4.3. | Virštinkinis kištukinis 2 vietų lizdas su įžeminimu, su užsklanda, su dangteliu | Vnt. | 5 | Vardinė įtampa 230 V AC Spalva balta Apsaugos lygis ≥IP 44 Vardinė srovė ≥16 A Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.4. | Virštinkinis kištukinis lizdas su įžeminimu, su užsklanda, su dangteliu | Vnt. | 5 | Vardinė įtampa 230 V AC Spalva balta Apsaugos lygis ≥IP 44 Vardinė srovė ≥16 A Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.5. | Jungiamasis kištukinis lizdas, 16 A | Vnt. | 1 | Apsaugos laipsnis ≥IP 44 Vardinė įtampa 400 V Polių skaičius 5P (3P+N+E) Tipas Jungiamieji lizdai Temperatūra ~-25° C iki +40° C Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.6. | Jungiamasis kištukinis lizdas, 32 A | Vnt. | 1 | Apsaugos laipsnis ≥IP 44 Vardinė įtampa 400 V Polių skaičius 5P (3P+N+E) Tipas Jungiamieji lizdai Temperatūra ~-25° C iki +40° C Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.7. | Jungiamasis kištukas, 16 A | Vnt. | 2 | Apsaugos laipsnis ≥IP 44 Vardinė įtampa 400 V Polių skaičius 5P (3P+N+E) Tipas Kištukai Temperatūra ~-25° C iki +40° C Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.8. | Jungiamasis kištukas, 32 A | Vnt. | 2 | Apsaugos laipsnis ≥IP 44 Vardinė įtampa 400 V Polių skaičius 5P (3P+N+E) Tipas Kištukai Temperatūra ~-25° C iki +40° C Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.9. | Jungiamasis lizdas CEE a/k 3P 16A 230V IP44 - PCE | Vnt. | 10 | IEC srovė - 16 A Polių skaičius - 3 Įtampa pagal - 230 V (50+60 Hz) Identifikacijos spalva - Mėlynas Apsaugos klasė IP - ne mažiau IP44 Kištuko kampas - Tiesus Kabelio įvadas – Sandariklis Medžiaga – Plastikas Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.10. | Kištukas CEE a/k 3P 16A 230V IP44 mėlynas - PCE | Vnt. | 5 | IEC srovė - 16 A Polių skaičius - 3 Įtampa pagal - 230 V (50+60 Hz) Identifikacijos spalva - Mėlynas Apsaugos klasė IP - ne mažiau IP44 Kištuko kampas - Tiesus Kabelio įvadas – Sandariklis Medžiaga – Plastikas Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.11. | Lizdas 45x45 keturgubas 45°, raudonas, Mosaic Legrand arba lygiavertis | vnt. | 15 | Elektros lizdas 4x 2P+Ž, raudonas, 16A Skirtas montavimui į kanalus Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.12. | Lizdas 45x45mm dvigubas 45°, raudonas, Mosaic LEGRAND arba lygiavertis | vnt. | 20 | Elektros lizdas 2x 2P+Ž, raudonas, 16A Skirtas montavimui į kanalus Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.13. | Lizdas 45x45 keturgubas 45°, baltas, Mosaic Legrand arba lygiavertis | vnt. | 5 | Elektros lizdas 4x 2P+Ž, baltas, 16A Skirtas montavimui į kanalus Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.14 | Lizdas 45x45mm dvigubas 45°, baltas, Mosaic LEGRAND arba lygiavertis | vnt. | 20 | Elektros lizdas 2x 2P+Ž, baltas, 16A Skirtas montavimui į kanalus Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.4.15. | Ilgiklis IEC kištukas C14 - lizdas Schuko su įžeminimu, 0.3m, 250V/10A | vnt. | 10 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.5. | Davikliai, relės |  |  |  |
| 5.5.1. | Relė foto su jutikliu | Vnt. | 3 | Apsaugos laipsnis IP ≥20 / IP 65 (sensorius) Vardinė srovė ≥16 A Montavimas Bėgelis DIN35 Maitinimo įtampa 230 V AC Laiko diapozonas ≥0 s - 2 min Apšvietimo lygis ≥1 - 100 Lx Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.5.2. | Relė foto | Vnt. | 3 | Apsaugos laipsnis ≥IP 54 Vardinė įtampa 230 V Galia ≥1000 W Prieblandos lygis ≥2 - 10 lx Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.5.3. | Rėlė laiko elektroninė | Vnt. | 1 | Vardinė įtampa 230 V AC Vardinė srovė ≥16 A Montavimas ant DIN 35 mm Tipas savaitinis Intervalas / programavimo trukmė ~1min (8 programos) / 7 dienų Asociatyvinė nuotrauka |
| 5.5.4. | Fazės dingimo, asimetrijos ir eiliškumo jutiklis | Vnt. | 3 | Vardinė įtampa, Un: 3x400/230+N Vac Vardinė srovė, In: ~10 A Veikimo indikacija: 2 LED lemputės Netinkamos fazės indikacija: raudona LED lemputė Montavimas ant DIN bėgelio Išjungimo trukmė: ~0.5-15 s Asociatyvinė nuotrauka |
| 6. | MODULINIAI APARATAI |  |  |  |
| 6.1. | Automatiniai išjungikliai, kirtikliai, diferencinės srovės apsaugos, kontaktoriai, kontaktai |  |  |  |
| 6.1.1. | Automatas 1P 10A B 6kA iC60N - Schneider electric arba lygiavertis | Vnt. | 10 | Vardinė įtampa 230 V AC/DC Atjungimo charakteristika: B Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.2. | Automatas 1P 16A B 6kA iC60N - Schneider electric arba lygiavertis | Vnt. | 10 | Vardinė įtampa 230 V AC/DC Atjungimo charakteristika: B Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.3. | Automatas 1P 10A C 6kA iC60N - Schneider electric arba lygiavertis | Vnt. | 10 | Vardinė įtampa 230 V AC/DC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.4. | Automatas 1P 16A C 6kA iC60N - Schneider electric arba lygiavertis | Vnt. | 20 | Vardinė įtampa 230 V AC/DC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.5. | Automatas 2P 10A B 6kA IC60N - Schneider electric arba lygiavertis | Vnt. | 5 | Vardinė įtampa 230 V AC/DC Atjungimo charakteristika: B Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.6. | Automatas 2P 16A B 6kA IC60N - Schneider electric arba lygiavertis | Vnt. | 10 | Vardinė įtampa 230 V AC/DC Atjungimo charakteristika: B Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.7. | Automatas 2P 10A C 6kA IC60N - Schneider electric arba lygiavertis | Vnt. | 10 | Vardinė įtampa 230 V AC/DC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.8. | Automatas 2P 16A C 6kA IC60N - Schneider electric arba lygiavertis | Vnt. | 20 | Vardinė įtampa 230 V AC/DC Atjungimo charakteristika: C Montavimas DIN 35 mm |
| 6.1.9. | Relė srovės nuotėkio RCBO 2P 16A B 30mA su automatu AC-tipas IDPN N VIGI - Schneider electric arba lygiavertis | Vnt. | 1 | Vardinė įtampa 230 V AC Vardinė srovė 16A Montavimas DIN 35 mm Atjungimo charakteristika B Polių skaičius 2 Jautrumas 30 mA |
| 6.1.10. | Relė srovės nuotėkio RCBO 2P 16A C 30mA su automatu AC-tipas DPN N VIGI - - Schneider electric arba lygiavertis | Vnt. | 2 | Vardinė įtampa 230 V AC Vardinė srovė 16 A Montavimas DIN 35 mm Atjungimo charakteristika C Polių skaičius 2 Jautrumas 30 mA |
| 6.1.11. | Šyna komutacinė 2P 16mm2 12 modulių (1N+1P 1 fazė) strypelis iC60 - Schneider electric arba lygiavertė | Vnt. | 10 | Fazių skaičius - 1 Polių skaičius - 2 Maksimalus įrenginių skaičius - 6 Modulio matmuo - 18 mm Skerspjūvis - 16 mm² Ilgis - 220 mm Modulių skaičius - 12 Srovė Iu - 100 A Pajungimo tipas - Kištukas Maks. darbinė įtampa Ue - 415 V Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.1.12. | Šyna komutacinė 4P 16mm2 12 modulių (1N+3P) strypelis iC60 - Schneider electric arba lygiavertė | Vnt. | 3 | Fazių skaičius - 3 Polių skaičius - 4 Maksimalus įrenginių skaičius - 3 Modulio matmuo - 18 mm Skerspjūvis - 16 mm² Ilgis - 220 mm Modulių skaičius - 12 Srovė Iu - 100 A Pajungimo tipas - Kištukas Maks. darbinė įtampa Ue - 415 V Izoliuotas - Taip Tinka įrenginiams su N magistraline jungtimi - Taip Tinka automatiniams jungikliams su papildomais kontaktais - Taip Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.1.13. | Kontaktorius 2P 25A 230V AC 2no 1 modulio iCT 25A - Schneider electric arba lygiavertis | Vnt. | 2 | Darbinė įtampa - 250 V Darbinė srovė - 25 A Valdymo įtampa - 230 - 240 V Darbinės įtampos – tipas Kintamoji srovė Valdymo įtampos - tipas Kintamoji srovė Normaliai atvirų kontaktų skaičius - 2 Modulių skaičius - 1 Montavimui reikalingas gylis - 43.5 mm Apsaugos klasė IP- ne mažiau IP20 Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.1.14. | Kontaktorius 4P 18.5kW 100-250VAC/DC AF38-40-00-13 - ABB arba lygiavertis | Vnt. | 2 | Valdymo įtampa Us 50 Hz AC - 100 - 250 V Valdymo įtampa Us DC - 100 - 250 V Darbinės įtampos tipas - AC/DC Darbinė srovė Ie kai AC-1 400 V - 55 A Darbinė srovė Ie kai AC-3 400 V - 22 A Kontaktų jungties tipas - Varžtinis sujungimas Normaliai atvirų kontaktų skaičius - 4 Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.2. | Nuolatinės srovės šaltiniai, keitikliai |  |  |  |
| 6.2.1. | Nuolatinės srovės šaltinis 24V, 5A | Vnt. | 10 | Įtampos: įėjimas 230V,50Hz, išėjimas 24-28V (nuolatinė, reguliuojama). Išėjimo srovė – 5A. Montuojamas ant DIN bėgio. |
| 6.2.2. | Keitiklis DC/AC Inverter 400W Schuko socket TS-400-224B - MEAN WELL arba lygiavertis | Vnt. | 2 | Įėjimo įtampa min. - 21 V Įvesties įtampa vardinė - 24 V Įėjimo įtampa maks. - 30 V Išėjimo įtampa min. - 200 V Išėjimo įtampa maks. - 240 V Nominali galia – ne mažiau 400 W Išėjimo galios bangos forma - Sinusoidinė efektyvumas - ne mažiau 88 % Įvesties jungties tipas - Sraigtinis gnybtas Išvesties jungties tipas - DE tipas F (CEE 7/3) Lizdas Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.3. | Elektros tinklo analizatoriai |  |  |  |
| 6.3.1. | Elektros tinklo analizatoriai | Vnt. | 6 | Atlieka trifazio elekros tinklo parametrų matavimus: V, A, kW, kVAr, kVA, Hz, kWh, kVArh, galios koeficentas, harmonikos. Informacija pateikiama LCD ekrane. Elektros tinklo būklės analizė pagal EN. Įvykių registras su laiko žyme (bent 200 įvykių). Komunikacijos: Modbus TCP, WEB. Analizatorius savyje turi WEB sąsają, kurioje be papildomų programinių priemonių pateikiami matavimo rezultatai, įvykiai su grafiniu tinklo parametrų atvaizdavimu sutrikimo metu, tiekiamos įtampos sinusoidės momentiniai pokyčiai, naudojamos galios valandinis maksimumas, suvartojama elektros energija ir palyginimas su praėjusio laikotarpio duomenimis (paros, mėnesio, metų). Netiesioginio jungimo. |
| 6.4. | Elektros energijos komercinės apskaitos prietaisai |  |  |  |
| 6.4.1. | Elektroniniai elektros energijos komercinės apskaitos prietaisai | Vnt. | 3 | Vienfazis, tiesioginio jungimo, aktyvinės elektros energijos apskaita, su komunikacija: srovės kilpa, RS485. |
| 6.4.2. | Elektroniniai elektros energijos komercinės apskaitos prietaisai | Vnt. | 5 | Trifazis, netiesioginio jungimo, aktyvinės ir reaktyvinės elektros energijos apskaita, keturių tarifų, su komunikacija: srovės kilpa, RS485. |
| 6.5. | Šviestuvai, lempos, šviestuvų komponentai |  |  |  |
| 6.5.1. | LED evakuacinis šviestuvas paviršinio montavimo | Vnt. | 6 | Įtampa AC 220-240V; Paviršinis montavimas; Pastovaus / nepastovaus švietimo; Šviesos šaltinis LED; Spalvinė temperatūra 4000 K (šaltai balta); Atsparumo klasė ≥ IP55; Galia ≤ 3W Degimo trukmė ≥ 1 val.; Pilnai sukomplektuotas (su visais reikalingais montavimo komponentais); Šviesos srautas (lm) ≥ 150. Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.5.2. | LED evakuacinis šviestuvas dvipusis lubinis | Vnt. | 6 | Įtampa AC 220-240V; Paviršinis montavimas; Pastovaus / nepastovaus švietimo; Šviesos šaltinis LED; Spalvinė temperatūra 4000 K (šaltai balta); Dvipusė šviesos sklaida; Atsparumo klasė ≥ IP44; Galia ≤ 3W Degimo trukmė ≥ 1 val.; Pilnai sukomplektuotas (su visais reikalingais montavimo komponentais); Šviesos srautas (lm) ≥ 150. Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.5.3. | Įleidžiamas šviestuvas LED panelė | Vnt. | 20 | Apsaugos laipsnis ≥ IP 44; Vid. degimo laikas ≥ 50 000 val.; Šviestuvo tipas – įleidžiamas šviestuvas; Šviesos šaltinis LED; Spalvinė temperatūra – pasirinktinai 3000K arba 4000 K; Gaubtas organinis stiklas (PMMA); Galia ≤ 40 W; Matmenys 595 x 595 mm; Šviesos srautas ≥ 4000 lm; Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.5.4. | Hermetinis LED šviestuvas | Vnt. | 10 | Apsaugos laipsnis IP ≥ 65; Vid. degimo laikas 50 000 val.; Šviesos spalvinė temperatūra – pasirinktinai 3000K arba 4000 K; Vardinė įtampa 220-240 V; Šviesos šaltinis LED; Gaubtas plastikinis matinis; Šviesos srautas ≥ 5200 lm; Galia ≤ (57 W); Darbinė temperatūra ~ -20° iki +45° C. Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.6. | Moduliniai elektros paskirstymo skydai |  |  |  |
| 6.6.1. | Hermetinis paskirstymo skydas 12 modulių | Vnt. | 3 | Korpusas plastikas; Paviršinis montavimas; Permatomos durelės; Su N + PE kontaktais; Apsaugos laipsnis IP ≥ 65; Spalva pasirinktinai balta arba pilka; Modulių skaičius 12; |
| 6.6.2. | Hermetinis paskirstymo skydas 24 modulių | Vnt. | 2 | Korpusas plastikas; Paviršinis montavimas; Permatomos durelės; Su N + PE kontaktais; Apsaugos laipsnis IP ≥ 65; Spalva pasirinktinai balta arba pilka; Modulių skaičius 2 x 12; |
| 6.7. | 19“ spintų priedai |  |  |  |
| 6.7.1. | Lentyna 19“ spintai, reguliuojamo gylio | Vnt. | 10 | Reguliuojamo gylio. Fiksuojama. |
| 6.7.2. | Stacionari lentyna 19“ spintai | Vnt. | 2 | 2U priekyje montuojama lentyna. Gylis (mm) – 200 mm; Spalva - Juoda arba pilka; Montažas - 4 taškuose. Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.7.3. | Montavimo panelė su DIN bėgeliu | Vnt. | 10 | 3U-4U dydis. Pramoninių keitiklių montavimui. |
| 6.7.4. | Elektros lizdų modulis, montuojamas 19‘ spintoje Eaton arba lygiavertis | Vnt. | 10 | Modulis, užimantis 1U vietos, tinkamas montuoti vertikaliai ir horizontaliai 19‘ spintose. Galia ≥ 3kW, įtampa 230V, įvadinė jungtis IEC C20 arba laisvi laidai prijungimui. Elektros lizdai (nemažiau): IEC C19 – 1 vnt., IEC C13 – 12 vnt. (numatyti atskiri 10A saugikliai dvejoms IEC C13 lizdų grupėms) Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.7.5. | Elektros lizdų modulis, montuojamas 19‘ spintoje Eaton arba lygiavertis | Vnt. | 10 | Modulis, užimantis 0U vietos, tinkamas montuoti vertikaliai 19“ spintoje. Galia maks. 7,4 kW, 32A, įtampa 200–240 V50/60 Hz. Įvadinė jungtis IEC-60309 32A 1F, laido ilgis 3m. Lizdai: IEC C19 ≥ 4 vnt., IEC C13 ≥ 20 vnt. (numatyti atskiri saugikliai dvejoms IEC C13 lizdų grupėms). Lizdų moduliai turi būti nemažiau trijų spalvų: mėlyna, raudona, juoda. Asociatyvinė nuotrauka |
| 6.7.6. | Panelė lizdų 9*230V, 19“ 1U be jungiklio, juodas, korpusas aliuminis, 3 m laidas | Vnt. | 10 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7. | Įrankiai |  |  |  |
| 7.1. | Elektriko izoliuotų atsuktuvų rinkinys WIPPH K arba lygiavertis | Vnt. | 3 | WIPPH rinkinyje yra 6 atsuktuvai: 4 WIP nuo 2.5 iki 5.5 ir WIK PH1-80 bei WIK PH2-100. |
| 7.2. | HAUPA krepšys "VDE" 1000 V su įrankiais arba lygiavertis | Vnt. | 3 | Medžiaga: ypač stiprus poliesteris 600D • 2K-VDE Kombinuotos replė 185 mm • 2K-VDE šoninės žnyplės 165 mm • 2K-VDE tiesios replės 200 mm, gerade • 2K-VDE nužievinimo replės 160 mm • 2K-VDE atsuktuvai VDE 1000 V 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm • 2K-VDE atsuktuvai kryžminiai PH, Gr. 1 + 2 • Universalus skydų raktas • VDE-peilis kabeliui tiesus, 50 mm • Įtampos matuoklisr „Basic“ Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.3. | Ženklas Įtampa 220V, lipdukas 33x73mm | Vnt. | 50 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.4. | Standartinis darbų saugos ženklas (įžeminimo taškas), kurio išmatavimai 20 mm | Vnt. | 100 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 7.5. | Ženklas Įjungta-išjungta, lipdukas 12vnt po 40x40mm | Vnt. | 100 | Asociatyvinė nuotrauka |
| 8. | Tinklo komutatoriai, nuoseklaus prievado serveriai |  |  |  |
| 8.1. | Valdomas dviejų nuoseklių sąsajų komutatorius | Vnt. | 20 | Ne mažiau kaip du RS-232/422/485 prievadai. Montuojamas ant DIN bėgelio (montuoti reikalingos detalės turi būti pridedamos). Ne mažiau kaip 2 10/100 BaseT(X) Ethernet prievadai (RJ45) su automatiniu greitaveikos atpažinimu. Du elektros maitinimo įvadai. Valdymas ir stebėjimas: Web prievadas, SNMPv3. Nuoseklus prievadas: Jungties tipas - DB9, kiekis 4 vnt., Programuojami nuoseklaus prievado tipai RS-232, RS-485, RS-422, veikimo tipas – „Ethernet Modem mode“, „Pair Connection mode“, „Real COM mode“, „RFC2217 mode“, „TCP Client mode“, „TCP server mode“, greitaveika - nuo 50 bps iki 921 kbps, duomenų ilgis – 5,6,7,8 bitai, stabdymo bitai – 1, 1.5, 2, paritetas - „None“, „Even“, „Odd“, „Space“, „Mark“, srauto kontrolė – „None“, „RTS/CTS“, „XON/XOF“ izoliacija – 2 kV, Prievado RS-485 linijos pabaigos rezistoriaus varža - 120 Omų Prievado RS-232 signalai: TxD, RxD, RTS, CST, DTR, DSR, DCD, GND Prievado RS-422 signalai: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND Prievado RS-485 (4 laidai) signalai: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND Prievado RS-485 (2 laidai) signalai: Data+, Data-, GND. Aplinkos sąlygos: nuo – 40 C iki +75 C. EMC: EN 55032/24 Garantijos laikotarpis: Turi būti suteikiamas ne trumpesnis nei 60 mėn. garantijos laikotarpis. Garantiniu laikotarpiu Pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja komutatoriaus programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas. Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo nemokamai šalinti Prekės ir programinės įrangos gedimus, nemokamai remontuoti arba pakeisti sugedusią Prekę ar jos dalį (įskaitant transportavimo kaštus). Asociatyvinė nuotrauka |

- PREKIŲ UŽSAKYMAS, PRISTATYMAS

6. Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo elektroninėmis priemonėmis pateiktus Užsakymus Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu. Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis bus sudaromos žodinės arba rašytinės Sutartys. Užsakymų skaičius bei dydis neribojami.

7. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Prekės turi būti pristatytos šiuo adresu: Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius.

8. Prekės turi būti įpakuotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant. Pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbamų medžiagų (kartonas, popierius, plastikas su perdirbimo žyma), vengiant mišrių, sunkiai skaidomų medžiagų

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

9.  Prekėms turi būti suteikiamas ne trumpesnis nei 12 mėn. garantijos laikotarpis (išskyrus 1 lentelės 8 p. nurodytoms Prekėms), skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. Jei gamintojas Prekėms nustatė ilgesnį garantijos laikotarpį, tuomet galioja gamintojo nustatytas garantijos laikotarpis.

10.  Prekių garantijos laikotarpiu nekokybiškos Prekės turi būti pakeičiamos naujomis.

11. Terminas, per kurį garantijos laikotarpiu turi būti ištaisomi nustatyti Prekių trūkumai arba trūkumų turinčios Prekės pakeičiamos (naujomis) kokybiškomis - 10 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą Tiekėjui išsiuntimo dienos. Prekių trūkumais laikomi Prekių gedimai ir/ar neatitikimai techninės specifikacijos, Preliminariosios sutarties/Sutarties reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems prekių kokybę.

- DOKUMENTAI

12. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti visą Prekių gamintojo pridedamą (komplektuojamą) dokumentaciją.

- KITI REIKALAVIMAI

13. Tiekėjas, teikdamas prekes, įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu, teikti pirkėjui elektroninio formato dokumentus. Prireikus išspausdinti dokumentus, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.