SPS 3 priedas

PASIŪLYMAS

ELEKTROS ĮRANGOS ATSARGINIŲ DALIŲ, INSTRUMENTŲ IR ĮRENGIMŲ PIRKIMUI

AB „Oro navigacija“

Perkančioji organizacija

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus) |  |
| Juridinio asmens kodas(-ai) |  |
| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės atsakingojo partnerio banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr. |  |

# INFORMACIJA APIE PASIŪLYMĄ PATEIKUSIO TIEKĖJO / ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS ATSAKINGOJO PARTNERIO (KONTAKTINĮ) ASMENĮ

| Vardas, Pavardė |  |
| --- | --- |
| Telefono numeris / Mobilaus telefono numeris |  |
| Elektroninio pašto adresas |  |

3. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus pasitelkti subtiekėjus: (Pildoma, jei tiekėjas ketina sutarties vykdymui pasitelkti subtiekėją):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Įsipareigojimų dalis, nurodant konkrečius pagal sutartį prisiimamus įsipareigojimus, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

# SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą sutinkame su Pirkimo sąlygose nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir pagrindinėmis būsimos Sutarties sąlygomis.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

Patvirtiname, kad susipažinome su akcinės bendrovės „Oro navigacija“ Antikorupcijos politika (SPS 6 priedas), Veiklos partnerių elgesio kodeksu (SPS 7 priedas) ir įsipareigojame nepažeisti jos nuostatų

5. SIŪLOMOS PREKĖS IR KAINA

5.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant 1 lentelę:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas (aprašymas pateiktas SPS 3 priedo 1 lentelėje) | Siūlomos prekės gamintojas, modelis (pildo tiekėjas) | Mato vienetas | Vnt. kaina, EUR be PVM | Preliminarus kiekis, vnt. 1 | Suma, EUR be PVM 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KABELIAI |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Galios kabeliai |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Kabelis CYKY 5x16 mm2 arba lygiavertis |  | m |  | 100 |  |
| 1.2. | Instaliaciniai monolitiniai kabeliai |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Kabelis CYKY 5x2,5 mm2 arba lygiavertis |  | m |  | 200 |  |
| 1.2.2. | Kabelis CYKY 5x10 mm2 arba lygiavertis |  | m |  | 100 |  |
| 1.2.3. | Kabelis CYKY 3x1,5mm2 arba lygiavertis |  | m |  | 100 |  |
| 1.2.4. | Kabelis CYKY 3x2,5mm2 arba lygiavertis |  | m |  | 100 |  |
| 1.3. | Lankstieji laidai ir kabeliai |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Kabelis H03VV-F (OMY) 3x1,5mm2 arba lygiavertis |  | m |  | 100 |  |
| 1.3.2. | Kabelis H05VV-F (OWY) 3x2,5mm2 arba lygiavertis |  | m |  | 100 |  |
| 1.3.3. | Lankstus viengyslis daugiavielis laidas H07V-K (LgY) 1x10 mm2 arba lygiavertis |  | m |  | 100 |  |
| 1.3.4. | Lankstus viengyslis daugiavielis laidas H07V-K (LgY) 1x6 mm2 arba lygiavertis |  | m |  | 100 |  |
| 1.4. | Specialiosios paskirties kabeliai |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Kabelis 5x1,5 mm2 (N)HXH E90, 0,6/1kV arba lygiavertis |  | m |  | 100 |  |
| 2. | VALDYMO KABELIAI |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ryšio ir duomenų perdavimo kabeliai |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Ryšio kabelis MHS 50x2x0,5 mm2 arba lygiavertis |  | m |  | 300 |  |
| 2.1.2. | Ryšio kabelis MHS 20x2x0,5 mm2 arba lygiavertis |  | m |  | 300 |  |
| 3. | KABELIŲ PRIEDAI |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Izoliacija |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Izoliacija 19mm x 20m |  | vnt. |  | 60 |  |
| 3.2. | Movos |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Galinė vidaus mova kabeliui 4x10-35 mm2 (su varžtiniais antgaliais) |  | kompl. |  | 2 |  |
| 3.3. | Žymėjimo priemonės |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Aikštelė markiravimo 89x19mm |  | vnt. |  | 100 |  |
| 3.4. | Antgaliai |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Presuojamas antgalis 4/M6 AL/CU (alavuotas) |  | vnt. |  | 10 |  |
| 3.4.2. | Presuojamas antgalis 16/M10 AL/CU (alavuotas) |  | vnt. |  | 10 |  |
| 3.4.3. | Presuojamas antgalis 25/M10 AL/CU (alavuotas) |  | vnt. |  | 10 |  |
| 3.4.4. | Antgalis gilzinis izoliuotas 0.75 mm2 Cu L-8mm |  | pak. |  | 1 |  |
| 3.4.5. | Antgalis gilzinis izoliuotas 1.5mm2 Cu L-8mm |  | pak. |  | 1 |  |
| 3.4.6. | Antgalis gilzinis izoliuotas 2.5mm2 Cu L-10mm |  | pak. |  | 1 |  |
| 3.4.7. | Antgalis kilpinis izoliuotas 1.5-2.5x6 Cu |  | pak. |  | 1 |  |
| 3.4.8. | Antgalis kilpinis izoliuotas 1.5-2.5x4 Cu |  | pak. |  | 1 |  |
| 3.4.9. | Antgalis kilpinis izoliuotas 1.5-2.5x8 Cu |  | pak. |  | 1 |  |
| 3.5. | Kabelių tiesimo konstrukcijos |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vamzdis gofruotas diametras 25 |  | m |  | 100 |  |
| 3.5.2. | Vamzdis gofruotas diametras 40 |  | m |  | 50 |  |
| 4. | ŽAIBOSAUGA |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Potencialų išlyginimo šyna, Cu/Zn |  | vnt. |  | 6 |  |
| 4.2. | Viršįtampių ribotuvas 3P+NPE |  | vnt. |  | 4 |  |
| 5. | INSTALIACIJOS MEDŽIAGOS |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Gnybtai |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Universali laidų jungtis |  | vnt. |  | 200 |  |
| 5.1.2. | Universali laidų jungtis |  | vnt. |  | 200 |  |
| 5.1.3. | Užsukama jungtis „susuktukas“ |  | vnt. |  | 100 |  |
| 5.1.4. | 10 porų atjungiamasis LSA telefoninis plintas |  | vnt. |  | 20 |  |
| 5.2. | Tvirtinimo medžiagos |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | DIN bėgelis perforuotas |  | m |  | 3 |  |
| 5.2.2. | Dirželiai atsparūs UV (100vnt.) |  | pak. |  | 25 |  |
| 5.2.3. | Dirželiai atsparūs UV (100vnt.) |  | pak. |  | 12 |  |
| 5.2.4. | Dirželiai atsparūs UV (100vnt.) |  | pak. |  | 12 |  |
| 5.2.5. | Dirželiai (100 vnt.) |  | pak. |  | 12 |  |
| 5.2.6. | Dirželiai (100 vnt.) |  | pak. |  | 12 |  |
| 5.3. | Dėžutės |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Virštinkinė paskirstymo dėžutė ~100x100x40,IP ≥ 54 |  | vnt. |  | 30 |  |
| 5.3.2. | Hermetinė instaliacinė dėžutė ~150x116x67mm IP ≥ 65 |  | vnt. |  | 20 |  |
| 5.4. | Jungikliai, kištukiniai lizdai, kištukai, lizdų blokai, ilgikliai, šakotuvai |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Virštinkinis jungiklis 1 klavišo |  | vnt. |  | 6 |  |
| 5.4.2. | Virštinkinis jungiklis 2 klavišo |  | vnt. |  | 4 |  |
| 5.4.3. | Virštinkinis kištukinis 2 vietų lizdas su įžeminimu, su užsklanda, su dangteliu |  | vnt. |  | 5 |  |
| 5.4.4. | Virštinkinis kištukinis lizdas su įžeminimu, su užsklanda, su dangteliu |  | vnt. |  | 5 |  |
| 5.4.5. | Jungiamasis kištukinis lizdas, 16 A |  | vnt. |  | 1 |  |
| 5.4.6. | Jungiamasis kištukinis lizdas, 32 A |  | vnt. |  | 1 |  |
| 5.4.7. | Jungiamasis kištukas, 16 A |  | vnt. |  | 2 |  |
| 5.4.8. | Jungiamasis kištukas, 32 A |  | vnt. |  | 2 |  |
| 5.4.9. | Jungiamasis lizdas CEE a/k 3P 16A 230V IP44 - PCE |  | vnt. |  | 10 |  |
| 5.4.10. | Kištukas CEE a/k 3P 16A 230V IP44 mėlynas - PCE |  | vnt. |  | 5 |  |
| 5.4.11. | Lizdas 45x45 keturgubas 45°, raudonas, Mosaic Legrand arba lygiavertis |  | vnt. |  | 15 |  |
| 5.4.12. | Lizdas 45x45mm dvigubas 45°, raudonas, Mosaic LEGRAND arba lygiavertis |  | vnt. |  | 20 |  |
| 5.4.13. | Lizdas 45x45 keturgubas 45°, baltas, Mosaic Legrand arba lygiavertis |  | vnt. |  | 5 |  |
| 5.4.14 | Lizdas 45x45mm dvigubas 45°, baltas, Mosaic LEGRAND arba lygiavertis |  | vnt. |  | 20 |  |
| 5.4.15. | Ilgiklis IEC kištukas C14 - lizdas Schuko su įžeminimu, 0.3m, 250V/10A |  | vnt. |  | 10 |  |
| 5.5. | Davikliai, relės |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Relė foto su jutikliu |  | vnt. |  | 3 |  |
| 5.5.2. | Relė foto |  | vnt. |  | 3 |  |
| 5.5.3. | Rėlė laiko elektroninė |  | vnt. |  | 1 |  |
| 5.5.4. | Fazės dingimo, asimetrijos ir eiliškumo jutiklis |  | vnt. |  | 3 |  |
| 6. | MODULINIAI APARATAI |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Automatiniai išjungikliai, kirtikliai, diferencinės srovės apsaugos, kontaktoriai, kontaktai |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Automatas 1P 10A B 6kA iC60N - Schneider electric arba lygiavertis |  | vnt. |  | 10 |  |
| 6.1.2. | Automatas 1P 16A B 6kA iC60N - Schneider electric arba lygiavertis |  | vnt. |  | 10 |  |
| 6.1.3. | Automatas 1P 10A C 6kA iC60N - Schneider electric arba lygiavertis |  | vnt. |  | 10 |  |
| 6.1.4. | Automatas 1P 16A C 6kA iC60N - Schneider electric arba lygiavertis |  | vnt. |  | 20 |  |
| 6.1.5. | Automatas 2P 10A B 6kA IC60N - Schneider electric arba lygiavertis |  | vnt. |  | 5 |  |
| 6.1.6. | Automatas 2P 16A B 6kA IC60N - Schneider electric arba lygiavertis |  | vnt. |  | 10 |  |
| 6.1.7. | Automatas 2P 10A C 6kA IC60N - Schneider electric arba lygiavertis |  | vnt. |  | 10 |  |
| 6.1.8. | Automatas 2P 16A C 6kA IC60N - Schneider electric arba lygiavertis |  | vnt. |  | 20 |  |
| 6.1.9. | Relė srovės nuotėkio RCBO 2P 16A B 30mA su automatu AC-tipas IDPN N VIGI - Schneider electric arba lygiavertis |  | vnt. |  | 1 |  |
| 6.1.10. | Relė srovės nuotėkio RCBO 2P 16A C 30mA su automatu AC-tipas DPN N VIGI - Schneider electric arba lygiavertis |  | vnt. |  | 2 |  |
| 6.1.11. | Šyna komutacinė 2P 16mm2 12 modulių (1N+1P 1 fazė) strypelis iC60 - Schneider electric arba lygiavertė |  | vnt. |  | 10 |  |
| 6.1.12. | Šyna komutacinė 4P 16mm2 12 modulių (1N+3P) strypelis iC60 - Schneider electric arba lygiavertė |  | vnt. |  | 3 |  |
| 6.1.13. | Kontaktorius 2P 25A 230V AC 2no 1 modulio iCT 25A - Schneider electric arba lygiavertis |  | vnt. |  | 2 |  |
| 6.1.14. | Kontaktorius 4P 18.5kW 100-250VAC/DC AF38-40-00-13 - ABB arba lygiavertis |  | vnt. |  | 2 |  |
| 6.2. | Nuolatinės srovės šaltiniai, keitikliai |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Nuolatinės srovės šaltinis 24V, 5A |  | vnt. |  | 10 |  |
| 6.2.2. | Keitiklis DC/AC Inverter 400W Schuko socket TS-400-224B - MEAN WELL arba lygiavertis |  | vnt. |  | 2 |  |
| 6.3. | Elektros tinklo analizatoriai |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Elektros tinklo analizatoriai |  | vnt. |  | 6 |  |
| 6.4. | Elektros energijos komercinės apskaitos prietaisai |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Elektroniniai elektros energijos komercinės apskaitos prietaisai |  | vnt. |  | 3 |  |
| 6.4.2. | Elektroniniai elektros energijos komercinės apskaitos prietaisai |  | vnt. |  | 5 |  |
| 6.5. | Šviestuvai, lempos, šviestuvų komponentai |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. | LED evakuacinis šviestuvas paviršinio montavimo |  | vnt. |  | 6 |  |
| 6.5.2. | LED evakuacinis šviestuvas dvipusis lubinis |  | vnt. |  | 6 |  |
| 6.5.3. | Įleidžiamas šviestuvas LED panelė |  | vnt. |  | 20 |  |
| 6.5.4. | Hermetinis LED šviestuvas |  | vnt. |  | 10 |  |
| 6.6. | Moduliniai elektros paskirstymo skydai |  |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Hermetinis paskirstymo skydas 12 modulių |  | vnt. |  | 3 |  |
| 6.6.2. | Hermetinis paskirstymo skydas 24 modulių |  | vnt. |  | 2 |  |
| 6.7. | 19“ spintų priedai |  |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Lentyna 19“ spintai, reguliuojamo gylio |  | vnt. |  | 10 |  |
| 6.7.2. | Stacionari lentyna 19“ spintai |  | vnt. |  | 2 |  |
| 6.7.3. | Montavimo panelė su DIN bėgeliu |  | vnt. |  | 10 |  |
| 6.7.4. | Elektros lizdų modulis, montuojamas 19‘ spintoje Eaton arba lygiavertis |  | vnt. |  | 10 |  |
| 6.7.5. | Elektros lizdų modulis, montuojamas 19‘ spintoje Eaton arba lygiavertis |  | vnt. |  | 10 |  |
| 6.7.6. | Panelė lizdų 9*230V, 19“ 1U be jungiklio, juodas, korpusas aliuminis, 3 m laidas |  | vnt. |  | 10 |  |
| 7. | ĮRANKIAI |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Elektriko izoliuotų atsuktuvų rinkinys WIPPH K arba lygiavertis |  | vnt. |  | 3 |  |
| 7.2. | HAUPA krepšys "VDE" 1000 V su įrankiais arba lygiavertis |  | vnt. |  | 3 |  |
| 7.3. | Ženklas Įtampa 220V, lipdukas 33x73mm |  | vnt. |  | 50 |  |
| 7.4. | Standartinis darbų saugos ženklas (įžeminimo taškas), kurio išmatavimai 20 mm |  | vnt. |  | 100 |  |
| 7.5. | Ženklas Įjungta-išjungta, lipdukas 12vnt po 40x40mm |  | vnt. |  | 100 |  |
| 8. | Tinklo komutatoriai, nuoseklaus prievado serveriai |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Valdomas dviejų nuoseklių sąsajų komutatorius |  | vnt. |  | 20 |  |
| Pasiūlymo kaina, EUR be PVM3 |  |  |  |  |  |  |
| PVM (21%) |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |

nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio ar bet kurios jo dalies, arba  gali nupirkti didesnį atskirų Prekių kiekį, neviršijant preliminariosios sutarties kainos – 59 000 EUR be PVM

2  kainos nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio

3  Pasiūlymo kaina yra palyginamoji, naudojama tik Pasiūlymų palyginimui. Pirkėjas Prekes pirks pagal faktinį poreikį, neviršijant maksimalios preliminariosios sutarties kainos - 59 000 EUR be PVM

# PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje / PĮ 32 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, todėl ši informacija bus viešinama VPĮ numatyta tvarka, nepriklausomai nuo to, ar ši informacija bus nurodyta kaip konfidenciali. Pirkėjui kilus abejonių dėl Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis  kreipiasi į tiekėją su prašymu įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Per Pirkėjo nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

| Eil. Nr. | Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) |
| --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymo forma |  |
|  | Rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti Pasiūlymą (jei taikoma) |  |
|  | Jungtinės veiklos sutartis (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

____________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# 1 priedas prie pasiūlymo formos

DEKLARACIJA

DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBTEIKĖJU

202_-__-__

Patvirtintu, kad _________________ (subteikėjo pavadinimas) sutinka būti ______________ (Tiekėjo pavadinimas) subteikėju AB „Oro navigacija“ atliekamame Elektros įrangos atsarginių dalių, instrumentų ir įrengimų pirkime.

__________________________________________________________________

(Subteikėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą.

Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Jei deklaraciją pasirašo subteikėjo įmonės vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.