Priedas nr. 4

PASLAUGŲ SUTARTIS (projektas)

2025 m. ................... mėn. .. d. Nr. .....

Panevėžys

Panevėžio mokymo centras, juridinio asmens kodas 306137642, kurios registruota buveinė yra Staniūnų g. 68, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus Donato Bakšio, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau — „Užsakovas“), ir

............................................, juridinio asmens kodas ....................., kurio registruota buveinė yra .................................................................., atstovaujama ............................................................, veikiančio pagal ...................................................... (toliau — Paslaugų teikėjas), toliau šioje Sutartyje Užsakovas ir Paslaugų teikėjas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, susitarė ir sudarė šią Paslaugų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“.

BENDROSIOS SĄVOKOS

Užsakovas – juridinis asmuo, kuriam nuosavybės ar patikėjimo teise priklauso pastatuose/objektuose esantys šilumos punktai, įskaitant šildymo ir karšto vandens sistemas.

Paslaugų teikėjas (prižiūrėtojas, vykdytojas) – juridinis asmuo, atitinkantis teisės aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas, turintis tai patvirtinantį Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos atestatą ir teikiantis šių sistemų priežiūros paslaugas.

Sutartis – paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis, kurią sudaro sutarties sąlygos, išvardyti priedai ir susitarimai;

Šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra – apima prevencinę, korekcinę priežiūras ir avarijų likvidavimo lygius. Kiekvienas šių lygių apima pastato šildymo ir karšto vandens kontrolės ir parametrų reguliavimo, techninės apžiūros ir būsenos atkūrimo veiksmus.

Šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų einamasis remontas – nedidelis/smulkus ar vidutinis remontas. Nedidelio/smulkaus remonto metu metu pašalinami nedideli gedimai, pakeičiamos kai kurios detalės arba surinkimo vienetai, prireikus prietaisas ar įrenginys suderinamas. Atliekant vidutinį remontą techninis įrenginys iš dalies išardomas, patikrinama surinkimo vienetų techninė būklė, pašalinami defektai, iš esmės pataisomos ar pakeičiamos įvairios dalys.

Defektinis aktas - dokumentas, įrodantis gedimus, defektus, pažeidimus ar patirtus nuostolius.

Atliktų darbų priėmimo aktas - dokumentas, patvirtinantis, kad Paslaugų teikėjas perdavė, o Užsakovas priėmė atliktus darbus.

- SUTARTIES OBJEKTAS

  - Šia sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo sąskaita, rizika ir atsakomybe Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Užsakovui šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir einamojo remonto paslaugas (toliau — Paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja apmokėti Paslaugų teikėjui už jo tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

  - Paslaugų teikimo pradžia — šios Sutarties įsigaliojimo diena. Paslaugų teikimo konkreti apimtis ir terminai nurodyti Sutartį sudarančiuose dokumentuose.

  - Paslaugų teikimo trukmė su galimais pratęsimais – ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami, kaip paaiškinantys vienas kitą, tuo tikslu šioje Sutartyje nustatomas toks dokumentų svarbos eiliškumas:

    - ši Sutartis;

    - pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai;

    - Paslaugų teikėjo pasiūlymas;

    - kiti dokumentai (brėžiniai, schemos, aprašai, papildomi susitarimai ir pan. jeigu taikytina).

  - Jeigu Sutarties dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, išaiškinimų/nurodymų teisė suteikiama Užsakovui.

  - Paslaugos teikiamos Perkančiosios organizacijos pastatuose adresais: Staniūnų g. 68, Pilėnų g. 35, Danutės g. 40A, Klaipėdos g. 146, Aldonos g. 4, Stetiškių g. 1P Panevėžys ir Mažupės g. 2, Narteikių k., Joniškėlio sen., Pasvalio r.

- ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

    - Teikti Paslaugas Užsakovui savo rizika ir jėgomis, kaip įmanoma rūpestingai ir efektyviai pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

    - Teikiant Paslaugas, vadovautis tokioms Paslaugoms teikti taikomais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teises aktais.

    - Užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugų teikėjo darbuotojai ir (ar) kiti pasitelkiami asmenys turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas Paslaugoms suteikti.

    - Bendradarbiauti su Užsakovu ir pirmiausia paisyti jo interesų (Užsakovo interesų prioritetas).

    - Turėti visą Paslaugoms suteikti reikalingą technologinę ir techninę įrangą.

    - Paslaugų teikimo metu atsiradusius gedimus per ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas identifikuoti pateikiant pasirašytą Defektinį aktą (Sutarties priedas nr. 2), suderintą su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu.

    - Sąmoningai nenuslėpti paaiškinimų ar pastebėjimų, kurie galėtų turėti įtakos Paslaugų kokybei ar jų rezultatui.

    - Vadovautis profesinės etikos taisyklėmis, užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos informacijos konfidencialumą ir apsaugą, nenaudoti jos savo ar kitų asmenų naudai.

    - Užsakovui pareikalavus ir per jo nustatytą protingą terminą, savo sąskaita ir jėgomis ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su Paslaugų teikimu.

    - Vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jeigu Paslaugų teikėjas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus arba prieštarauja teisės aktams, jis apie tai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos, motyvuotu rašytiniu pranešimu informuoja Užsakovą, nurodydamas, kokiems Sutarties ar teisės aktą reikalavimams prieštarauja Užsakovo nurodymai.

    - Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais.

    - Garantuoti Užsakovui nuostolių atlyginimą, jeigu Paslaugų teikėjas netinkamai ar ne laiku teiktų Paslaugas.

    - Nenaudoti Užsakovo paslaugų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje ar leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo.

    - Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti Užsakovui pranešti subtiekėjų/subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ją atstovus, jeigu ši informacija nebuvo pateikta Paslaugų teikėjo pasiūlyme.

    - Pasibaigus Paslaugų teikimo Sutarčiai, grąžinti visą Užsakovui priklausančią dokumentaciją (žurnalus, aprašai, veikimo/priežiūros instrukcijos ir kt.).

    - Vykdyti kitus teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus.

  - Paslaugų teikėjas turi teisę:

    - Gauti Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka apmokėjimą už tinkamai suteiktas Paslaugas.

    - Reikalauti iš Užsakovo pateikti dokumentus ir informaciją, kurios reikia Paslaugoms tinkamai suteikti.

    - Paslaugų teikėjas turi ir kitas šios Sutarties ir teisės aktų nustatytas teises.

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti Paslaugų teikėjui už tinkamai suteiktas Paslaugas.

    - Bendradarbiauti su Paslaugų teikėju ir suteikti jam visus dokumentus ir informaciją, kurios reikia Paslaugų teikėjui Paslaugoms tinkamai suteikti.

    - Per ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas pasirašyti tinkamai parengtą Defektinį aktą (Sutarties priedas nr. 2) arba per tą patį laikotarpį pateikti pastabas.

    - Vykdyti kitus teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatytus veiksmus.

  - Užsakovas turi teisę:

    - Duoti nurodymus Paslaugų teikėjui, jeigu tai būtina siekiant tinkamai vykdyti šią Sutartį.

    - Reikalauti suteikti jam Paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

    - Savo nuožiūra tikrinti Paslaugų teikimo eigą ir kokybę.

    - Atsisakyti priimti Paslaugas ar jų rezultatą, jei šie neatitinka šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų.

    - Atsisakyti priimti Paslaugas, kurios neatitinka šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų, reikalauti pašalinti jų trūkumus arba atsisakyti už jas sumokėti.

    - Užsakovas turi ir kitas šios Sutarties nustatytas teises.

  - Paslaugų teikėjas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Paslaugų teikėjo įsipareigojimus. Paslaugų teikėjas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, pažymėjimus ar kitus dokumentus, įgalinčius Paslaugų teikėją užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Paslaugų teikėjo sutartinius įsipareigojimus.

- SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

  - Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara (toliau — Paslaugų kaina). Paslaugų kaina nurodyta Paslaugų teikėjo pasiūlyme, kuris pridedamas kaip priedas prie Sutarties ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

  - Bendra Sutarties kaina be PVM yra ............. Eur (................................................................ eurai .. ct), PVM sudaro ................. Eur (................................................................................. eurai .. ct). Bendra Sutarties kaina su PVM yra ................. Eur (............................................. eurai .. ct). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

  - Paslaugų kaina nustatyta visam Sutarties galiojimo laikotarpiui ir gali būti keičiama tik šioje Sutartyje numatytais atvejais. Į Paslaugų kainą įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos, mokesčiai ir mokėjimai. Paslaugų teikėjas pareiškia, kad jis iki sudarant Sutartį išanalizavo Užsakovo pateiktą informaciją, numatė ir įvertino visas aplinkybes bei išlaidas, galinčias turėti įtakos teikiamų Paslaugų kokybei ir Paslaugų rezultatui. Jeigu siekiant įvykdyti šią Sutartį ir (ar) pasiekti Paslaugų rezultatą Paslaugų teikėjui reikia atlikti papildomus darbus, patirti papildomi išlaidų ir pan., kurių Paslaugų teikėjas nenumatė sudarant Sutartį, arba kuriuos reikia atlikti dėl to, kad dėl Paslaugų teikėjo naudojamo Paslaugų atlikimo metodo, būdo ar formos padidėja Paslaugų teikimo apimtys ir (ar) išlaidos, tai visos tokios papildomos išlaidos tenka Paslaugų teikėjui. Paslaugų teikėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių papildomų išlaidų, viršijančių Paslaugų įkainius, išskyrus Sutartyje aiškiai aptartus Paslaugų įkainių koregavimo atvejus.

  - Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeitus teisės aktams, pasikeistų PVM dydis, Paslaugų įkainiai be PVM dėl to nebus keičiami, t. y. Užsakovas mokės Paslaugų teikėjui už tinkamai pagal Sutartį suteiktų Paslaugų kainą be PVM, pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatyti kitaip. Paslaugų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus perskaičiuojami dėl kitų mokesčių pasikeitimo.

  - Šalys susitaria, kad Paslaugų (ar Paslaugų dalies) atsisakymas yra išimtinai Užsakovo teisė. Raštu informavus ir pateikus tai pagrindžiančius dokumentus, kad Užsakovas netenka teisės į vieną iš objektų, mokestis už Paslaugas atitinkamam objektui nebeskaičiuojamas.

  - Visi mokėjimai bus atliekami eurais, pavedimu ¡ Paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą.

  - Paslaugų teikėjas už suteiktas Paslaugas pateikia mėnesinę sąskaitą. Sąskaita už praėjusį mėnesį pateikiama iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos.

  - Sąskaitos Užsakovui teikiamos tik elektroniniu būdu:

    - elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrą standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroninis sąskaitą faktūrų standartas), teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis priemonėmis;

    - Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau — SABIS) priemonėmis.

  - Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimo, atliekamą vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau — įstatymas) 34 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

  - Pagal tinkamai parengtą ir Užsakovo priimtą sąskaitą faktūrą, Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui mokėtinas sumas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų teikėjo išrašytos sąskaitos pateikimo Užsakovui informacinės SABIS priemonėmis dienos.

  - Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus, jei Paslaugos teikiamos netinkamai, ir vienašališkai daryti priešpriešinių reikalavimų įskaitymus (įskaitant baudas, delspinigius ir kitas netesybas pagal šią Sutartį), atitinkamai mažindamas Paslaugų teikėjo mokėtinas sumas.

  - Visų garantijų ir taikytinų baudų/netesybų dydžiai išreikšti procentine išraiška skaičiuojami nuo Paslaugų kainos (be PVM), nebent konkrečioje nuostatoje numatyta kitaip.

  - Visos sumos ir mokėjimai, kuriems Šalys nenustatė mokėjimo terminų šioje Sutartyje,

  - įskaitant nuostolių ir netesybų mokėjimus, turi būti sumokami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo mokėjimo prievolės atsiradimo dienos.

  - Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekėju/subteikėju (-ais) (toliau - subtiekėjas), jei subtiekėjas (-ai) yra pasitelkiamas (-i) Sutarčiai vykdyti, ir jei subtiekėjas (-ai) raštu išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Paslaugų teikėjo ir subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka. Paslaugų teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Paslaugų teikėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

- KOKYBĖS REIKALAVIMAI

  - Užsakovas gali atsisakyti pasirašyti Paslaugų teikėjo pateiktus aktus ir nepriimti suteiktų Paslaugų, jei paaiškėja, kad suteiktos Paslaugos neatitinka Sutarties reikalavimų. Užsakovas apie suteiktų Paslaugų kokybės neatitikimus informuoja Paslaugų teikėją ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio neatitikimo paaiškėjimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti pašalinti suteiktų Paslaugų trūkumus, suteikti kokybiškas Paslaugas arba grąžinti sumokėtą kainą už netinkamai suteiktas Paslaugas. Užsakovas taip pat gali Paslaugų trūkumus ir (ar) Paslaugų teikėjo sustabdytas, neatliktas ar vėluojamas suteikti Paslaugas atlikti trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis bei išskaičiuoti ar reikalauti atlyginti dėl to patirtas išlaidas ir (ar) nuostolius.

  - Reikalavimų Paslaugų kokybei pažeidimas yra esminis Sutarties pažeidimas.

- PASLAUGŲ TEIKIMO PRINCIPAI

  - Šildymo ir karšto vandens sistemų techninė priežiūra privalo būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 (su visais galiojančiais pakeitimais) patvirtintame Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarkos apraše nurodytomis apimtimis ir periodiškumais.

  - Paslaugų teikėjas turi būti pasiekiamas 24 val. per parą Sutartyje nurodytu numeriu. Atsitiktinių gedimų ar avarijų metu, Paslaugų teikėjo reagavimo laikas – 24 val. per parą.

  - Paslaugų teikėjas Paslaugų teikimo metu atsiradusius gedimus identifikuoja pateikdamas pasirašytą Defektinį aktą (Sutarties priedas nr. 2), suderintą su Užsakovo atsakingu asmeniu. Reikalinga įranga, dalys, komplektuojamos detalės ir kt. eksploatacinės medžiagos Užsakovui patiekiamos konkurencingomis ne didesnėmis nei rinkos kainomis iš anksto suderinus su Užsakovu.

  - Už atliktus papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti šioje Sutartyje, tačiau suderinti su Užsakovu, pasirašomas Atliktų darbų priėmimo aktas (Sutarties priedas nr. 3).

  - Paslauga turi būti suteikta laikantis Lietuvos Respublikos teisės normų reikalavimų. Visais atvejais Paslaugų teikėjas atsako už tai, kad, prireikus, būtų pateikti visi su Paslaugų suteikimu susiję dokumentai visiems to pagrįstai prašantiems asmenims.

  - Užsakovui netekus teisės į pirkimo

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GARANTIJOS

  - Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būti vykdomi tinkamai ir laiku.

  - Jeigu Užsakovas dėl savo kaltės laiku nevykdo savo įsipareigojimų apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas, Paslaugų teikėjo reikalavimu jis moka Paslaugų teikėjui 0,03 (trijų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos apmokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Jeigu Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės nesuteikia Paslaugų ar bet kurios ją dalies Sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, reikalauti 0,03 (trijų šimtųjų) proc. dydžio delspinigių nuo Sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

  - Paslaugų suteikimo terminas yra esminė Sutarties sąlyga.

  - Jeigu Paslaugos neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Užsakovo pasirinkimu, Užsakovas turi teisę nemokėti už suteiktas Paslaugas arba reikalauti Paslaugų teikėjo suteikti Paslaugas, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

  - Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ar išlaidas dėl šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo ją vykdymo.

  - Šalys sutinka laikyti dokumentus ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdant Sutartį, konfidencialiais ir įsipareigoja be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Paslaugų teikėją atskleidimas, jei Paslaugų teikėjas pažeidžia savo įsipareigojimus, nustatytus Sutartyje. Kilus abejonių, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodyti kitaip. Šis įsipareigojimas galioja tiek šios Sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotai po šios Sutarties pasibaigimo.

  - Paslaugų teikėjas garantuoja, kad jo suteiktos Paslaugos atitiks Sutartu sudarančiuose dokumentuose numatytas savybes, normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, bus atliktos be klaidų ar kokybės trūkumų, kurie panaikintų ar sumažintų atliktų Paslaugų vertę.

  - Nustatytų trūkumų šalinimas atliekamas Paslaugų teikėjo rizika ir sąskaita.

  - Paslaugų teikėjui nekokybiškai suteikus Paslaugas, ir dėl to Užsakovui patyrus išlaidų ar nuostolių, Paslaugų teikėjas atlygina visas dėl to Užsakovo patirtas išlaidas ir nuostolius.

  - Jei Paslaugų teikėjas nepradeda taisyti ir (ar) neištaiso trūkumų, Užsakovas gali pats arba trečiojo asmens pagalba atlikti tokių trūkumų taisymą Paslaugų teikėjo sąskaita. Paslaugų teikėjas privalo padengti visas išlaidas, kurias patiria Užsakovas, ištaisydamas trūkumus ir atitaisydamas trūkumų padarytą žalą (įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito tiekėjo, išlaidas ekspertams ir pan.) bei atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius.

- SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

  - Šio Sutarties skyriaus nuostatos, susijusios su subtiekėjų pasitelkimu ir jų keitimu, taikomos tik tuo atveju jei subtiekėjai bus pasitelkti pagal pirkimo sąlygas.

  - Paslaugų teikėjas gali pakeisti subtiekėjus tik laikydamasis pirkimo dokumentų ir teisės normų sąlygų.

  - Paslaugą teikėjas atsako už subtiekėjų (jei tokio yra nurodyta sutarties priede) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad subtiekėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus Paslaugų teikėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjas nepajėgus tinkamai vykdyti įsipareigojimus Paslaugų teikėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir (ar) panašios padėties, Paslaugų teikėjas gali (o Užsakovui pareikalavus — privalo) pakeisti subtiekėją. Apie tai Paslaugų teikėjas turi informuoti Užsakovą iš anksto, tačiau ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, nurodydamas subtiekėjo pakeitimo priežastis. Gavęs toks pranešimą, Užsakovas kartu su Paslaugų teikėju įformina protokolą dėl subtiekėjo pakeitimo, pasirašomą abiejų Sutarties Šalių. Šis dokumentas yra neatskiriama Sutarties dalis.

  - Subtiekėjo pasitelkimas neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo atsakomybės vykdant šią Sutart¡. Už subtiekėjo įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Paslaugų teikėjas.

  - Subtiekėjų samdymas nelaikomas Sutarties (jos dalies) perleidimu ir (ar) pakeitimu.

  - Šio Sutarties skyriaus nuostatos yra laikomos esminėmis Sutarties sąlygomis.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), Paslaugų teikimui ir Sutarties vykdymui laikomasi aplinkosaugos reikalavimų:

- pagal įsakymo 4.4.4. punktą:

  - mažinamas popieriaus sunaudojimas, atsisakoma nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, techninė dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai, sąskaitos ar kita dokumentacija teikiama tik elektronine forma, tokiu būdu Paslaugoms teikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių;

  - vykdant Sutartį Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad Paslaugų teikimo metu naudojamos priemonės, medžiagos, įrenginiai ar komplektuojamosios detalės yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jas galima naudoti daugiau nei vieną kartą. Gedimo atveju pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

  - Sutarties vykdymo metu susidariusios atliekos (mišrios, antrinės, pavojingos ir kt.) remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atitinkamam atliekų tvarkytojui.

arba:

- pagal įsakymo 4.3. punktą:

  - Paslaugos teikiamos taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

- SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

  - Sutartis įsigalioja 2026 m. sausio 2 d. ir galioja 12 (dvylika) mėnesių. Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių Šalims raštu patvirtinant pratęsimo terminą.

  - Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

  - Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Paslaugų teikėjui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiuo atveju Užsakovas atlygins Paslaugų teikėjui už Paslaugas, tinkamai suteiktas iki Sutarties nutraukimo dienos.

  - Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštišku pranešimu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei Paslaugų teikėjas Sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo prisiimtus įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Šiuo atveju Paslaugų teikėjas, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs Sutartį, sumoka Užsakovui 5 (penkių) proc. nuo Sutarties vertės be PVM dydžio baudą ir atlygina dėl to patirtus nuostolius. Šiuo atveju esminiu Sutarties pažeidimu, be kita ko, laikomi ir tie atvejai, kai: a) Paslaugų teikėjas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda teikti Paslaugų sutartu laiku arba daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja pradėti teikti Paslaugas; b) Paslaugų teikėjas neištaiso Užsakovo nurodytų trūkumų (ar ištaiso juos netinkamai); c) kai Paslaugų teikėjas neužtikrina, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugų teikėjas ar jo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją, reikalingą Paslaugoms suteikti; d) kai Paslaugų teikėjas pažeidžia subtiekėjo keitimo tvarką; e) kai Paslaugų teikėjas pažeidžia kitas Sutarties sąlygas, kurios aiškiai nurodytos kaip esminės.

  - Užsakovas šią Sutartį taip pat gali vienašališkai nutraukti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

  - Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Apie toks Sutarties nutraukimą Paslaugų teikėjas raštu praneša Užsakovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Svarbiomis priežastimis šiuo atveju laikomos: a) nepagrįstas Užsakovo uždelsimas sumokėti už tinkamai suteiktas ir priimtas Paslaugas, jei jis trunka ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus ir b) Užsakovo pareigos bendradarbiauti nevykdymas, kai dėl to Paslaugų teikėjas negali tinkamai teikti Paslaugų ir yra raštu pareiškęs Užsakovui bent vieną rašytinę pretenziją.

  - Tiek viena, tiek kita Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei kita Šalis tampa nemoki, bankrutuojanti, likviduojama ar sustabdo savo veiklą.

  - Sutartis taip pat gali būti nutraukiama raštišku Šalis susitarimu. Šiuo atveju, per 5 (penkias) darbo dienas nuo derybų pradžios Šalys privalo išspręsti šios sutarties nutraukimo klausimą ir tai įforminti abiejų Šalis pasirašytu susitarimu.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai ¡vykdyta ši Sutartis.

  - Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, nustatytus Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

  - Tuo atveju, jei Sutartyje numatyti galimi pakeitimai ir papildymai, jie turi būti sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių įgaliotų atstovų, nebent konkrečioje Sutarties nuostatoje numatyta kitaip.

- KITOS NUOSTATOS

  - Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių ar paslaugų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys privalo nedelsdamos elektroniniu paštu, o po to ir raštu, informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali būti atleista nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Užsakovui įrodžius, jog Paslaugos negali būti suteiktos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei įsipareigojimai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali būti vykdomi ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalis, prieš 7 (septynias) kalendorines dienas raštu įspėjusi kitą Šalį, turi teisę nutraukti Sutartį. Jeigu Šalis laiku nepateikia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba todėl, kad visai nebuvo informuota.

  - Jeigu keičiasi Šalių adresai, banko sąskaita numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys privalo apie tai nedelsiant informuoti viena kitą. Šalis, nevykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutiniais jai žinomais rekvizitais, neatitinka Sutarties sąlygų arba, jog ji negavo pranešimų, siųstų vadovaujantis tais rekvizitais.

  - Visi Sutartyje nurodyti Šalių pranešimai siunčiami raštu, paskutiniu Šalis pateiktu adresu, vienu iš šią būdų — paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitu Šalis susitartu būdu. Šalys susitaria, kad susirašinėjimui pirmiausia bus naudojamas elektroninis paštas. Pranešimai laikomi gautais šiais atvejais:

    - jei yra gautas Šalies patvirtinimas apie atitinkamo pranešimo gavimą;

    - išsiuntimo elektroniniu paštu dieną, o jei tai buvo ne darbo diena — kitą darbo dieną;

    - įteikiant pasirašytinai — tą dieną, kai gavėjas gauna savo adresu jam pateikti informaciją ir pasirašo, kad ją gavo.

  - Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiais likusių šios Sutarties nuostatų, jei tokios nuostatos negaliojimas nedaro negaliojančia visos Sutarties. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma.

  - Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl Sutarties sudarymo ar vykdymo, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – ........................................................................., tel. nr. ...................................., el. p. .....................................................

  - Užsakovo paskirti asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą –.........................................................................................., tel. nr. ...................................., el. p. .....................................................

  - Paslaugų teikėjo už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo ........................................................................., tel. nr. ...................................., el. p. .....................................................

  - Šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų sistemų gedimų/avarijų atvejais, iškvietimai užregistruojami Paslaugų teikėjo telefonu:........................................... (įrašyti).

  - Šalys negali perduoti savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be rašytinio kitos Šalies sutikimo.

  - Sutartis ir jos pakeitimai gali būti pasirašomi naudojant elektronines priemones, kurios yra pakankamos Šalims tinkamai identifikuoti. Sutartis, Šalis pasirašyta elektroniniais parašais, įskaitant ir jos pakeitimus, turi tokią pačią galią, kaip ir Sutarties originalas. Pasirašius Sutartį elektroninėmis priemonėmis apsikeitimas dokumentais vykdomas taip pat elektroninėmis priemonėmis. Jei Sutartis Šalis pasirašoma fiziškai, ji sudaroma 2 vienodos teisinės galios egzemplioriais, kurių po vieną tenka kiekvienai iš Šalių.

Priedai:

Sutarties priedas nr. 1 – Paslaugų techninė specifikacija

Sutarties priedas nr. 2 – Defektinis aktas

Sutarties priedas nr. 3 – Atliktų darbų priėmimo aktas

Sutarties priedas nr. 4 - Panevėžio mokymo centro atsakingų asmenų sąrašas

- ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

| Užsakovas | Paslaugos teikėjas |
| --- | --- |
| Panevėžio mokymo centras | Pavadinimas |
| Staniūnų g. 68, 36143 Panevėžys | Adresas |
| Juridinio asmens kodas 306137642 PVM kodas LT100015245512 | Kodas PVM kodas |
| A/s LT03 4040 0636 1000 2043 Tel. nr. +370 684 80 181 El. p. info@paneveziomc.lt | Sąskaita Bankas Banko kodas Tel. nr. El. p. |
| Direktorius Donatas Bakšys | Atsakingas asmuo Vardas, pavardė |
| ________________________ | ________________________ |
| A.V. | A.V. |

Sutarties priedas nr. 1

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija – Panevėžio mokymo centras (toliau – Pirkėjas).

Pirkimo objektas – šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir einamojo remonto paslaugos (toliau – Paslaugos). BVPŽ – 50720000 „Centrinio šildymo remonto ir priežiūros paslaugos“.

Paslaugos turi būti teikiamos nepertraukiamai visus metus: šildymo sezono metu (sausio-gegužės mėn., spalio-gruodžio mėn.) ir ne šildymo sezono metu (birželio-rugsėjo mėn.).

Paslaugos (išskyrus avarijų likvidavimą ar lokalizavimą) turi būti teikiamos Pirkėjo darbo dienomis ir darbo valandomis (I-IV – 8-17 val., V – 8-15.45 val.).

Sutarties galiojimas – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.

Paslaugų teikimo vieta pagal adresus ir bendras aptarnaujamų objektų/pastatų plotas (kv. m):

- Staniūnų g. 68, Panevėžys, 9682,48;

- Pilėnų g. 35, Panevėžys, 6896,98;

- Danutės g. 40A, Panevėžys, 5695,64;

- Stetiškių g. 1P, Panevėžys, 1569,18;

- Mažupės g. 2, Narteikių k., Joniškėlio sen., Pasvalio r., 5702,90;

- Aldonos g. 4, Panevėžys, 2070,31;

- Klaipėdos g. 146, Panevėžys, 10764,78.

Paslaugų teikimo apimtys:

1 lentelė

| Eil. nr. | Pirkimo objekto pavadinimas* | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas, Staniūnų g. 68, Panevėžys | Vnt. | 3** |
| 2. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas, Pilėnų g. 35, Panevėžys | Vnt. | 1 |
| 3. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas, Danutės g. 40A, Panevėžys | Vnt. | 1 |
| 4. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas, Stetiškių g. 1P, Panevėžys | Vnt. | 1 |
| 5. | Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas, Mažupės g. 2, Narteikių k., Joniškėlio sen., Pasvalio r. | Vnt. | 1 |
| 6. | Aukštų parametrų šilumos punktų (2 vnt.), šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas, Aldonos g. 4, Panevėžys | Vnt. | 2 |
| 7. | Aukštų parametrų šilumos punktų (3 vnt.) ir žemų parametrų šilumos punktų (2 vnt.), šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra ir einamasis remontas, Klaipėdos g. 146, Panevėžys | Vnt. | 5 |

*Pastaba..Paslaugų teikėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, iš anksto suderintu laiku su Pirkėjo atsakingu asmeniu, sudaromos sąlygos atvykti apžiūrėti objektuose/pastatuose šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas.

**Pastaba. 2 vnt. mokomajame korpuse ir 1 vnt. sektoriname.

Sustabdžius objekto eksploatavimą šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos bei šilumos punkto priežiūros ir eksploatavimo paslaugos mokestis objektui neskaičiuojamas.

Prižiūrėtojas – juridinis asmuo (toliau – Paslaugų teikėjas), atitinkantis teisės aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas, turintis tai patvirtinantį Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos atestatą ir teikiantis šių sistemų priežiūros paslaugas.

Šildymo ir karšto vandens sistemų techninė priežiūra privalo būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 (su visais galiojančiais pakeitimais) patvirtintame Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarkos apraše nurodytomis apimtimis ir periodiškumais.

Paslaugų detalizacija ir periodiškumas pateikti Techninės specifikacijos 1 priede „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) privalomų darbų bendrasis sąrašas“ ir Techninės specifikacijos 2 priede „Šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir eksploatavimo apimčių darbų sąrašas ir darbų atlikimo periodiškumas“.

Eksploatacinės ir remonto metu sunaudotos medžiagos, paslaugos (įskaitant avarijų likvidavimą, lokalizavimą) ir sudėtingi remonto darbai, neišvardyti Paslaugų detalizacijoje atliekami pagal atskirą žodinį ar raštinį susitarimą, ne didesnėmis nei rinkos kainomis su Pirkėju suderintomis sąlygomis.

Aplinkosauginiai reikalavimai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), Paslaugų teikimui ir Sutarties vykdymui laikomasi aplinkosaugos reikalavimų:

- pagal įsakymo 4.4.4. punktą:

  - mažinamas popieriaus sunaudojimas, atsisakoma nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, techninė dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai, sąskaitos ar kita dokumentacija teikiama tik elektronine forma, tokiu būdu Paslaugoms teikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių;

  - vykdant Sutartį Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad Paslaugų teikimo metu naudojamos priemonės, medžiagos, įrenginiai ar komplektuojamosios detalės yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jas galima naudoti daugiau nei vieną kartą. Gedimo atveju pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

  - Sutarties vykdymo metu susidariusios atliekos (mišrios, antrinės, pavojingos ir kt.) remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atitinkamam atliekų tvarkytojui.

arba:

- pagal įsakymo 4.3. punktą:

  - Paslaugos teikiamos taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Paslaugų techninės specifikacijos 1 priedas

PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) PRIVALOMŲ DARBŲ BENDRASIS SĄRAŠAS

1. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos komponentų, priežiūros (eksploatavimo) darbai:

1.1. šildymo sistemos (visumoje) priežiūra (eksploatavimas);

1.2. karšto vandens sistemos (visumoje) priežiūra (eksploatavimas);

1.3. šilumos izoliacijos priežiūra (eksploatavimas);

1.4. suvartoto šilumos kiekio daliklių priežiūra (eksploatavimas);

1.5. suvartoto karšto vandens kiekio daliklių priežiūra (eksploatavimas);

1.6. šildymo prietaisų (tarp jų vonių šildymo) su valdymo ir uždarymo armatūra priežiūra (eksploatavimas);

1.7. vamzdynų su valdymo ir uždarymo armatūra priežiūra (eksploatavimas).

2. Pastatų šilumos punktų komponentų, priežiūros (eksploatavimo) darbai:

2.1. patalpų priežiūra (eksploatavimas);

2.2. šilumokaičių priežiūra (eksploatavimas);

2.3. siurblių priežiūra (eksploatavimas);

2.4. kontrolės matavimo prietaisų (KMP) priežiūra (eksploatavimas);

2.5. valdymo ir uždarymo armatūros priežiūra (eksploatavimas);

2.6. filtrų ir purvo rinktuvų priežiūra (eksploatavimas);

2.7. automatizuoto šilumos modulio reguliatoriaus priežiūra (eksploatavimas);

2.8. telemetrinės sistemos priežiūra (eksploatavimas).

Paslaugų techninės specifikacijos 2 priedas

ŠILUMOS PUNKTŲ, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATAVIMO APIMČIŲ DARBŲ SĄRAŠAS IR DARBŲ ATLIKIMO PERIODIŠKUMAS

2 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų atlikimo periodiškumas pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip |
| --- | --- | --- |
| ŠILUMOS PUNKTAI |  |  |
| 1. | Pastato šilumos punkto įrenginių apžiūra, šilumos punkte esančių įrenginių veikimo patikrinimas ir pastebėtų sutrikimų pašalinimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |
| 2. | Atnaujintuose šilumos punktuose naudojamų automatinių reguliatorių periodinė apžiūra, jų būklės, veikimo tikrinimas, judančių dalių valymas ir tepimas, reguliavimo elementų koregavimas nustatytiems parametrams palaikyti | Pagal gamintojo rekomendacijas arba prižiūrėtojo vidaus darbo tvarką, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus |
| 3. | Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens temperatūrų kontrolė), į šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų atitikimo pastatui patvirtintam temperatūros grafikui kontrolė, jų korekcija esant nuokrypiams, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |
| 4. | Įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą duomenų apie šilumnešio ir karšto vandens parametrus (temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio kiekį, suvartotą šilumos kiekį bei sušildyto vandens kiekį (jeigu įrengtas jo apskaitos prietaisas), jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |
| 5. | Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plombų vizualinė apžiūra, šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą per savaitę |
| 6. | Jei yra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema – visi 1–5 punktuose numatyti darbai | 1 kartą per mėnesį |
| 7. | Filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas ir praplovimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus darbus |
| 8. | Atjungimo armatūros einamasis smulkus remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas) | Įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu |
| 9. | Atjungimo, reguliavimo ir balansavimo nefunkcionuojančios armatūros atjungimo ir (ar) pakeitimo, o esant reikalui, įrengimo darbai | Pagal poreikį |
| 10. | Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų | Pagal poreikį, bet ne dažniau nei 2 kartus per savaitę |
| 11. | Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių, susijusių su šildymo ir karšto vandens sistemos darbu, priežiūra, o esant reikalui, remontas | Pagal poreikį ir šių įrenginių priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nustatytu periodiškumu |
| 12. | Šildymo ir karšto vandens sistemos paleidimas ir nuorinimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 13. | Šilumos punkto hidraulinis išbandymas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 14. | Šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių apžiūra, smulkus remontas | Pagal poreikį |
| 15. | Šilumokaičių smulkus remontas (protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, mechaninis užkalkėjusių vamzdelių pravalymas, sandarumo išbandymas) | Pagal poreikį |
| 16. | Avarijų šilumos punkto sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių per 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimo ir likvidavimo darbai | Pagal poreikį |
| 17. | Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šilumos punkto vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar per 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų, už kuriuos papildomai apmoka pastato savininkas. | Pagal poreikį |
| 18. | Šilumos punkto šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų per 0,40 m ilgio pritvirtinimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 19. | Šilumos punkto vamzdynų ir armatūros izoliacijos 0,40 m ilgio, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 20. | Netinkamos naudojimui izoliacijos vietų daugiau nei 0,40 m, dėl kurios sistemose padidėja šilumos nuostoliai, pakeitimas ar atsilaisvinusios izoliacijos pritvirtinimas | Pagal poreikį |
| 21. | Optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal namo įgaliotinio, savininko ar bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, bet nepažeidžiant higienos normų | Pagal poreikį, bet ne dažniau nei 2 kartus per savaitę |
| 22. | Vamzdynų, balansinės ir uždaromosios armatūros ženklinimas nustatytose vietose | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 23. | Šilumos ir karšto vandens siurblių viršijamo triukšmo ir vibracijos nustatymas (nereikalaujantis specialių prietaisų), guolių ir riebokšlių apžiūra, sandarumo patikrinimas, atsilaisvinusių jungčių ir blogų kontaktų, įtampos, pavaros patikrinimas, variklių perkaitimo nustatymas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus |
| DOKUMENTACIJA: |  |  |
| 24. | Duomenų apie pastebėtus įrenginių veikimo sutrikimus ir atliktus darbus juos šalinant, kitas profilaktikos priemones ar neperiodinius parametrų reguliavimo darbus įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 25. | Šilumos tiekėjo dispečerio informavimas apie pastebėtus šilumnešio parametrų nuokrypius šilumos perdavimo tinkle (įvade) ir šilumos apskaitos prietaiso sutrikimus | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 26. | Šilumos mazgo techninės dokumentacijos, instrukcijų ir schemų rengimas, atnaujinimas ir iškabinimas apskaitos mazge | Pagal šiame Apraše nustatytus reikalavimus |
| KARŠTO VANDENS SISTEMA |  |  |
| 27. | Karšto vandens sistemos vamzdyno magistralių, atšakų, stovų ir įrenginių būklės tikrinimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus, bet ne rečiau kaip kartą per metus |
| 28. | Karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų balansavimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus arba pagal pastato savininko (bendrasavininkų) arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimą, bet ne dažniau nei kartą kas mėnesį |
| 29. | Karšto vandens šilumokaičio sandarumo bandymas | 1 kartą per mėnesį |
| 30. | Į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros kontrolė ir, esant nuokrypiams, koregavimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 31. | Karšto vandens tiekimo sistemos įrenginių (uždaromosios ir balansavimo armatūros bei kitų karšto vandens sistemos įrenginių) smulkūs ir/ar vidutiniai remonto darbai | Pagal poreikį |
| 32. | Tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių apžiūra, remontas | Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu |
| 33. | Avarijų karšto vandens sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių per 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas | Pagal poreikį |
| 34. | Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių karšto vandens vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar per 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų | Pagal poreikį |
| 35. | Karšto vandens sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų per 0,40 m ilgio pritvirtinimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 36. | Vamzdynų ir armatūros izoliacijos per 0,40 m ilgio, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 37. | Netinkamos naudojimui izoliacijos vietų daugiau nei 0,40 m, dėl kurios sistemose padidėja šilumos nuostoliai, pakeitimas ar atsilaisvinusios izoliacijos pritvirtinimas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 38. | Blogai šylančių vonios šildytuvų šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| ŠILDYMO SISTEMA |  |  |
| 39. | Šildymo sistemos vamzdyno magistralių, atšakų ir stovų jungčių prie magistralių ir įrenginių (įskaičiuojant atjungiamąją ir balansavimo armatūrą) apžiūra ir būklės tikrinimas | 1 kartą per mėnesį šildymo sezono metu ir prieš šildymo sezoną |
| 40. | Šilumnešio temperatūros tikrinimas kiekvieno stovo (esant dvivamzdei sistemai – tiekimo ir grąžinimo stovų) atkarpose, esančiose 0,2–0,5 m atstumu nuo prijungimo prie magistralės vietos, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | 1 kartą šildymo sezono pradžioje |
| 41. | Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas | Pagal poreikį ir atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus. |
| 42. | Šildymo šilumokaičio sandarumo bandymas | 1 kartą per mėnesį |
| 43. | Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių | Pagal poreikį /atliekant šilumos trasų hidraulinius bandymus |
| 44. | Kiaurų radiatorių nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus ir(ar) pakeitimas (už radiatorių moka Pirkėjas). | Pagal poreikį |
| 45. | Avarijų šildymo sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių per 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas | Pagal poreikį |
| 46. | Šildymo sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų per 0,40 m ilgio pritvirtinimas | Pagal poreikį ir atliekant šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 47. | Vamzdynų ir armatūros izoliacijos per 0,40 m ilgio, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas | Pagal poreikį ir atliekant šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 48. | Netinkamos naudojimui izoliacijos vietų daugiau nei 0,40 m, dėl kurios sistemose padidėja šilumos nuostoliai, pakeitimas ar atsilaisvinusios izoliacijos pritvirtinimas | Pagal poreikį ir atliekant šiame sąraše nurodytus remonto darbus |
| 49. | Blogai šylančių radiatorių šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto | Pagal poreikį |
| 50. | Šildymo sistemos įjungimas ir išjungimas sezono pradžioje ir pabaigoje, bei vykdant remonto darbus | Pagal poreikį |

Sutarties priedas Nr. 2

DEFEKTINIS AKTAS

20.. ......................... d.

(data)

............................

(vieta)

Sudarė: ........................................................ (įmonės pavadinimas), ...................................(įmonės kodas), ...............................................................(adresas)

Atlikus šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimą Panevėžio mokymo centro pastatuose, nustatyti neveikiantys įrenginiai:

| Eil. Nr. | Numeris | Objekto adresas | Problema | Defektas (aprašas) | Defekto vieta | Sprendimas | Nuotrauka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |

| (Paslaugų teikėjo atstovo pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (Užsakovo atstovo pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sutarties priedas Nr. 3

Užsakovas: Panevėžio mokymo centras, Staniūnų g. 68, Panevėžys

Vykdytojas: ....................................................... (pavadinimas), ......................... (adresas)

20.. m. ......................... d.

ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS NR. ...............

| Akto nr. | Objektas | Darbo pavadinimas | Darbo atlikimo data | Mato vnt. | Kiekis | Įkainis | Kaina, Eur | Medžiagos |  | Iš viso, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vnt. | Kaina |  |
|  |  |  |  |  |  | Viso be PVM, EUR |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM 21% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Viso su PVM, EUR |  |  |  |  |

Darbus pridavė:	Darbus priėmė:

............................................... atstovas	Panevėžio mokymo centro atstovas

(pareigos, vardas, pavardė)	(pareigos, vardas, pavardė)

Sutarties priedas Nr. 4

PANEVĖŽIO MOKYMO CENTRO ATSAKINGŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pastato/objekto adresas | Atsakingo asmens vardas, pavardė | Telefono nr. ir el. paštas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Staniūnų g. 68, Panevėžys |  |  |
| 2. | Pilėnų g. 35, Panevėžys |  |  |
| 3. | Danutės g. 40A, Panevėžys |  |  |
| 4. | Stetiškių g. 1P, Panevėžys |  |  |
| 5. | Aldonos g. 4, Panevėžys |  |  |
| 6. | Klaipėdos g. 146, Panevėžys |  |  |
| 7. | Mažupės g. 2, Narteikių k., Joniškėlio sen., Pasvalio r. |  |  |

Objekto aprašymas ir patekimo ypatumai

Panevėžio mokymo centras

(pareigos, vardas, pavardė)

A.V.