Pateikiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą „(VPP-693) MD lupingo į Jonavos DSS DN 820 vieno metro plieninės sustiprinimo movos pagaminimo su atvamzdžiu DN 50, įrengimo (privirinant) ant veikiančio dujotiekio darbai“  pirkimo CVP IS ID. 542789 (toliau – Pirkimas):

| Eil. Nr. | KLAUSIMAS | ATSAKYMAS |
| --- | --- | --- |
|  | Pirkimo sąlygose nurodyta: “9.3. Sutarčiai taikomas Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Laimėjęs Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą iki Sutarties sudarymo dienos. Reikalavimai Sutarties įvykdymo užtikrinimui nurodyti Sutarties projekto 5.1.1. punkte“, tačiau prisegtame sutarties projekte 5.1.1. punkto nėra. Prašome patikslinti reikalavimą dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo. | Sutarties įvykdymo užtikrinimas nereikalaujamas. |
|  | Prašome patvirtinti, kad Tiekėjas neturi rengti projekto DN820 plieninės movos įrengimo darbams atlikti? | Tiekėjui rengti projekto nereikės. |
|  | Prašome nurodyti ar iš suvirintojų bus reikalaujama atlikti bandomąjį/kvalifikacinį suvirinimą? | Bandomųjų virinimų nereikės, bet suvirintojų kvalifikacijos pažymėjimai privalo galioti atliekant suvirinimo darbus. |
|  | Prašome patvirtinti, kad sumontuota plieninė mova nebus bandoma hidrauliškai | Hidraulinių bandymų plieninei movai neatliksim. Bandymas galimas tik eksploatuojamu darbiniu slėgiu. |
|  | Pagal pateiktą movos įrengimo koordinatę matyti, kad remontuojama dujotiekio vieta yra viduryje kelio. Ar kelio perkasimo ir atstatymo darbus taip pat atliks Užsakovas bei suderins leidimus, įrengs laikino apvažiavimo ženklus, sumokės kompensacijas (jei tokios bus reikalingos)? | Taip, darbo vietą paruošia užsakovas. |
|  | Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.1 p. numatyta, kad pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos atitiktį pagrindžiančius dokumentus ir kitus pateikiamus dokumentus, nurodytus šio papunkčio 1 ir 2 lentelėse, bus prašoma pateikti tik iš Tiekėjo, kuris pagal sudarytą pasiūlymų eilę, pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Tačiau 2 lentelėje nurodyta, kad su pirminiu pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tiek Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atestatą, įrodantį teisę verstis veikla, tiek siūlomų specialistų kvalifikaciją įrodančius dokumentus. Prašome patikslinti pirkimo dokumentus. | Patiksliname, kad pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos atitiktį pagrindžiančius dokumentus ir kitus pateikiamus dokumentus, nurodytus 3.1 p. 1 ir 2 lentelėse prašome pateikti kartu su pirminiu pasiūlymu. |