## Sheet1
Priedas Nr. 1
„Techninė specifikacija ir kainos pasiūlymas“ (Excel formatu)
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Perkančiosios organizacijos prekei nustatyti parametrai | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos (šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“) Vietose, kuriuose yra „_____“ - tiekėjas turi nurodyti konkretų skaičių ar reikšmę, (pildo tiekėjas) | Siūlomų prekių pavadinimas (jei prekė turi pavadinimą) gamintojas (pildo tiekėjas) | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM (7*8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Lankstus gelbėjimo manekenas | Skirtas treniruotis išlaisvinti žmogų iš uždarų erdvių, sugriuvusių pastatų. Manekenas turi turėti sujungimus ir tikrovišką svorio paskirstymą. Manekenas turi būti pagamintas iš patvaraus plastiko. Manekeno ūgis: 165 cm (±2cm), Manekeno svoris: 25 kg (±1kg) |  |  | vnt. | 1 |  | 0
2 | Viso kūno gaivinimo manekenas | Manekeno komplektacija: Viso kūno manekenas, 1 vnt. Krepšys, lagaminas, 1 vnt. Manekeno servetėlės, 4 vnt. Manekeno striukė, 1 vnt. Manekeno kelnės, 1 vnt. Produkto informacija, 1 vnt. Naudotojo vadovas, 1 vnt. Kvėpavimo takų mazgai, 1 vnt. Pakeičiamas veidas/veido kaukė, 3 vnt. Kilimėlis, 1 vnt. Techniniai parametrai: Ilgis: 177 cm (±2cm); Plotis: 52 cm (±2cm); Aukštis: 25 cm (±2cm); Svoris: 36 kg (±1kg) |  |  | vnt. | 1 |  | 0
3 | Kvėpavimo takų manekenas | Kvėpavimo takų manekenas realistiškai imituoja suaugusiojo kvėpavimo takus, viršutinė liemens dalis ir galva gali būti naudojami intubacijos, ventiliacijos ir siurbimo technikoms demonstruoti ir praktikuoti. Gali būti naudojamas viršutinių kvėpavimo takų bronchoskopijai ir endotrachėjinei intubacijai demonstruoti.Kvėpavimo takų manekenas yra sumontuotas ant treniruočių lentos ir laikomas nešiojimo dėkle. Į komplektą įeina: · Pagrindinis simuliatorius · Kvėpavimo takų demonstracinis modelis · Imituojamas skrandžio turinys · Mokymo lubrikantas · Kvėpavimo takų valymo rinkinys |  |  | vnt. | 1 |  | 0
4 | Mokomasis defibriliatorius | Mokomasis defibriliatorius turi realaus laiko grįžtamąjį ryšį apie mokinio atliekamų krūtinės ląstos paspaudimų kokybę. Treniruoklis leidžia mokiniams išmokti tinkamą krūtinės ląstos paspaudimų dažnį ir gylį. Mokomasis defibriliatorius sukurtas taip, kad kuo tiksliau imituotų klinikinio Automatinio išorinio defibriliatoriaus (AID) veikimą. Mokomąjį AID defibriliatorių sudaro: •LCD ekranas su spalvotais gelbėjimo vaizdais, kurie atspindi tai, ką studentas matys klinikinėje aplinkoje • Elektrodų pagalvėlėse turi būti kontaktiniai jutikliai, kurie aptinka pagalvėlės sąlytį su manekenu, todėl nereikia nuotolinio valdymo pulto gelbėjimo simuliacijoms • Įrenginyje turi būti pauzės mygtukas. • Kalbos konfigūravimas per USB. Konfigūravimo parinktys: Mokymo scenarijus; Veikimo režimas (pusiau automatinis arba pilnai automatinis); Gelbėtojo raginimai; Kvėpavimo patikrinimo raginimai; Balso raginimo garsumas. Mokomojo defibriliatoriasu komplekte turi būti: • Mokomasis defibriliatorius • Mokomųjų elektrodų kabelis • Mokomųjų elektrodų gelinės pagalvelės • Keturios (4) D tipo baterijos • Naudotojo vadovas Maitinimas: Keturios (4) D tipo baterijos (pridėtos) Dydis: (G x P x A) 12,7 cm x 23,6 cm x 24,7 cm (±2cm) Svoris: 1,8 kg (±100 g) su baterijomis |  |  | vnt. | 4 |  | 0
5 | Spinalinė lenta su priedais | Spinalinė lenta su priedais - skirta nukentėjusiojo, pernešimui, imobilizavimui ir transportavimui taip pat evakavimui iš sunkiai prieinamų vietų įtarus stuburo traumą Komplektacija: 1. Lenta – 1 vnt.; 2. Diržai ligonio fiksavimui prie lentos su laidaus rentgeno spinduliams plastiko sagtimi priekyje ir karabininėmis sąsagomis galuose ne mažiau kaip 3 vnt.; 3. Sistema galvos fiksavimui – 1 vnt. Lenta: Pagaminta iš armuoto, laidaus rentgeno spinduliams plastiko. Be latekso. Lentos kraštuose turi būti tarpai, kurie suteiktų galimybę įvairiais būdais imobilizuoti pacientą. Lentos šonuose turi būti tarpai su skersiniais elementais, tvirtinti greitos fiksacijos saugos diržų metalines jungtis. Laidus rentgeno spinduliams, galima naudoti atliekant KT ir BMR tyrimus. Galimybė tvirtinti galvos imobilizacijos įtvarą. Leidžiama apkrova – 250 kg. Lentos svoris ne daugiau kaip 8,0 kg. Lentos ilgis ne mažiau 1830 mm ir ne daugiau 1980 mm. Lentos plotis ne mažiau 400 mm ir ne daugiau 500 mm ;Fiksavimo diržai: turi tikti ligonio fiksavimui ir krūtinės, ir dubens, ir kojų srityje. Užsegami/atsegami. Greitos fiksacijos sagtys ir metalės greitos fiksacijos jungtys (karabinai) tvirtinimui prie lentos. Galvos fiksavimo sistema: Galvos įtvaras prie lentos tvirtinamas su fiksuojančiomis juostomis. Turi būti reguliuojamos padėties (pagal išilginę ir skersinę transportavimo lentos ašis). Sudarytas iš pagrindo ir šoninių atramų. Šoninėse atramose privalo būti ertmės prieiti prie paciento ausų. Pagrindas su keičiama paminkštinta atrama galvai. Papildomai komplektuojama su kaktos ir smakro prilaikymo juostomis. |  |  | vnt. | 2 |  | 0
6 | Vakuuminiai įtvarai | Vakuuminiai įtvarai - daugkartinio naudojimo, skirti sužeistai kūno daliai imobilizuoti norimoje padėtyje teikiant pirmąją pagalbą. Vakuuminiai įtvarai leidžia imobilizuoti: kelius, rankas, kojas Vakuuminių įtvarų rinkinį sudaro: 1. Įtvaras : 67 x 34 cm (±2cm) 2. Įtvaras : 100 x 68 cm (±2cm) 3. Įtvaras : 65 x 20 cm (±2cm) 4. Rankinis vakuuminis siurblys 5. Remonto rinkinys su papildomu vožtuvu 6. Nešiojimo krepšys Įtvarai pagaminti iš plastiko, kuris nesugeria kraujo, nešvarumų ar šlapimo ir tinka dezinfekuoti. Įtvarai užpildyti plastiko granulėmis. Įtvarai tvirtinami lipdukais. Spalva: raudona |  |  | vnt. | 1 |  | 0
7 | Vakuuminiai neštuvai | Vakuuminiai neštuvai - daugkartinio naudojimo, skirti saugiam paciento stabilizavimui ir transportavimui reikiamoje padėtyje. Neštuvai pagaminti iš tekstilės, iš abiejų pusių padengtos PVC. Medžiaga atspari valymo ir dezinfekavimo priemonėms. Užpildas dedamas į 12 specialių kamerų, kad granulės nejudėtų dėl paciento svorio. Nepriklausoma kamerų konstrukcija neleidžia sustingusiam čiužiniui sugriūti keliant pacientą. Turi būti plastikinis sutvirtinimas klubų dalyje. Neštuvų pagrindas turi turėti 8 nešiojimo rankenas, išdėstytas aplink perimetrą, ir 3 tvirtinimo diržus. Savybės: Turi tikti visoms paciento kūno formoms Permatomas rentgeno spinduliams Panaudojimas plačiame temperatūrų diapazone Šilumos izoliacija Maksimali apkrova: ne daugiau 150 kg Techniniai parametrai: Matmenys: 85 cm x 200 cm (±2cm) Svoris: 5,5 kg (±0,5kg) Į komplektą įeina: Neštuvai Pompa, Laikymo krepšys,Turi turėti išleidimo angą greitam valymui, Turi būti pripučiama ir išleidžiama, Tinkama daugkartiniam naudojimui. |  |  | vnt. | 1 |  | 0
| Bendra pasiūlymo kaina eurais be PVM | [6 empty] | 0
| PVM mokestis | [6 empty] | 0
| Bendra pasiūlymo kaina eurais su PVM | [6 empty] | 0
Pastabos: a) Bendra pasiūlymo kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio; b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka:____________(nurodomos priežastys); c) bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą.