## Sheet1
Informuojame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS) buvo gautas (-i) tiekėjo (-ų) prašymas (-ai) paaiškinti ir (ar) patikslinti pirkimo sąlygas. Teikime gautus klausimus (kalba netaisyta) ir atsakymus į juos. Pridedama atnaujinta Techninė specifikacija. Pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas į 2025-11-28.
Eil. Nr. | Pranešimo gavimo data CVP IS | Nuoroda į pirkimo dokumentus (jei pateikta) | Pranešimo tekstas / teksto dalis | Atsakymas
1 | 2025-11-21 | - | Prašome Jūsų pakoreguoti 4-os pozicijos šviestuvo ilgį į 597mm -5mm/+ 40mm. Jūsų prašoma paklaida yra labai minimali ir tas labai susiaurina galimybes rinkoje rasti optimalų variantą, kuris būtų ekonomiškai priimtinas. Lauksime Jūsų atsakymo. Iš anksto dėkojame. | Prašymas netenkinamas. Šviestuvo matmuo parinktas atsižvelgiant į montavimo vietą.
2 | 2025-11-21 |  | Pirkimo sąlygose nurodyta, kad "·Šviestuvo forma: stačiakampis (kampai gali būti šiek tiek užapvalinti)." Ar tinkama tokia šviestuvo forma? Kaip nurodyta paveiklelyje. Ar tai ir reiškia kad kampai užapvalinti? | Nuotraukoje nurodyto šviestuvo forma yra tinkama.
#VALUE!
3 | 2025-11-23 |  | Atsižvelgiant į pateiktas šviestuvų technines specifikacijas ir atlikus gamintojų katalogų analizę, nustatyta, kad reikalaujamas ne mažesnis kaip 3000 lm šviesos srautas gali būti pasiekiamas tik naudojant didesnės galios šviestuvus. Todėl siūloma koreguoti galios reikalavimą ir pozicijai „LED lubinis šviestuvas“ (Eil. Nr. 6) nustatyti ne didesnę kaip 40 W galią, nes esamas 30 W apribojimas neproporcingai riboja rinkoje prieinamų atitinkančių šviestuvų pasirinkimą. Taip pat prašome: šviestuvui „Šviesos diodų (LED) šviestuvas“ (Eil. Nr. 11) leisti siūlyti šviestuvus iki 15 W galios; šviestuvui „Šviesos diodų (LED) panelė“ (Eil. Nr. 14) leisti siūlyti šviestuvus iki 25 W galios. | Dėl Eil. Nr. 6 prašymas netenkinamas. Šviestuvo galia nustatyta atsižvelgiant į energijos suvartojimą. Šviestuvai bus sumontuoti pusiau uždarame požeminiame parkinge, kur turės šviesti neribotą laiką. Dėl Eil. Nr. 11 prašymas yra tenkinamas. Reikalavimas pakoreguotas leidžiant siūlyti šviestuvus iki 15 W galios. Dėl Eil. Nr. 14 prašymas yra tenkinamas. Reikalavimas pakoreguotas leidžiant siūlyti šviestuvus iki 25 W galios.
4 | 2025-11-23 |  | Atsižvelgiant į tai, kad šviestuvo plotis nėra esminis šviestuvų parinkimo parametras ir šviestuvas nėra įleidžiamas, prašome šviestuvui LED lubinis šviestuvas“ (Eil. Nr. 6) šviestuvo pločiui nustatyti ±100 mm paklaidą. | Prašymas tenkinamas.
5 | 2025-11-23 |  | Atsižvelgiant į tai, kad šviestuvo skersmens parametras nėra esminis ir jo pokytis įtakos nepadarys, prašome šviestuvui „Šviesos diodų (LED) šviestuvas“ (Eil. Nr. 11) šviestuvo skersmeniui nustatyti ±70 mm paklaidą (vietoje 50 mm). | Prašymas tenkinamas iš dalies. Reikalavimas pakeistas sekančiai +70mm/-50mm. Šviestuvų skersmuo yra nustatytas atsižvelgiant į jų montavimo vietą.
6 | 2025-11-23 |  | Atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija į tiekėjo paklausimus atsako ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki konkurso pabaigos, o tiekėjui nėra aišku, ar po patikslinimų Tiekėjas norės siūlyti vienokio ar kitokio gamintojo prekę, taip pat atsižvelgiant į reikalavimą, kad: tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų šviestuvų gamintojo ar jo oficialaus atstovo pažymą, patvirtinančią, jog siūlomi šviestuvai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus techninius reikalavimus, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 11-28. | Prašymas tenkinamas. Pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas iki 2025-11-28.
7 | 2025-11-23 |  | Atsižvelgiant, kad tai nėra esminis šviestuvų parinkimo parametras ir į tai, kad prašomas šviestuvas su ne mažiau nei 2500 lm bei į tai, kad šviestuvo matmenys įtakos nepadarys, prašome Šviesos diodų (LED) šviestuvas (Eil. Nr. 15) šviestuvo ilgiui ir pločiui padidinti paklaidą iki +/- 60 mm paklaidą, vietoje 50 mm. bei korpusą leisti siūlyti kaip ir kituose šviestuvuose: dažytas aliuminis, plastikas arba polikarbonatas. | Prašymas tenkinamas. Paklaida pakeista į +/-60mm. Taip pat tiekėjui siūlant šviestuvą, kurio korpusas bus pagamintas iš plastiko arba polikarbonato turės būti pateiktas gamintojo patvirtinimas, kad šviestuvo korpusas yra atsparus UV spinduliams ir oro sąlygoms.
8 | 2025-11-24 |  | Taip pat norime paprašyti Jūsų pakoreguoti 16-os pozicijos šviestuvo plotį į 100mm -50mm/+ 100mm. Jūsų prašoma paklaida yra labai minimali ir tas labai susiaurina galimybes rinkoje rasti optimalų variantą, kuris būtų ekonomiškai priimtinas. | Prašymas tenkinamas. Pakeista į 100mm +100mm/-60mm.
9 | 2025-11-24 |  | Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 6 p. „Techniniai reikalavimai pirkimo objektui“ nustatytu reikalavimu, kad „Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų šviestuvų gamintojo ar jo oficialaus atstovo pažymą, patvirtinančią, kad tiekėjo siūlomi šviestuvai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus techninius reikalavimus“, prašome šį reikalavimą pašalinti kaip perteklinį. Pažymime, kad Pasiūlymo formoje jau privaloma nurodyti informaciją apie siūlomą prekę – gamintojo pavadinimą ir šviestuvo modelį, todėl papildomas reikalavimas pateikti gamintojo pažymą yra perteklinis, nes Perkančioji organizacija, remdamasi nurodytais duomenimis, gali patikrinti atitiktį viešai prieinamos informacijos pagrindu. Be to, toks reikalavimas gali sudaryti prielaidas deklaratyviems gamintojų (pvz., iš Kinijos) patvirtinimams, kurie nebūtų patikrinami viešoje erdvėje. Tiekėjas, kreipęsis į keletą gamintojų (negalime įvardinti dėl konfidencialumo), gavo atsakymus, kadangi šviestuvų techniniai aprašymai yra viešai prieinami, o gaminiai turi ENEC ir kitus sertifikatus, patvirtinančius jų atitiktį reikalavimams, todėl reikalavimas pateikti gamintojo pažymą laikytinas pertekliniu ir nepagrįstai apsunkinančiu tiekėjus. Prašome reikalavimą arba keisti. Tiekėjas gali pasirašyti tokią pažymą, kad siūlo atitinkančius šviestuvus, arba pašalinti, kaip neproporcinga ir tarp kitko ribojantį konkurenciją. | Prašymas netenkinamas. Perkančioji organizacija vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis privalo įsitikinti tiekėjų siūlomų prekių atitikimų techninės specfikacijos reikalavimams. Viešai skelbiamose šviestuvų techninėse specifikacijose gamintojai ne visada pateikia visus duomenis, kurių reikalaujama techninėje specifikacijoje. Dalis šių charakteristikų dažnai nėra viešai skelbiama ar pateikiama tik glaustai, todėl vien tik vieša informacija ne visuomet leidžia perkančiajai organizacijai objektyviai įvertinti atitiktį. ENEC ar kiti sertifikatai nepatvirtina konkrečių techninių rodiklių, o tik tai, kad gaminys atitinka sertifikavimo įstaigos nustatytus bendrus reikalavimus. Šie dokumentai nėra pakankami visiškai įvertinti, ar gaminys atitinka konkrečius pirkimo dokumentuose nustatytus parametrus. Pašalinus reikalavimą tiekėjams atsirastų galimybė pateikti nepakankamai išsamią arba selektyvią informaciją, o tai apsunkintų perkančiosios organizacijos pareigą tinkamai įvertinti pasiūlymus. Perkančioji organizacija privalo užtikrinti, kad būtų įsigyjami reikalavimus atitinkantys gaminiai, todėl turi turėti pagrįstus dokumentus, patvirtinančius pasiūlymų atitiktį. Reikalavimas taikomas vienodai visiems tiekėjams, todėl nepažeidžia lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų, o užtikrina aiškų, objektyvų ir skaidrų pasiūlymų vertinimą. Atsižvelgdama į tai, perkančioji organizacija laiko reikalavimą proporcingu, pagrįstu ir būtinu tinkamam pasiūlymų palyginimui ir vertinimui, todėl jo nekeičia.