## Sheet1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PIRKIMO PAVADINIMAS: Infekcinių ligų korpusui skirtų baldų pirkimas (10688)
Bendrieji reikalavimai:
1. Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje.
2. Tiekiami baldai turi būti pilnai sukomplektuoti: į komplektą turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti baldus.
3. Visų baldų matmenys turi būti tikslinami baldų pristatymo vietoje ir visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami/sumontuojami Pardavėjo lėšomis
4. Visos dalys, kurias naudodamiesi baldais lies vartotojai, turi būti be šerpetų ir aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais, vartotojai turi būtų apsaugoti nuo sužalojimo.
5. Technologinės skylės, kurių skersmuo didesnis kaip 7 mm, turi būti uždengtos.
6. Baldų kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų; karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis ir turi turėti apsaugą nuo braižymosi.
7. Teikdamas pasiūlymą 1-6 pirkimo dalims Pardavėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ VII skyriuje pateiktais minimaliais aplinkos apsaugos kriterijais, taikomais baldams: 7.1.Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; 7.2.Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; 7.3.Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; 7.4.Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. Atitiktį patvirtinantys dokumentai: 1) Pardavėjas teikdamas pasiūlymą daliai turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją, kad Sutarties vykdymo metu bus tiekiamos tik tos prekės, kurios atitinka nustatytus minimalius aplinkosauginius reikalavimus baldams; 2) Pardavėjas kartu su Prekėmis turi pateikti aplinkos apsaugos kriterijų, nustatytų Techninėje specifikacijoje, atitikties įrodymus bei kitą aktualią dokumentaciją (naudotojų vadovus, instrukcijas ar pan.). Pardavėjas gali pateikti dokumentus vėliau, jeigu Pardavėjas susiduria su objektyviomis kliūtimis kartu su Prekėmis pateikti dokumentus ar jų dalį bei Šalys sutaria dėl dokumentų pateikimo vėlesnio laiko.
8. Pristatyti baldai turi atitikti baldams keliamus kokybės ir saugos reikalavimus kaip tai nustatyta galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Lietuvos standartizacijos normose, bei Europos Sąjungos direktyvose. Baldai turi būti pagaminti iš netoksiškų, priešgaisrinius reikalavimus atitinkančių medžiagų, būti stabilūs, be aštrių kampų ar pavojingų konstrukcinių elementų bei saugūs naudoti. Pardavėjas teikdamas pasiūlymą privalo pateikti laisvos formos deklaraciją, kuria patvirtinama, kad siūlomi baldai atitinka visus galiojančius kokybės ir saugos reikalavimus.
9. Baldų spalvos ir jų atspalvių deriniai turi būti derinami su perkančiosios organizacijos atstovu ir turi atitikti interjero spalvinę koncepciją. Baldų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikti Pirkėjui iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos adresu Santariškių g. 4, Vilnius, VBB478 kab.
10. Baldų metalinių dalių spalviniai pavyzdžiai turi būti pateikiami nudažant metalinį elementą. Baldų metalinių dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikti Pirkėjui iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos adresu Santariškių g. 4, Vilnius, VBB478 kab.
11. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius eko odos ir gobeleno savybes (pozicijoms kur numatyta)
12. Kartu su pasiūlymu, Pardavėjas privalo pateikti siūlomų prekių brėžinius (ne mažiau trijų projekcijų) ir vizualizacijas ar nuotraukas, nustatyti techninių savybių atitikimą.
13. Pardavėjas turi suprojektuoti, pagaminti, pristatyti, sumontuoti (surinkti) ir perduoti baldus per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo peteikimo, pagal su Pirkėju suderintą baldų išdėstymo patalpose schemą ar techninę specifikaciją. Baldai pristatomi, sumontuojami ir perduodami Pirkėjui, laikantis nustatytų terminų, o Pirkėjas sudaro Pardavėjui sąlygas pristatyti ir sumontuoti baldus nurodytu laikotarpiu. Pirkėjas turi teisę nepriimti baldų, kurie, be suderinimo, pristatomi anksčiau nei numatyta. Pardavėjas baldus turi pristatyti, sumontuoti (surinkti) ir perduoti Pirkėjo nurodytose vietose VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų objektuose: Santariškių g. 2, Vilnius
14. Baldų pristatymą Pirkėjui patvirtinantis dokumentas yra Pardavėjo pasirašytas krovinio važtaraštis. Pirkėjas turi užtikrinti, kad tinkamai įgaliotas jo atstovas dalyvautų pristatant baldus ir, pasirašydamas krovinio važtaraštį, patvirtintų baldų pristatymo faktą. Baldų perdavimą Pirkėjui patvirtinantis dokumentas yra šalių pasirašytas prekių priėmimo - perdavimo aktas, nuo jo pasirašymo Pirkėjas įgyja teisę naudotis baldais, juos valdyti. Kartu su baldais, Pardavėjas perduoda Pirkėjui visą dokumentaciją ir kitą informaciją, reikalingą tinkamai juos naudoti. Pirkėjas gali nepasirašyti prekių priėmimo - perdavimo akto, jeigu baldai neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju, vietoje prekių priėmimo - perdavimo akto, šalys pasirašo trūkumų aktą, kuriame nurodomi nustatyti baldų neatitikimai ir nustatomi šalių suderinti trūkumų pašalinimo terminai, pašalinus trūkumus, pasirašomas prekių priėmimo - perdavimo aktas.
15. Pardavėjas, sumontavęs baldus, privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas, pakuotes ir šiukšles, po montavimo darbų, utilizuoja savo lėšomis. Pardavėjas įsipareigoja atlyginti dėl savo kaltės Pirkėjui baldų montavimo metu padarytą žalą.
16. Garantinis terminas yra 5 metai nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pašalinti savo sąskaita per Pirkėjo rašte nustatytą protingą terminą visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus baldų defektus ir/ar įvykusius gedimus, kurie atsirado: dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl netinkamos jų kokybės, blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų; dėl kokių nors Pardavėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ir/ar sutaisytoms dalims įsigalioja nuo tos dienos, kai buvo atliktas perkančiajai organizacijai priimtinas pakeitimas ir/ar remontas. Jeigu Pirkėjas negali naudotis baldais dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina, garantinis terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį Pirkėjas negalėjo baldų naudoti dėl nustatytų trūkumų, jeigu Pirkėjas tinkamai pranešė Pardavėjui apie pastebėtus trūkumus. Jeigu Pardavėjas nepašalina defektų ir/ar gedimų per Pirkėjo rašte nurodytą laikotarpį, Pirkėjas turi teisę pats pašalinti defektus ir/ar gedimus arba pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šį darbą, tokiu atveju, Pirkėjo patirtas išlaidas padengia Pardavėjas.
PASTABA: Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus, konkrečių gamintojų ar tiekėjų prekių ženklus ir technologijas, konkrečius modelius ar šaltinius yra tik rekomendacinio pobūdžio. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, konkretiems pavadinimams, standartams, tipams, prekės ženklams, modeliams, šaltiniams ir kt. taikoma ,,arba lygiavertis". Pardavėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir pilnai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus, įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.
| PD Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės aprašymas ir reikalavimai | Reikalaujami matmenys (mm): plotis x gylis x aukštis (+/- 30 mm) | Asociatyvi nuotrauka | Kiekis
| 1. | Korpusiniai baldai
| 1 | Stalas poilsio patalpai | Stalas poilsio patalpai. Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 36 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršio kampai turi būti lengvai užapvalinti saugiam naudojimui. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytą milteliniu ar lygiaverčiu būdu). Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvores, stalo kojos turi būti tvirtinamos į metalinį rėmą. Stalų kojos turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio 50x25 (+/-2 mm) arba 40x40 mm (+/-2 mm), dažyto milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Stalviršis turi būti pakeltas ne mažiau kaip 10 mm nuo kojų rėmo. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų (Egger paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Metalinės dalies spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų (RAL paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Spalvas konkurso laimėtojas turės suderinti su užsakovu. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. | 800x800, H=750 |  | 17
| 2 | Rašomasis stalas | Rašomasis stalas su išpjova metaliniam dangteliui. Stalo stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės, iš abiejų pusių padengtos melamino arba lygiaverte plėvele. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti išpjovą skirtą metaliniam dangteliui (Pd. Nr. įrašyti ). Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytą milteliniu ar lygiaverčiu būdu). Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvores, stalo kojos turi būti tvirtinamos į metalinį rėmą. Stalų kojos turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio 50x25 (+/-2 mm) arba 40x40 mm (+/-2 mm), dažyto milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Stalviršis turi būti pakeltas ne mažiau kaip 10 mm nuo kojų rėmo. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų (Egger paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Metalinės dalies spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų (RAL paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Spalvas konkurso laimėtojas turės suderinti su užsakovu. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. | 1200x600, H=740 |  | 6
| 3 |  |  | 1400x600, H=740 |  | 2
| 4 |  |  | 1600x600, H=740 |  | 6
| 5 |  |  | 1400x700, H=740 |  | 10
| 6 |  |  | 1600x700, H=740 |  | 108
| 7 | Elektra reguliuojamo aukščio stalas | Elektra reguliuojamo aukščio stalas turi būti skirtas darbui tiek sėdint, tiek stovint. Stalo stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės, iš abiejų pusių padengtos melamino arba lygiaverte plėvele. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti išpjovą skirtą metaliniam dangteliui (Pd. Nr. 1.11). Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytą milteliniu ar lygiaverčiu būdu). Reguliuojamos elektrinės kojos turi būti dviejų segmentų pagamintos iš stačiakampių plieninių vamzdžių. Horizontalūs kojų padai turi būti pagaminti iš metalinio lakšto ne mažiau 5 mm storio, juose sumontuotos išsukamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti (reguliuojamos 0 - 10 mm). Stalo aukštis turi būti reguliuojamas mygtuko paspaudimu aukštyn, žemyn elektros varikliais. Turi būti ne mažiau kaip du varikliai. Mygtukas turi turėti ne mažiau 3 aukščių atminties funkciją. Funkcinė stalo apkrova ne mažiau 100 kg. Judėjimo greitis turi būti ne mažiau 30 mm/s. Stalas turi turėti kliūties atpažinimo funkciją. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų (Egger paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Metalinės dalies spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų (RAL paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Spalvas konkurso laimėtojas turės suderinti su užsakovu. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. | 1600x600, H=680-1175 |  | 1
| 8 |  |  | 1600x700, H=680-1175 |  | 3
| 9 | Pasitarimų stalas | Pasitarimų stalas. Pasitarimų stalo stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės, iš abiejų pusių padengtos melamino arba lygiaverte plėvele. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti dvi išpjovas skirtas metaliniam dangteliui (Pd. Nr. 1.11). Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytą milteliniu ar lygiaverčiu būdu). Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvores, stalo kojos turi būti tvirtinamos į metalinį rėmą. Stalas turi turėti nemažiau 6 kojas ir turi būti tvirtas ir stabilus, bei nejudėti į šalis. Stalo kojos turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio 50x25 (+/-2 mm) arba 40x40 mm (+/-2 mm), dažyto milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Stalviršis turi būti pakeltas ne mažiau kaip 10 mm nuo kojų rėmo. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų (Egger paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Metalinės dalies spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų (RAL paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Spalvas konkurso laimėtojas turės suderinti su užsakovu. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. | 3200x1200, H=740 |  | 1
| 10 | Pultinės stalas | Pultinės stalas. Stalo stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 36 mm storio medienos drožlių plokštės (MDP), iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS arba PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti išpjovą skirtą metaliniam dangteliui (Pd. Nr. įrašyti ). Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytą milteliniu ar lygiaverčiu būdu). Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvores, stalo kojos turi būti tvirtinamos į metalinį rėmą. Stalas turi turėti nemažiau 6 kojas (vidurinės stalo kojos įgilintos, kad netrukdytų prie jo sėdinčiajam) būti tvirtas ir stabilus, bei nejudėti į šalis. Stalų kojos turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio 50x25 (+/-2 mm) arba 40x40 mm (+/-2 mm), dažyto milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Stalviršis turi būti pakeltas ne mažiau kaip 10 mm nuo kojų rėmo. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų (Egger paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Metalinės dalies spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų (RAL paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Spalvas konkurso laimėtojas turės suderinti su užsakovu. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. | 3200x700, H=740 |  | 4
| 11 | Kojų uždanga | Kojų uždanga. Kojų uždanga turi būti pritaikyta 1600 mm pločio stalui. Kojų uždanga turi būti pagaminta iš ne mažiau 16 mm (+/-2 mm) storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės su ne mažiau kaip 1 mm storio ABS arba PVC briauna, kuri apsaugo kraštus nuo mechaninių pažeidimų ir užtikrina tvarkingą išvaizdą. Kojų uždanga turi būti tvirtinama prie stalviršio naudojant du milteliniu arba lygiaverčiu būdu dažytus metalinius laikiklius. Laikikliai turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip 4 mm storio metalo lakštų, užtikrinant panelės stabilumą ir patvarumą. Kojų uždangos spalva turi būti tokios pačios spalvos, kaip ir stalas. Tvirtinimas turi būti atliekamas varžtais. | 1450x350, H=10 |  | 3
| 12 | Metalinis dangtelis | Metalinis dangtelis su rėmeliu laidų nuvedimui. Dangtelio matmenys turi būti 317x119 (+/- 30 mm), H=27 (+/- 3 mm). Dangtelis turi būti gaminamas iš skardos lankstinio, metalo storis ne mažiau kaip 1-1,5 mm. Dangtelio atsidarymas turi fiksuotis visose pozicijose. Dangtelyje turi būti išpjova laidų išvedimui. Rėmelis turi būti pritvirtintas prie stalviršio. Metalinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 5 spalvų, privaloma spalva - balta. | 317x119, H=27 |  | 141
| 13 | Horizontalus laidų nuvedimo kanalas | Horizontalus laidų nuvedimo kanalas. Laidų nuvedimo kanalas turi būti montuojamas po stalviršiu. Kanalą turi sudaryti skardos lankstinys ir du metaliniai laikikliai. Jų spalva turi būti identiška kitų metalinių detalių spalvai. Kanalo lankstinio apačioje turi būti suformuota pakankamai skylių elektros blokų tvirtinimui. Lankstinio metalo storis turi būti ne mažiau kaip 1-1,5 mm. Kanalas turi būti tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių. Turi būti galimybė kanalą nuimti nuo laikiklių elektros instaliavimui. | 500x100, H=110 |  | 141
| 14 | Spintelė ant ratukų | Spintelė ant ratukų. Spintelė ant ratukų turi turėti 4 stalčius, su centriniu užraktu. Stalčių šoneliai turi būti iš medžio drožlių plokštės. Stalčių kreipiančiosios - metaliniai bėgeliai. Stalčiai turi būti su švelniu uždarymu. Spintelės su ratukais viršus ir šonai turi būti gaminami iš ne mažiau, kaip 16 mm storio melaminu arba lygiaverte plėvele dengtos medžio drožlių plokštės. Medžio drožlių plokštės kraštai turi būti laminuoti ne mažiau kaip 1 mm storio ABS arba PVC briauna. Maksimali stalčių apkrova - 20 kg. Stalčiaus viduje turi tilpti A4 formato popieriaus lapai. Rankenėlės - metalinės. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų (Egger paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Spalvas konkurso laimėtojas turės suderinti su užsakovu. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. | 415x500, H=638 |  | 138
| 15 | Rūbų spinta | Rūbų spinta su ištraukiama metaline kartele rūbams. Rūbų spinta turi būti uždara ir rakinama. Vienos dalies. Spinta turi būti su dvejomis varstomomis durimis. Rūbų spinta turi turėti vieną lentyną viršuje, po kuria turi būti sumontuota ištraukiama kartelė pakaboms. Rūbų spinta būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino arba lygiaverte plėvele, plokštės storis ne mažesnis kaip 18 mm. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš ne mažiau kaip 18 mm medžio drožlių plokštės. Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne kaip 1 mm ABS arba PVC briauna. Spinta turi turėti kojeles, kurių aukštis turi būti ne mažiau kaip 17 mm, grindų nelygumams išlyginti. Kojelės turi išsisukti iki 10 mm. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali ”tarnauti'' kaip pertvara. Viršutinė lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. Spintos durys turi atsidaryti ne mažesniu, kaip 107 laipsnių kampu, duryse turi būti montuojamos metalinės rankenėlės. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų (Egger paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Spalvas konkurso laimėtojas turės suderinti su užsakovu. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. | 600x435, H=1850 |  | 12
| 16 |  |  | 800x435, H=1850 |  | 14
| 17 | Uždara 5H spinta dokumentams | Uždara 5H spinta dokumentams. Spinta turi būti su dvejomis varstomomis durimis. Spinta turi būti rakinama. Spinta turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino arba lygiaverte plėvele, plokštės storis ne mažesnis kaip 18 mm. Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne kaip 1 mm ABS arba PVC briauna. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos viduje turi būti keturios lentynos, t. y. turi tilpti 5 A4 formato segtuvų eilės. Spinta turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti. Kojelės turi išsisukti iki 10 mm. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali ”tarnauti'' kaip pertvara. Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. Lentynų laikikliai turi būti įtvirtinti, taip, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. Spintos durys turi atsidaryti ne mažesniu, kaip 107 laipsnių kampu, duryse turi būti montuojamos metalinės rankenėlės. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų (Egger paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Spalvas konkurso laimėtojas turės suderinti su užsakovu. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. | 600x435, H=1850 |  | 8
| 18 |  |  | 800x435, H=1850 |  | 22
| 19 | Pusiau atvira 5H spinta dokumentams | Pusiau atvira 5H spinta dokumentams. Spinta turi būti su dvejomis varstomomis durimis, kurios turi dengti vieną lentyną (2 tarpus) apačioje, viršutinės dvi lentynos (3 tarpai) turi būti atviri. Spinta turi būti rakinama. Spinta turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino arba lygiaverte plėvele, plokštės storis ne mažesnis kaip 18 mm. Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne kaip 1 mm ABS arba PVC briauna. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spinta turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti. Kojelės turi išsisukti iki 10 mm. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali ”tarnauti'' kaip pertvara. Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. Lentynų laikikliai turi būti įtvirtinti, taip, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. Spintos durys turi atsidaryti ne mažesniu, kaip 107 laipsnių kampu, duryse turi būti montuojamos metalinės rankenėlės. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų (Egger paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Spalvas konkurso laimėtojas turės suderinti su užsakovu. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. | 600x435, H=1850 |  | 1
| 20 |  |  | 800x435, H=1850 |  | 11
| 21 | Rūbų spinta su lentynomis šone | Rūbų spinta turi būti su dvejomis varstomosiomis durimis, stacionaria kartele rūbams, lentyna - viršuje ir ne mažiau kaip trimis lentynomis (4 tarpai) šone, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Lentyna turi būti fiksuojama stacionariai, užtikrinti spintos stabilumą. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos ne mažiau trimis metaliniais lankstais. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios išlyginimo kojelės reguliuojamos per dugno sienelę. Rankenėlės lankelio ar stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Gali būti rakinama. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų (Egger paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Spalvas konkurso laimėtojas turės suderinti su užsakovu. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. | 800x600 H=1850 |  | 3
| 22 | Pakabinama spintelė | Pakabinamos lentynos korpusas turi būti gaminamas iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP. Korpuso briauna turi būti ne plonesnė kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Galinė sienelė turi būti įleista į korpuso sieneles. Turi būti numatyti tvirtinimo elementai, kad būtų galima tvirtinti prie sienos. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų (Egger paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Spalvas konkurso laimėtojas turės suderinti su užsakovu. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. | 800x300, H=400 |  | 6
| 23 | Pastatoma spintelė su plautuve ir maišytuvu | Pastatoma spintelė su plautuve ir maišytuvu. Spintelės stalviršis virtuvinis, ne plonesnis nei 38 mm storio medžio drožlių plokštės, dengtas aukšto slėgio laminatu (HPL). Prie stalviršio turi būti tvirtinama staljuostė aliuminio spalvos. Turi būti įmontuojama akmens masės plautuvė su vandens maišytuvu (Franke arba lygiaverčiai). Spintelė su dviem varstomomis durelėmis. Korpusai ir fasadai iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP. Korpuso briauna ne plonesnė kaip 0,8 mm, o fasadai ne plonesnė kaip 2 mm PVC arba ABS briauna. Spintelė turi turėti virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų (Egger paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Spalvas konkurso laimėtojas turės suderinti su užsakovu. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. | 600x600, H=900 |  | 10
| 24 |  |  | 900x600, H=900 |  | 9
| 25 | Pastatoma spintelė su stalčiais | Pastatoma spintelė su stalčiais. Spintelės stalviršis virtuvinis, ne plonesnis nei 38 mm storio medžio drožlių plokštės, dengtas aukšto slėgio laminatu (HPL). Prie stalviršio turi būti tvirtinama staljuostė aliuminio spalvos. Spintelė turi būti su ne mažiau kaip trimis ištraukiamais stalčiais. Stalčių bėgeliai guoliniai, kreipiančiosios - metalinės, bėgeliai paslėpti, stalčiai su švelniu uždarymu. Korpusai ir fasadai iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP. Korpuso briauna ne plonesnė kaip 0,8 mm, o fasadai ne plonesnė kaip 2 mm PVC arba ABS briauna. Spintelė turi turėti virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų (Egger paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Spalvas konkurso laimėtojas turės suderinti su užsakovu. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. | 600x600, H=900 |  | 24
| 26 |  |  | 800x600, H=900 |  | 10
| 27 | Pastatoma spintelė | Pastatoma spintelė. Spintelės stalviršis virtuvinis, ne plonesnis nei 38 mm storio medžio drožlių plokštės, dengtas aukšto slėgio laminatu (HPL). Prie stalviršio turi būti tvirtinama staljuostė aliuminio spalvos. Spintelė turi būti su dviem varstomomis durelėmis. Korpusai ir fasadai iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP. Korpuso briauna ne plonesnė kaip 0,8 mm, o fasadai ne plonesnė kaip 2 mm PVC arba ABS briauna. Spintelė turi turėti virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų (Egger paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Spalvas konkurso laimėtojas turės suderinti su užsakovu. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. | 600x600, H=900 |  | 22
| 28 |  |  | 800x600, H=900 |  | 14
| 29 | Pastatoma spintelė | Pastatoma spintelė. Spintelės stalviršis virtuvinis, ne plonesnis nei 38 mm storio medžio drožlių plokštės, dengtas aukšto slėgio laminatu (HPL). Prie stalviršio turi būti tvirtinama staljuostė aliuminio spalvos. Viena pusė spintelės turi būti su dviem varstomomis durelėmis, kita pusė spintelės jungsis su greta esančia spintele, todėl turi būti uždara. Korpusai ir fasadai iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP. Korpuso briauna ne plonesnė kaip 0,8 mm, o fasadai ne plonesnė kaip 2 mm PVC arba ABS briauna. Spintelė turi turėti virtuvines plastikines H100-150 mm reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų (Egger paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Spalvas konkurso laimėtojas turės suderinti su užsakovu. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. | 1200x600, H=900 |  | 2
| 30 | Pakabinama spintelė | Pakabinama spintelė. Spintelė su durelėmis, tvirtinama prie sienos. Korpusai ir fasadai iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP. Korpuso briauna ne plonesnė kaip 0,8 mm, o fasadai ne plonesnė kaip 2 mm PVC arba ABS briauna. Viduje ne mažiau kaip dvi reguliuojamo aukščio lentynėlės. Rankenėlės – aliuminio profilio, lankelio arba stačiakampio formos, derinamos su užsakovu. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų (Egger paletė arba lygiavertė), privaloma spalva - balta. Spalvas konkurso laimėtojas turės suderinti su užsakovu. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. | 600x320 H=700 |  | 10
| PIRKIMO VERTĖ 1 PIRKIMO DALIES - KORPUSINIAI BALDAI |  |  | 92504.6
| 2. | Postų baldai
| 1 | L formos posto stalas Nr.1 | L formos posto stalas. Stalo stalviršis, šoninės kojos, fasadinė dalis turi būti gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio kaip 36 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos turi būti padengtos ne plonesne kaip 0.8 mm ABS juosta ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Detalių jungimas 45 laipsnių kampu.Stalo stalviršyje turi būti numatytas dangtelis laidams 320x120 (+/- 10 mm) - 2 vnt. Dangtelio frezavimo vietą nurodys užsakovas baldų montavimo metu. Stalo kojos turi būti U formos pagamintos iš metalinio vamzdžio 50x25mm (+/- 5 mm) arba 40x40 mm (+/- 5 mm), dažytos milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Po stalviršiu jungiančiosios gaminamos iš metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalo cokolinė dalis dengiama nerūdijančio plieno juosta. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Prie stalo turi būti komplektuojamas stalčių blokas 430x500x600 mm (+/-100 mm) - 2 vnt Stalčių blokas turi būti keturių stalčių, mobilus, du ratukai fiksuojami. Ratukai turi būti gumuoti. Stalčių blokas turi būti rakinamas centriniu užraktu.Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo. Stalčių bloko korpusas, fasadas turi būti gaminami iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau kaip 16 mm. Briaunos padengiamos ne plonesne kaip 0.8 mm ABS juosta ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles turi būti metalinės, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. | 3200x600, H=750 |  | 1
| 2 | L formos posto stalas Nr.2 | L formos posto stalas. Stalo stalviršis, šoninės kojos, fasadinė dalis turi būti gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio kaip 36 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos turi būti padengtos ne plonesne kaip 0.8 mm ABS juosta ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Detalių jungimas 45 laipsnių kampu.Stalo stalviršyje turi būti numatytas dangtelis laidams 320x120 (+/- 10 mm) - 5 vnt. Dangtelio frezavimo vietą nurodys užsakovas baldų montavimo metu. Stalo kojos turi būti U formos pagamintos iš metalinio vamzdžio 50x25mm (+/- 5 mm) arba 40x40 mm (+/- 5 mm), dažytos milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Po stalviršiu jungiančiosios gaminamos iš metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalo cokolinė dalis dengiama nerūdijančio plieno juosta.Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Prie stalo turi būti komplektuojamas stalčių blokas 430x500x600 mm (+/-100 mm) - 5 vnt Stalčių blokas turi būti keturių stalčių, mobilus, du ratukai fiksuojami. Ratukai turi būti gumuoti. Stalčių blokas turi būti rakinamas centriniu užraktu.Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo. Stalčių bloko korpusas, fasadas turi būti gaminami iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau kaip 16 mm. Briaunos padengiamos ne plonesne kaip 0.8 mm ABS juosta ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles turi būti metalinės, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. | 5000x600x750 |  | 1
| 3 | L formos posto stalas Nr.3 | L formos posto stalas. Stalo stalviršis, šoninės kojos, fasadinė dalis turi būti gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio kaip 36 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos turi būti padengtos ne plonesne kaip 0.8 mm ABS juosta ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Detalių jungimas 45 laipsnių kampu. Stalo stalviršyje turi būti numatytas dangtelis laidams 320x120 (+/- 10 mm) - 3 vnt. Dangtelio frezavimo vietą nurodys užsakovas baldų montavimo metu. Stalo kojos turi būti U formos pagamintos iš metalinio vamzdžio 50x25mm (+/- 5 mm) arba 40x40 mm (+/- 5 mm), dažytos milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Po stalviršiu jungiančiosios gaminamos iš metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalo cokolinė dalis dengiama nerūdijančio plieno juosta. Stalas turi būti apipjautas aplink koloną. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Prie stalo turi būti komplektuojamas stalčių blokas 430x500x600 mm (+/-100 mm) - 3 vnt Stalčių blokas turi būti keturių stalčių, mobilus, du ratukai fiksuojami. Ratukai turi būti gumuoti. Stalčių blokas turi būti rakinamas centriniu užraktu. Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo. Stalčių bloko korpusas, fasadas turi būti gaminami iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau kaip 16 mm. Briaunos padengiamos ne plonesne kaip 0.8 mm ABS juosta ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles turi būti metalinės, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. | 5500x600x750 |  | 1
| 4 | L formos posto stalas Nr.4 | L formos posto stalas. Stalo stalviršis, šoninės kojos, fasadinė dalis turi būti gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio kaip 36 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos turi būti padengtos ne plonesne kaip 0.8 mm ABS juosta ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Detalių jungimas 45 laipsnių kampu.Stalo stalviršyje turi būti numatytas dangtelis laidams 320x120 (+/- 10 mm) - 3 vnt. Dangtelio frezavimo vietą nurodys užsakovas baldų montavimo metu. Stalo kojos turi būti U formos pagamintos iš metalinio vamzdžio 50x25mm (+/- 5 mm) arba 40x40 mm (+/- 5 mm), dažytos milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Po stalviršiu jungiančiosios gaminamos iš metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalo cokolinė dalis dengiama nerūdijančio plieno juosta. Stalas turi būti apipjautas aplink koloną. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Prie stalo turi būti komplektuojamas stalčių blokas 430x500x600 mm (+/-100 mm) - 3 vnt Stalčių blokas turi būti keturių stalčių, mobilus, du ratukai fiksuojami. Ratukai turi būti gumuoti. Stalčių blokas turi būti rakinamas centriniu užraktu.Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo. Stalčių bloko korpusas, fasadas turi būti gaminami iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau kaip 16 mm. Briaunos padengiamos ne plonesne kaip 0.8 mm ABS juosta ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles turi būti metalinės, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. | 6000x600x750 |  | 1
| 5 | U formos posto stalas Nr.1 | U formos posto stalas. Stalo stalviršis, šoninės kojos, fasadinė dalis turi būti gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio kaip 36 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos turi būti padengtos ne plonesne kaip 0.8 mm ABS juosta ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Detalių jungimas 45 laipsnių kampu.Stalo stalviršyje turi būti numatytas dangtelis laidams 320x120 (+/- 10 mm) - 4vnt. Dangtelio frezavimo vietą nurodys užsakovas baldų montavimo metu. Stalo kojos turi būti U formos pagamintos iš metalinio vamzdžio 50x25mm (+/- 5 mm) arba 40x40 mm (+/- 5 mm), dažytos milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Po stalviršiu jungiančiosios gaminamos iš metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalo cokolinė dalis dengiama nerūdijančio plieno juosta. Stalas turi būti apipjautas aplink koloną. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Prie stalo turi būti komplektuojamas stalčių blokas 430x500x600 mm (+/-100 mm) - 4 vnt Stalčių blokas turi būti keturių stalčių, mobilus, du ratukai fiksuojami. Ratukai turi būti gumuoti. Stalčių blokas turi būti rakinamas centriniu užraktu.Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo. Stalčių bloko korpusas, fasadas turi būti gaminami iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau kaip 16 mm. Briaunos padengiamos ne plonesne kaip 0.8 mm ABS juosta ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles turi būti metalinės, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. | 10120x600, H=750 |  | 1
| 6 | U formos posto stalas Nr.2 | U formos posto stalas. Stalo stalviršis, šoninės kojos, fasadinė dalis turi būti gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio kaip 36 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos turi būti padengtos ne plonesne kaip 0.8 mm ABS juosta ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Detalių jungimas 45 laipsnių kampu.Stalo stalviršyje turi būti numatytas dangtelis laidams 320x120 (+/- 10 mm) - 4 vnt. Dangtelio frezavimo vietą nurodys užsakovas baldų montavimo metu. Stalo kojos turi būti U formos pagamintos iš metalinio vamzdžio 50x25mm (+/- 5 mm) arba 40x40 mm (+/- 5 mm), dažytos milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Po stalviršiu jungiančiosios gaminamos iš metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalo cokolinė dalis dengiama nerūdijančio plieno juosta. Stalas turi būti apipjautas aplink koloną. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Prie stalo turi būti komplektuojamas stalčių blokas 430x500x600 mm (+/-100 mm) - 4 vnt Stalčių blokas turi būti keturių stalčių, mobilus, du ratukai fiksuojami. Ratukai turi būti gumuoti. Stalčių blokas turi būti rakinamas centriniu užraktu.Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo. Stalčių bloko korpusas, fasadas turi būti gaminami iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau kaip 16 mm. Briaunos padengiamos ne plonesne kaip 0.8 mm ABS juosta ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles turi būti metalinės, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. | 10350x600x750 |  | 1
| 7 | I formos posto stalas Nr.1 | I formos posto stalas. Stalo stalviršis, šoninės kojos, fasadinė dalis turi būti gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio kaip 36 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos turi būti padengtos ne plonesne kaip 0.8 mm ABS juosta ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Detalių jungimas 45 laipsnių kampu.Stalo stalviršyje turi būti numatytas dangtelis laidams 320x120 (+/- 10 mm) - 2 vnt. Dangtelio frezavimo vietą nurodys užsakovas baldų montavimo metu. Stalo kojos turi būti U formos pagamintos iš metalinio vamzdžio 50x25mm (+/- 5 mm) arba 40x40 mm (+/- 5 mm), dažytos milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Po stalviršiu jungiančiosios gaminamos iš metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalo cokolinė dalis dengiama nerūdijančio plieno juosta.Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Prie stalo turi būti komplektuojamas stalčių blokas 430x500x600 mm (+/-100 mm) - 2 vnt Stalčių blokas turi būti keturių stalčių, mobilus, du ratukai fiksuojami. Ratukai turi būti gumuoti. Stalčių blokas turi būti rakinamas centriniu užraktu.Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo. Stalčių bloko korpusas, fasadas turi būti gaminami iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau kaip 16 mm. Briaunos padengiamos ne plonesne kaip 0.8 mm ABS juosta ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles turi būti metalinės, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. | 3200x600x750 |  | 1
| 8 | I formos posto stalas Nr.2 | I formos posto stalas. Stalo stalviršis, šoninės kojos, fasadinė dalis turi būti gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio kaip 36 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos turi būti padengtos ne plonesne kaip 0.8 mm ABS juosta ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Detalių jungimas 45 laipsnių kampu.Stalo stalviršyje turi būti numatytas dangtelis laidams 320x120 (+/- 10 mm) - 3 vnt. Dangtelio frezavimo vietą nurodys užsakovas baldų montavimo metu. Stalo kojos turi būti U formos pagamintos iš metalinio vamzdžio 50x25mm (+/- 5 mm) arba 40x40 mm (+/- 5 mm), dažytos milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Po stalviršiu jungiančiosios gaminamos iš metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalo cokolinė dalis dengiama nerūdijančio plieno juosta.Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Prie stalo turi būti komplektuojamas stalčių blokas 430x500x600 mm (+/-100 mm) - 3 vnt Stalčių blokas turi būti keturių stalčių, mobilus, du ratukai fiksuojami. Ratukai turi būti gumuoti. Stalčių blokas turi būti rakinamas centriniu užraktu.Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo. Stalčių bloko korpusas, fasadas turi būti gaminami iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau kaip 16 mm. Briaunos padengiamos ne plonesne kaip 0.8 mm ABS juosta ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles turi būti metalinės, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. | 6000x600x750 |  | 1
| 9 | I formos posto stalas Nr.3 | I formos posto stalas. Stalo stalviršis, šoninės kojos, fasadinė dalis turi būti gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio kaip 36 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos turi būti padengtos ne plonesne kaip 0.8 mm ABS juosta ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Detalių jungimas 45 laipsnių kampu.Stalo stalviršyje turi būti numatytas dangtelis laidams 320x120 (+/- 10 mm) - 6 vnt. Dangtelio frezavimo vietą nurodys užsakovas baldų montavimo metu. Stalo kojos turi būti U formos pagamintos iš metalinio vamzdžio 50x25mm (+/- 5 mm) arba 40x40 mm (+/- 5 mm), dažytos milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Po stalviršiu jungiančiosios gaminamos iš metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalo cokolinė dalis dengiama nerūdijančio plieno juosta.Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Prie stalo turi būti komplektuojamas stalčių blokas 430x500x600 mm (+/-100 mm) - 6 vnt Stalčių blokas turi būti keturių stalčių, mobilus, du ratukai fiksuojami. Ratukai turi būti gumuoti. Stalčių blokas turi būti rakinamas centriniu užraktu.Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo. Stalčių bloko korpusas, fasadas turi būti gaminami iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau kaip 16 mm. Briaunos padengiamos ne plonesne kaip 0.8 mm ABS juosta ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles turi būti metalinės, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. | 10120x600, H=750 |  | 1
| 10 | I formos posto stalas Nr.4 | I formos posto stalas. Stalo stalviršis, šoninės kojos, fasadinė dalis turi būti gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio kaip 36 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL arba lygiaverte medžiaga. Briaunos turi būti padengtos ne plonesne kaip 0.8 mm ABS juosta ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. Detalių jungimas 45 laipsnių kampu.Stalo stalviršyje turi būti numatytas dangtelis laidams 320x120 (+/- 10 mm) - 6 vnt. Dangtelio frezavimo vietą nurodys užsakovas baldų montavimo metu. Stalo kojos turi būti U formos pagamintos iš metalinio vamzdžio 50x25mm (+/- 5 mm) arba 40x40 mm (+/- 5 mm), dažytos milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Po stalviršiu jungiančiosios gaminamos iš metalinio vamzdžio, dažyto milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalo cokolinė dalis dengiama nerūdijančio plieno juosta.Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Prie stalo turi būti komplektuojamas stalčių blokas 430x500x600 mm (+/-100 mm) - 6 vnt Stalčių blokas turi būti keturių stalčių, mobilus, du ratukai fiksuojami. Ratukai turi būti gumuoti. Stalčių blokas turi būti rakinamas centriniu užraktu.Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo. Stalčių bloko korpusas, fasadas turi būti gaminami iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis – ne mažiau kaip 16 mm. Briaunos padengiamos ne plonesne kaip 0.8 mm ABS juosta ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva. Rankenėles turi būti metalinės, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. | 10350x600x750 |  | 1
| 11 | Registratūros stalas | Registratūros stalas turi būti gaminamas iš ne plonesnės nei 25 mm storio aukšto slėgio lanksčios MDF plokštės. Registratūros stalo plokštės turi būti gaminamos karštu būdu presuojant su klijais sumaišyto medžio plaušeliais, drėgmei atsparių apdailos plokščių MDF. Konstrukcinis rėmas turi būti montuojamas tik vidinėje stalo pusėje. Plokštė turi atitikti reikliausiems paviršiams keliamą EN438-4 tipo CGS arba lygiavertį standartą. Bendras posto aukštis 1200 (+/-30) mm, gylis - 800 (+/-30) mm, plotis - 2000 (+/-30) mm. Antviršio aukštis - 800 (+/-30) mm. Gaminiai turi būti tiekiami visiškai sukomplektuoti su baigta apdaila, su visais reikalingais montavimui elemntais iš vidinės stalo pusės. Furnitūra turi būti nerūdijančio plieno. Plokčių tvirtinimui turi būti naudojamos nerūdijančio plieno, aliuminio detalės. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. | 2000x800, H=1200 |  | 1
| PIRKIMO VERTĖ 2 PIRKIMO DALIES - POSTŲ BALDAI |  |  | 39010
| 3. | Medicininė kušetė
| 1 | Medicininė kušetė | Medicininė kušetė. Kušetė ant metalinių kojų dažytų milteliniu ar lygiaverčiu būdu, metaliko spalva. Paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Galvos atlošo atlenkimo kampas nuo 0 iki 30 laipsnių. Leistinas maksimalus svoris iki 180 kg. Eko odos kokybės parametrai: 100% vinilas, apatinis sluoksnis 100% poliesteris, 650 (+/-50) g/m2, atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Eko oda turi būti gerai valoma, pasižymėti antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėms savybėms. Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų ir atspalvių. Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau 10 skirtingų spalvų ar atspalvių. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius eko odos savybes. | 1950x600, H=600 |  | 18
| PIRKIMO VERTĖ 3 PIRKIMO DALIES - MEDICININĖ KUŠETĖ |  |  | 4860
| 4. | Kėdės, suolai
| 1 | Darbo kėdė | Darbo kėdė su reguliuojamais porakiais, eko oda ir ratukais. Kėdės matmenys turi būti: kėdės aukštis reguliuojamas diapazone - 990-1120 (+/-30) mm, sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapazone - 450-580 (+/-30) mm, sėdimosios dalies plotis – 510 (+/-30) mm, sėdimosios dalies gylis – 470 (+/-30) mm, porankio aukštis reguliuojamas diapazone - 190-270 (+/-30) mm, atlošo aukštis – 540 (+/-30) mm, atlošo plotis – 470 (+/-30) mm, kėdės kryžmės diametras – 650 (+/-30) mm. Kėdės bazė turi būti plastikinė, kryžmės kojos tiesios, juodos spalvos, prie kurios tvirtinami penki D65 (+/-5) mm gumuoti ratukai. Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu kėdės aukščio pakelėju, kuris turi būti lengvai valdomas rankenėle esančia po kėdės sėdimąja dalimi. Kėdėje turi būti įmontuotas sinchroninis mechanizmas, kurio dėka kėdės atlošas ir sėdynė turi lengvai prisitaikyti prie sėdinčiojo kūno judesių ir sinchroniškai judėti kartu. Pasvirimo kampą turi būti galima fiksuoti bet kurioje iš numatytų pozicijų. Sėdynė turi būti ergonomiškai išformuota, platėjanti į priekį, gaminama iš daugiasluoksnės klijuotos faneros, paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Atlošas turi būti stačiakampės formos, ergonomiškai išformuotas “S” forma teisingam nugaros prisitaikymui, gaminamas iš išformuotos klijuotos daugiasluoksnės faneros, paminkštintas ir iš visų pusių aptrauktas aukštos kokybės eko oda. Kėdės porankiai turi būti ,,T” formos reguliuojami, gaminami iš poliuretano, atramos paminkštintos. Eko odos kokybės parametrai turi būti: 100% vinilas, apatinis sluoksnis 100% polisteris, 650 (+/-50) g/m2, atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 300000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Eko oda turi būti gerai valoma, pasižymėti antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėms savybėms. Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau 10 skirtingų spalvų ar atspalvių. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius eko odos savybes. | 650x650, H=990-1120 |  | 187
| 2 | Lankytojo kėdė | Lankytojo kėdė. Lankytojo kėdės sėdimoji dalis ir atlošas turi būti gaminami iš vientisos ne mažiau kaip 7 sluoksnių faneros, kurios storis nemažiau kaip 10 mm. Sėdynė turi būti paminkštinta storesniu kaip 10 mm porolonu, kurio tankis ne mažiau kaip 25-40 kg/m3 ir aptraukta eko oda. Kėdės kojos turi būti gaminamos iš ne mažiau kaip 22 mm apvalaus dažyto arba chromuoto vamzdžio, lenkto A forma. Kojos turi turėti plastikines pėdeles grindų apsaugai. Kėdės turi turėti galimybę susidėti viena ant kitos sandėlevimui. Eko odos kokybės parametrai turi būti: 100% vinilas, apatinis sluoksnis 100% polisteris, 650 (+/-50) g/m2, atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 300000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Eko oda turi būti gerai valoma, pasižymėti antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėms savybėms. Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau 10 skirtingų spalvų ar atspalvių. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius eko odos savybes. | 490x500, H=850 |  | 225
| 3 | Reguliuojamo aukščio taburetė | Reguliuojamo aukščio taburetė turi būti nuo 420 mm iki 540 mm, kompaktiška, apvali, Sėdynės diametras turi būti ne mažiau kaip 350 mm. Kėdė turi būti aptraukta dirbtine oda, su ratukais, pasukama. | W=705, D=705, H=420-540 |  | 3
| 4 | Laukiamojo suolas | Laukiamojo suolą turi sudaryti viena centrinė sija, jungianti visas 3 arba 4 sėdynes. Laukiamojo suolo šonuose turi būti porankiai. Rėmas turi būti pagamintas iš chromuoto plieno. Kojos turi turėti plastikines pėdeles grindų apsaugai. Sėdynės (3-4 vnt.) turi būti aptrauktos eko oda. Vienos sėdynės matmenys turi būti: bendras aukštis 780 mm (+/-30 mm), plotis 455 mm (+/-30 mm), gylis 475 mm (+/-30 mm), aukštis nuo grindų iki sėdynės 460 mm (+/-30 mm). Eko odos kokybės parametrai turi būti ne prastesni nei: viršutinis sluoksnis - 100% vinilas, apatinis sluoksnis - 100% poliesteris, 650 (+/-50) g/m2, atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Eko oda turi pasižymėti antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėms savybėms. Eko oda turi būti gerai valoma, be ftalatų, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai. Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau 10 skirtingų spalvų ar atspalvių. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius eko odos savybes. | 1870x520, H=780 |  | 25
| 5 |  |  | 2520x520, H=780 |  | 30
| PIRKIMO VERTĖ 4 PIRKIMO DALIES - KĖDĖS, SUOLAI |  |  | 68947.2
| 5. | Minkšti baldai
| 1 | Sofa-lova | Sofa-lova su patalynės dėže, su eko oda. Sofa turi būti ant kvadratinio profilio metalinių kojų dažytų milteliniu ar lygiaverčiu būdu, metaliko spalvos arba chromuotos. Sofa turi būti gaminama iš faneros ir paminkštinta porolonu ar lygiaverte medžiaga. Viduje turi būti numatytos spyruoklės. Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti aptraukti aukštos kokybės eko oda. Aukštis iki sėdimosios dalies turi būti: 470 mm (+/-30 mm), porankio plotis 135 mm (+/-15 mm), sėdimosios dalies gylis - 570 mm (+/-30 mm). Eko odos kokybės parametrai turi būti ne prastesni nei: viršutinis sluoksnis - 100% vinilas, apatinis sluoksnis - 100% poliesteris, 650 (+/-50) g/m2, atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Eko oda turi pasižymėti antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėms savybėms. Eko oda turi būti gerai valoma, be ftalatų, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai. Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau 10 skirtingų spalvų ar atspalvių. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius eko odos savybes. | 2270x930, H900 |  | 29
| 2 | Modulinis minkštasuolis | Modulinis minkštasuolis skirtas laukiamojo zonai turi būti lenktos formos. Atskiri segmentai turi turėti galimybę jungtis tarpusavyje. Sujungiant atskirus minkštasuolių segmentus turi būti galimybė sudėti juos norima forma (,,gyvatėle" ar pan.). Sėdynės pagrindas tuir būti iš ne mažiau kaip 16 mm storio medienos drožlių plokštės, šonai iš nemažiau kaip 12 mm storio faneros. Atlošo karkasas turi būti iš ne mažiau kaip 16 mm storio medienos drožlių plokštės ir ne mažiau kaip 3,5 storio medienos plaušų plokštės. Sėdynės minkštoji dalis tur būti iš ne mažiau kaip 60 mm storio N40/60 tankio ir ne mažiau kaip 20 mm storio R44/22 tankio arba lygiaverčio porolono. Atlošo minkštoji dalis turi būti iš ne mažiau kaip 40 mm storio N21/21 tankio ir ne mažiau kaip 20 mm storio N25/38 tankio arba lygiavečio porolono. Sėdynės ir atlošo minkštosios dalys aptrauktos gobelenu. Gobeleno sudėtis turi būti 100% poliesteris, kurio svoris yra ne mažiau 320 g/m2, tvirtumas ne mažiau kaip 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Minkštasuoliai turi atitikti užduotą dizainą. Turi būti galimybė pasirinkti gobeleną iš 10 skirtingų spalvų ar atspalvių. Spalvas konkurso laimėtojas turės suderinti su užsakovu. Siūlomų dangų spalvų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius gobeleno savybes. | 750x890, H=780 |  | 12
| PIRKIMO VERTĖ 5 PIRKIMO DALIES - MINKŠTI BALDAI |  |  | 24210
| 6. | Metaliniai baldai, stelažai
| 1 | Metalinė rūbų spinta su pertvara | Metalinė rūbų spinta su pertvara, turi turėti lentynėlę viršuje, kartelę ir pertvarą švariems drabužiams. Pertvara turi būti išimama. Vienų durelių plotis - 400 (+/- 10) mm. Rūbų spinta turi būti pagaminta iš šaltai valcuoto plieno ne plonesnės kaip 0,8 mm storio skardos. Korpuso durelių konstrukcija turi būti tvirta ir patikima. Durelės turi būti suvirintos konstrukcijos ir papildomai sustiprintos dvigubos T formos standumo briaunomis. Ventiliacinės angos turi būti durelių viršuje ir apačioje. Durelėse turi būti išformuotas laikiklis asmeninei kortelei įdėti bei sumontuoti guminiai amortizatoriai tyliam durelių uždarymui. Durelės turi būti rakinamos cilindrine spyna. Užraktas turi būti pritaikytas visrakčio sistemai. Rūbų spinta turi būti nudažyta labai patvaria milteline danga, atitinkančia visus higienos normų reikalavimus, keliamus medicinos įstaigoms, balta arba pilka spalva. Spalva derinama su užsakovu. Baldo paviršių turi būti galima valyti ir dezinfekuoti, naudojant žemo lygio cheminės dezinfekcijos preparatus | 800x500, H=1800 |  | 20
| 2 |  |  | 1200x500, H=1800 |  | 129
| 3 | Metalinė spinta ūkio reikmėms | Metalinė spinta ūkio reikmėms turi turėti 4 vnt. fiksuoto aukščio metalines lentynas (5 tarpais) kairėje pusėje ir šepečių laikiklį - dešnėje pusėje. Spinta turi būti su dviverėmis rakinamomis durimis. Korpusas ir durys turi būti pagaminti iš šaltai valcuoto plieno ne plonesnio nei 0,8 mm storio skardos. Durelės turi būti rakinamos cilindrine spyna. Tripusis užraktas turi būti pritaikytas visrakčio sistemai. Rūbų spinta turi būti nudažyta labai patvaria milteline danga, atitinkančia visus higienos normos reikalavimus, keliamus medicinos įstaigoms balta arba pilka spalva. Baldo paviršių turi būti galima valyti ir dezinfekuoti , naudojant žemo lygio cheminės dezinfekcijos preparatus | 800x500, H=1800 |  | 1
| 4 | Nerūdijančio plieno spintelė su plautuve Nr.1 | Nerūdijančio plieno spintelė su plautuve. Spintelė turi būti iš nerūdijančio plieno suvirintos konstrukcijos su kairėje pusėje esančia kriaukle ir integruota spintele. Spintelė turi būti su stumdomomis durimis ir vidine lentyna. Plautuvės vidiniai matmenys turi būti (ilgis x plotis x gylis): 500 x 500 x 300 mm (+/- 50 mm). Spintelė turi turėti 100 mm (+/- 50 mm) aukščio bortelį per visą spintelės ilgį. | 1400x700, H=850 |  | 2
|  | Nerūdijančio plieno spintelė su plautuve Nr.2 | Nerūdijančio plieno spintelė su plautuve. Spintelė turi būti iš nerūdijančio plieno suvirintos konstrukcijos su dešinėje pusėje esančia kriaukle ir integruota spintele. Spintelė turi būti su stumdomomis durimis ir vidine lentyna. Plautuvės vidiniai matmenys turi būti (ilgis x plotis x gylis): 500 x 500 x 300 mm (+/- 50 mm). Spintelė turi turėti 100 mm (+/- 50 mm) aukščio bortelį per visą spintelės ilgį. | 1400x700, H=850 |  | 1
| 5 | Nerūdijančio plieno stalas su plautuve Nr.1 | Nerūdijančio plieno stalas su plautuve. Nerūdijančio plieno stalas su plautuve turi būti pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, turėti apatinę lentyną, kriauklę ir bortelį kuris saugotų sieną nuo vandens ir nešvarumųį Plautuvės matmenys turi būti (ilgis x plotis x gylis): 500 x 500 x 300 mm (+/- 50 mm). Plautuvė turi būti sukomplektuota su sifonu ir nuotekų vamzdžiu. | 700x700, H=850 |  | 6
| 6 | Nerūdijančio plieno stalas su plautuve Nr.2 | Nerūdijančio plieno stalas su plautuve. Nerūdijančio plieno stalas su plautuve turi būti pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, turėti apatinę lentyną, kriauklę (kairėje pusėje) ir bortelį kuris saugotų sieną nuo vandens ir nešvarumųį Plautuvės matmenys turi būti (ilgis x plotis x gylis): 400 x 400 x 250 mm (+/- 50 mm). Plautuvė turi būti sukomplektuota su sifonu ir nuotekų vamzdžiu. | 1600x700, H=850 |  | 1
| 7 | Nerūdijančio plieno stalas | Nerūdijančio plieno stalas. Stalas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, turėti integruotą apatinę lentyną ir šešias reguliuojamas kojas. Stalviršis turi būti papildomai sutvirtintas MDF plokšte, kuri turi užtikrinti didesnį stalo stabilumą ir atsparumą ilgalaikiam naudojimui. Stalas turi turėti 100 mm (+/- 50 mm) aukščio bortelį per visą stalo ilgį. | 2000x700, H=850 |  | 1
| 8 | Surenkamas nerūdijančio plieno stelažas | Surenkamas nerūdijančio plieno stelažas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno ir būti atsparus korozijai, lengvai valomas ir užtikrinti higieną net intensyvaus naudojimo sąlygomis. Stovų (kojų) aukštis turi būti 1800 mm (+/- 30 mm). Stelažų kojos turi būti gaminamos iš ne plonesnio nei 30x30 mm plieno vazdžių. Stelažų kojelės turi būti reguliuojamos, leidžiančios išlyginti nelygius paviršius. Stelažas turi turėti 4 reguliuojamo aukščio lentynas. Lentynų gylis turi būti 600 mm (+/- 30 mm). Viena lentyna turi išlaikyti ne mažiau 100 kg svorį. | 1000x600, H=1800 |  | 5
| 9 | Stelažas atviras metalinis | Stelažas atviras metalinis turi būti surenkamas varžtų pagalba. Stovų (kojų) aukštis turi būti 2000 mm (+/- 30 mm). Lentynų gylis turi būti - 600 mm (+/- 30 mm). Stovas turi būti iš ,,L'' formos metalinio rėmo 35x35 (+/- 5) mm. Stovai turi būti perforuoti per visą aukštį, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį kas 30 mm (+/- 10 mm). Stovai turi turėti plastikines pėdeles grindų apsaugai. Viena lentyna turi išlaikyti 100 - 150 kg svorį. Stelažai turi turėti galimybę jungtis į vieną sistemą. Stelažas turi būti komplektuojamas su 4 lentynomis ir 5 - ta stoginė. Lentynos storis turi būti nemažiau 30 mm. Stovai ir lentynos turi būti padengti polimerine milteline emale. Stelažų spalva derinama su užsakovu | 900x600, H=1800 |  | 436
| PIRKIMO VERTĖ 6 PIRKIMO DALIES - METALINIAI BALDAI, STELAŽAI |  |  | 94620.43