## Pagalbinis (hidden)
Mano vnt.
vnt.
t
kompl.
3f kompl.
m2
kW
km
m
m3

## Darbu ziniarastis
IT grupės kodas | IMT turto grupės pavadinimas | Medžiagos, įrenginiai ir gaminiai, EUR be PVM | Mašinų ir mechanizmų darbas, EUR be PVM | Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos, EUR be PVM | Kaina iš viso, EUR be PVM | Komentarai
150000 | Elektros įrenginiai | 0 | 0 | 0 | 0
150050 | Relinės apsaugos ir automatikos elektromechaniniai įrenginiai | 0 | 0 | 0 | 0
150050 | 30.04. 330 kV TAS spintos montavimas | 0 | 0 | 0 | 0
150050 | 30.04.01. Kontrolinės sistemos įtaisų demontavimas TAS spintose |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-EEA-SZ, skyrius 4.2
150050 | 30.04.02. Grandinių pertvarkymas TAS spintoje |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-EEA-SZ, skyrius 4.2
150050 | 30.04.03. Pilnas kabelių atjungimas iš abiejų galų ir izoliavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-EEA-SZ, skyrius 4.2
150050 | 30.05. 400 kV kontrolinių kabelių paklojimas (matavimai) | 0 | 0 | 0 | 0
150050 | 30.05.01. Įtampos matavimo kabelio R13-107 paklojimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2/13-SZ, skyrius 4.4
150050 | 30.05.02. Kontrolinio R13-211 kabelio paklojimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2/13-SZ, skyrius 4.4
150050 | 30.06.01. Kabelio gyslų atjungimas ĮT-401 lauko spintoje |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2/AS-SZ, skyrius 4.1
150060 | Relinės apsaugos ir automatikos mikroprocesoriniai įrenginiai | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | RAA vidaus spinta R5 ir bendrapastotinio valdiklio derinimas | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 33.01. Pilnos komplektacijos RAA vidaus spinta R5 ir jos montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA1-SZ, skyriai 4.1 ir 4.2
150060 | 33.02. Bendrapastotinio valdiklio derinimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA1-SZ, skyrius 4.3
150060 | Elk2 narvelio diferencinė apsauga SUB1 ir SUB2 | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.01 RAA įtaisas U01 (R1 spinta (linijos Elk2 narvelio diferencinė apsauga SUB1)) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.02. RAA įtaisas U01 R1 (Linijos Elk2 narvelio diferencinė apsauga SUB1) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.03. RAA įtaisas F06 R1 (Linijos Elk2 narvelio diferencinė apsauga SUB1) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.04. RAA įtaisas U01 R2 (Linijos Elk2 narvelio diferencinė apsauga SUB2) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.05. RAA įtaisas F06 R2 (Linijos Elk2 narvelio diferencinė apsauga SUB2) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | Elk2 narvelio linijos apsauga SUB1 ir SUB2 | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.06. RAA įtaisas F01 R 3(Linijos Elk2 apsaugos SUB1) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.07. RAA įtaisas F06 R 3(Linijos Elk2 apsaugos SUB1) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.08. RAA įtaisas A01 R4 (Linijos Elk2 apsaugos SUB2) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.09. RAA įtaisas F01 R4 (Linijos Elk2 apsaugos SUB2) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | Elk1 TPĮ telekomandų valdymas | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.10. RAA įtaisas A01 R10 (Elk1 TPĮ telekomandų valdymas) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.11. RAA įtaisas A02 R10 (Elk1 TPĮ telekomandų valdymas) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | Elk2 TPĮ telekomandų valdymas | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.12. RAA įtaisas A01 R11 (Elk2 TPĮ telekomandų valdymas) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.13. RAA įtaisas A02 R11 (Elk2 TPĮ telekomandų valdymas) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | Backup protection 1A ir 1B | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.14. RAA įtaisas A01 R12 (Backup protection 1B) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2/12-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.15. RAA įtaisas A01 R13 (Backup protection 1A) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2/13-SZ, skyrius 4.2
150060 | Linijos Elk1 narvelio diferencinė apsauga SUB1 ir SUB2 | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.16. RAA įtaisas F06 R14 (Linijos Elk1 narvelio diferencinė apsauga SUB2) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.17. RAA įtaisas F06 R15 (Linijos Elk1 narvelio diferencinė apsauga SUB1) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | Linijos Elk1 apsaugos SUB1 ir SUB2 | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.18. RAA įtaisas A01 R16 (Linijos Elk1 apsaugos SUB2) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.19. RAA įtaisas F01 R16 (Linijos Elk1 apsaugos SUB2) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.20. RAA įtaisas F01 R17 (Linijos Elk1 apsaugos SUB1) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.21. RAA įtaisas F06 R17 (Linijos Elk1 apsaugos SUB1) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | Jungtuvo L-Elk1, L-Elk1/K401 ir K-401 valdikliai | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.22. RAA įtaisas A01 R18 (Jungtuvo L-Elk1 valdiklis) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.23. RAA įtaisas A01 R19 (Jungtuvo L-Elk1/K401 valdiklis) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2/19-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.24. RAA įtaisas A01 R20 (Jungtuvo K-401 valdiklis) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2/20-SZ, skyrius 4.2
150060 | Šuntinio reaktoriaus 2 apsauga | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.25. RAA įtaisas F06 R25 (Šuntinio reaktoriaus apsauga 2B) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.26. RAA įtaisas A01 R26 (Šuntinio reaktoriaus 2 apsauga 2A) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2/26-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.27. RAA įtaisas F06 R26 (Šuntinio reaktoriaus 2 apsauga 2A) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2/26-SZ, skyrius 4.2
150060 | Šuntinio reaktoriaus 1 apsauga | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.28. RAA įtaisas F06 R27 (Šuntinio reaktoriaus 1apsauga 1B) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.29. RAA įtaisas A01 R28 (Šuntinio reaktoriaus 1 valdymas ir apsauga 1A) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2/28-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.30. RAA įtaisas F06 R28 (Šuntinio reaktoriaus 1 valdymas ir apsauga 1A) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2/28-SZ, skyrius 4.2
150060 | Bendrapastotinis valdiklis | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.31. RAA įtaisas A01 R33 (bendrapastotonis valdiklis) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2/33-SZ, skyrius 4.2
150060 | AT-41 pagr. aps. 1 kompl. ir 2 kompl. | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.32. RAA įtaisas F01 R41 relinė spinta (AT-41 pagr. aps. 1 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.33. RAA įtaisas F02 R41 relinė spinta (AT-41 pagr. aps. 1 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.34. RAA įtaisas F01 R42 relinė spinta (AT-41 pagr. aps. 2 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.35. RAA įtaisas F02 R42 relinė spinta (AT-41 pagr. aps. 2 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | AT-42 pagr. aps. 1 kompl. ir 2 kompl. | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.36. RAA įtaisas F01 R44 relinė spinta (AT-42 pagr. aps. 1 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.37. RAA įtaisas F02 R44 relinė spinta (AT-42 pagr. aps. 1 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.42. RAA įtaisas F01 R48 relinė spinta (AT-42 pagr. aps. 2 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.43. RAA įtaisas F02 R48 relinė spinta (AT-42 pagr. aps. 2 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | AT-43 pagr. aps. 1 kompl. ir 2 kompl. | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.38. RAA įtaisas F01 R45 relinė spinta (AT-43 pagr. aps. 2 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.39. RAA įtaisas F02 R45 relinė spinta (AT-43 pagr. aps. 2 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.40. RAA įtaisas F01 R47 relinė spinta (AT-43 pagr. aps. 1 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.41. RAA įtaisas F02 R47 relinė spinta (AT-43 pagr. aps. 1 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | AT-41 rez. aps. 1 kompl. Ir 2 kompl. | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.44. RAA įtaisas F01 R50 relinė spinta (AT-41 rez. aps. 1 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.45. RAA įtaisas F02 R50 relinė spinta (AT-41 rez. aps. 1 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.46. RAA įtaisas F01 R52 relinė spinta (AT-41 rez. aps. 2 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.47. RAA įtaisas F02 R52 relinė spinta (AT-41 rez. aps. 2 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | Jungtuvo L-Elk2/AT-441 valdiklis | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.48. RAA įtaisas A01 R55 relinė spinta (Jungtuvo AT-441 valdiklis) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.49. RAA įtaisas A01 R56 relinė spinta (Jungtuvo L-Elk2 valdiklis) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.50. RAA įtaisas A01 R57 relinė spinta (Jungtuvo L-Elk2/AT-441 valdiklis) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | AT-42 rez. aps. 1 kompl. ir 2 kompl. | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.51. RAA įtaisas F01 R58 relinė spinta (AT-42 rez. aps. 1 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.52. RAA įtaisas F02 R58 relinė spinta (AT-42 rez. aps. 1 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.53. RAA įtaisas F01 R59 relinė spinta (AT-42 rez. aps. 2 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.54. RAA įtaisas F02 R59 relinė spinta (AT-42 rez. aps. 2 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | Jungtuvo AT-442/443 valdiklis | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.55. RAA įtaisas A01 R63 relinė spinta (Jungtuvo AT-442 valdiklis) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.56. RAA įtaisas A01 R65 relinė spinta (Jungtuvo AT-442/443 valdiklis) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.61. RAA įtaisas A01 R70 relinė spinta (Jungtuvo AT-443 valdiklis) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | AT-43 rez. aps. 1 kompl. ir 2 kompl. | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.57. RAA įtaisas F01 R66 relinė spinta (AT-43 rez. aps. 1 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.58. RAA įtaisas F02 R66 relinė spinta (AT-43 rez. aps. 1 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.59. RAA įtaisas F01 R67 relinė spinta (AT-43 rez. aps. 2 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.60. RAA įtaisas F02 R67 relinė spinta (AT-43 rez. aps. 2 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | ŠDA 1 kompl. ir 2 kompl. | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.62. RAA įtaisas F01 R72 relinė spinta (Š-401 ŠDA 1 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.63. RAA įtaisas F01 R73 relinė spinta (Š-401 ŠDA 2 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.64. RAA įtaisas F01 R74 relinė spinta (Š-402 ŠDA 1 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | 34.65. RAA įtaisas F01 R75 relinė spinta (Š-402 ŠDA 2 kompl.) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.2
150060 | Kabelio gyslų atjungimas relinėse spintose | 0 | 0 | 0 | 0
150060 | 34.66. Kabelio gyslų atjungimas relinėse spintose |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2/12-SZ, skyrius 4.1 PR004701-TDP-PVA2/13-SZ, skyrius 4.1 PR004701-TDP-PVA2/19-SZ, skyrius 4.1 PR004701-TDP-PVA2/20-SZ, skyrius 4.1 PR004701-TDP-PVA2/26-SZ, skyrius 4.1 PR004701-TDP-PVA2/28-SZ, skyrius 4.1
150060 | 34.67. Kabelio gyslų atjungimas relinėse spintose |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2/13-SZ, skyrius 4.1 PR004701-TDP-PVA2/33-SZ, skyrius 4.1
150070 | 36. 0,4 kV ir žemesnės įtampos įrenginiai | 0 | 0 | 0 | 0
150070 | Temperatūros ir drėgmės keitikliai ir Tarpinės relės | 0 | 0 | 0 | 0
150070 | Temperatūros ir drėgmės keitikliai, jų montavimas 113 ir 114 patalpose |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA1-SZ, skyriai 4.1 ir 4.2
150070 | Tarpinės relės su lizdais ir jų montavimas esamoje AXI spintoje |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA1-SZ, skyriai 4.1 ir 4.2
150070 | Grandinių pertvarkymas | 0 | 0 | 0 | 0
150070 | Grandinių pertvarkymas rekuperatoriuose HP1 ir HP2 |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA1-SZ, skyrius 4.2
150070 | Grandinių pertvarkymas esamoje AXI spintoje |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA1-SZ, skyrius 4.2
150070 | Grandinių pertvarkymas esamame KSSRS skyde |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyrius 4.2
150070 | Grandinių pertvarkymas esamame RMS skyde |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyrius 4.2
150070 | Grandinių pertvarkymas esamame NSSRS skyde |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyrius 4.2
150070 | Grandinių pertvarkymas esamame NSPS EA1 skyde |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyrius 4.2
150070 | Grandinių pertvarkymas esamame NSPS EB1 skyde |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyrius 4.2
150070 | Grandinių pertvarkymas esamame NSPS EC1 skyde |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyrius 4.2
150070 | Graviruočių ir operatyvinių pavadinimų pakeitimas | 0 | 0 | 0 | 0
150070 | Graviruočių ir žymėjimų keitimas AXI spintos pakeistam operatyviniam pavadinimui |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA1-SZ, skyrius 4.2
150070 | Graviruočių ir žymėjimų keitimas KSSRS skydo įrangai su pakeistais operatyviniais pavadinimais |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyrius 4.2
150070 | Graviruočių ir žymėjimų keitimas RMS skydo įrangai su pakeistais operatyviniais pavadinimais |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyrius 4.2
150070 | Graviruočių ir žymėjimų keitimas NSSRS skydo įrangai su pakeistais operatyviniais pavadinimais |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyrius 4.2
150070 | Graviruočių ir žymėjimų keitimas NSPS EA1 skydo įrangai su pakeistais operatyviniais pavadinimais |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyrius 4.2
150070 | Graviruočių ir žymėjimų keitimas NSPS EB1 skydo įrangai su pakeistais operatyviniais pavadinimais |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyrius 4.2
150070 | Graviruočių ir žymėjimų keitimas NSPS EC1 skydo įrangai su pakeistais operatyviniais pavadinimais |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyrius 4.2
150070 | KSPS-1 ir KSPS-2 skydų operatyvinio pavadinimo graviruočių keitimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyrius 4.2
150070 | MSRT-1 IR MSRT-2 10 kV narvelių esamos įrangos graviruočių keitimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyrius 4.2
150070 | Montavimo darbai | 0 | 0 | 0 | 0
150070 | Esamų kabelių ir jų gyslų markiruočių keitimas abiejuose kabelio galuose |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA1-SZ, skyrius 4.2; PR004701-TDP-E-SZ, skyrius 4.2
150070 | Esamų pilnai neatjungiamų kabelių nebenaudojamų gyslų atjungimas abiejuose kabelio galuose (tarp AXI ir kitų spintų) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA1-SZ, skyrius 4.2; vienetais nurodomos kabelių gyslos
150070 | Automatinių jungiklių panelių aklių išpjovimas papildomo kontakto sumontavimui ir jos antikorozinis padengimas NSPS EA1, NSPS EB1, NSPS EC1 skyduose |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA1-SZ, skyrius 4.2
150070 | Pilnas kontrolinių ir maitinimo kabelių atjungimas keitiklio valdymo spintose ir jų gyslų izoliavimas abiejuose kabelio galuose |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA1-SZ, skyrius 4.2
150070 | Gnybtynai ir jų montavimas KSSRS, RMS, NSSRS, NSPS EA1, NSPS EB1, NSPS EC1 skyduose |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyriai 4.1 ir 4.2
150070 | Gnybtynų užrašų laikikliai (komplekte su galiniais laikikliais) ir jų montavimas esamiems gnybtynams KSSRS, RMS skyduose |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyriai 4.1 ir 4.2
150070 | Automatiniai jungikliai su papildomais kontaktais ir jų montavimas RMS, NSSRS skyduose |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyriai 4.1 ir 4.2
150070 | Įtampos ir srovės keitikliai ir jų montavimas RMS, NSSRS skyduose |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyriai 4.1 ir 4.2
150070 | Srovės transformatoriai ir jų montavimas RMS skyde |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyriai 4.1 ir 4.2
150070 | Kirtiklių ir automatinių jungiklių papildomi kontaktai ir jų montavimas NSPS EA1, NSPS EB1, NSPS EC1 skyduose |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyriai 4.1 ir 4.2
150070 | Derinimo darbai | 0 | 0 | 0 | 0
150070 | Tarpinių relių derinimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA1-SZ, skyrius 4.3
150070 | Klimato kontrolės sistemos valdiklių derinimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA1-SZ, skyrius 4.3
150070 | NSSRS įkroviklių valdiklių derinimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyrius 4.3
150070 | Įtampos ir srovės matavimo keitiklių derinimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-E-SZ, skyrius 4.3
150070 | Automatinių jungiklių derinimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA1-SZ, skyrius 4.3; PR004701-TDP-E-SZ, skyrius 4.3
150070 | Kabeliai | 0 | 0 | 0 | 0
150070 | Maitinimo kabeliai Cu 2x4 mm² ir jų montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA1-SZ, skyrius 4.4
150070 | Kontroliniai kabeliai Cu 5x1,5/1,5 mm² ir jų montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA1-SZ, skyrius 4.4; PR004701-TDP-E-SZ, skyrius 4.4
150070 | Kontroliniai kabeliai Cu 19x1,5/1,5 mm² ir jų montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA1-SZ, skyrius 4.4
150070 | Ryšio kabeliai STP/FTP Cat5e ir jų montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA1-SZ, skyrius 4.4
150070 | Kitos papildomos montavimo medžiagos |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA1-SZ, skyrius 4.1; PR004701-TDP-E-SZ, skyrius 4.1
190000 | Kompiuterinė technika, orgtechnika ir telekomunikacijų įranga | 0 | 0 | 0 | 0
190040 | Duomenų perdavimo tinklų įranga | 0 | 0 | 0 | 0
190040 | Alytaus 400/330/10 kV TP NSK VP dalies | 0 | 0 | 0 | 0
190040 | Optinių kabelių movos montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2
190040 | Esamo 12sk. Multimodinio optinio kabelio perjungimas į naują ODF |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2
190040 | Naujas ODF ir jo montavimas į esamą spintą. |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2
190040 | TP1(R35) spintos | 0 | 0 | 0 | 0
190040 | Esamos telekomunikacijų įrangos išmontavimas (TP1.1, TP1.2) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190040 | Kabelių išmontavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2
190040 | FOX615 MPLS-TP įrenginių montavimas/perkelimas iš esamos laikinos spintos (TP1.1, TP1.2) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190040 | Telekomandų perdavimo testavimo darbai tarp Lenkijos PSE ir Alytaus 400/330/10 kV TP |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2
190040 | Telekomandų perdavimo testavimo darbai tarp naujų FOX615 ir Alytaus 400/330/10 kV TP RAA įrenginių |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2
190040 | Kabelių montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2, 4.3
190040 | TP2(R34) spintos | 0 | 0 | 0 | 0
190040 | Esamos telekomunikacijų įrangos išmontavimas (TP2.1, TP2.2) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190040 | Kabelių išmontavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2
190040 | FOX615 MPLS-TP įrenginių montavimas/perkelimas iš esamos laikinos spintos (TP2.1, TP2.2) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190040 | Telekomandų perdavimo testavimo darbai tarp Lenkijos PSE ir Alytaus 400/330/10 kV TP |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2
190040 | Telekomandų perdavimo testavimo darbai tarp naujų FOX615 ir Alytaus 400/330/10 kV TP RAA įrenginių |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2
190040 | Kabelių montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2, 4.3
190040 | Telecom Cubicle A spintos | 0 | 0 | 0 | 0
190040 | Esamos telekomunikacijų įrangos išmontavimas (PCM1, as741g-litpol-alytus, RJ45/Optika keitikliai (AMS)) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190040 | Bendros paskirties duomenų tinklo komutatoriai ir jų montavimas (as741g-litpol-alytus, as743g-litpol-alytus) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190040 | SFP moduliai BP komutatoriams ir jų montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190040 | Pastotės duomenų tinklo (PDT) komutatorius ir jo montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190040 | SFP moduliai PDT komutatoriams ir jų montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190040 | RS232/Ethernet keitiklis ir jo montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190040 | Kabelių montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2, 4.3
190040 | Esamų ryšio kabelių perjungimas į naujus BP komutatorius |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2
190040 | Naujų PDT ir BP komutatorių konfigūravimo ir testavimo darbai |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2
190040 | Telecom Cubicle B spintos | 0 | 0 | 0 | 0
190040 | Esamos telekomunikacijų įrangos išmontavimas (PCM2, as742g-litpol-alytus) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190040 | Bendros paskirties duomenų tinklo komutatorius ir jo montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190040 | SFP moduliai BP komutatoriams ir jų montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190040 | Pastotės duomenų tinklo (PDT) komutatorius ir jo montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190040 | SFP moduliai PDT komutatoriams ir jų montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190040 | RS232/Ethernet keitiklis ir jo montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190040 | Kabelių montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2, 4.3
190040 | Esamų ryšio kabelių perjungimas į naujus BP komutatorius |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2
190040 | Naujų PDT ir BP komutatorių konfigūravimo ir testavimo darbai |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2
190040 | Alytaus 400/330/10 kV TP 400kV PVP dalies | 0 | 0 | 0 | 0
190040 | SFP moduliai ir jų montavimas į agreguojančius komutatorius (ags702g-alytus400 ir ags703g-alytus400) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2
190040 | Kabelių montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2 , 4.3
190040 | Optinio kabelio prijungimas prie RAA įtaiso |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-PVA2-SZ, skyrius 4.1 PR004701-TDP-PVA2/12-SZ, skyrius 4.1 PR004701-TDP-PVA2/13-SZ, skyrius 4.1 PR004701-TDP-PVA2/19-SZ, skyrius 4.1 PR004701-TDP-PVA2/20-SZ, skyrius 4.1 PR004701-TDP-PVA2/26-SZ, skyrius 4.1 PR004701-TDP-PVA2/28-SZ, skyrius 4.1 PR004701-TDP-PVA2/33-SZ, skyrius 4.1
190050 | Technologinio ir dispečerinio valdymo įrenginiai | 0 | 0 | 0 | 0
190050 | TSPĮ S1.1 spinta, jos montavimas ir derinimas | 0 | 0 | 0 | 0
190050 | Pilnos komplektacijos TSPĮ vidaus spinta S1.1 ir jos montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TIS-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190050 | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiai |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TIS-MZ
190050 | Pastotės laiko sinchronizavimo įrenginiai (PLSĮ) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TIS-MZ
190050 | Medžiagos TSPĮ sumontavimui ir maitinimui |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TIS-MZ
190050 | Montavimo darbai |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TIS-SZ, skyrius 4.2
190050 | TSPĮ konfigūravimas ir derinimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TIS-SZ, skyrius 4.3
190050 | Lokalus signalų testavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TIS-SZ, skyrius 4.3
190050 | Kompleksinis signalų testavimas su Litgrid AB DVS |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TIS-SZ, skyrius 4.3
190050 | Pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio antena ir jos montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TIS-SZ, skyrius 4.2, PR004701-TDP-TIS-MZ
190050 | Pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio testavimas/konfigūravimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TIS-SZ, skyrius 4.3
190050 | Kabelių montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TIS-SZ, skyrius 4.2, PR004701-TDP-TIS-KZ
190050 | Telecom Cubicle A spintos | 0 | 0 | 0 | 0
190050 | Laiko sinchronizavimo įrenginys (LSĮ) ir jo montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190050 | Laiko sinchronizavimo įrenginio testavimas/konfigūravimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2
190050 | Laiko sinchronizavimo įrenginio antenos montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2
190060 | Telekomunikacijų infrastruktūros įranga | 0 | 0 | 0 | 0
190060 | TP1(R35) spintos | 0 | 0 | 0 | 0
190060 | Esamų maitinimo šaltinių (2 vnt.) išmontavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Gnybtų ir aut. jungiklių išmontavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Gnybtai, automatiniai jungikliai su papildomais kontaktais ir jų montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Maitinimo šaltinis 220V DC / 48 V DC ir jo montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Tarpinių relių maitinimo šaltinių gedimo indikacijai montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Maitinimo sistemų pertvarkymas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Ventiliatorius, termostatas ir jų montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Stogo uždengimo plokštė ir jos montavimas (Ventiliatoriui) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Tarpinių relių derinimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Aut. jungiklių derinimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | TP2(R34) spintos | 0 | 0 | 0 | 0
190060 | Esamų maitinimo šaltinių (2 vnt.) išmontavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Gnybtų ir aut. jungiklių išmontavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Gnybtai, automatiniai jungikliai su papildomais kontaktais ir jų montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Maitinimo šaltinis 220V DC / 48 V DC ir jo montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Tarpinių relių maitinimo šaltinių gedimo indikacijai montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Maitinimo sistemų pertvarkymas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Ventiliatorius, termostatas ir jų montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Stogo uždengimo plokštė ir jos montavimas (Ventiliatoriui) |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Tarpinių relių derinimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Aut. jungiklių derinimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Telecom Cubicle A spintos | 0 | 0 | 0 | 0
190060 | Esamo maitinimo šaltinio išmontavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Gnybtų ir aut. jungiklių išmontavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Gnybtai, automatiniai jungikliai su papildomais kontaktais ir jų montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Maitinimo šaltinis 220V DC / 48 V DC ir jo montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Tarpinių relių maitinimo šaltinių gedimo indikacijai montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Diodų modulis ir jo montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Maitinimo sistemų pertvarkymas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Esamų maitinimo kabelių prijungimas į naujus įrenginius |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2
190060 | Tarpinių relių derinimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Aut. jungiklių derinimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Telecom Cubicle B spintos | 0 | 0 | 0 | 0
190060 | Esamo maitinimo šaltinio išmontavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Gnybtų ir aut. jungiklių išmontavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Gnybtai, automatiniai jungikliai su papildomais kontaktais ir jų montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Maitinimo šaltinis 220V DC / 48 V DC ir jo montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Tarpinių relių maitinimo šaltinių gedimo indikacijai montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Diodų modulis ir jo montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) ir jo montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Maitinimo sistemų pertvarkymas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Esamų maitinimo kabelių prijungimas į naujus įrenginius |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2
190060 | Tarpinių relių derinimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | Aut. jungiklių derinimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.1, 4.2
190060 | NSK Valdymo pulto patalpoje Nr. 215 | 0 | 0 | 0 | 0
190060 | Kabelinės kopetėlės ir jų montavimas |  |  |  | 0 | PR004701-TDP-TK1-SZ, skyrius 4.2
| Pasiūlymo kaina be PVM, EUR | 0 | 0 | 0 | 0
| PVM suma, EUR | 0 | 0 | 0 | 0
| Pasiūlymo kaina su PVM, EUR | 0 | 0 | 0 | 0
#NAME?
PASTABA. Rangovui pasiūlymo teikimo metu užpildyti žalias eilutes. Baltų eilučių pildyti nereikia.