## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Metodiniai reikalavimai
Pasiūlymui teikti privalomi ir neprivalomi tyrimai | Tyrimai | Privalomi metodiniai reikalavimai | Nuoroda į informaciją, įrodančią siūlomų reagentų ir pagalbinių priemonių atitikimą tyrimo metodo reikalavimui
PRIVALOMAS | Fibrinogeno koncentracijos nustatymas | Klauso metodas. Matavimo ribos ne siauresnės kaip 0,6 - 9 g/l. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Protrombino komplekso II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymas (ir INR) | Owren metodas. Nejautrus nefrakcionuotam heparinui ≥ 0,5 IU/ml. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Protrombino laiko nustatymas | Quick metodas. Nejautrus heparinui ≥ 1 IU/ml. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | Chronometrinis metodas. Aktyvatorius silicis. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | D-dimerų koncentracijos nustatymas | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis arba imunocheminis metodas. Nejautrus heparinui iki 1 IU/ml. Metodo jautrumas ≥97%, specifiškumas ≥35% (atmetant PE (plaučių tromboemboliją)). | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Krešėjimo faktoriaus II nustatymas (FII) | Chronometrinis metodas su II krešėjimo faktoriaus stokojančia plazma. Apatinė matavimo riba ≤7 % arba žemiausio kalibratoriaus reikšmė. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Krešėjimo faktoriaus V nustatymas (FV) | Chronometrinis metodas su V krešėjimo faktoriaus stokojančia plazma. Apatinė matavimo riba ≤7 %. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Krešėjimo faktoriaus VII nustatymas (FVII) | Chronometrinis metodas su VII krešėjimo faktoriaus stokojančia plazma. Apatinė matavimo riba ≤7 %. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Krešėjimo faktoriaus VIII nustatymas (FVIII) | Chronometrinis metodas su VIII krešėjimo faktoriaus stokojančia plazma. Apatinė matavimo riba ≤1 %. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Krešėjimo faktoriaus VIII:C nustatymas (FVIII:C) | Chromogeninių substratų metodas. Apatinė matavimo riba ≤1 % arba žemiausio kalibratoriaus reikšmė. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Krešėjimo faktoriaus IX nustatymas (FIX) | Chronometrinis metodas su IX krešėjimo faktoriaus stokojančia plazma. Apatinė matavimo riba ≤1 % arba žemiausio kalibratoriaus reikšmė. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Krešėjimo faktoriaus X nustatymas (FX) | Chronometrinis metodas su X krešėjimo faktoriaus stokojančia plazma. Apatinė matavimo riba ≤7 % arba žemiausio kalibratoriaus reikšmė. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Krešėjimo faktoriaus XI nustatymas (FXI) | Chronometrinis metodas su XI krešėjimo faktoriaus stokojančia plazma. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Krešėjimo faktoriaus XII nustatymas (FXII) | Chronometrinis metodas su XII krešėjimo faktoriaus stokojančia plazma. Apatinė matavimo riba ≤7 %. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Krešėjimo faktoriaus XIII nustatymas (FXIII) | Imunoturbidimetrinis arba chromogeninis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Von Willebrand faktoriaus nustatymas (vWF:Ag) | Imunoturbidimetrinis metodas. Apatinė matavimo riba ≤4 % arba žemiausio kalibratoriaus reikšmė. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Von Willebrand faktoriaus ristocetino kofaktoriaus aktyvumo (vWF:RCo) nustatymas | Apatinė matavimo riba ≤16 %. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Laisvojo baltymo S nustatymas | Imunoturbidimetrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Anti-Xa (funkcinis poveikio į Xa krešėjimo faktorių tyrimas) | Chromogeninių substratų metodas. Pateikti reikiamą kiekį reagentų, kalibracinių ir dviejų lygių kontrolinių plazmų (įrašyti visus tikslius komercinius pavadinimus) šių vaistų kontrolei, tyrimų skaičių išskirstant proporcingai: 1. nefrakcionuotas heparinas, 2. mažos molekulinės masės heparinas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Anti-Xa (funkcinis poveikio į Xa krešėjimo faktorių tyrimas) | Chromogeninių substratų metodas. Pateikti reikiamą kiekį reagentų, kalibracinių ir dviejų lygių kontrolinių plazmų (įrašyti visus tikslius komercinius pavadinimus) šių vaistų kontrolei, tyrimų skaičių išskirstant proporcingai: 1. fondaparinuksas, 2. rivaroksabanas, 3. edoksabanas, 4. apiksabanas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Antitrombino III aktyvumo nustatymas | Chromogeninių substratų metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Baltymo C nustatymas | Chromogeninių substratų metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Atsparumo aktyvintam baltymui C nustatymas (APC-R) | Chronometrinis metodas su V krešėjimo faktoriaus stokojančia plazma. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Lupus antikoaguliantų atrankinis tyrimas | Chronometrinis metodas pagrįstas praskiestų Raselo angies nuodų naudojimu. Nejautrus nefrakcionuotam heparinui ≥0,7 IU/ml. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Lupus antikoaguliantų patvirtinantis tyrimas | Chronometrinis metodas pagrįstas praskiestų Raselo angies nuodų naudojimu. Nejautrus nefrakcionuotam heparinui ≥0,7 IU/ml. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Trombino laiko nustatymas | Chronometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
PRIVALOMAS | Tyrimas dabigatranui nustatyti | Chromogeninių substratų arba chronometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
NEPRIVALOMAS | Fibrino/fibrinogeno skilimo produktų nustatymas (FDP) | Imunoturbidimetrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
NEPRIVALOMAS | Tirpių fibrino monomerų kompleksų nustatymas | Imunoturbidimetrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)