## Metodiniai privalumai
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Naudingieji kriterijai (metodiniai privalumai ir papildomi tyrimai)
Tyrimai | Neprivalomi metodiniai parametrai | Metodinių privalumų kriterijus (M). Jei pasiūlymas atitinka neprivalomus metodinius parametrus, tuomet skiriamas toks balas koks nurodytas prie tyrimo. Jei pasiūlymas neatitinka neprivalomo metodinio parametro, tuomet balas neskiriamas. | Nuoroda į informaciją, įrodančią, kad siūlomais reagentais jokia biotino koncentracija neturi įtakos tyrimo atlikimui
Protrombino komplekso II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymas (ir INR). Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL). Fibrinogeno koncentracijos nustatymas. | Šių tyrimų metu krešulio formavimasis detektuojamas elektromechaniniu principu. | 2 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba arba panaudai siūlomų prietaisų gamintojo parengtą prietaisų naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją anglų kalba)
D-dimerų koncentracijos nustatymas | Metodo specifiškumas ≥75 % (PE (plaučių embolijos) diagnostikai), GVT (giliųjų venų trombozės) neigiama prognostinė vertė (NPV) ≥99 %. Studija atlikta su bendra pasauline populiacija apimant ne mažiau kaip 1000 tiriamųjų. | 8 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų naudojimo instrukciją anglų kalba arba reagentų techninę specifikaciją anglų kalba arba veiksmingumo įvertinimo ataskaitą anglų kalba)
D-dimerų koncentracijos nustatymas | Tiek plaučių embolijos (PE), tiek giliųjų venų trombozės (GVT) diagnostikoje metodo jautrumas 100%, ir neigiama prognostinė vertė (NPV) 100% | 8 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų naudojimo instrukciją anglų kalba arba reagentų techninę specifikaciją anglų kalba arba veiksmingumo įvertinimo ataskaitą anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus II nustatymas (FII) | Apatinė matavimo riba ≤2 %. | 1 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus V nustatymas (FV) | Apatinė matavimo riba ≤3,5 %. | 1 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus IX nustatymas (FIX) | Apatinė matavimo riba ≤1 %. | 1 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus X nustatymas (FX) | Apatinė matavimo riba ≤1 %. | 1 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus XI nustatymas (FXI) | Apatinė matavimo riba ≤2 %. | 1 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus XII nustatymas (FXII) | Apatinė matavimo riba ≤3 %. | 1 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Krešėjimo faktoriaus XIII nustatymas (FXIII) | Apatinė matavimo riba ≤4 %. | 1 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Von Willebrand faktoriaus nustatymas (vWF:Ag) | Apatinė matavimo riba ≤3 %. | 1 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Von Willebrand faktoriaus ristocetino kofaktoriaus aktyvumo (vWF:RCo) nustatymas | Apatinė matavimo riba ≤9 %. | 1 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Atsparumo aktyvintam baltymui C nustatymas (APC-R) | Nejautrus heparinui ne mažiau kaip iki 1 IU/ml. | 1 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
M kriterijaus maksimali galima balų suma (Mmax): |  | 28
Konkretaus pasiūlymo surinkta balų suma (Mpas): |  | X
"Metodiniai privalumai" kriterijaus maksimalus galimas įvertis (Mmax) yra lygus maksimaliai galimai balų sumai - 28. Pasiūlymo (Mpas) įvertis yra lygus surinktų balų sumai.

## Papildomi tyrimai
Tyrimai | Privalomi metodiniai reikalavimai | Papildomo tyrimo kriterijus (P). Jei tyrimui atlikti yra siūlomi reagentai ir priemonės, tuomet skiriamas toks balas koks nurodytas prie tyrimo. Jei reagentai ir priemonės nesiūlomi tyrimui atlikti, tuomet nurodytas balas neskiriamas. | Nuoroda į informaciją, įrodančią, kad siūlomais reagentais ir priemonėmis galima atlikti tyrimus
Fibrino/fibrinogeno skilimo produktų nustatymas (FDP) | Imunoturbidimetrinis metodas. | 5 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
Tirpių fibrino monomerų kompleksų nustatymas | Imunoturbidimetrinis metodas. | 5 | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus (naudojimo instrukcijas) anglų kalba)
P kriterijaus maksimali galima balų suma (Pmax): |  | 10
Konkretaus pasiūlymo surinkta balų suma (Ppas): |  | X
"Papildomo tyrimo" kriterijaus maksimalus galimas įvertis (Pmax) yra lygus maksimaliai galimai balų sumai - 10. Pasiūlymo (Ppas) įvertis yra lygus surinktų balų sumai.

## Kitos naudos
Kitų naudų parametrai | Kitų naudų kriterijus (N). Jei pasiūlymas atitinka parametro reikalavimą, tai skiriamas toks balas koks nurodytas prie parametro. Kitu atveju už parametrą skirima 0 balų. | Nuoroda į su pasiūlymu pateiktą informaciją, kuria remdamasis pasiūlymo vertintojas galės patikrinti pasiūlymo atitikimą konkrečiam parametrui. Jei su pasiūlymu nepateikiami dokumentai su reikalaujama informacija, tuomet už tą parametrą, kuriam nepateikti įrodymai, skiriama 0 taškų.
Kiekvienas panaudai siūlomas analizatorius talpina po ne mažiau kaip 200 pacientų mėginių. | 1 | Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: reagento gamintojo parengtą reagento naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją arba prietaiso gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją arba kitus oficialius gamintojo parengtus dokumentus anglų kalba.
Kiekvienas panaudai siūlomas analizatorius turi po ne mažiau kaip 75 šaldomas vietas reagentams laikyti. | 1 | Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: reagento gamintojo parengtą reagento naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją arba prietaiso gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją arba kitus oficialius gamintojo parengtus dokumentus anglų kalba.
Mėginio kokybės įvertinimas - kiekvienas panaudai siūlomas analizatorius geba nustatyti krešulį mėginyje. | 1 | Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: reagento gamintojo parengtą reagento naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją arba prietaiso gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją arba kitus oficialius gamintojo parengtus dokumentus anglų kalba.
Mėginio kokybės įvertinimas - kiekvienas panaudai siūlomas analizatorius geba nustatyti ar tinkamas mėginio tūris. | 1 | Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: reagento gamintojo parengtą reagento naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją arba prietaiso gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją arba kitus oficialius gamintojo parengtus dokumentus anglų kalba.
Reagentai ir kontrolinės medžiagos į analizatorių dedami bet kuriuo analizatoriaus darbo metu, t.y. reagentais analizatorių galima papildyti ir tuo metu kai tyrimai yra atliekami. | 1 | Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: reagento gamintojo parengtą reagento naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją arba prietaiso gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją arba kitus oficialius gamintojo parengtus dokumentus anglų kalba.
N kriterijaus maksimali galima balų suma (Nmax): | 5
Konkretaus pasiūlymo surinkta balų suma (Npas): | X
"Kitos naudos" kriterijaus maksimalus galimas įvertis (Nmax) yra lygus maksimaliai galimai balų sumai - 5. Pasiūlymo (Npas) įvertis yra lygus surinktų balų sumai.