## Reikalavimai panaudos
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reikalavimai identiškiems prietaisams (2 vnt.) teikiamiems panaudos būdu
| Ne mažiau kaip vienas iš dviejų prietaisų turi būti naujas, neeksploatuotas pagamintas ne seniau kaip 2025 metais. Negalima siūlyti demonstracinės, naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos. Pasirašius sutartį, tiekėjas pristatydamas įrangą kartu turės pateikti ir įrodymus, kad įranga yra nauja (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). | Atitikimo įrodinėjimui reikalaujami dokumentai
1. | Automatinis kraujo krešėjimo tyrimų atlikimo prietaisas. | Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo parengtą siūlomos įrangos naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją anglų kalba
2. | Siūlomu prietaisu galima atlikti visus tyrimus, kuriems siūlomi reagentai. Tyrimams atlikti siūlomi reagentai ir prietaisai turi būti: to paties gamintojo arba gali būti skirtingų gamintojų, jeigu tokios reagentų ir prietaiso kombinacijos tinkamumas yra validuotas, o gamintojai patvirtina tokios kombinacijos tinkamumą bei prisima atsakomybę už tyrimų, atliekamų tokia kombinacija, kokybę. | Tie patys dokumentai kuriais įrodinėjamas atitikimas "Bendrųjų reikalavimų" 3 punkto reikalavimui.
3. | Vieno prietaiso našumas ne mažesnis kaip 200 tyr./val. (protrombino laiko / aktyvinto dalinio tromboplastino laiko) | Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo parengtą siūlomos įrangos naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją anglų kalba
4. | Atliekant chronometrinius tyrimus rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų: vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena. | Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo parengtą siūlomos įrangos naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją anglų kalba
5. | Analizatorius turi pastoviai sekti reagentų, matavimo laikmenų kiekį ir informuoti vartotoją apie jų trūkumą. Turi būti galimybė užtikrinti nenutrūkstamą darbą, patalpinant daugiau nei vieną tos pačios rūšies reagento buteliuką/pirminę pakuotę. | Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo parengtą siūlomos įrangos naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją anglų kalba
6. | Turi būti integruotas arba prijungtas išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis reagentų informaciją (pvz., pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kontrolinių medžiagų duomenis), mėginių informaciją, siunčiamą iš LIS. | Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo parengtą siūlomos įrangos naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją anglų kalba
7. | Tiriamieji mėginiai - citruota plazma. Galimybė bet kokį mėginį ištirti skubos tvarka, tuo pačiu metu kai analizatoriumi tiriami kiti mėginiai. | Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo parengtą siūlomos įrangos naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją anglų kalba
8. | Prietaisas turi nustatyti hemolizės lygį mėginyje. | Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos gamintojo parengtą siūlomos įrangos naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją anglų kalba
9. | Prietaisai turi turėti galimybę būti prijungti prie laboratorinės informacinės sistemos (LIS) per Data Innovations Instrument Manager sąsajos programinę įrangą. Tiekėjas privalo suteikti visą reikalingą techninę pagalbą, kad prietaisai būtų sėkmingai prijungti prie laboratorinės informacinės sistemos per „Instrument Manager“. Jeigu tiekėjo siūlomi prietaisai šiuo metu neturi sukurtos „Instrument Manager“ (Data Innovations) tvarkyklės, tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad tokia tvarkyklė būtų sukurta. Tiekėjas turi organizuoti visus su tvarkyklės kūrimu susijusius veiksmus bendradarbiaujant su „Data Innovations“, taip užtikrinant visišką siūlomų prietaisų integraciją su „Instrument Manager“ programine įranga. Tvarkyklė turi būti tinkamai ištestuota, dokumentuota ir paruošta naudojimui. | Atitikties įrodymui tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus: Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad siūlomi prietaisai gali būti integruojami į Instrument Manager programinę įrangą, arba nuorodą į esamą prietaisams skirtą tvarkyklę, paskelbtą viešame Data Innovations tvarkyklių sąraše: https://datainnovations.my.site.com/s/drivers. Techninę dokumentaciją ar specifikaciją, kurioje nurodyti palaikomi duomenų perdavimo protokolai (ASTM, HL7 ir kt.). Jei reikalingas tvarkyklės sukūrimas – tiekėjas turi pateikti: Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad tvarkyklė siūlomiems prietaisams bus sukurta, Atsakomybės deklaraciją, kad visas suderinamumo užtikrinimo darbas, įskaitant konfigūravimą ir testavimą su LIS per Data Innovations Instrument manager, bus atliktas tiekėjo sąskaita.