Pateikiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą „(VPP-693) MD lupingo į Jonavos DSS DN 820 vieno metro plieninės sustiprinimo movos pagaminimo su atvamzdžiu DN 50, įrengimo (privirinant) ant veikiančio dujotiekio darbai“  pirkimo CVP IS ID. 542789 (toliau – Pirkimas):

| Eil. Nr. | KLAUSIMAS | ATSAKYMAS |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodoma, kad bandymas bus atliekamas eksploatuojamu darbiniu slėgiu. Prašome paaiškinti kieno apimtyje ar rangovo ar užsakovo? | Užsakovo. |
|  | Privirinus movą, reikalinga "nuimti" apkrovimą, dėl to reikalinga pragręžti esamą vamzdį, panaudojant specialiąją įrangą per privirintą atvamzdį ir po pragręžimo hermetizuoti. Prašome paaiškinti kieno apimtyje yra šie darbai ar rangovo ar užsakovo? | Užsakovo. |