Sutarties priedas Nr. 2

UŽSAKOVO UŽDUOTIS

Vilniaus r. sav., Buivydžių sen., Buivydžių I k. esančio kabančio pėsčiųjų tilto per Neries upę avarinės būklės likvidavimo remonto darbai

Pirkimo objektas yra: Vilniaus r. sav., Buivydžių sen., Buivydžių I k. esančio kabančio pėsčiųjų tilto per Neries upę avarinės būklės likvidavimo remonto darbai.

Darbų etapai: kapitalinio remonto aprašo parengimas, avarinės būklės likvidavimo darbai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus. Rengiant kapitalinio remonto aprašą būtina vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

Rangovas kainos apimtyje privalo įvertinti privalomų projektavimo sąlygų išėmimą.

Projektiniai sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Techniniai parametrai turi užtikrinti inžinerinio statinio ilgaamžiškumą ir patvarumą.

Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo požiūriais optimaliausius statinio remonto projektinius sprendinius derinti su Užsakovu. Aprašas turi būti suderintas su suinteresuotomis institucijomis. Prieš darbų pradžią Rangovas privalo gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą.

Rangovo atstovas privalo dalyvauti pasitarimuose, statybos užbaigimo komisijos darbe, statybą kontroliuojančių institucijų pasitarimuose, tinkamai atstovauti projekto rengėjui, spręsti su projekto įgyvendinimu susijusius klausimus rangos darbų laikotarpiu bei esant poreikiui garantiniu atliktų statybos darbų periodu.

Pagal parengtą ir su Užsakovu suderintą kapitalinio remonto aprašą, Rangovas turės atlikti rangos darbus. Rangovas privalo atlikti šiuos darbus:

- Atstatyti ar sutvirtinti esamus pilonus;

- Papildyti ar sutvirtinti akmenbetonio atramas;

- Papildyti trosų sistemą naujais trosais;

- Įrengti naują tilto paklotą iš ne mažiau kaip 40 mm storio lentų;

- Įrengti atatampas;

- Įrengti saugą atitinkančius turėklus;

- Sutvarkyti priėjimus prie tilto.

Rangovas darbus privalo atlikti vadovaudamasis normatyviniais statybos techniniais reglamentais ir techninių normatyvų reikalavimais. Rengiant kapitalinio remonto aprašą bei atliekant avarinės būklės likvidavimo darbus būtina vadovautis Vilniaus r. sav. Buivydžių sen. Buivydžių I k. Žvejų g. įrengto/sumontuoto kabančio pėsčiųjų tilto statinio ekspertizės aktu Nr. SE/05/25.

Vykdant darbus, montuojant įrenginius ar mazgus ir keičiant į lygiaverčius kitų gamintojų techninius parametrus turi būti pateikti to gamintojo rekomendacijos, paaiškinimai, jungimo, montavimo schemos ir brėžiniai.

Statybos montavimo darbai turi būti atliekami atestuotų tokio pobūdžio darbams atlikti organizacijų. Statybos metu Rangovo naudojamų medžiagų, gaminių ir įrengimų techninės charakteristikos turi atitikti LR galiojančius techninės specifikacijos reikalavimus. Statyboje naudojamos medžiagos ir tiekiami įrengimai privalo turėti atitikties sertifikatus, kokybę ir saugumo normas įrodančius dokumentus, deklaracijas ir atitikti projekto techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus. Visos medžiagos ir spalvos turi būti suderintos su projekto vykdymo prižiūrėtoju ir Užsakovu.

Rangovas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą kelių ir gatvių dangos remonto metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius LST 1335 ir 1405 standartų reikalavimus, atitvėrimus, apsaugines signalizacines tvoreles, automašinos turi dirbti gatvėse su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai turi vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti kelyje. Automašinos, darbininkų apranga, atitvarai turi būti paženklinti Rangovo atributais.

Rangovas atlygina visus nuostolius tretiesiems asmenims, jeigu tretieji asmenys juos patyrė šioje teritorijoje Rangovui vykdant darbus.

Rangovas turi numatyti ir įvertinti visas sutarties vykdymo išlaidas (tarp jų išlaidas nurodytas šioje Techninėje užduotyje). Faktinių kiekių, gautų vykdant brėžiniuose, žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose aprašytus darbus, neatitikimų riziką prisiima Rangovas, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose nurodytų Darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procentų.

Statinio statybos metu susidariusios statybinės atliekos, laikantis nustatytos tvarkos, turi būti išvežamos antriniam panaudojimui arba utilizavimui, pateiktos pažymos apie visas išvežamas atliekas.

Statybos metu ir baigus ją turi būti parengtos statinių geodezinės nuotraukos. Atlikti atnaujintus statinių kadastrinius matavimus, paruošiant nekilnojamųjų turto kadastro objektų bylas (pateikti skaitmeninėje laikmenoje). Duomenis suderinti su VĮ „Registrų centras“.

Rangovas, gavęs Užsakovo įgaliojimą pagal poreikį organizuoja objekto užbaigimo procedūrą, išdėstytą LR Statybos įstatymo (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240) 28 straipsnyje.

Atlikęs darbus, Rangovas priduoda Užsakovui sutvarkytą teritoriją, savo lėšomis atstato pažeistas dangas, želdynus ir pan.

Darbai priimami pateikiant atliktų darbų aktą ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-2 ir F-3).