Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams  taikoma „arba lygiavertis“. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.

4. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. Kartu su prekėmis pateikiami CE sertifikatai (CE ženklas ir notifikuotos įstaigos identifikacinis numeris) arba jam lygiaverčiai dokumentai, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos, arba EB atitikties deklaracija (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą).

5.Prekėms turi būti taikomas ne mažiau nei 24 mėn. garantija. Garantijos sąlygos: Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek aparato remontas (remonto laikotarpiu suteikiamas pakaitinis aparatas), įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

6. Tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu, pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogus, prospektus ar kitą gamintojo dokumentaciją su siūlomų prekių aprašymais) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių gamintojo dokumentų (katalogų, prospektų ir kitos gamintojo dokumentacijos) originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus). Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras.  Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Tiekėjų, kurie nėra gamintojai, savideklaracijos kaip įrodymas dėl pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygoms bei techninės specifikacijos reikalavimams, nebus laikytina tinkamu ir patikimu įrodymu. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

7. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (surinkimas, paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga). Reikalavimas  pagrįstas LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo“ nuostatomis (žr. aktuali redakcija)).

Pastabos: 1. Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

2.  Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

II SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

1 pirkimo dalis.  Daugiafunkcinis procedūrinis vėžimėlis

TECHNINIAI REIKALAVIMAI:  Daugiafunkcinis procedūrinis vėžimėlis - 2vnt.

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vežimėlio medžiagos | Plastikas, nerūdijantis plienas arba lakuotas plienas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2 | Vežimėlio gabaritiniai matmenys (be priedų) | Plotis 34 cm ±5;, gylis 45 cm ±5; aukštis 80 cm ±10; Lentynos plotis 30 cm ±2; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3 | Vežimėlio priedai | 1. Su vienu stalčiumi 2. Su viena lentyna 3. Panaudotų aštrių atliekų konteineris su laikikliu konteinerio tvirtinimui prie vežimėlio; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4 | Reikalavimai stalviršiui | 1. Su apsauginiu borteliu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams 2. Pagamintas iš melamininės dervos dangos (arba lygiavertės medžiagos) atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 5 | Reikalavimai stalčiams | 1. Po stalviršiu įrengtas vienas stalčius su rankenėle 2. Stalčiai su apsauga nuo iškritimo esant pilnam stalčių ištraukimui | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 6 | Vežimėlio spalva | Vežimėlio spalva balta pageidautina visas korpusas, įskaitant stalčių išorines paneles. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 7 | Vežimėlio apačia | Ratukai su apsauginiu plastikiniu (arba lygiavertės medžiagos) bamperiu | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 8 | Reikalavimai ratukams | 1. Keturi gumuoti arba lygiavertės medžiagos ratukai, ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais; 2. Ratukų skersmuo ≥50 mm; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 9 | Paviršių paruošimas bei padengimas | - Visi paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių); Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 10 | Garantija ir garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

__________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

2 pirkimo dalis. Multifunkcinis vėžimėlis medicininei irangai

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: Multifunkcinis vežimėlis medicininei irangai – 13 vnt.

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vežimėlio medžiagos | Plastikas, nerūdijantis plienas arba milteliniu būdu dažytas plienas. Lentynėlė ir stalčius iš MDP padengtos plastiku (arba lygiavertės medžiagos) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2 | Vežimėlio gabaritiniai matmenys (be priedų) | Plotis 60 cm ±10;, gylis 45 cm ±5; aukštis 80 cm ±10; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3 | Vežimėlio priedai | 1. Vienas stalčiumi su rankenėle. 2. Viena lentyna | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4 | Reikalavimai stalviršiui | 1. Su apsauginiu borteliu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams . 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno . Lentynėlė ir stalčius iš MDP padengtos plastiku (arba lygiavertės medžiagos) atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 5 | Reikalavimai stalčiams | 1. Po stalviršiu įrengti ≥ 1 stalčius 2. Viena lentyna 3. Stalčiai su apsauga nuo iškritimo esant pilnam stalčių ištraukimui | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 6 | Vežimėlio spalva | Vežimėlio spalva balta, pageidautina visas korpusas, įskaitant stalčių išorines paneles, arba tik stalčių išorinės panelės | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 7 | Vežimėlio apačia | Ratukai su apsauginiu plastikiniu (arba lygiavertės medžiagos) bamperiu | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 8 | Reikalavimai ratukams | - Keturi gumuoti arba lygiavertės medžiagos ratukai, ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais; Ratukų skersmuo ≥50 mm; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 9 | Paviršių paruošimas bei padengimas | 1.Visi paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių); 2.Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 10 | Garantija ir garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

__________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)