Pirkimas

Nuotekų šalinimo tinklų Jonavos g. 43C, Kaune ir vandentiekio tinklų nuo Jonavos g. – Šiaurės pr. sankryžos iki Jonavos g. Nr. 45A, Kaune rekonstravimo darbai (Supaprastintas atviras konkursas) ID. 5391926

Atsakymai į tiekėjų klausimus Nr. 1

2025-11-17

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-11-14 10:28 CVP IS pranešimu ID 432941 Prašome pateikti projekto "Vandentiekio tinklų (unikalus Nr. 4400-1505-4514 ir 4400-1614-7865 ) nuo Jonavos g. – Šiaurės pr. sankryžos iki Jonavos g. Nr. 45A, Kaune rekonstravimo projektas" 21-57/10 TDP SK dalį, nes pateikta tik F tinklų SK dalis, o reikia ir V tinklų. | Vandentiekio tinklų (unikalus Nr. 4400-1505-4514 ir 4400-1614-7865 ) nuo Jonavos g. – Šiaurės pr. sankryžos iki Jonavos g. Nr. 45A, Kaune rekonstravimo projektas" 21-57/10 TDP SK dalis yra ruošiama. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-11-18 14:50 CVP IS pranešimu ID 437499 Prašome patikslinti, ar reikia įrengti naują nuotekų siurblinę, nes projekte nurodoma įrengti, bet pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose šie darbai nenurodyti. | Nereikia. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-11-18 15:04 CVP IS pranešimu ID 437550 Pateiktame buitinių nuotekų žiniaraštyje 4; 5; 6 skyriai užvadinti vienodu pavadinimu, prašome patikslinti | Žiniaraštis pakoreguotas. Priedėlis Nr_1 Žiniaraštis (aktuali redakcija 2025-11-24). |
| 4. | Paklausimas, teiktas 2025-11-19 08:35 CVP IS pranešimu ID 438309 Pateiktame projekte (Priedėlis Nr_4_02 byla - 21-57-10- vandentiekio dalis -2025-02-11), brėžinyje 21-57/10-TDP-VT-B-02 nurodoma, kad šulinių V1-1; V1-2; V1-4 konstruktyvinius brėžinius ir SŽ žiūrėti SK dalyje, bet SK dalyje tokio projekto nėra. Numatytų darbų nėra ir pateiktame darbų žiniaraštyje, prašome patikslinti, ar bus reikalinga įrengti minėtus šulinius (kameras). | SK dalies SŽ žiniaraščiai yra pateikti. Kameros ir šuliniai turi būti įrengiami pagal UAB „EKOPROJEKTAS“ ALBUMĄ LV 1.2 VANDENTIEKIO ŠULINIAI. STAČIAKAMPIŲ ŠULINIŲ KONSTRUKCIJOS 1. Vandentiekio šulinys V 1-1. (Šulinio markė albume VŠ9-III-v; puslapio žymėjimas LV1.2-35-02); psl.159÷161 ) 2. Vandentiekio šulinys V 1-2. (Šulinio markė albume VŠ4-II-v; puslapio žymėjimas LV1.2-29-01); psl.140÷142 ) . Vandentiekio šulinys V 1-4. (Šulinio markė albume VŠ10-III-v; puslapio žymėjimas LV1.2-36-02); psl.162÷165 ) 4. Vandentiekio šulinys V 1-0. (Šulinio markė albume VŠ10-V-v; puslapio žymėjimas LV1.2-37-01); psl.166÷169 ) 5. Vandentiekio šulinys Ev 212. (Šulinio markė albume VŠ6-I-v; puslapio žymėjimas LV1.2-31); psl.146÷148 ) |
| 5. | Paklausimas, teiktas 2025-11-19 09:26 CVP IS pranešimu ID 438466 Techniniuose darbo projektuose nurodote: vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyse vamzdyno klojimas betranšėjiniu būdu, PE100 RC dvisluoksniu vamzdžiu, kai vamzdžių skersmuo: DN315 mm; DN200 mm; DN500; DN630; DN800. Prašome patvirtinti, kad Rangovas, turės galimybę keisti klojimo būdą iš uždaro į atvirą, ten kur technologiškai nėra galimybės uždaru būdu pakloti vamzdyno uždarai. | Projektas vykdomas magistralinės gatvės dalyje ir darbai numatyti betranšėjiniais metodais. Vamzdyno įrengimo darbų technologija gali būti keičiama tik esant pagrįstoms ir objektyvioms aplinkybėms |
| 6. | Paklausimas, teiktas 2025-11-19 09:26 CVP IS pranešimu ID 438466 Nuotekų šalinimo dalies konkursiniame žiniaraštyje esamas tinklas išmontuojamas ir priduodamas UAB „Kauno vandenys“. Prašome atsakyti ar bus galima vietoj fizinio tinklo iškasimo jį injektuoti? | Esami vamzdynai turi būti pašalinti iš privačių sklypų. |
| 7. | Paklausimas, teiktas 2025-11-19 09:26 CVP IS pranešimu ID 438466 Nuotekų šalinimo dalies konkursiniame žiniaraštyje esami šuliniai išmontuojami ir perduodami UAB „Kauno vandenys“. Prašome atsakyti ar bus galima išmontuoti tik viršutinę šulinių dalį, o visa kita užpilti gruntu? | Šuliniai esantys privačiame sklype turi būti išmontuoti pilnai |
| 8. | Paklausimas, teiktas 2025-11-19 09:26 CVP IS pranešimu ID 438466 Nuotekų šalinimo dalies projekte yra esama kamera e161, bet konkursiniame žiniaraštyje nėra įtraukti jokie darbai (uždarosios armatūros keitimas, rekonstravimas ar kiti darbai). Prašome atsakyti ar reikia įsivertinti kokius nors darbus susijusius su šia minėta kamera?, jeigu taip, prašome nurodyki kokie tai darbai ir įtraukti juos į konkursinį žiniaraštį. | Šio projekto apimtyje kameroje e161 darbai nėra numatomi. Turi būti numatytas tik slėginis vamzdynas D110mm iš naujos siurblinės ir jo pajungimas į esamą diukerio vamzdyną. |
| 9. | Paklausimas, teiktas 2025-11-19 09:26 CVP IS pranešimu ID 438466 Nuotekų šalinimo dalies konkursiniame žiniaraštyje nėra įtraukta buitinių nuotekų siurblinė. Prašome į žiniaraštį įtraukti siurblinę ir su ja susijusius darbus. | Siurblinė yra įrengta. |
| 10. | Paklausimas, teiktas 2025-11-19 09:26 CVP IS pranešimu ID 438466 Nuotekų šalinimo dalies konkursiniame žiniaraštyje sumaišyti pavadinimai. Nėra „F1-1/F1-12; FS1 tinklas“ pavadinimų, vietoje jų pavadinimas „F1 tinklas (F1-3/eKF55)“, prašome ištaisyti žiniaraščio neatitikimus. | Vadovautis projekto žiniaraščiais. |
| 11. | Paklausimas, teiktas 2025-11-19 09:26 CVP IS pranešimu ID 438466 Vandentiekio tinklų konkursiniame žiniaraštyje nėra g/b kamerų bei jų liukų statymo darbų (V1- 1; V1-2; V1-0; V1-4), yra tik uždaromoji armatūra. Prašome atsakyti ar kameros yra esamos? Ar jų nereikia pastatyti?, jeigu kameras reikės įrengti, prašome pakoreguoti konkursinį darbų kiekių žiniaraštį. | Esama kamera V1-0, visos kitos turi būti įrengtos naujos. Kameros įrengiamos pagal „EKOPROJEKTAS“ ALBUMĄ LV 1.2 VANDENTIEKIO ŠULINIAI. STAČIAKAMPIŲ ŠULINIŲ KONSTRUKCIJOS, SŽ yra pateikti |
| 12. | Paklausimas, teiktas 2025-11-19 09:26 CVP IS pranešimu ID 438466 Vandentiekio dalies konkursiniame žiniaraštyje esamas tinklas išmontuojamas ir priduodamas UAB „Kauno vandenys“. Prašome atsakyti ar bus galima vietoj fizinio tinklo iškasimo jį injektuoti? | Tinklai ir šuliniai turi būti pilnai pašalinti iš privačių sklypų. |
| 13. | Paklausimas, teiktas 2025-11-19 09:26 CVP IS pranešimu ID 438466 Vandentiekio tinklų konkursiniame žiniaraštyje nėra esamos g/b kameros bei jos liuko rekonstravimo darbų (eV211), yra tik uždaromoji armatūra. Prašome atsakyti ar kamera rekonstruojama? jeigu kamerą reikės rekonstruoti, prašome pakoreguoti konkursinį darbų kiekių žiniaraštį. | Esama kamera V1-0, visos kitos turi būti įrengtos naujos. Kameros įrengiamos pagal „EKOPROJEKTAS“ ALBUMĄ LV 1.2 VANDENTIEKIO ŠULINIAI. STAČIAKAMPIŲ ŠULINIŲ KONSTRUKCIJOS, SŽ yra pateikti. |
| 14. | Paklausimas, teiktas 2025-11-20 14:19 CVP IS pranešimu ID 441234 Prašome patiksinti ar pirkime numatytiems darbams yra gauti statybą leidžiantys dokumentai. | SLD dar nėra gauti. |
| 15. | Paklausimas, teiktas 2025-11-20 14:19 CVP IS pranešimu ID 441234 Ar darbo eigoje vandentiekio ir nuotekų tinklų tam tikras tinklų atkarpas galima bus keisti iš betranšėjinio montavimo būdo į atvirą klojant vamzdyną tranšėjoje. | Projektas vykdomas magistralinės gatvės dalyje ir darbai numatyti betranšėjiniais metodais. Vamzdyno įrengimo darbų technologija gali būti keičiama tik esant pagrįstoms ir objektyvioms aplinkybėms. |
| 16. | Paklausimas, teiktas 2025-11-20 14:19 CVP IS pranešimu ID 441234 Vandentiekio dalies pirkimo darbų žiniaraštyje yra numatyti kamerų vamzdynų ir priklausančios armatūros montavimo darbai. Prašome patikslinti ar kamerų remonto/rekonstrukcijos/naujos statybos darbai perkami? Jeigu taip, prašome patikslinti pirkimo žiniaraštį. | Projektas vykdomas magistralinės gatvės dalyje ir darbai numatyti betranšėjiniais metodais. Vamzdyno įrengimo darbų technologija gali būti keičiama tik esant pagrįstoms ir objektyvioms aplinkybėms. |

PRIDEDAMA:

- Priedėlis Nr_1 Žiniaraštis (aktuali redakcija 2025-11-24);

- Priedėlis Nr_2 Žiniaraštis (aktuali redakcija 2025-11-24);

- 3_21-57-10-TDP-SK.SZ-1;