## Sheet1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. | [7 empty] | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025 - -
Pirkimo pavadinimas: PERFUZIJOS SISTEMA LIFEPORT ĮRENGINIUI (NR. 11376)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:
A/s numeris:
Bankas, banko kodas:
Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:
Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui:
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Vertinimo metų, esant būtinybei, gali būti paprašytą pristatyti po 1 vnt. priemonių pavyzdžių. 6. Prekių pristatymo metu jų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70 proc. viso galiojimo laiko. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas
1 | Perfuzijos sistema LifePort įrenginiui | Perfuzijos sistema: vienkartinė (pažymėta simboliu); pritaikyta inkstams su daugybinėmis arterijomis perfuzijai; sterili (simbolis ant pakuotės); permatoma; pagaminta iš plastiko arba lygiavertės medžiagos; komplektacijoje: konteineris su atraumatiniu transplanto laikikliu, perfuzijos kontūro laikiklis su integruotu slėgio jutikliu ir filtru skirtu filtruoti ne didesnes kaip 20µm dydžio daleles; perfuzijos kontūro slėgio jutiklio matavimo diapazonas nuo 0 iki 150 mmHg, virš 10 mmHg paklaida ne didesnė kaip 10 %; sterilios kaniulės 7x20 mm ir 10x35 mm dydžio su sandarinimo žiedu ir bent dviem užspaudikliais, tinkančios arterijoms su aortos lopeliu, pritaikytos daugybinių arterijų perfuzijai, pasirinktinai po 1 vnt.; sterili kaniulė 3mm, 5 mm, 7mm, 9 mm (pasirinktinai) su 90° kampu į korpusą integruota gumine ar lygiaverte termoplastiko tarpine su vaizdo didinimo elementu; kaniulėje yra: atsidarantis/užsidarantis arterijos fiksavimo žiedas su ne mažiau kaip dviem 4 lygių fiksavimo dirželiais; dvi "luer-lock" ar lygiavertės jungtys; kaniulė tinkama naudoti inksto arterijoms su aortos lopeliu ir be aortos lopelio; kaniulė tinkama fiksuoti perfuzijos konteinerio transplanto laikiklyje; ne mažiau kaip du permatomi dangteliai (steriliai ir nesteriliai aplinkai); 2 kaniulių prailginimo linijos su "luer-lock" ar lygiaverčio tipo jungtimis; 2-3 sterilūs permatomi apklotai skirti inkstų perfuzijos aparatui uždengti; tiekėjas turi pateikti gaminių sertifikavimą patvirtinančius dokumentus, gamintojo atstovavimo raštą ir/arba įrenginio gamintojo patvirtinimo raštą, kuriuo patvirtinama, kad siūloma sistema yra suderinama darbui su LifePort įrenginiais. | Rink. | 152
2 | Tirpalas LifePort įrenginiui ir perfuzijos sistemai | Tirpalas skirtas mašininei perfuzijai įrenginui LifePort nenaudojant papildomos oksigenacijos, tinkamas darbui su perfuzijos sistema, kuri aprašyta 1 p.d. Tiekėjas turi pateikti gaminio sertifikavimą patvirtinančius dokumentus, gamintojo atstovavimo raštą ir/arba įrenginio gamintojo patvirtinimo raštą, kuriuo patvirtinama, kad siūloma sistema yra suderinama darbui su LifePort įrenginiais. 1000 ml tirpalo sudėtis tūri būti: (pakuotės tūris 1000 ml ): Calcium chloride (dihydrate) 0.068 g 0,5 mmol/l HEPES (free acid) 2.38 g 10 mmol/l Potassium phosphate (monobasic) 3.4 g 25 mmol/l Mannitol (USP) 5.4 g 30 mmol/l Glucose (anhydrous), beta D (+) 1.80 g 10 mmol/l Sodium gluconate 17.45 g 80 mmol/l Magnesium gluconate (anhydrous) 1.13 g 5 mmol/l Ribose, D (–) 0.75 g 5 mmol/l Pentafraction (HES) 50.0 g 50 g/l Glutathione (reduced form) 0.92 g 3 mmol/l Adenine (free base) 0.68 g 5 mmol/l Sodium Hydroxide qs pH: 7.4 Water for injection qs 1000 ml. | Litras | 152
3. Bendra pasiūlymo kaina:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome įrašyti NEPASITELKIAMI)*:
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.