## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas (pažymėti TAIP arba NE):
1 pirkimo objekto dalis. Pusiau automatizuota mėginių orientavimo ir blokavimo sistema - 1 vnt. |  | Ne
2 pirkimo objekto dalis. Audinių apdorojimo procesorius histologiniams tyrimams - 1vnt. |  | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
....
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
...
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1. | Pasiūlymas_techninė specifikacija |  |  | Ne
2. | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3. | Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų (BPS Nr. 1 priedas)
4. | Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo (BPS Nr. 2 priedas)
5. | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
6. | SPS priedas Nr. 4 VPT parengta nac. saugumo deklaracija (2 p.d.)
7. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
8. | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)
9. | Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais patvirtinantys dokumentai (jei taikoma)
10. | ....
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4 | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis:
| 6.1 | Ne mažiau nei 24 mėn.
| 6.2 | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas (jeigu taikoma), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
7.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
7.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
7.3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
7.4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
8.1. Mokymai ≥ 30 personalo (mokymų trukmė: ne mažiau 8 akademinės valandos),
8.2. Mokymai ≥ 1 inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos).

## 1 PD
1 pirkimo objekto dalis. Pusiau automatizuota mėginių orientavimo ir blokavimo sistema - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Parafino blokų formavimo sistema su mėginių identifikacija; sistema sudaryta iš kasečių ir formelių šildymo modulio, blokų formavimo modulio, šaldomo stalo ir vizualinės mėginių atsekamumo sistemos
Blokų formavimo modulis
3 | Įrenginys turi būti atskiras nuo šaldymo plokštės ir kasečių / formelių šildymo įrenginių | Būtina
4 | Parafino talpyklos temperatūros nustatymo intervalas | Ne mažiau kaip nuo 40°C iki 70°C
5 | Parafino talpos tūris | Ne mažiau 9 litrai; leidžiama pateikti du mažesnius modulius, kad užtikrinti reikiamą tūrį
6 | Apšvietimo funkcija | LED tipo arba lygiavertė
7 | Valdymas | Lietimu (membrana) valdomos funkcijos ekrane
8 | Šildomos vietos pincetams | Ne mažiau 8 vietų
9 | Elektra šildomų pincetų temperatūros reguliavimo intervalas | Ne mažiau kaip nuo 60°C iki 75°C
10 | Specialios šaldomos vietos kasetei ant dozavimo/ orientavimo įrenginio temperatūra | Ne aukštesnė kaip 5°C
11 | Kaitinamos vietos parafino likučių nuo kasečių valymui | Ne mažiau 2
12 | Parafino filtravimas | Būtinas
13 | Dozavimo pedalas | Būtinas
14 | Integruotas didinamasis stiklas | Būtinas
15 | Integruotas į prietaisą automatinio išsijungimo taimeris, kai prietaisas nenaudojamas | Būtinas
Šaldymo plokštė
16 | Šaldymo paviršius turi būti atskiras nuo blokavimo modulio ir kasečių / formelių šildymo įrenginio | Būtina
17 | Šaldymo plokštės temperatūra | Reguliuojama, nuo 0°C iki -12°C
18 | Šaldymo paviršiaus talpa | Talpina ne mažiau 100 mėginių parafino blokų; leidžiama pateikti du mažesnius modulius, kad užtikrinti reikiamą našumą
19 | Valdymas | Lietimu (membrana) valdomos funkcijos ekrane
20 | Šildomos vietos pincetams | Ne mažiau 8 vietų
21 | Elektra šildomų pincetų temperatūros reguliavimo intervalas | Ne mažiau kaip nuo 60°C iki 75°C
22 | Specialios šaldomos vietos kasetei ant dozavimo/ orientavimo įrenginio temperatūra | Ne aukštesnė kaip 5°C
Kasečių ir formelių šildymo vieta
23 | Įrenginys turi būti atskiras nuo blokavimo modulio ir šaldymo įrenginių | Būtina
24 | Kasečių ir formelių šildymo vietos temperatūros nustatymo intervalas | Ne mažiau kaip nuo 40°C iki 70°C
25 | Kasečių šildymo kameros talpa | Talpina ne mažiau 500 kasečių; leidžiama pateikti du mažesnius modulius, kad užtikrinti reikiamą našumą
26 | Formelių šildymo kameros talpa | Talpina ne mažiau 400 formelių
27 | Valdymas | Lietimu (membrana) valdomos funkcijos ekrane
28 | Šildomos vietos pincetams | Ne mažiau 8 vietų
29 | Elektra šildomų pincetų temperatūros reguliavimo intervalas | Ne mažiau kaip nuo 60°C iki 75°C
Mėginių sekimo sistema
30 | Susieta su paciento atveju, bendru visoje laboratorijos informacinėje sistemoje (LIS) | Būtinas
31 | Paciento atvejo įvedimas / paieška | BAR kodų skaitytuvo pagalba arba įvedant ranka pateikamo sensorinio monitoriaus pagalba; įvedus kodą automatiškai atveriamas atvejo aplankas
32 | Histologiniam procesui ruošiamų ir įliejimui parafino mėginių palyginimo galimybė | Histologinim procesui ruošiami mėginiai paimami iš skaitmeninio archyvo (LIS ar lygiaverčio), pateikiami ne mažesnės kaip full HD gebos monitoriuje blokų formavimo įrenginyje
33 | Galimybė blokų formavimo metu įterpti pastabas ir vaizdus, susietus su paciento atvejo programa. | Būtina; vaizdų ir pastabų integravimo protokolai turi būti suderinami su turimomis laboratorine informacinę ir/ar medicininių vaizdų archyvų sistemomis
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 2 PD
2 pirkimo objekto dalis. Audinių apdorojimo procesorius histologiniams tyrimams - 1vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Paruošti audinius histologinio tyrimo atlikimui
3 | Atvira reagentams sistema, galimybė dirbti su įvairių gamintojų reagentais: formalinu, etilo ir izopropilo alkoholiais, ksilenu | Būtina
4 | Proceso kamerų skaičius | Ne mažiau 2
5 | Vienu metu vykdomų procesų kiekis | Ne mažiau 2
6 | Maksimalus proceso našumas vienu kievienoje kameroje | Ne mažiau 200 standartinio dydžio histologinių kasečių
7 | Reagentų kokybės kontrolė | Atlikti ciklai, kasečių skaičius, naudojimo trukmė
8 | Maksimalus ruošiamų mėginio storis | Ne mažesnis kaip 8 mm
9 | Laiko ir reagentų sąnaudos plovimo ciklui tarp automatinių procesų | Nėra laiko ir reagentų sąnaudų, plovimo ciklas nereikalingas
10 | Galimybė proceso metu naudoti protokolus be ksileno ir jo pakaitalų | Būtina
11* | Apdorojamų mėginių ir reagentų registracija | Vykdoma su procesoriumi susietu skaitytuvu, nuskaitančiu kodus, jei jie yra, arba lygiaverčiu principu. Informacija saugoma procesoriaus informacinėje sistemoje arba išoriniame serveryje. Privaloma galimybė integruoti renkamus duomenis į laboratorinę informacinę sistemą per interneto tinklą. Tiekėjas privalo pateikti integracijai paruoštą programinę įrangą. Prietaisas turi būti suderinamas su skyriuje naudojama MileWatch programine įranga arba tiekėjas turi kartu su prietaisu pateikti visą lygiavertį sprendimą, prie kurio būtų galima prijungti ir skyriuje turimus prietaisus
12 | Parafino valymo sistema parafino naudojimo trukmei pailginti, integruota į procesorių | Būtina, valymo ciklo trukmė ne ilgesnė kaip 120 minučių.
13 | Galimybė mėginius ruošti įprastiniu „naktiniu“ režimu su reakcijos laiko atidėjimo funkcija | Būtina
14 | Lietimui jautrus ekranas | Ne mažesnis kaip 8 coliai
15 | Galimybė procesų eigos protokolus išsaugoti procesoriaus atmintyje arba išoriniame serveryje | Būtina
16 | Apsaugota prieiga procesoriaus valdymui, protokolų kūrimui ir techninei priežiūrai | Skirtingi slaptažodžiai administratoriui, technologui ir serviso inžinieriui
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
* Šiems punktams taikomi Specialiųjų pirkimo sąlygų 7.1;11.1 punktų reikalvimai
Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne