Atviro konkurso (supaprastinto) Specialiųjų sąlygų priedas 1 priedas

MEDIENOS MATAVIMO PRIETAISŲ IR ALKOTESTERIŲ METROLOGINĖS PATIKROS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# Perkančioji organizacija – valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau – VMU).

# 1. PIRKIMO OBJEKTAS. Medienos matavimo prietaisų ir alkotesterių metrologinės patikros (visi VMU regioniniai padaliniai, Biokuro padalinys, Medelynų padalinys ir Centrinė administracija) paslaugos (toliau – Paslaugos), pagrindinis BVPŽ kodas 50411000-9 matavimo aparatų remonto ir priežiūros paslaugos.

1.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Paslaugų tiekėjas privalo pasiūlymą pateikti  visai pirkimo objekto kiekiui/apimčiai.

1.3. Pirkimo objekto apimtys:

| # Eil. # Nr. | # Metrologinės patikros šiems prietaisams: |
| --- | --- |
| # 1. | # Teleskopinės liniuotės |
| # 2. | # Žerglės (slankmačiai) |
| # 3. | # Matavimo juostos |
| # 4. | # Ruletės |
| # 5. | # Alkotesteriai |

# 2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

# VMU regioninių padalinių, Biokuro padalinio, Medelynų padalinio ir Centrinės administracijos veiklai reikalingos metrologiškai patikrintos ilgio matavimo priemonės, bei alkotesteriai.

3.TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

3.1. Metrologinės patikros paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (aktuali redakcija), Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių (aktuali redakcija), patvirtintų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-739 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“, LST EN ISO/IEC 17025:2018 standarto bei kitų galiojančių metodikų bei norminių dokumentų, taikomų perkamoms Paslaugoms, reikalavimus.

3.2. Atlikęs matavimo prietaisų patikrą Tiekėjas išduoda patikros sertifikatą ir priklijuoja žymą (jei taikoma). Jei išduodamas skaitmeninis patikros sertifikatas Perkančiajai organizacijai pateikiamas elektroninio dokumento nuorašas su detaliais metaduomenimis.

3.3. Tiekėjui atlikus matavimo prietaisų patikrą, esant neigiamam rezultatui, Tiekėjas turi surašyti netinkamumo pažymą ir nurodyti dėl kokių priežasčių matavimo prietaisas pripažintas netinkamu naudoti. Prieš surašant netinkamumo pažymą, Tiekėjas turi nedelsiant el. paštu informuoti Perkančiąją organizaciją apie matavimo prietaiso netinkamumą.

Preliminarūs prietaisų metiniai metrologinių patikrų kiekiai:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas (patikra) | Preliminarus 12 mėnesių darbo apimčių kiekis |  | Preliminarus 12 mėnesių priemonių kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mato vnt. | Kiekis |  |
| 1. | Teleskopinės liniuotės | cm | 45000 | 70 |
| 2. | Žerglės (slankmačiai) | cm | 5200 | 80 |
| 3. | Matavimo juostos | m | 4200 | 120 |
| 4. | Ruletės | cm | 27500 | 50 |
| 5. | Alkotesteriai | vnt. | 50 | 50 |

3.4. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso preliminaraus Paslaugų kiekio. Paslaugos bus perkamos pagal faktinį perkančiosios organizacijos poreikį, neviršijant Sutarties kainos. Atskirose eilutėse nurodytas Paslaugų kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti).

3.5. Jei patikras atliekančios įmonės buveinė(ės) yra įsikūrusi(ios) nedidesniu atstumu kaip 150 km nuo VMU regioninio padalinio, Biokuro padalinio, Medelynų padalinio ar Centrinės administracijos, tai priemones į patikrą atliekančią įmonę, Pirkėjas pristato ir po patikros pasiima pats. Kitais atvejais, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Pirkėjo pranešimo el. paštu, priemones į patikrą pasiima ir po patikros atlikimo grąžina Tiekėjas (visų VMU regioninių padalinių, Biokuro padalinio, Medelynų padalinio ir Centrinės administracijos adresai pateikiami žemiau) arba patikrą atlieka matavimo prietaiso  buvimo  vietoje. Paslaugos turi būti suteiktos per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo.

| Eil. Nr. | Regioninio padalinio, Biokuro padalinio, Medelynų padalinio ir Centrinės administracijos, pristatymo adresai |
| --- | --- |
| 1. | Vilniaus g. 101, 29142 Anykščiai (Anykščių regioninis padalinys) |
| 2. | J. Basanavičiaus g. 62, 41164 Biržai (Biržų regioninis padalinys) |
| 3. | M. K. Čiurlionio g. 96, 66151 Druskininkai (Druskininkų regioninis padalinys) |
| 4. | Liepų g. 12, Girionių k., 53102 Kauno r. (Dubravos regioninis padalinys) |
| 5. | Ažušilės g. 18, 30126 Ignalina (Ignalinos regioninis padalinys) |
| 6. | Miškininkų g. 5, 74212 Jurbarkas (Jurbarko regioninis padalinys) |
| 7. | Miškininkų g. 1, 69421 Kazlų Rūda (Kazlų Rūdos regioninį padalinys |
| 8. | Savanorių g. 27, 97111 Kretinga (Kretingos regioninis padalinys) |
| 9. | Žalioji g. 2, 76319 Toliočiai, Šiaulių r. (Kuršėnų regioninis padalinys) |
| 10. | Senkelio g. 14, 89126 Mažeikiai (Mažeikių regioninis padalinys) |
| 11. | Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., 13116 Vilniaus r. sav. (Nemenčinės regioninis padalinys) |
| 12. | Parko g. 32, 37188, Panevėžys (Panevėžio regioninis padalinys) |
| 13. | Miškininkų g. 2, Ignacavos k., 59149 Prienų r. (Prienų regioninis padalinys) |
| 14. | Šiaulių g. 31, 82142 Radviliškis (Radviliškio regioninis padalinys) |
| 15. | Akacijų g. 1, Norgėlų k., 60190 Raseinių r. sav. (Raseinių regioninis padalinys) |
| 16. | Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis (Rokiškio regioninis padalinys) |
| 17. | Miško g. 1, Giedručių k., 71106 Šakių r. sav. (Šakių regioninis padalinys) |
| 18. | Nepriklausomybės g. 33, 17115, Šalčininkai (Šalčininkų regioninis padalinys) |
| 19. | Nemuno g. 15, 99149 Šilutė (Šilutės regioninis padalinys) |
| 20. | Žeimenos g. 49, 18208, Švenčionėliai (Švenčionėlių regioninis padalinys) |
| 21. | Vytauto g. 125, 72211 Tauragė (Tauragės regioninis padalinys) |
| 22. | Miškininkų g, 4, 87151 Telšiai (Telšių regioninis padalinys) |
| 23. | Miškininkų g. 8, Rubežiaus k., 21143 Trakų raj. (Trakų regioninis padalinys) |
| 24. | Vilniaus g. 140, 20168, Ukmergė (Ukmergės regioninis padalinys) |
| 25. | Miškininkų g. 5, 65156 Varėna (Varėnos regioninis padalinys) |
| 26. | Savanorių pr. 176, Vilnius, 03154 (Centrinė administracija ir Biokuro padalinys) |
| 27. | Kaimiškio g. 9, Kaimiškis, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. 38104 (Medelynų padalinys) |

3.6. Po užsakymo įvykdymo Tiekėjas pateikia Pirkėjui PVM sąskaitą – faktūrą. PVM sąskaitos - faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu per SABIS sistemą (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/). Sąskaitoje - faktūroje turi būti nurodyta data, vieta (padalinio pavadinimas), paslaugos pavadinimas, kaina, suma ir sutarties numeris.

3.7. Tiekėjas įsipareigoja tiekiant Paslaugas laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, Paslaugų perdavimo–priėmimo aktai (jeigu taikoma) Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir Paslaugų perdavimo–priėmimo aktai (jeigu taikoma) turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

____________________________