KLAUSIMYNAS

VALYMO PRIEMONĖS IR REIKMENYS (PLOVIKLIS IR KALKIŲ ŠALINIMO PRIEMONĖ BASONŲ PLOVIMO MAŠINŲ)

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VALYMO PRIEMONĖS IR REIKMENYS (PLOVIKLIS IR KALKIŲ ŠALINIMO PRIEMONĖ BASONŲ PLOVIMO MAŠINŲ)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Priemonė basonų plovimo mašinoms (Basoninėms skirta šarminė priemonė) |  |  |
| 1.1. | Priemonė basonų plovimo mašinoms (Basoninėms skirta šarminė priemonė) |  |  |
| 1.1.1. | Basoninėms skirta šarminė priemonė. 5 ltr bakelis. Įrankis, raktas bakelio kamščio atidarymui. |  |  |
| 1.1.2. | Skystas preparatas, neputojantis 5-10 proc. nitrilotriacetato rūgštis, trinatrio druska, 1-2 proc. fofonatai, <1 proc. natrio šarmas, natrio hidroksidas. |  |  |
| 1.1.3. | Priemonė nekenksminga aplinkai. Tiekiamo tirpalo pH: 12±1 |  |  |
| 1.1.4. | Patvirtinta darbui su turimomis FD1600 basoninėms pagal LST EN ISO 15883, pateikti įrodančius dokumentus |  |  |
| 1.1.5. | Turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EC 1 priedą dėl medicininių prietaisų |  |  |
| 1.1.6. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį cheminės sudėties reikalavimams įrodantys dokumentai - duomenų saugos lapai, gamintojo techninė informacija, atitikimas standartams arba lygiaverčiai dokumentai. |  |  |
| 2. | Basonų plovimo mašinos kalkių šalinimo priemonė garo generatoriams skirta priemonė |  |  |
| 2.1. | Basonų plovimo mašinos kalkių šalinimo priemonė garo generatoriams skirta priemonė |  |  |
| 2.1.1. | Šalina kalkines nuosėdas garų generatoriuje, vamzdžiuose. 5 ltr bakelis. Įrankis, raktas bakelio kamščio atidarymui. |  |  |
| 2.1.2. | Skystas preparatas, neputojantis < 5 proc. polikarboksilatas, 5-15 proc. nejoniniai surfaktantai. |  |  |
| 2.1.3. | Tiekiamo tirpalo pH: 9±1. Priemonė nekenksminga aplinkai. |  |  |
| 2.1.4. | Patvirtinta darbui su turimomis FD1600 basoninėms pagal LST EN ISO 15883, pateikti įrodančius dokumentus. |  |  |
| 2.1.5. | Turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EC 1 priedą dėl medicininių prietaisų. |  |  |
| 2.1.6. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį cheminės sudėties reikalavimams įrodantys dokumentai - duomenų saugos lapai, gamintojo techninė informacija, atitikimas standartams arba lygiaverčiai dokumentai. |  |  |