Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas (techninė specifikacija) |
| --- | --- | --- |
| 1. | FN MINIMI MK3 7.62 mm patikros įranga | 1. Bendrieji reikalavimai. 1.1. Komplektą sudaro: 1 vnt. lagaminas su matuokliais 7.62 mm. kalibrui (KIT 687020) ir 1 vnt. daužiklio išsikišimo matuoklių rinkinys 7.62 mm kalibrui (KIT 688010). 1.2. Visa patikros įranga turi būti gamykliškai nauja. Visa patikros įranga turi būti pristatyta nepažeistose gamintojo pakuotėse; 1.2.1. Išpakavus ir radus įrangos pažeidimus, įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja, tokia pačia įranga; 1.3. Garantinis laikotarpis: patikros įrangos komplektams turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 36 mėnesių garantinis laikotarpis nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 2. Lagaminas su matuokliais 7.62 mm kalibrui (KIT 687020): Į šį rinkinį turi įeiti lagaminas ir matuokliai: 2.1. Lagaminas matuokliams (ACCE 894); 2.2. Techninė patikra, įspėjimo lygis (užrakto tarpas), (G031); 2.3. Techninė patikra, nepriimtinas lygis (užrakto tarpas), (G032); 2.4. Vamzdžio skersmuo, minimalus (G033); 2.5. Vamzdžio patikra: įspėjimo ir nepriimtinas lygiai (G037); 2.6. Vamzdžio tiesumas (G048); 2.7. Patikros matuoklis, minimalus (G138); 2.8. Ekstraktoriaus išilginio išsikišimo matuoklis (G139) 2.9. Ekstraktoriaus skersinio išsikišimo matuoklis (G140); 2.10. Pakeltas ekstraktorius (G155) 3. Daužiklio išsikišimo matuoklių rinkinys 7.62 mm. kalibrui (KIT 688010): Į šį rinkinį turi įeiti šie matuokliai: 3.1. Daužiklio išsikišimo matuoklis (G141); 3.2. Įrankis daužiklio išsikišimo matuoklio nunulinimui (G154); 3.3. 7.62 mm imitacinė šovinio tūtelė matavimui (G157) |