| Tiekėjams |  | 2025-11-25 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

- Klausimas: 2025-11-21 17:44 pranešimas Nr. 443662 (kalba netaisyta)

„Ar yra viešai skelbiama, kokia pinigų suma yra skirta šiam konkursui?

Atsakymas:

Konkursui skirta lėšų suma yra išviešinta ir matoma skelbime. 27 272,73 Eur. be PVM

- Klausimas: 2025-11-21 17:55 pranešimas Nr. 443672 (kalba netaisyta)

„Prašome pateikti techninę informaciją kokios tai plokštės ir kokie reikalavimai yra keliami šioms fibrocementinėms plokštėms, pateikite techninę specifikaciją. Taip pat galbūt yra glimybė padaryti keletą nuotraukų esamo objekto, jog matytusi esama situacija. Jog pilnai įsivertintume visus darbus. Laiptinės ir kolidoriaus.“

Atsakymas:

Plokštės storis 12 mm, E tamprumo modulis sausas išilgai 14 GPa, skersai 12 GPa, E tamprumo modulis šlapias išilgai 11 GPa, skersai 9 GPa, klasifikavimas pagal stiprumą (pagal EN 12467:2016) 5 klasė.