TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 1. Užsakovas – Molėtų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188712799, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 44, Molėtai

2. Finansavimo šaltinis –Valstybės skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos.

# 3. Pirkimo objektas: Molėtų rajono Antalakajos, Lapavartės, Šeštokiškių polderių siurblinių eksploatacija, profilaktika ir smulkus remontas.

4. Paslaugų teikimo vieta: Šeštokiškių k., Čiulėnų sen., Antalakajos k., Mindūnų sen., Dotenių k., Suginčių sen., Molėtų rajono savivaldybė.

5. Paslaugų aprašymas:

5.1. Paslaugų teikėjas: 5.1.1 užtikrina siurblinių darbą ir nustatyto vandens lygio palaikymą, vadovaudamasis „Melioracijos techninio reglamento MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. Pagrindiniai reikalavimai“ reikalavimais; 5.1.2. pilnai atsako už siurblinių mašinistų kvalifikaciją ir darbų saugą; 5.1.3. vykdo siurblinės vandens kėlimo, elektros ir automatikos įrenginių aptarnavimą ir smulkų remontą (tepalų nupirkimas, papildymas, metalinių paviršių dažymas, elektros instaliacijos taisymas, durų ir langų apšildymą žiemos laikotarpiu ir kt.); 5.1.4. paskiria atsakingą asmenį, turintį inžinerinį (techninį) išsilavinimą (jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip) ir techninės veiklos vadovo atestatą (jeigu tai numatyta kituose teisės aktuose); 5.1.5. prižiūri siurblinių pastatus, tvarko teritorijas (šienauja, kerta krūmus),; 5.1.6. prižiūri paimos ir išleidimo rezervuarus, valo nuo žolių ir šiukšlių siurblinių įtekėjimo ir ištekėjimo angas, žiemos metu užtikrina ledo atkapojimą prie įtekėjimo angų; 5.1.7. įvykus avariniam įrenginių gedimui nedelsiant praneša Užsakovui ir organizuoja remonto darbus, už kuriuos bus apmokama pagal pateiktą atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą; 5.1.8. atlieka gesintuvų patikrą ir pildymą

6. Molėtų rajono Antalakajos, Lapavartės, Šeštokiškių polderių siurblinių eksploatacijos, profilak-tikos ir smulkaus remonto paslaugų kiekiai

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siurblinės eksploatacija (12 mėn.) | vnt. | 3 |
| 2. | Siurblio profilaktika (kas pusmetį įskaitant tepalų keitimą) | vnt. | 6 |
| 3. | Siurblinių teritorijos šienavimas (kartą metuose) | 1 ha | 1,2 |
| 4. | Metalinių paviršių dažymas (pagal poreikį) | m2 | 180 |
| 5. | Siurblinės aptarnavimas (siurblių valdymo automatinių įrenginių remontas, siurblinės bei siurblių elektros instaliacijos remontas) | vnt. | 3 |

7. Išlaidų skaičiavimas: siurblinės eksploatacinės išlaidos paskaičiuojamos pagal Žemės ūkio ministerijos nustatytą sąmatų sudarymo tvarką, įvertinant siurblinės mašinisto darbo užmokestį.

### 8. Aplinkos apsaugos reikalavimai

Tiekėjas, teikdamas paslaugas, privalo laikytis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, reikalavimų ir užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą:

  - Organinės atliekos, susidarančios paslaugų teikimo metu ( vandens išgriebta žolė, nušienauta žolė siurblinių teritorijose), turi būti surenkamos ir kompostuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Pavojingos atliekos, susidarančios paslaugų teikimo metu (panaudota alyva, tepalai ir pan.), turi būti surenkamos, saugomos ir perduodamos atliekas tvarkančiai įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokio tipo atliekas, vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.