Tiekėjams											2025-11-25

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Mokslo paskirties pastato l/d Vaikystė, Krymo g. 3, Šiauliai, kapitalinio remonto darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 5480480) procedūras.

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai.

Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. Perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

- Klausimas. Priedo Nr. 1, bendrosios projekto dalies (Nr. 2413-01-TP-BD) (toliau – BD), bendrojo aiškinamojo rašto dalyje Želdinių sklype tvarkymas yra pateikti lentelė Nr. 1, kurioje nurodytos kertamų medžių atkuriamosios vertės. Prašome patikslinti ar Rangovas privalo įsivertinti pateiktas vertes, 1 lentelėje pateiktoms sumoms?

Atsakymas. Taip, medžių iškirtimo atkuriamąsias vertes turi įsivertinti Rangovas. Rangos darbų metu turės būti atliktas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos medžių įvertinimas ir atkuriamosios vertės nustatymas ir išduodamas leidimas jų kirtimui.

- Klausimas. Priedo Nr. 1, BD aiškinamojo rašto dalyje Langai yra nurodyta, kad keičiami langai montuojami išnešti apšiltinamajame sluoksnyje. Prašome pateikti langų termo profilių kiekį, montavimo schemą ir technines specifikacijas.

Atsakymas. Langų montavimo mazgai pateikti projekto SK dalyje, B-03, B-05. Langų montavimo kiekiai ir techninės specifikacijos pateiktos projekto SA dalyje. Termoprofilio kiekis - 397,4 m2 .

- Klausimas. Priedo Nr. 1, sklypo plano dalies (Nr. 2413-01-TP-SP) (toliau – SP), kiekių žiniaraščio 1.17 pozicijoje nurodyta, kad įrengiamas naujas šalčiui atsparaus smėlio sluoksnis, tačiau detalėje Nr. 2413-01-TP-SP_B-08 nurodyta, kad naudojamas esamas apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis. Prašome patikslinti, ar rangovui būtina įsivertinti esamo šalčiui atsparaus sluoksnio iškasimą ir naujo įrengimą, ar naujo šalčiui atsparaus sluoksnio remontuojamiems vaikščiojimo takams vertinti nereikia?

Atsakymas. Remontuojami vaikščiojimo takai įrengiami dviejų tipų. Tose zonose kur takas šiai dienai yra, yra ir esamas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis ir jo iš naujo įrengti nereikia. Tose zonose kur šiai dienai yra žalias plotas ir platinami vaikščiojimo takai ar įrengiami nauji takai bei kiemo aikštelės reikia įrengti šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnį. Kaip turi būti įrengta, detaliai aprašyta sklypo plano dalies, techninių specifikacijų lapai 4-6.

- Klausimas. Priedo Nr. 1, SP, kiekių žiniaraščio 1.17 pozicijoje nurodytas kiekis yra 1 036,60 m2, tačiau brėžinyje Nr. 2413-01-TP-SP_B-04 nurodytas remontuojamų vaikščiojimo takų kiekis yra 1 100,60 m2. Prašome patikslinti, kuriuo kiekiu rangovas turi remtis pateikdamas pasiūlymą?

Atsakymas. Vadovautis reikia sąnaudų kiekių žiniaraščiu ir vertintis 1036,60 m2.

- Klausimas. Priedo Nr. 1, SP, kiekių žiniaraščio 1.18 pozicijoje nurodytas kiekis yra 41,70 m2, tačiau brėžinyje Nr. 2413-01-TP-SP_B-04 nurodytas remontuojamų vaikščiojimo takų (platinimo) kiekis yra 46,30 m2. Prašome patikslinti, kuriuo kiekiu rangovas turi remtis pateikdamas pasiūlymą?

Atsakymas. Vadovautis reikia sąnaudų kiekių žiniaraščiu ir vertintis 41,70 m2 .

- Klausimas. Priedo Nr. 1, SP, kiekių žiniaraščio 1.19 pozicijoje nurodytas kiekis yra 120,50 m2, tačiau brėžinyje Nr. 2413-01-TP-SP_B-04 nurodytas naujai įrengiamos trinkelių dangos kiekis yra 78,70 m2. Prašome patikslinti, kuriuo kiekiu rangovas turi remtis pateikdamas pasiūlymą?

Atsakymas. Vadovautis reikia sąnaudų kiekių žiniaraščiu ir vertintis 120,50 m2 .

- Klausimas. Priedo Nr. 1, SP, kiekių žiniaraščio 1.22 pozicijoje nurodytas kiekis yra 392,40 m2, tačiau brėžinyje Nr. 2413-01-TP-SP_B-04 nurodytas naujai įrengiamos asfaltavimo aikštelės kiekis yra 481,20 m2. Prašome patikslinti, kuriuo kiekiu rangovas turi remtis pateikdamas pasiūlymą?

Atsakymas. Vadovautis reikia sąnaudų kiekių žiniaraščiu ir vertintis 392,40 m2 .

- Klausimas. Priedo Nr. 1, SP, kiekių žiniaraščio 1.23 pozicijoje nurodytas kiekis yra 108,50 m2, tačiau brėžinyje Nr. 2413-01-TP-SP_B-04 nurodytas bėgimo įrengimo tako dangos kiekis yra 81,50 m2. Prašome patikslinti, kuriuo kiekiu rangovas turi remtis pateikdamas pasiūlymą?

Atsakymas. Vadovautis reikia sąnaudų kiekių žiniaraščiu ir vertintis 108,50 m2.

- Klausimas. Priedo Nr. 1, SP, kiekių žiniaraščio 1.23 pozicijoje nurodytas kiekis yra 108,50 m2, tačiau brėžinyje Nr. 2413-01-TP-SP_B-04 nurodytas kiekis yra 81,50 m2. Prašome patikslinti, kuriuo kiekiu rangovas turi remtis pateikdamas pasiūlymą?

Atsakymas. Vadovautis reikia sąnaudų kiekių žiniaraščiu ir vertintis 108,50 m2.

- Klausimas. Priedo Nr. 1, statinio architektūros dalies (Nr. 2413-01-TP-SA) (toliau – SA), aiškinamojo rašto dalyje Vertikalus judėjimas prie jo yra nurodyta, kad mažiausias laiptų pakopos plotis yra 1200 mm. Prašome patikslinti, ar tikrai pakopos plotis yra 1,20 metro pločio? Ar čia minimas pakopos ilgis?

Atsakymas. Šioje projekto dalyje kalbamą apie minimalų pačio laiptatakio plotį, kuris turi būti ne siauresnis nei 1200 mm., o tarpas tarp turėklų ne siauresnis kaip 1000 mm. Pačių pakopų plotis turi būti ne mažesnis nei 400 mm. Lauko laiptų detalūs įrengimo sprendiniai pateikti projekto architektūros dalies brėžiniuose B-15, B-16, B-17, B-18.

- Klausimas. Priedo Nr. 1, SA, kiekių žiniaraščio 2.15. pozicijoje yra nurodytas reklaminės iškabos įrengimas. Prašome patikslinti, ar iškabą privalo įrengti rangovas, jei taip prašome pateikti iškabos maketą.

Atsakymas. Iškabą privalo įrengti rangovas, pridedamas iškabos maketas.

- Klausimas. Priedo Nr. 1, SA, kiekių žiniaraščio 4.18. pozicijoje yra nurodytas gipsokartono pertvarų privedimas prie naujai įrengiamų langų. Prašome nurodyti naujai įrengiamų GKP kiekį ir storį.

Atsakymas. Naujai įrengiamų gipskartonio pertvarų kiekis yra – 31,70 m2. Naujai įrengiamų gipskartonio pertvarų storis 120-200 mm. Pertvaros storis parenkamas pagal prieinančios esamos mūrinės pertvaros storį prie lango. Turi būti privesta lygioje linijoje be briaunų.

- Klausimas. Priedo Nr. 1, SA, kiekių žiniaraščio 5.1, 5.2 pozicijose yra nurodyta, kad grindų plytelės ir PVC danga įrengiama ant naujai įrengtų grindų pasluoksnių. Prašome patikslinti ar rangovas visus pasluoksnius turi įrengti iš naujo (smėlis, apšiltinimas, betonavimas ir t.t.), jei taip prašome pateikti detalę su pasluoksnių įrengimo sprendiniais ir storiais.

Atsakymas. Projekte numatytas naujų grindų pasluoksnių įrengimas. Rangovui reiktu vertintis grindų ant perdangos įrengimo sumuštinį: Smėlio sluoksnis – 50 mm., kieta akmens vata (skirta grindų įrengimui) – 50 mm., hidroizoliacija iš PE plėvelės ne mažiau kaip 200 mk, armuotas išlyginamasis betono sluoksnis - 70 mm., grindų danga.

- Klausimas. Priedo Nr. 1, SA, kiekių žiniaraščio 5.1  pozicijoje yra nurodyta: -„...- klijuojamos akmens masės plytelės (didelio formato, R11).“ Prašome patikslinti ar grindų plytelės klijuojamos ir R-2; R-3; 1-8; 1-9 ar tik R-11 patalpoje?

Atsakymas. R11 pozicijoje apibrėžia slidumo klasę, o ne patalpą kur klijuojamos plytelės. Grindų danga iš klijuojamų akmens masės plytelių įrengiamos patalpose R-3, 1-8, 1-9 ir 1-21. Grindų dangos iš klijuojamų akmens masės plytelių reiktų vertintis – 26,86 m2.

- Klausimas. Priedo Nr. 1, statinio konstrukcijų dalies (Nr. 2413-01-TP-SK) (toliau – SK), kiekių žiniaraščio 3.11 pozicijoje yra nurodytas apskardinimų įrengimas ties karinzais ir lietloviais, taip pat Priedo Nr. 1 SA dalies kiekių žiniaraščio 3.7 pozicijoje yra nurodyta įrengti apskardinimą. Prašome patikslinti, ar šie darbai nesidubliuoja SA ir SK kiekių žiniaraščiuose?

Atsakymas. Darbai nesidubliuoja. Projekto SA dalyje pateikti stogo apskardinimo darbai ties naujai apšiltinamais įėjimo į pastatus tambūrų stogais. Projekto SK dalyje pateiktas jungiamojo kaklelio tarp abiejų pastatų, stogo kraštų  perskardinimas po pastato lauko sienų apšiltinimo atlikimo.

- Klausimas. Priedo Nr. 4, 3 skyriaus, 3.4.6 punkte yra nurodyta: -„5 (penki) proc. nuo Sutarties kainos vertės su PVM“, tačiau Priedo Nr. 4, 12 skyriaus, 12.6 yra nurodyta: -„... Rangovas moka Užsakovui 5 proc. Sutarties kainos vertės dydžio baudą ir atlygina Užsakovo nuostolius, susidariusius dėl sutarties nutraukimo.“. Prašome suvienodinti 4 priedo, 3 skyriaus 3.4.6 ir 12 skyriaus 12.6 punktų tekstą, dėl numatytos baudos apskaičiavimo su PVM ar be PVM;

Atsakymas. Pridedamas patikslintas pirkimo sąlygų 4 priedas „Viešojo pirkimo sutarties projektas aktuali redakcija 11-25“.

- Klausimas. Priedo Nr. 4, 3 skyriaus, 3.4.7 punkte yra nurodyta: -„0,02 (dvi šimtosios) proc. nuo neatliktų darbų vertės be PVM, už kiekvieną uždelstą vykdyti ar ištaisyti netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus dieną.“, tačiau Priedo Nr. 4, 5 skyriaus, 5.29 yra nurodyta: -„...Rangovas moka Užsakovui  0,02 proc. nuo neatliktų ar netinkamai atliktų darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 10,00 Eur....“. Prašome suvienodinti 4 priedo, 3 skyriaus 3.4.7 ir 5 skyriaus 5.29 punktų tekstą, dėl numatytų delspinigių apskaičiavimo, pridedant arba panaikinant tekstą -„..bet ne mažiau kaip 10,00 Eur už kiekvieną uždelstą...“.

Atsakymas. Pridedamas patikslintas pirkimo sąlygų 4 priedas „Viešojo pirkimo sutarties projektas aktuali redakcija 11-25“.

- Klausimas. Priedo Nr. 4, 5 skyriaus, 5.1 punkte yra nurodyta: -„...organizuoti statybos užbaigimo procedūras ir objekto užbaigimui reikalingus tyrimus bei bandymus]...“, tačiau Priedo Nr. 4, 8 skyriaus, 8.4 punkte yra nurodyta: -„Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Užsakovas arba jo įgaliotas Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo (naujos statybos, rekonstravimo darbų atlikimo atvejais)....“ Prašome patikslinti Užsakovas ar Rangovas privalo atlikti statinio užbaigimo procedūras?

Atsakymas. Statinio užbaigimo procedūras atlieka Rangovas.

Pridedama:

- 4_priedas_Viešojo pirkimo sutarties projektas_ aktuali redakcija_11-25;

- Informacija apie objektą priedas.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus būtina vadovautis pateiktomis aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Viešojo pirkimo komisija