## Sheet1
Informuojame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS) buvo gautas (-i) tiekėjo (-ų) prašymas (-ai) paaiškinti ir (ar) patikslinti pirkimo sąlygas. Teikime gautus klausimus (kalba netaisyta) ir atsakymus į juos. Pridedama atnaujinta Techninė specifikacija.
Eil. Nr. | Pranešimo gavimo data CVP IS | Nuoroda į pirkimo dokumentus (jei pateikta) | Pranešimo tekstas / teksto dalis | Atsakymas
1 | 2025-11-24 | - | Taip pat norime prašome Jūsų peržiūrėti ir pakoreguoti šias pozicijas: 1 ir 2-os pozicijų šviestuvų aukštį į 30mm -6mm/+5mm 10-os pozicijos šviestuvo skersmenį į 120mm -10mm/+40mm 17-os pozicijos šviestuvo ilgį į 1500 -10mm/+25mm 18-os pozicijos šviestuvo ilgį į 1500mm -10mm/+30mm To prašome dėl galimybės rinkoje rinktis iš daugiau opcijų, kad rastume kiek įmanoma geresnį ekonomiškai pasiūlymą. Lauksime Jūsų atsakymo. Iš anksto dėkojame. | Dėl Eil. Nr. 1 prašymas tenkinamas. Reikalavimas pakoreguotas leidžiant siūlyti šviestuvus 30mm + 5mm/- 6mm aukščio. Dėl Eil. Nr. 2 prašymas netenkinamas. Dėl Eil. Nr. 10 prašymas yra tenkinamas. Reikalavimas pakoreguotas leidžiant siūlyti šviestuvus 120mm + 40mm/- 10mm skersmens. Dėl Eil. Nr. 17 prašymas yra tenkinamas. Reikalavimas pakoreguotas leidžiant siūlyti šviestuvus 1500mm + 25mm/- 10mm. Dėl Eil. Nr. 18 prašymas yra tenkinamas. Reikalavimas pakoreguotas leidžiant siūlyti šviestuvus 1500mm + 30mm/- 10mm.
2 | 2025-11-24 |  | Sveiki, viešūjų pirkimų svetainė neleidžia įkelti pasiūlymo. Parengėme produktų pasiūlymą, kaip jį pateikti? | Prašoma vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos darbui su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS) parengtomis instrukcijoms, kurias galima rasti adresu: https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS/
3 | 2025-11-25 |  | 1. Prašome šviestuvui LED lubinis šviestuvas“ (Eil. Nr. 6) leisti siūlyti šviestuvus iki 32 W galia 2. Prašome šviestuvui Šviesos diodų (LED) panelė (Eil. Nr. 3 ir Nr. 4) leisti siūlyti šviestuvus, kurių korpusas: dažytas aliuminis, plastikas arba polikarbonatas APrašome šviestuvui LED lubinis šviestuvas“ (Eil. Nr. 6) leisti siūlyti šviestuvus iki 32 W galia | Dėl Eil. Nr. 3 prašymas yra tenkinamas. Reikalavimas pakoreguotas leidžiant siūlyti šviestuvus, kurių korpusas pagamintas iš plastiko. Dėl Eil. Nr. 4 prašymas yra netenkinamas. Techninėje specifikacijoje leidžiama siūlyti šviestuvus, kurių korpusas pagamintas iš dažyto aliuminio, plastiko arba polikarbonato. Dėl Eil. Nr. 6 prašymas yra tenkinamas. Reikalavimas pakoreguotas leidžiant siūlyti šviestuvus iki 32 W galios.