Pirkimo dalyviams                                                                                                         2025-11-26

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

dėl LABORATORINĖS ĮRANGOS PIRKIMO nR. 5531772 SĄLYGŲ TIKSLINIMO

Lietuvos istorijos institutas (toliau – LII), vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.6 punktu, patikslina Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo 5.7 punktą ir išdėsto jį taip:

„Tiekėjas, norėdamas gauti avansą, pirkėjui turi pateikti Avanso užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą. Avanso užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki visiško Sutarties įsipareigojimų įvykdymo. Jeigu Sutartyje nustatytomis sąlygomis Paslaugų suteikimo terminas yra pratęsiamas ir (arba) nukeliamas dėl Sutarties sustabdymo, ir (arba) suteikti Paslaugas arba taisyti Paslaugų trūkumus yra vėluojama, Tiekėjas privalo užtikrinti Avanso užtikrinimo galiojimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir ne vėliau kaip iki Avanso užtikrinimo galiojimo termino pabaigos privalo Pirkėjui pateikti naują arba pratęsta Avanso užtikrinimą. Avanso užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės; arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso.

Kiti reikalavimai Avanso užtikrinimui nustatyti Bendrųjų sąlygų 12.1 poskyryje.”

LII gavo tiekėjo paklausimą:

“Turime tris klausimus (1–2 klausimai – šratinis homogenizatorius, o 3 klausimas – elektrinis laboratorinis presas su milteliniu priedu (klijuojančiu rišikliu) tablečių gamybai), kuriuos pateikiu:

1. Mūsų siūlomas prietaisas turi dažnio nustatymo intervalą nuo 3 Hz iki 30 Hz, su 1 Hz keitimo tikslumu. Ar galėtume patvirtinti, kad toks diapazonas yra tinkamas jūsų taikymui, nors minimalus dažnis yra 3 Hz, o ne 1 Hz?
2. Specifikacijoje nurodyti išoriniai matmenys: ne daugiau kaip 400 × 300 × 500 mm. Mūsų siūlomo prietaiso matmenys yra 385 × 350 × 470 mm (W × H × D). Aukštis viršija reikalavimą 50 mm, tačiau bendras dydis išlieka kompaktiškas ir atitinka ergonomikos bei funkcionalumo reikalavimus. Ar galėtume patvirtinti, kad toks matmenų skirtumas yra priimtinas?
3. Specifikacijoje nurodyta, kad išoriniai išmatavimai (aukštis × plotis × gylis) turi būti ne didesni kaip 780 × 340 × 480 mm. Mūsų siūlomo prietaiso matmenys yra 840 × 340 × 475 mm. Aukštis viršija reikalavimą 60 mm, tačiau plotis ir gylis atitinka specifikaciją. Ar galėtume patvirtinti, kad toks aukščio skirtumas yra priimtinas?”

Patvirtiname, kad prašomi pakeitimai LII yra priimtini. Atitinkamai pakoreguojame techninę specifikaciją ir įkeliame kartu su Pirkimo dokumentais.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.4 punktu, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-12-02 08:00 val.

Pirkimo organizatorius                                                                        Deividas Vitkauskas