KĖLIMO ĮRENGINIŲ REMONTO, TECHNINIO APTARNAVIMO IR NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
Techninė specifikacija

Paslaugos gavėjas 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Kauno klinikos) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, organizuojanti ir teikianti specializuotas bei kvalifikuotas planines, antrines ir tretines asmens sveikatos priežiūros ambulatorines ir stacionarines paslaugas. 

Siekiant užtikrinti veiklą Kauno klinikų pastatuose būtina, organizuoti tinkamą liftų bei kėlimo įrenginių naudojimą, jų remontą ir techninę priežiūrą pagal pateiktą sąrašą (žr. 1 ir 2 priedus). Toliau šioje Techninėje specifikacijoje ir kituose Pirkimo dokumentuose visos su liftų ir kėlimo įrenginių eksploatacija, remontu ir technine priežiūra susijusios paslaugos apibendrintai vadinami Paslaugomis, Kauno klinikų ligoninėje (Eivenių g. 2, Kaunas) ir filialuose: Vaikų raidos klinikoje (Lopšelio g. 10, Kaunas), Romainių ligoninėje (Šilainių pl. 21, Kaunas), Onkologijos ligoninėje (Volungių g.16, Kaunas), Kulautuvos reabilitacijos ligoninėje (Akacijų al. 18, Kulautuva, Kauno raj.), „Dainava“ (Maironio g. 22, Druskininkai) esančių pastatų visuma, kuriuose šios paslaugos numatomos teikti - Objektu. 

Šioje Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai paslaugoms turi būti suprantami kaip minimalūs priimtini reikalavimai. Galutines paslaugų kiekybines ir kokybines charakteristikas turės pasiūlyti Teikėjas.

Paslaugų aprašas

1. Organizuojant liftų, keltuvų techninę priežiūrą, atsižvelgiant į pastatų ir liftų, keltuvų paskirtį, jų išdėstymą bei konstrukcines galimybes, turi būti vadovaujamasi:

    1.1. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1 – 61 patvirtintomis „Liftų priežiūros taisyklėmis“.

    1.2. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. A1-287 patvirtintomis Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklėmis“.
    1.3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 8 d. Nr. A1-385 įsakymu, patvirtinančiu būtiniausios įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti, sąrašą
    1.4. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu.

    1.5. kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. 

    1.6. liftų, keltuvų gamintojų, surinkėjų instrukcijomis.

2. Paslaugos teikėjas privalo garantuoti liftų avarinės tarnybos ir dispečerinės tarnybos paslaugas ištisą parą. Atvykimas į objektą pagal avarinius iškvietimus turi būti ne ilgesnis kaip per 20 min. laikotarpį nuo pranešimo apie gedimą gavimo Kauno mieste ir per 40 min. Kauno rajone ir Druskininkų mieste. Kiekvieno mėnesio pabaigoje, paslaugos tiekėjas, privalo pateikti iškvietimų avarinei tarnybai sąrašą el.paštu ramunas.blazevicius@kaunoklinikos.lt su pilna informacija: kada iškviesta, koks gedimas ar įrenginys buvo sutaisytas ir t.t.
3. Paslaugos teikėjas įsipareigoja kiek galima greičiau, bet per ne ilgesnį nei 12 val. terminą, identifikuoti gedimą ir per ne ilgesnį kaip 3 (trijų) darbo dienų terminą atlikti remonto darbus. 
4. Paslaugos teikėjas liftų, keltuvų tinkamumą naudoti turi tikrinti periodiškai pagal planinį liftų, keltuvų apžiūrų ir remonto grafiką, sudaromą pagal lifto, keltuvo surinkėjo rekomendacijas, arba kai tokių rekomendacijų nėra - ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

5. Paslaugos teikėjas privalės liftus dispečerizuoti per 2 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. 
6. Liftų apžiūras privaloma atlikti kas 15 dienų, įrašant patikrinimo rezultatus specialiuose žurnaluose. Būtina užtikrinti įrašų žurnale atsekamumą. 
7. Operatyviam liftų gedimų šalinimui, Paslaugos teikėjas turi taip organizuoti darbą, kad Kauno klinikų teritorijoje (adresu Eivenių g. 2) nuolat darbo dienomis Kauno klinikų pagrindiniu darbo laiku (nuo 7.30 iki 15.30 val.) budėtų ne mažiau nei 2 (du) liftų kompetentingi elektromechanikai, turintys ne mažiau kaip 3 metų patirtį aptarnaujant ir remontuojant Kauno klinikų ir filialų liftus, kurie nurodyti konkurso sąlygų 1 priede. Tuo atveju, kai dėl susidariusios avarinės situacijos operatyviam problemos sprendimui yra reikalingi papildomi darbo jėgos ištekliai, Paslaugos teikėjas turi operatyviai skirtį į pagalbą aukščiau paminėtam elektromechanikui reikiamą kiekį kvalifikuotų darbuotojų, kad triktis ar gedimas būtų pašalintas per ne ilgesnį kaip 12 val. laikotarpį. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad Kauno klinikų nepagrindiniu darbo laiku (nuo 15.30 iki 7.30 val.), savaitgaliais ir švenčių dienomis, Kauno klinikų ir filialų teritorijoje esančius liftus prižiūrės, šalins gedimus tuo metu Paslaugų teikėjo avarinėje tarnyboje dirbantys specialistai.
8. Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti nemokamą konsultaciją, techninius pasiūlymus ir sprendimus naujų Kauno klinikų ir filialų liftų įsigyjimui pagal poreikius, jau esamų senesnių liftų, keltuvų modernizavimui. 

9. Paslaugos teikėjas turi nemokamai, pagal poreikį, organizuoti Klinikų, atsakingų už  liftų priežiūrą ir eksploataciją žinių patikrinimus/atestacijas. Pagal poreikį organizuoti nemokamus Klinikų darbuotojų, besinaudojančių liftais, keltuvais ar kitais kėlimo įrenginiais apmokymus ir konsultacijas.
10. Paslaugos teikėjas įsipareigoja skirti kompetentingus asmenis į komisijas, įvykus avarijoms ir nelaimingiems atsitikimams, susijusiems su kėlimo įrenginių eksploatavimu bei priežiūra. 
11. Perkančioji organizacija liftų remonto paslaugų atveju, už detalių pakeitimą ar medžiagų panaudojimą, apmoka pagal faktinį detalių ir medžiagų įsigijimą (į šias išlaidas negali būti įtrauktas teikėjo pelnas) ir fiksuotą remonto paslaugų įkainį (priedas Nr.2). Detalės ir medžiagos turi būti naujos bei atitikti keliamus reikalavimus nurodytam kėlimo įrenginiui. Remonto paslaugos ir detalės, bus perkamos pagal faktinį poreikį. Teikėjas turi suteikti 12 mėn. garantiją pakeistoms detalėms ir atliktiems darbams. Garantiniu laikotarpiu liftui sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų detalių ar medžiagų, teikėjas turi pašalinti trūkumus savo lėšomis.
12. Atliekant liftų remonto paslaugas, paslaugos teikėjas surašo lifto gedimų (defektų) aktą, kuriame privalo būti nurodyta: kėlimo įrenginio tipas, registracijos numeris, korpusas, kuriame yra įrenginys, gedimo nustatymo data ir įvardintos detalės gedimui šalinti. Sudarytą gedimų (defektų) aktą pasirašo vykdytojo atsakingas asmuo ir patvirtina savo spaudu bei pateikia perkančiąjai organizacijai. Kartu su gedimų (defektų) aktu vykdytojas perkančiajai organizacijai pateikia gedimų šalinimo (remonto) darbų sąmatą.
13. Perkančioji organizacija numato įsigyti liftų, kėlimo įrenginių remonto, techninio aptarnavimo, nuolatinės priežiūros ir saugaus naudojimo paslaugas pagal poreikį, neįsipareigojant įsigyti visų techninėje specifikacijoje išvardintų įrenginių dalių ar paslaugų. 
14. Teikėjas turi pateikti pasiūlymą visai techninėje specifikacijoje nurodytai paslaugų ir detalių apimčiai. Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Bendra pasiūlymo kaina apskaičiuojama sumuojant Pasiūlymo kainą APTARNAVIMUI (techninės specifikacijos 1 priedas) ir pasiūlymo kainą DETALĖMS IR PASLAUGOMS (techninės specifikacijos 2 priedas).  
______________________________  
