TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Inžinerinių projektų rengimo paslaugos (toliau – Pirkimas).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – akcinė bendrovė „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos / Projektai – Energijos gamybos pastatų, statinių ir įrenginių projektinių pasiūlymų ir / ar techninių darbo projektų rengimas.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, Paslaugų teikimo adresas (-ai) ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Energijos gamybos pastatų, statinių ir įrenginių bei jiems eksploatuoti reikalingų priklausinių  projektinių pasiūlymų ar techninių darbo projektų parengimas bei statinių projektų vykdymo priežiūra, kai ji privaloma.

    - Projektai apima šilumos ar elektros gamybos bei jiems eksploatuoti reikalingus pastatus, statinius ir įrenginius bet neapsiribojant.

    - Projektai apima visas statinio kategorijas ir visas statybos rūšis nurodytas Statybos įstatymo 24 str. 1 dalyje;

    - Projektai apima visus Statinius aprašytus STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

    - Pirkimas apima ir prieš projektinių sprendinių rengimo paslaugas. Prieš projektinius sprendinius sudaro:

      - Pastatų, statinių ar technologinių įrenginių išdėstymo planai ir, esant poreikiui, pjūviai;

      - Preliminarūs medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiai;

      - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatyto sustambintais įkainiais dalis;

      - Prieš projektinių sprendinių tikslas – Perkančiajam subjektui nustatyti pastatų, statinių ar technologinės įrangos išdėstymo sklype ar pastate galimybes ir įsivertinti tokio Projekto įgyvendinamumą.

  - Projektavimas turi būti atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – STR) ir kitais galiojančiais teisės aktais.

  - Pirkimo Paslaugų apimtys nurodytos Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 – Paslaugų įkainių suvestinė.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Paslaugų teikimo vietos: Kauno miestas, Kauno rajonas, Jurbarko miestas (konkreti Paslaugų teikimo vieta bus nurodyta Užsakyme).

- BENDROSIOS SĄLYGOS

  - Tiekėjas privalo turėti pagrindinio statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, kuris turi apimti ir jo subrangovų civilinę atsakomybę. Įstatymų nustatytais atvejais, kai nėra pagrindinio statinio projektuotojo, statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu privalo draustis visi statinio projektuotojai. Draudėjas yra atsakingas už savo subrangovų pareigų vykdymą. Minimali draudimo suma, draudžiant atsižvelgus į projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus, turi būti ne mažesnė kaip 289 600,00 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai eurų 00 ct).

  - Jei projektuotojas yra fizinis asmuo – statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu privalės apsidrausti kiekvienam rengiamam Projektui atskiru draudimu kiekvienas projekto rengėjas atskirai. Minimali draudimo suma, apdraudžiant draudėjo civilinę atsakomybę už vieno statinio projektą, turi būti ne mažesnė kaip 43 400,00 EUR (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų 00 ct) Eur vienam draudžiamajam įvykiui.

  - Tiekėjas darbus turės pradėti Perkančiajam subjektui pateikus projektavimo Užsakymą, topografinę nuotrauką ir nuosavybę patvirtinančius dokumentus. Projekto rengimo eigoje Perkantysis subjektas pateiks geologinių ir statinių tyrimų ataskaitą (jei tai reikalinga) pagal Tiekėjo parengtą užduotį.

  - Perkantysis subjektas įsipareigoja Tiekėjui leisti naudotis projektavimui reikalinga turima dokumentacija.

  - Jei reikalingas Perkančiojo subjekto pateiktos topografinės nuotraukos papildymas ir / ar šulinių išrašų gavimas, tokiu atveju Tiekėjas savo sąskaita privalės aprūpinti papildomos topografinės nuotraukos papildymu ir /ar šulinių išrašų gavimu.

  - Tiekėjas privalės turėti pakankamai resursų, kad galėtų vienu metu rengti ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) energijos gamybos pastatų, statinių ir įrenginių bei jiems eksploatuoti reikalingų priklausinių Projektų nepriklausomai nuo apimties.

  - Projektai turi būti parengiami ir suderinami per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne ilgiau kaip Paslaugų įkainių suvestinės lentelėje (Techninės specifikacijos Priedas Nr.1) nurodytus Paslaugų atlikimo terminus. Į Projektų parengimo terminus neįskaičiuojamas: viešinimo, prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų ar derinimo su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos ir specialiųjų architektūros reikalavimų ir statybą leidžiančio dokumento gavimo (prireikus) procedūrų laikas.

  - Tiekėjas, esant poreikiui, privalės parengti Projektinius pasiūlymus ir atlikti Projektinių pasiūlymų viešinimo ir visuomenės informavimo procedūras, kaip reikalaujama STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“, Perkantysis subjektas suteiks tam reikiamus įgaliojimus.

  - Mokestį už statybą leidžiantį dokumentą sumokės Perkantysis subjektas.

  - Tiekėjas gaus statybą leidžiantį dokumentą, pagal STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.

  - Perkantysis subjektas įsipareigoja iš Tiekėjo gautą Projektą suderinti arba pateikti pastabas per 15 (penkiolika) d. d.  nuo Projekto gavimo dienos. Pirmą kartą pateikto Projekto derinimo laikas į Paslaugų trukmę neįskaičiuojamas.

  - Parengtas Projektas privalo būti sukomplektuotas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  bei kitais tai reglamentuojančiais teisės aktais.

  - Parengtam Projektui, privalo būti gauti rašytiniai pritarimai statinio projektui vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 6 ir 7 priedais bei kitų statinių savininkais, kitomis institucijomis ar sklypų, per kuriuos bus klojami inžineriniai tinklai ar sklypams, kuriems bus nustatyti apribojimai, savininkų ar naudotojų sutikimai, jei to reikalauja teisės aktai.

  - Perkančiajam subjektui pareikalavus Tiekėjas privalės savo lėšomis Projektą pakoreguoti, atsižvelgiant į faktinę atliktų darbų situaciją bei vadovaujantis kontroline geodezine nuotrauka.

  - Nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo Tiekėjas perleidžia Perkančiajam subjektui visas turtines teises į parengtą Projektą, t. y. teisę disponuoti juo savo nuožiūra ar kitaip realizuoti turtines teises, be papildomų apribojimų.

  - Paslaugos turi būti suteiktos per Sutartyje ir Užsakyme nurodytą terminą.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Paslaugų įkainių suvestinė.

  - Priedas Nr. 2 – Projektavimo užduotis.