# Pirkimo sąlygų 2 priedas

# VIENKARTINĖS MEDICININĖS NECHEMINĖS MEDŽIAGOS

# KAINŲ LENTELĖ.  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(6 PIRKIMAS)

Pirkimo I dalis: Medicininės paskirties absorbentas

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM |  | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. | Medicininės paskirties absorbentas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Medicininės paskirties absorbentas | Absorbentas narkozės aparatui. Absorbentas yra pagamintas iš 3-4 mm sferinės formos granulių tam, kad iki minimumo sumažinti dulkėtumą. Vienas kilogramas absorbento turi absorbuoti ne mažiau 120 litrų anglies dvideginio. Absorbentas yra pakuojamas 5 L ± 100 ml kanistruose. Spalva turi pasikeisti iš baltos į violetinę. Absorbento sudėtyje turi būti ne mažiau nei 2% natrio hidroksido. | 150 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | I pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo II dalis: I-gel TM vienkartinis viršgerklinis vamzdelis

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | I-gel TM vienkartinis viršgerklinis vamzdelis |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | I-gel TM vienkartinis viršgerklinis vamzdelis (2-os kartos laringinė kaukė) | Sterilus, vienkartinis, supakuotas po 1vnt. Galimi dydžiai: 5 (paciento svoris 90 kg ir daugiau), 4 (paciento svoris 60-90 kg), 3 (paciento svoris 30-60 kg). Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero medžiagos, panašios į gelį. Integruotas burnos ertmės stabilizatorius, integruotas sukandimo blokatorius. | 2000 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | II pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo III dalis: Prekės reanimacijai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Prekės reanimacijai |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Nosies kaniulės vaikams ir naujagimiams | Vienkartinės, nesterilios, kliniškai švarios, gaminio sudėtyje nėra latekso. Atšakos lenktos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle. Deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) su elastiniu konektoriumi gale. Nosies kaniulės ilgis – 2 m ± 20 mm. Esant 4-6 l/min srautui tiekiamas 28-36 % koncentracijos deguonis. | 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Paciento jungtelė – fiksuota alkūnė | Vienkartinė, sterili, kliniškai švari, gaminio sudėtyje nėra latekso. Jungtis 15M-22M/15F. Supakuota į maišelius po 1 vnt. | 200 vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Paciento jungtelė | Kintamo ilgio paciento jungtelė su fiksuota alkūne 22F - luer anga - 22M/15F, ilgis ≥70 mm – 150 mm. Tūris 23 – 50 ml. Sterili, supakuota po vieną vienetą. | 2000 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | III pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo IV dalis: Filtrai reanimacijai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Filtrai reanimacijai |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Clear-Guard filtras arba lygiavertis | Vienkartinis, kliniškai švarus, gaminio sudėtyje nėra latekso. Efektyvumas 99,99 %. Jungtis 22F-22M/15F. | 500 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Kombinuoti kvėpavimo filtrai naujagimiams (su šilumos ir drėgmės palaikymu) | Vienkartinis, kliniškai švarus, be latekso. Elektrostatinis veikimo principas. Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui. Monitoringo linijos anga turi nenuimamą fiksuotą dangtelį, kurį atidengus jis lieka kabėti šalia angos. Efektyvumas 99,99 %. | 100 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | IV pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo V dalis: Tracheostominė kaukė suaugusiems (be PVC)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5. | Tracheostominė kaukė suaugusiems (be PVC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Tracheostominė kaukė suaugusiems (be PVC) | Vienkartinė, kliniškai švari, kaukės sudėtyje nėra latekso ir PVC. Tinka inhaliacijoms, su alkūne. Kaukės jungtis – 22M. | 500 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | V pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo VI dalis: Kvėpavimo kontūras suaugusiems, dvikanalis

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. | Kvėpavimo kontūras suaugusiems, dvikanalis |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Kvėpavimo kontūras suaugusiems, dvikanalis | Vienkartinis, sterilus. Gofruotas kvėpavimo kontūras suaugusiems, sudarytas iš vieno vamzdžio, turintis sienelę, skiriančią vamzdį į du kanalus – įkvėpimo ir iškvėpimo. Pilnai uždara sistema. Vamzdžio diametras 22 mm. Vamzdyje integruotas drėgmės surinkėjas su beadatiniais konektoriais. Ilgis 200 cm ± 10 cm. Su alkūne paciento pusėje, kuri turi CO2 monitoravimo angą. Rinkinyje CO2 monitoravimo linija. Kontūrų galuose standartiniai konektoriai 22 mmF. Papildoma atšaka-limbas – 90 cm ± 10 cm ilgio su konektoriais 22 mmF abiejuose galuose. Kontūro svoris ne daugiau 300 g. | 3000 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | VI pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo VII dalis: Operaciniai apklotai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. | Operaciniai apklotai |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Apklotų rinkinys kelio artroskopijai | Vienkartinis, supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Atitinka medicinos priemonių reglamentą (ES) 2017/745 ir standarto EN-13795 reikalavimus (pateikti tai įrodantį dokumentą (dokumentus)). Rinkinio sudėtis: 1. Maišas Mayo staliukui 80 x145 cm ± 5 cm - 1vnt.; 2. Apklotas instrumentiniam staliukui 150 x 190 cm ± 5 cm – 1 vnt.; 3. Užvalkalas kojai 75-80 x 37-42 cm, pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 570 %), apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt.; 4. Paciento apklotas 320 x 240 cm ± 5 cm su elastine 6 cm ± 1 cm anga ir kišene skysčiams. Pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš polipropileno neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 570 %), apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt.; 5. Neaustinės medžiagos servetėlės 40 gr, 4-sluoksnių 10 x 20 cm ± 2 cm – 2 vnt.; 6. Lipni operacinė juosta iš neaustinės medžiagos 9 x50 cm ± 1 cm – 1 vnt. | 2000 vnt. |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Apklotų rinkinys riešo ir pėdos operacijoms | Vienkartinis, supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Atitinka medicinos priemonių reglamento (ES) 2017/745 ir standarto EN-13795 reikalavimus. Rinkinio sudėtis: 1. Paciento apklotas 300 x 240 cm ± 5 cm su elastine 4 cm ± 1 cm anga, kuri yra apkloto viršaus centrinėje dalyje. Pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš polipropileno neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 570 %), apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt.; 2. Paciento apklotas 180 x150 cm ± 10 cm. Pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis sluoksnis– pagamintas iš polipropileno neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 570 %), apatinis - visiškai nepralaidus skysčiams, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1vnt.; 3. Servetėlės iš marlės, balintos be chloro, 17-siūlų, 16-sluoksnių 10 x10 cm ± 1 cm - 10 vnt.; 4. Servetėlės iš marlės, balintos be chloro, 17-siūlų, 16-sluoksnių su rentgeno kontrastiniu siūlu 7,5 x 7,5 cm ± 1 cm - 10 vnt.; 5. Sintetinis paklotas po gipsiniu tvarsčiu 3 m x15 cm ± 1 cm - 1 vnt.; 6. Maišas Mayo staliukui 80 x145 cm ± 5 cm - 1vnt.; 7. Talpa plastikinė, apvali ne mažiau 250 ml, 5,5 cm ±1 cm aukščio, permatoma – 1 vnt.; 8. Talpa plastikinė, apvali, mėlynos spalvos ne mažiau 250 ml, 5 cm ± 1 cm aukščio – 1 vnt.; 9. Švirkštas dviejų dalių 20 ml; 10. Apklotas instrumentiniam staliukui 150 x 190 cm ± 5 cm – 1 vnt.; 11. Lipni operacinė juosta iš neaustinės medžiagos 9 x 50 cm ± 1 cm - 1 vnt. | 1000 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | VIII pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo VIII dalis: Peties sąnario inkariniai siūlai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. | Peties sąnario inkariniai siūlai |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Peties sąnario inkariniai siūlai | Inkaro išorinis diametras 5,0 mm ± 0,2 mm. Vienoje sterilioje pakuotėje dveji skirtingų spalvų siūlai, PDS pagrindu su įpintu polietilenu arba UHMWPE (Ultra aukštos molekulinės masės polietilenas). Įvedimo būdas- įsriegiamas. Cheminė sudėtis –medicininis titano lydinys implantacijai. Vienkartinio naudojimo įvedėjas. Sraigto proksimalinė dalis – heksogonalinė. Dvigubo žingsnio sriegis. | 400 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | VIII pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo IX dalis: Endoskopiniai injektoriai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 9. | Endoskopiniai injektoriai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Endoskopiniai injektoriai | Vienkartinio naudojimo. Darbinis ilgis ne mažiau 1650 mm, tinkami darbinio kanalo diametrui 2,8 mm, ergonominė rankena, adatos diametras 23G, adatos galiuko ilgis 5 mm. Adatos galiuko konfiguracija “Regular” . | 250 vnt. |  |  |  |  |  |  |

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punktuose, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (pvz.: nuotraukos, brėžiniai) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu, prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės Šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma), CE ženklinimu bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai lietuvių ir anglų kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti ir pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ar nurodyti rodyklėmis, ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato ir/arba EB atitikties medicinos priemonėms deklaracijos) kopiją.