SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaisrinė signalizacija |  |  |  |  |
|  | Medžiagos |  |  |  |  |
|  | Priešgaisrinis analoginis pultas, 1 kilpos, komplekte su maitinimo šaltiniu | 2.1 | Kompl. | 1 |  |
|  | Akumuliatorius 12V/7Ah | 2.2 | vnt. | 2 |  |
|  | Adresuojamas optinis dūmų detektorius | 2.3 | vnt. | 46 |  |
|  | Detektorių montavimo bazė | 2.5 | vnt. | 40 |  |
|  | Detektorių montavimo bazė su izoliatoriumi | 2.6 | vnt. | 6 |  |
|  | Adresinis rankinis mygtukas | 2.7-8 | Kompl. | 7 |  |
|  | 4 įėjimų / 4 išėjimų modulis su korpusu | 2.9 | vnt. | 3 |  |
|  | Vidinė adresuojama sirena | 2.10 | vnt. | 4 |  |
|  | Vidinė adresuojama sirena su blykste (WC ŽN) | 2.11 | vnt. | 3 |  |
|  | Adresuojama lauko sirena su blykste | 2.13 | vnt. | 1 |  |
|  | Grafinio atvaizdavimo ir vizualizacijos programinė įranga | 2.13 | Kompl. | 1 |  |
|  | Kabeliai ir kitos instaliacinės medžiagos |  |  |  |  |
|  | Gaisrinis kabelis 2x1,0 mm² | 3.1 | m | 1100 |  |
|  | UTP 6kat. 4x2x0,5 | 3.2 | m | 80 |  |
|  | Behalogeninis vamzdis įv. diametrų | 3.3 | m | 640 |  |
|  | Papildomos instaliacinės medžiagos ir tvirtinimo detalės E60 | 3.4 | Kompl. | 1 |  |
|  | Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo mišinys-medžiagos gaisro sklidimo ribojimui | 4 | Kompl. | 1 |  |
| Medžiagų montavimo darbai |  |  |  |  |  |
|  | Priešgaisrinis analoginis pultas, 1 kilpos, komplekte su maitinimo šaltiniu montavimas | 5 | kompl. | 1 |  |
|  | Akumuliatoriaus 12V/18Ah montavimas | 5 | vnt. | 2 |  |
|  | Adresuojamo optinio dūmų detektoriaus montavimas | 5 | vnt. | 46 |  |
|  | Detektorių montavimo bazės montavimas | 5 | vnt. | 40 |  |
|  | Detektorių montavimo bazės su izoliatoriumi montavimas | 5 | vnt. | 6 |  |
|  | Adresinio rankinio mygtuko montavimas | 5 | Kompl. | 7 |  |
|  | 4 įėjimų / 4 išėjimų modulio su korpusu montavimas | 5 | vnt. | 3 |  |
|  | Vidinės adresuojamos sirenos montavimas | 5 | vnt. | 4 |  |
|  | Vidinės adresuojamos sirenos su blykste (WC ŽN) montavimas | 5 | vnt. | 3 |  |
|  | Adresuojamos lauko sirenos su blykste montavimas | 5 | vnt. | 1 |  |
|  | Grafinio atvaizdavimo ir vizualizacijos programinė įrangos instaliavimas | 5 | Kompl. | 1 |  |
| Kabelių ir instaliacinių medžiagų montavimas |  |  |  |  |  |
|  | Gaisrinio kabelio 2x1,0 mm² montavimas | 5 | m | 1100 |  |
|  | UTP 6kat. 4x2x0,5 montavimas | 5 | m | 80 |  |
|  | Behalogeninio vamzdis įv. diametrų tvirtinimas | 5 | m | 640 |  |
|  | Papildomų instaliacinių medžiagių ir tvirtinimo detalių E60 montavimas | 5 | Kompl. | 1 |  |
|  | Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo mišinio-medžiagos gaisro sklidimo ribojimui montavimas | 5 | Kompl. | 1 |  |
|  | Dokumentacija (programų aprašymas, vartotojo instrukcijos, išpildomoji dokumentacija). Personalo apmokymas. | 5 | kompl. | 1 |  |

Pastabos:

- Į konkretaus gaminio, įrengimo, aparatūros sudėtį yra įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, sistemos jungimo dalys bei struktūriniai kabeliai. Konkretaus gaminio ar sistemos visi papildomi struktūriniai elementai turėtų būti įvertinti atskirai, išlaikant sistemos vientisumą ir funkcionalumą.

- Galimi konkurso dalyviai turi įsivertinti įvairias pagalbines instaliacines medžiagas ir priedus taip pat ir darbus, susijusius su įrangos instaliacija.

- Baigusi darbus, instaliuojanti firma užprogramuoja sistemą, pateikia vartotojo instrukcijas, įrangos aprašymus, apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema

- Montavimo, paleidimo-derinimo ir programavimo darbų sąnaudas, pagal nutylėjimą, būsimas rangovas įsivertina savarankiškai, pagal savo techninio personalo kvalifikacijos, bei motyvacijos lygį.

- Prieš užsakant bet kokią įrangą, įrangos modelius, detalias specifikacijas rangovas turi suderinti su užsakovu.