| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos/ Nuorodos į TS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cokolis | CK-1 |  |  |  |
| 1.2. | Cokolio skardinimas - skarda dengta plastizolu (lankstinio plotis - 300mm) |  | m | 101 | TS.: 3. |
| 2. | Stogas |  |  |  |  |
| 2.1. | PVC danga su įrengiamais dekoratyviniais falcais, spalva – vario žalia, tikslinama DP. |  | m2 | 1069 | TS.: 6.1.3. |
| 2.2. | OSB4 22m storio plokštės |  | m2 | 1069 | TS.: 6.1.3. |
| 2.3. | Dekoratyviniai falcai |  | m | 2250 |  |
| 2.4. | Dažytos medinės lentos (18x95mm*) |  | m2 | 1050 (1105) | Skliausteliuose nurodomas kiekis įvertinus nuopjovas. TS.: 6.1.4. |
| 2.5. | Plastizoliu dengtos skardos DN100 stovas su revizija (~8m*) | LV-1 | vnt. | 14 | TS.: 6.1.8. |
| 2.6. | Plastizoliu dengtos skardos latakas | LT-1 | m | 84 | TS.: 6.1.8. |
| 3. | Lauko vitrinos |  |  |  |  |
| 3.1. | Lauko vitrina ~ 27.5 m2 | V-1 | vnt. | 1 | Detalų aprašymą žiūr. Žiniar. P22-037-KRTP-SA.B-07 TS.: 7.1. |
| 3.2. | Lauko vitrina ~ 18.2 m2 | V-2 | vnt. | 1 |  |
| 3.3. | Lauko vitrina ~ 30.3 m2 | V-3 | vnt. | 8 |  |
| 3.4. | Lauko vitrina ~ 30.3 m2 (su durimis) | V-4 | vnt. | 2 |  |
| 3.5. | Lauko vitrina ~ 30.3 m2 (su durimis) | V-5 | vnt. | 1 |  |
| 3.7. | Lauko vitrina ~ 24.2 m2 | V-6 | vnt. | 1 |  |
| 3.8. | Lauko vitrina ~ 27.5 m2 (su durimis) | V-7 | vnt. | 1 |  |
| 4. | Vidaus Vitrinos |  |  |  |  |
| 4.1. | Vidaus vitrina ~ 15.3 m2 (su durimis) | VV-1 | vnt. | 1 | Detalų aprašymą žiūr. Žiniar. P22-037-KRTP-SA.B-08 TS.: 10. |
| 4.2. | Vidaus vitrina ~ 9.4 m2 (su durimis) | VV-2 | vnt. | 1 |  |
| 4.3. | Vidaus vitrina ~ 9.8 m2 (su durimis) | VV-3 | vnt. | 1 |  |
| 4.4. | Vidaus vitrina ~ 8.9 m2 (su durimis) | VV-4 | vnt. | 1 |  |
| 4.5. | Vidaus vitrina ~ 15.9 m2 (su durimis) | VV-5 | vnt. | 1 |  |
| 4.6. | Vidaus vitrina ~ 15.1 m2 (su durimis) | VV-6 | vnt. | 1 |  |
| 4.7. | Vidaus vitrina ~ 10.8 m2 (su durimis) | VV-7 | vnt. | 1 |  |
| 4.8. | Vidaus vitrina ~ 15.5 m2 (su durimis) | VV-8 | vnt. | 1 |  |
| 4.9. | Vidaus vitrina ~ 1.1 m2 (su durimis) | VV-9 | vnt. | 1 |  |
| 5. | Durys |  |  |  |  |
| 5.1. | Vidaus durys 800x2300 | D-1 | vnt. | 2 | Detalų aprašymą žiūr. Žiniar. P22-037-KRTP-SA.B-09 TS.: 10. |
| 5.2. | Vidaus durys 800x2300 | D-2 | vnt. | 2 |  |
| 5.3. | Vidaus durys 1000x2300 | D-3 | vnt. | 2 |  |
| 5.4. | Vidaus durys 1800x2300 (dviverės) | D-4 | vnt. | 2 |  |
| 6. | Vitrinų, durų angokraščiai |  |  |  |  |
| 6.1. | Vitrinų, langų ir durų angų viršaus ir šonų skardinimas – skarda dengta plastizoliu (lankstinio plotis ~200 mm, spalva tikslinama DP) |  | m | 328 | TS.: 7.1. |
| 7. | Metalo darbai |  |  |  |  |
| 7.1. | Turėklai | TV-1, TV-2 | m | 115,7 | TS.: 14.2. |
| 7.2. | Stogo briaunų aptaisymas aliuminio kompozito plokštėmis | AL-1 | m2 | 57 | TS.: 6.1.9. |
| 7.3. | Lamelių tvirtinimai | LST-1 | vnt. | 221 | Bendrai sudaro lamelių sistemą LS-1, Detalizaciją žiūr. brėžiny. P23-037-KRTP-SA.B-03 TS.: 8. |
| 7.4. | Lamelės (200x35mm) | LSL-1 | m | 1265 |  |
| 8. | Vidaus pertvaros |  |  |  |  |
| 8.1. | Gipso kartono pertvarų įrengimas ant metalinio karkaso, kai iš abiejų pusių tvirtinama po 2 plokštes 12,5 mm (pertvaros storis – 125 mm; užpildas - akmens vata 75 mm storio) | VT-1 | m2 | 134 | TS.: 9. |
| 8.2. | Gipso kartono pertvarų įrengimas ant metalinio karkaso, kai iš abiejų pusių tvirtinama po 2 plokštes 12,5 mm (pertvaros storis – 125mm; užpildas - akmens vata 75mm storio, gaisrinis reikalavimas – EI45) | VT-2 | m2 | 91 |  |
| 8.3. | Gipso kartono pertvarų įrengimas ant metalinio karkaso, kai iš abiejų pusių tvirtinama po 2 plokštes 12,5 mm (pertvaros storis – 230mm; užpildas - akmens vata 100mm storio) | VT-3 | m2 | 27.5 |  |
| 8.4. | Gipso kartono pertvarų įrengimas ant metalinio karkaso, iš vienos pusės tvirtinamos plytelės 12,5 mm ir drėgmei atsparaus gipso plokštes 12,5 mm (pertvaros storis – 125mm; užpildas - akmens vata 75mm storio) | VTI-1 | m2 | 81 |  |
| 8.5. | Daugiasluoksnių plokščių uždengimas ant “omega” profilių tvirtinant dvi gipso kartono plokštes 12,5mm ir plytelių sluoksnį. | VTG-1 | m2 | 8 |  |
| 9. | Sienų ir pertvarų vidaus apdaila |  |  |  |  |
| 9.1. | Pertvarų ir kolonų glaistymas, dažymas plaunamais tiksotropiniais dažais, spalva pateikiama DP. |  | m2 | 612 | TS.: 11.2. |
| 9.2. | Sienų ir pertvarų apdaila keraminėmis plytelėmis (drėgnose patalpose). |  | m2 | 137 | TS.: 11.3. |
| 10. | Grindų apdaila |  |  |  |  |
| 10.1. | Homogeninė PVC grindų danga ant papildomo 1-6 mm savaime išsilyginančio sluoksnio |  | m2 | 574 | TS.: 12.3. |
| 10.2. | Grindų apdaila akmens masės plytelėmis drėgnose patalpose ant papildomo teptinės hidroizoliacijos sluoksnio ir klijų sluoksnio |  | m2 | 19 | TS.: 12.2. |
| 10.3. | Vidinės kojų valymo grotelės su šepečio juosta (1000x1400mm*) |  | Vnt. | 2 | TS.: 16.1.3 |
| 10.4. | Lauko kojų valymo grotelės (1000x600mm*) |  | Vnt. | 4 | TS.: 16.1.3 |
| 11. | Lubos |  |  |  |  |
| 11.1. | Įrengiamos g/k lubos, dažomos tiksotropiniais dažais, spalva tikslinama DP. |  | m2 | 640 | TS.: 13.1. |
| 12. | Sanitarinė įranga |  |  |  |  |
| ## 12.1. | ## Pakabinamas unitazo šepetys |  | vnt. | 4 | TS.: 17. |
| ## 12.2. | ## Pakabinamas tualetinio popieriaus ritinių dozatorius (nerūdijančio plieno) |  | vnt. | 4 |  |
| ## 12.3. | ## Medvilninių rankšluosčių dozatorius (nerūdijančio plieno) |  | vnt. | 4 |  |
| ## 12.4. | Šiukšliadėžė (nerūdijančio plieno) |  | vnt. | 4 |  |
| ## 12.5. | Pakabinamas skystojo muilo dozatorius (nerūdijančio plieno) |  | vnt. | 4 |  |
| ## 12.6. | ## Prie sienos tvirtinamas veidrodis (500x1000 mm), tikslinamas DP. |  | vnt. | 4 |  |
| 12.7. | ## Nerūdijančio plieno kabliukas daiktams pasikabinti, tvirtinamas prie sienos |  | vnt. | 8 |  |
| 13. | ŽN WC |  |  |  |  |
| 13.1. | ## Nerūdijančio plieno turėklas pritaikytas ŽN, tvirtinamas vertikaliai, atlenkiamas į horizontalią padėtį (tvirtinamas prie sienų ar pertvarų) |  | vnt. | 4 | TS.: 17. |
| 13.2. | ## Prie sienos tvirtinamas veidrodis (500x1000 mm), tikslinamas DP. |  | vnt. | 2 |  |
| 13.3. | ## Pakabinamas unitazo šepetys |  | vnt. | 2 |  |
| 13.4. | ## Pakabinamas tualetinio popieriaus ritinių dozatorius (nerūdijančio plieno) |  | vnt. | 2 |  |
| 13.5. | ## Medvilninių rankšluosčių dozatorius (nerūdijančio plieno) |  | vnt. | 2 |  |
| 13.6. | ## Pakabinama šiukšliadėžė (nerūdijančio plieno) |  | vnt. | 2 |  |
| 13.7. | ## Antivandalinis pakabinamas skystojo muilo dozatorius (nerūdijančio plieno) |  | vnt. | 2 |  |
| 13.8. | ## Nerūdijančio plieno kabliukas daiktams pasikabinti, tvirtinamas prie sienos |  | vnt. | 4 |  |
| 14. | Ženklinimas |  |  |  |  |
| 14.3. | ## Ženklas ant durų, nerūdijančio plieno – „WC moterų“ |  | vnt. | 2 | TS.: 17. |
| 14.4. | ## Ženklas ant durų, nerūdijančio plieno – „WC vyrų“ |  | vnt. | 2 |  |
| 14.5. | ## Ženklas ant durų, nerūdijančio plieno – „WC ŽN“ |  | vnt. | 2 |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Betono m3 | Medzio m2 | Pastabos/ Nuorodos į TS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Estrados suolai |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,49m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-01 | ## vnt. | ## 7 | ## 1,67 | ## 6,88 | Detalų aprašymą žiūr. brėžiny. P23-037-KRTP-SA.B-02 TS: 20.3. |
| 15.2. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,5m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-02 | ## vnt. | ## 7 | ## 1,70 | ## 6,99 | Detalų aprašymą žiūr. brėžiny. P23-037-KRTP-SA.B-02 TS: 20.3. |
| 15.3. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,51m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-03 | ## vnt. | ## 7 | ## 1,72 | ## 7,10 |  |
| 15.4. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,51m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-04 | ## vnt. | ## 7 | ## 1,75 | ## 7,21 |  |
| 15.5. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,52m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-05 | ## vnt. | ## 7 | ## 1,78 | ## 7,32 |  |
| 15.6. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,53m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-06 | ## vnt. | ## 7 | ## 1,80 | ## 7,43 |  |
| 15.7. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,54m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-07 | ## vnt. | ## 7 | ## 1,83 | ## 7,54 |  |
| 15.8. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,55m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-08 | ## vnt. | ## 7 | ## 1,86 | ## 7,65 |  |
| 15.9. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,55m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-09 | ## vnt. | ## 7 | ## 1,88 | ## 7,76 |  |
| 15.10. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,56m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-10 | ## vnt. | ## 7 | ## 1,91 | ## 7,87 |  |
| 15.11. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,57m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-11 | ## vnt. | ## 7 | ## 1,94 | ## 7,98 |  |
| 15.12. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,58m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-12 | ## vnt. | ## 7 | ## 1,96 | ## 8,09 |  |
| 15.13. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,59m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-13 | ## vnt. | ## 7 | ## 1,99 | ## 8,20 |  |
| 15.14. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,59m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-14 | ## vnt. | ## 7 | ## 2,02 | ## 8,31 |  |
| 15.15. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,6m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-15 | ## vnt. | ## 7 | ## 2,04 | ## 8,42 |  |
| 15.16. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,61m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-16 | ## vnt. | ## 7 | ## 2,07 | ## 8,53 |  |
| 15.17. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,62m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-17 | ## vnt. | ## 7 | ## 2,10 | ## 8,64 |  |
| 15.18. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,62m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-18 | ## vnt. | ## 7 | ## 2,12 | ## 8,75 |  |
| 15.19. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,63m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-19 | ## vnt. | ## 7 | ## 2,15 | ## 8,86 |  |
| 15.20. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,64m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-20 | ## vnt. | ## 7 | ## 2,18 | ## 8,97 |  |
| 15.21. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,65m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-21 | ## vnt. | ## 7 | ## 2,20 | ## 9,08 |  |
| 15.22. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,66m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-22 | ## vnt. | ## 7 | ## 2,23 | ## 9,19 |  |
| 15.23. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,66m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S1-23 | ## vnt. | ## 7 | ## 2,26 | ## 9,30 |  |
| 15.24. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,1m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,42m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-01 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,10 | ## 0,42 | Detalų aprašymą žiūr. brėžiny. P23-037-KRTP-SA.B-02 TS: 20.3. |
| 15.25. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,1m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,43m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-02 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,10 | ## 0,43 |  |
| 15.26. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,11m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,44m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-03 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,11 | ## 0,44 |  |
| 15.27. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,11m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,46m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-04 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,11 | ## 0,46 |  |
| 15.28. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,11m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,47m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-05 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,11 | ## 0,47 |  |
| 15.29. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,48m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-06 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,12 | ## 0,48 |  |
| 15.30. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,49m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-07 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,12 | ## 0,49 |  |
| 15.31. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,5m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-08 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,12 | ## 0,50 |  |
| 15.32. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,51m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-09 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,12 | ## 0,51 |  |
| 15.33. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,52m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-10 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,13 | ## 0,52 |  |
| 15.34. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,53m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-11 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,13 | ## 0,53 |  |
| 15.35. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,54m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-12 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,13 | ## 0,54 |  |
| 15.36. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,55m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-13 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,13 | ## 0,55 |  |
| 15.37. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,56m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-14 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,14 | ## 0,56 |  |
| 15.38. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,58m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-15 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,14 | ## 0,58 |  |
| 15.39. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,59m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-16 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,14 | ## 0,59 |  |
| 15.40. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,6m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-17 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,14 | ## 0,60 |  |
| 15.41. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,61m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-18 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,15 | ## 0,61 |  |
| 15.42. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,62m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-19 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,15 | ## 0,62 |  |
| 15.43. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,63m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-20 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,15 | ## 0,63 |  |
| 15.44. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,64m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-21 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,15 | ## 0,64 |  |
| 15.45. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,65m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-22 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,16 | ## 0,65 |  |
| 15.46. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,66m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S2-23 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,16 | ## 0,66 |  |
| 15.47. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,11m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,45m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-01 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,33 | ## 1,36 |  |
| 15.48. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,11m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,46m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-02 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,34 | ## 1,39 |  |
| 15.49. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,11m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,48m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-03 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,34 | ## 1,43 |  |
| 15.50. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,49m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-04 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,35 | ## 1,46 |  |
| 15.51. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,5m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-05 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,36 | ## 1,50 | Detalų aprašymą žiūr. brėžiny. P23-037-KRTP-SA.B-02 TS: 20.3. |
| 15.52. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,51m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-06 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,37 | ## 1,53 |  |
| 15.53. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,52m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-07 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,38 | ## 1,56 |  |
| 15.54. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,53m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-08 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,39 | ## 1,60 |  |
| 15.55. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,54m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-09 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,39 | ## 1,63 |  |
| 15.56. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,56m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-10 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,40 | ## 1,67 |  |
| 15.57. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,57m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-11 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,41 | ## 1,70 |  |
| 15.58. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,58m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-12 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,42 | ## 1,73 |  |
| 15.59. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,59m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-13 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,43 | ## 1,77 |  |
| 15.60. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,6m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-14 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,44 | ## 1,80 |  |
| 15.61. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,61m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-15 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,44 | ## 1,84 |  |
| 15.62. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,62m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-16 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,45 | ## 1,87 |  |
| 15.63. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,64m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-17 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,46 | ## 1,91 |  |
| 15.64. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,65m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-18 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,47 | ## 1,94 |  |
| 15.65. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,66m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-19 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,48 | ## 1,97 |  |
| 15.66. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,67m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-20 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,48 | ## 2,01 |  |
| 15.67. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,68m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-21 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,49 | ## 2,04 |  |
| 15.68. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,17m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,69m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-22 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,50 | ## 2,08 |  |
| 15.69. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,17m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,7m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S3-23 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,51 | ## 2,11 |  |
| 15.70. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,52m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-01 | ## vnt. | ## 15 | ## 1,89 | ## 7,80 |  |
| 15.71. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,53m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-02 | ## vnt. | ## 15 | ## 1,92 | ## 7,93 |  |
| 15.72. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,54m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-03 | ## vnt. | ## 15 | ## 1,95 | ## 8,05 |  |
| 15.73. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,55m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-04 | ## vnt. | ## 15 | ## 1,98 | ## 8,18 |  |
| 15.74. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,55m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-05 | ## vnt. | ## 15 | ## 2,01 | ## 8,30 |  |
| 15.75. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,56m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-06 | ## vnt. | ## 15 | ## 2,05 | ## 8,43 |  |
| 15.76. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,57m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-07 | ## vnt. | ## 15 | ## 2,08 | ## 8,55 |  |
| 15.77. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,58m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-08 | ## vnt. | ## 15 | ## 2,11 | ## 8,68 |  |
| 15.78. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,59m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-09 | ## vnt. | ## 15 | ## 2,14 | ## 8,80 |  |
| 15.79. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,6m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-10 | ## vnt. | ## 15 | ## 2,17 | ## 8,93 | Detalų aprašymą žiūr. brėžiny. P23-037-KRTP-SA.B-02 TS: 20.3. |
| 15.80. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,6m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-11 | ## vnt. | ## 15 | ## 2,20 | ## 9,05 |  |
| 15.81. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,61m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-12 | ## vnt. | ## 15 | ## 2,23 | ## 9,18 |  |
| 15.82. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,62m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-13 | ## vnt. | ## 15 | ## 2,26 | ## 9,30 |  |
| 15.83. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,63m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-14 | ## vnt. | ## 15 | ## 2,29 | ## 9,43 |  |
| 15.84. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,64m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-15 | ## vnt. | ## 15 | ## 2,32 | ## 9,55 |  |
| 15.85. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,65m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-16 | ## vnt. | ## 15 | ## 2,35 | ## 9,68 |  |
| 15.86. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,65m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-17 | ## vnt. | ## 15 | ## 2,38 | ## 9,80 |  |
| 15.87. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,66m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-18 | ## vnt. | ## 15 | ## 2,41 | ## 9,93 |  |
| 15.88. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,67m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-19 | ## vnt. | ## 15 | ## 2,44 | ## 10,05 |  |
| 15.89. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,68m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-20 | ## vnt. | ## 15 | ## 2,47 | ## 10,17 |  |
| 15.90. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,17m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,69m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-21 | ## vnt. | ## 15 | ## 2,50 | ## 10,30 |  |
| 15.91. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,17m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,69m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-22 | ## vnt. | ## 15 | ## 2,53 | ## 10,42 |  |
| 15.92. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,17m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,7m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S4-23 | ## vnt. | ## 15 | ## 2,56 | ## 10,55 |  |
| 15.93. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,11m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,45m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-01 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,33 | ## 1,36 |  |
| 15.94. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,11m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,46m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-02 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,34 | ## 1,39 |  |
| 15.95. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,11m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,48m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-03 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,34 | ## 1,43 |  |
| 15.96. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,49m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-04 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,35 | ## 1,46 |  |
| 15.97. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,5m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-05 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,36 | ## 1,50 |  |
| 15.98. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,51m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-06 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,37 | ## 1,53 |  |
| 15.99. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,52m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-07 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,38 | ## 1,56 |  |
| 15.100. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,53m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-08 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,39 | ## 1,60 |  |
| 15.101. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,54m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-09 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,39 | ## 1,63 |  |
| 15.102. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,56m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-10 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,40 | ## 1,67 |  |
| 15.103. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,57m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-11 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,41 | ## 1,70 |  |
| 15.104. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,58m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-12 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,42 | ## 1,73 |  |
| 15.105. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,59m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-13 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,43 | ## 1,77 | Detalų aprašymą žiūr. brėžiny. P23-037-KRTP-SA.B-02 TS: 20.3. |
| 15.106. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,6m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-14 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,43 | ## 1,80 |  |
| 15.107. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,61m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-15 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,44 | ## 1,84 |  |
| 15.108. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,62m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-16 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,45 | ## 1,87 |  |
| 15.109. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,63m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-17 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,46 | ## 1,90 |  |
| 15.110. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,65m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-18 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,47 | ## 1,94 |  |
| 15.111. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,66m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-19 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,48 | ## 1,97 |  |
| 15.112. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,67m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-20 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,48 | ## 2,00 |  |
| 15.113. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,68m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-21 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,49 | ## 2,04 |  |
| 15.114. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,17m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,69m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-22 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,50 | ## 2,07 |  |
| 15.115. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,17m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,7m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S5-23 | ## vnt. | ## 3 | ## 0,51 | ## 2,11 |  |
| 15.116. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,1m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,42m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-01 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,10 | ## 0,42 |  |
| 15.117. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,1m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,43m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-02 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,10 | ## 0,43 |  |
| 15.118. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,11m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,44m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-03 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,11 | ## 0,44 |  |
| 15.119. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,11m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,46m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-04 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,11 | ## 0,46 |  |
| 15.120. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,11m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,47m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-05 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,11 | ## 0,47 |  |
| 15.121. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,48m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-06 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,12 | ## 0,48 |  |
| 15.122. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,49m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-07 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,12 | ## 0,49 | Detalų aprašymą žiūr. brėžiny. P23-037-KRTP-SA.B-02 TS: 20.3. |
| 15.123. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,5m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-08 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,12 | ## 0,50 |  |
| 15.124. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,51m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-09 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,12 | ## 0,51 |  |
| 15.125. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,52m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-10 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,13 | ## 0,52 |  |
| 15.126. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,53m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-11 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,13 | ## 0,53 |  |
| 15.127. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,54m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-12 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,13 | ## 0,54 |  |
| 15.128. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,55m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-13 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,13 | ## 0,55 |  |
| 15.129. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,56m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-14 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,14 | ## 0,56 |  |
| 15.130. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,58m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-15 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,14 | ## 0,58 |  |
| 15.131. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,59m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-16 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,14 | ## 0,59 |  |
| 15.132. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,6m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-17 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,14 | ## 0,60 |  |
| 15.133. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,61m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-18 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,15 | ## 0,61 |  |
| 15.134. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,62m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-19 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,15 | ## 0,62 |  |
| 15.135. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,63m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-20 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,15 | ## 0,63 |  |
| 15.136. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,64m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-21 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,15 | ## 0,64 |  |
| 15.137. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,65m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-22 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,16 | ## 0,65 |  |
| 15.138. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,66m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | ## S6-23 | ## vnt. | ## 1 | ## 0,16 | ## 0,66 |  |
| 15.139. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,49m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-01 | vnt. | 7 | 0,83 | 3,44 | Detalų aprašymą žiūr. brėžiny. P23-037-KRTP-SA.B-02 TS: 20.3. |
| 15.139. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,5m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-02 | vnt. | 7 | 0,85 | 3,49 |  |
| 15.139. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,51m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-03 | vnt. | 7 | 0,86 | 3,55 |  |
| 15.139. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,12m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,51m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-04 | vnt. | 7 | 0,87 | 3,60 | Detalų aprašymą žiūr. brėžiny. P23-037-KRTP-SA.B-02 TS: 20.3. |
| 15.139. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,52m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-05 | vnt. | 7 | 0,89 | 3,66 |  |
| 15.139. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,53m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-06 | vnt. | 7 | 0,90 | 3,71 |  |
| 15.139. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,54m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-07 | vnt. | 7 | 0,91 | 3,77 |  |
| 15.139. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,55m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-08 | vnt. | 7 | 0,93 | 3,82 |  |
| 15.139. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,13m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,55m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-09 | vnt. | 7 | 0,94 | 3,88 |  |
| 15.139. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,56m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-10 | vnt. | 7 | 0,95 | 3,93 |  |
| 15.140. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,57m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-11 | vnt. | 7 | 0,97 | 3,99 | Detalų aprašymą žiūr. brėžiny. P23-037-KRTP-SA.B-02 TS: 20.3. |
| 15.141. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,58m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-12 | vnt. | 7 | 0,98 | 4,04 |  |
| 15.142. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,59m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-13 | vnt. | 7 | 0,99 | 4,10 |  |
| 15.143. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,14m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,59m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-14 | vnt. | 7 | 1,01 | 4,15 |  |
| 15.144. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,6m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-15 | vnt. | 7 | 1,02 | 4,21 |  |
| 15.145. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,61m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-16 | vnt. | 7 | 1,03 | 4,26 |  |
| 15.146. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,62m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-17 | vnt. | 7 | 1,05 | 4,32 |  |
| 15.147. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,62m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-18 | vnt. | 7 | 1,06 | 4,37 | Detalų aprašymą žiūr. brėžiny. P23-037-KRTP-SA.B-02 TS: 20.3. |
| 15.148. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,15m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,63m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-19 | vnt. | 7 | 1,07 | 4,43 |  |
| 15.149. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,64m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-20 | vnt. | 7 | 1,09 | 4,48 |  |
| 15.150. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,65m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-21 | vnt. | 7 | 1,10 | 4,54 |  |
| 15.151. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,66m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-22 | vnt. | 7 | 1,11 | 4,59 |  |
| 15.152. | Betoninis suolo gaminys 1. Betono suoliuko karkasas armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Išoriniai suolo kampai užapvalinti R5; 3. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 4. Betoninė suolo dalis impregnuota nuo atmosferos poveikio ; 5. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 6. Suolų tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,16m3 WPC kompozito lentų plotas: 0,66m2 Nerūdijančio plieno juostos ilgis: 0,975m | S7-23 | vnt. | 7 | 1,13 | 4,65 |  |
| Bendras kiekis |  |  |  |  | 134 (122) | 551 (501) | Kiekis vertinamas su 10% paklaida, tikras suskaičiuotas kiekis pateikiamas skliausteliuose. |

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos |  | Žymuo | Mato vnt. |  | Kiekis | Betono m3 | Pastabos/ Nuorodos į TS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Estrados laiptai |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Laiptų gaminys 1. Betono gaminys armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 3. Betonas impregnuotas nuo atmosferos poveikio; 4. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 5. Gaminių tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,09m3 |  | L1-01 | Vnt. |  | 4 | 0,37 | Detalų aprašymą žiūr. brėžiny. P23-037-KRTP-SA.B-02 TS: 20.4. |
| 16.2. | Laiptų gaminys 1. Betono gaminys armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 3. Betonas impregnuotas nuo atmosferos poveikio; 4. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 5. Gaminių tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,09m3 |  | L1-02 | Vnt. |  | 84 | 7,75 |  |
| 16.3. | Laiptų gaminys 1. Betono gaminys armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 3. Betonas impregnuotas nuo atmosferos poveikio; 4. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 5. Gaminių tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,09m3 |  | L1-03 | Vnt. |  | 4 | 0,37 |  |
| 16.4. | Laiptų gaminys 1. Betono gaminys armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 3. Betonas impregnuotas nuo atmosferos poveikio; 4. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 5. Gaminių tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,09m3 |  | L2-01 | Vnt. |  | 1 | 0,09 |  |
| 16.5. | Laiptų gaminys 1. Betono gaminys armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 3. Betonas impregnuotas nuo atmosferos poveikio; 4. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 5. Gaminių tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,09m3 |  | L2-02 | Vnt. |  | 21 | 1,94 |  |
| 16.6. | Laiptų gaminys 1. Betono gaminys armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 3. Betonas impregnuotas nuo atmosferos poveikio; 4. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 5. Gaminių tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,09m3 |  | L2-03 | Vnt. |  | 1 | 0,09 |  |
| 16.7. | Laiptų gaminys 1. Betono gaminys armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 3. Betonas impregnuotas nuo atmosferos poveikio; 4. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 5. Gaminių tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,09m3 |  | L3-01 | Vnt. |  | 1 | 0,09 |  |
| 16.8. | Laiptų gaminys 1. Betono gaminys armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 3. Betonas impregnuotas nuo atmosferos poveikio; 4. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 5. Gaminių tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,09m3 |  | L3-02 | Vnt. |  | 21 | 1,94 |  |
| 16.9 | Laiptų gaminys 1. Betono gaminys armuotas metalo tinklu ir armatūra; 2. Betonas ≥ C30 klasės su papildomais priedais, gerinančiais atsparumą atmosferos poveikiui; 3. Betonas impregnuotas nuo atmosferos poveikio; 4. Paviršius dengtas antigrafitine danga; 5. Gaminių tvirtinimas į laiptasijas tikslinamas DP. 1 vnt.: Betono tūris: 0,09m3 |  | L3-03 | Vnt. |  | 1 | 0,09 |  |
| Bendras betono kiekis (m3) |  |  |  |  |  |  | 14 (13) | Kiekis vertinamas su 10% paklaida, tikras suskaičiuotas kiekis pateikiamas skliausteliuose. |
| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo |  |  | Mato vnt. |  | Kiekis | Pastabos/ Nuorodos į TS |
| 16.10. | Antislydiminė juosta |  |  |  | m |  | 230 | TS: 20.4. |

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos/ Nuorodos į TS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | El. Skydinė |  |  |  |  |
| 17.1. | Sienų tinkavimas |  | m2 | 114 | TS.: 19.1. |
| 17.2. | Sienų dažymas |  | m2 | 114 |  |
| 17.3. | Sienų apšiltinimas putų polisterolu (50mm storio) |  | m2 | 114 |  |
| 17.4. | Pamato hidroizoliacijos įrengimas |  | m | 28,5 |  |
| 18. | Demontavymo darbai |  |  |  |  |
| 18.1. | Mūrinių pertvarų demontavimas |  | m3 | 36 |  |
| 19. | Kiti architektūriniai elementai |  |  |  |  |
| 19.1. | Tribūnas žymintis elementai | AE-1 | Vnt. | 4 | Detalų aprašymą žiūr. brėžiny. P22-037-KRTP-SA.B-11 |