| EILĖS NR. | PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS | ŽYMUO | MATO VNT. | KIEKIS VNT. | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apsauginė signalizacija |  |  |  |  |
|  | Apsauginės signalizacijos pultas (komplekte su maitinimo šaltiniu) | 2.1 | Kompl. | 1 |  |
|  | Spindulių išplėtimo modulis | 2.2 | Kompl. | 1 |  |
|  | Papildomų įėjimų išplėtimo plokštė | 2.3 | Vnt. | 1 |  |
|  | Akumuliatorius | 2.4 | Kompl. | 4 |  |
|  | Nuotolinio apsaugos valdymo pultelis | 2.5 | Vnt. | 1 |  |
|  | PIR judesio jutiklis | 2.6 | Vnt. | 10 |  |
|  | Magnetinis kontaktas | 2.7 | Vnt. | 8 |  |
|  | Stiklo dūžio daviklis | 2.8 | Vnt. | 16 |  |
|  | Vidinė sirena su blykste | 2.9 | Vnt. | 1 |  |
|  | Lauko sirena su blykste |  | Vnt. | 1 |  |
|  | Kabeliai ir kitos instaliacinės medžiagos (apsauginė signalizacija) |  |  |  |  |
|  | Kabelis 6x0,22 Cca s1,d1,a1 degumo klasė | 5.1 | m | 690 |  |
|  | Kabelis 4x0,22 Cca s1,d1,a1 degumo klasė | 5.1 | m | 380 |  |
|  | Kabelis FTP4x2x0,5 Cca s1,d1,a1 degumo klasė | 5.4 | m | 60 |  |
|  | Behalogeniniai vamzdžiai | 5.6 | m | 430 |  |
|  | Papildomos instaliacinės medžiagos | 5.8 | Kompl. | 1 |  |
|  | Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo mišinys (medžiagos gaisro sklidimo ribojimui) | 6 | Kompl. | 1 |  |
|  | Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, markiruoti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. Dokumentacija (programų aprašymas, vartotojo instrukcijos, išpildomoji dokumentacija). Personalo apmokymas. | 7 | Kompl. | 1 |  |
|  | Vaizdo stebėjimo sistema |  |  |  |  |
|  | Skydas lauko išpildymo |  | Kompl. | 1 |  |
|  | IP vaizdo kamera vidaus patalpose bendram vaizdui komplekte su tvirtinimo komponentais | 3.1 | Vnt. | 2 |  |
|  | IP vaizdo kamera perimetro stebėjimui (lauko) komplekte su tvirtinimo komponentais ant pastato fasado | 3.2 | Vnt. | 2 |  |
|  | Lauko kamera teritorijos stebėjimui | 3.3 | Vnt. | 2 |  |
|  | Apsauga nuo viršįtampių | 3.4 | Vnt. | 12 |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 3.5 | Vnt. | 2 |  |
|  | Tinklo komutatorius su PoE | 3.6 | Kompl. | 2 |  |
|  | Kabeliai ir kitos instaliacinės medžiagos (vaizdo stebėjimo sistema) |  |  |  |  |
|  | FTP kabelis 6 cat. Cca s1,d1,a1 | 5.4 | m | 410 |  |
|  | FTP kabelis lauko sąlygomis |  | m | 150 |  |
|  | Behalogeninis vamzdis su tvirtinimo elementais d20-32 | 5.6 | m | 80 |  |
|  | Papildomos instaliacinės medžiagos | 5.8 | Kompl. | 1 |  |
|  | Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo mišinys (medžiagos gaisro sklidimo ribojimui) | 6 | Kompl. | 1 |  |
|  | Vaizdo kamerų montavimas ant pastato fasado | 7 | Kompl. | 4 |  |
|  | Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, markiruoti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. Dokumentacija (programų aprašymas, vartotojo instrukcijos, išpildomoji dokumentacija). Personalo apmokymas. | 7 | Kompl. | 1 |  |
|  | Lauko darbų žiniaraštis |  |  |  |  |
|  | Lauko skydo pastatymo darbai | 8 | Kompl. | 1 |  |
|  | Tranšėjos kasimas mechanizuotai/rankiniu būdu | 8 | m | 105 |  |
|  | Tranšėjos paruošimas, išlyginimas kabelio tiesimui | 8 | m | 105 |  |
|  | Vamzdžio tiesimas tranšėjoje | 8 | m | 105 |  |
|  | Kabelio tiesimas esamame HDPE vamzdyje | 8 | m | 140 |  |
|  | Kabelio tiesimas atramoje | 8 | m | 10 |  |
|  | Lauko vaizdo kamerų montavimas ant atramų | 8 | Kompl. | 2 |  |
|  | Esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas/sumontavimas | 8 | Kompl. | 2 |  |
|  | Išpildomosios nuotraukos atlikimas | 8 | Kompl. | 1 |  |
|  | Visi darbai susiję su tranšėjos kasimu bei vamzdžio paklojimu ir gerbūvio sutvarkymu. | 8 | Kompl. | 1 |  |
|  | Neįgaliųjų pagalbos iškvietimo sistema |  |  |  |  |
|  | Vienos zonos valdiklis | 4.1 | kompl. | 2 |  |
|  | Lubinis iškvietimo mygtukas su virvute | 4.2 | kompl. | 2 |  |
|  | Indikacinė lemputė virš durų | 4.3 | kompl. | 2 |  |
|  | Atstatymo mygtukas | 4.4 | kompl. | 2 |  |
|  | Lipdukas | 4.5 | kompl. | 2 |  |
|  | Kabelis 3x1,0 Eca s1,d1,a1 degumo klasė | 6.2 | m | 60 |  |
|  | Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, markiruoti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. Dokumentacija (programų aprašymas, vartotojo instrukcijos, išpildomoji dokumentacija). Personalo apmokymas. | 8 | kompl. | 2 |  |

Pastabos:

- Į konkretaus gaminio, įrengimo, aparatūros sudėtį yra įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, sistemos jungimo dalys bei struktūriniai kabeliai. Konkretaus gaminio ar sistemos visi papildomi struktūriniai elementai turėtų būti įvertinti atskirai, išlaikant sistemos vientisumą ir funkcionalumą.

- Galimi konkurso dalyviai turi įsivertinti įvairias pagalbines instaliacines medžiagas ir priedus taip pat ir darbus, susijusius su įrangos instaliacija.

- Baigusi darbus, instaliuojanti firma užprogramuoja sistemą, pateikia vartotojo instrukcijas, įrangosaprašymus, apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema

- Montavimo, paleidimo-derinimo ir programavimo darbų sąnaudas, pagal nutylėjimą, būsimas rangovas įsivertina savarankiškai, pagal savo techninio personalo kvalifikacijos, bei motyvacijos lygį.