ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-ESO-1273) NK 110/35/10(6) kV Marių TP rekonstravimo darbų, Klaipėda, Minijos g. 180F (ESO ir LITGRID AB dalies darbai) pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2.5.2. Sustambintų kiekių žiniaraštis (LITGRID) | - | Pridėtas žiniaraštis AB Litgrid yra bendras, prašome pateikti konkrečiai žiniaraštį šiam konkursui, tai yra tik tas eilutes kurias reikia užpildyti pagal projektą. Taip pat ar AB Litgrid techniniams projektams reikia parengti darbo projektus? | Paaiškiname, kad Tiekėjai, teikdami pasiūlymą, patys turi įsivertinti projekte nurodytus orientacinius kiekius ir atsižvelgiant į projekto turto grupes, užpildyti pridėtą žiniaraštį, nurodydami tik su projektu susijusių turto grupių kainas. Tiekėjai privalo įsivertinti ir užtikrinti, kad Pasiūlymas apimtų visus projekte nurodytus darbus, medžiagas bei gaminius, kad užtikrintų tinkamą Darbų įgyvendinimą be papildomų darbų ir/ar paslaugų įtraukimo. Paaiškiname, kad yra pateiktas techninis darbo projektas, todėl darbo projekto ruošti nereikia. |

Pirkimų projektų vadovė Vita Rastauskienė, Mob. +370 664 78032