## Žiniaraštis
Sutarties pavadinimas: |  | Vandentiekio tinklų (unikalus Nr. 4400-1505-4514 ir 4400-1614-7865 ) nuo Jonavos g. – Šiaurės pr. sankryžos iki Jonavos g. Nr. 45A, Kaune rekonstravimas
Sutarties numeris:
Užsakovas: |  |  | UAB "Kauno vandenys"
Rangovas:
Darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Žymuo | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1. Bendroji dalis
1.1 | Išpildomoji dokumentacija, kadastriniai matavimai. |  | kompl. | 100%
1.2 | Statinio projekto korekcijos (esant poreikiui) |  | kompl. | 100%
Viso bendroji dalis
2. V1 tinklas (nuo kamerosV1-1 iki kameros V1-0)
2.1 | Slėginiai PE100 RC PN10 vandentiekio vamzdžiai D630mm su reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas uždaru būdu (gylyje iki-3,00m |  | m | 206
2.2 | Slėginiai PE100 RC PN10 vandentiekio vamzdžiai D630mm su reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas dėkle |  | m | 55
2.3 | Slėginiai PE100 RC PN10 vandentiekio vamzdžiai Dn800mm su reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas uždaru būdu dėklui (gylyje iki-4,60m) |  | m | 55
2.4 | Slėginiai PE100 RC PN10 vandentiekio vamzdžiai D630mm su reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas atviru būdu, gylyje iki 4,60m |  | m | 4
2.5 | Slėginiai PE100 RC PN10 vandentiekio vamzdžiai D400mm su reikalingomis jungtimis, fasoninėmis dalimis ir jų paklojimas atviru būdu, gylyje iki 3,80m |  | m | 9
2.6 | Dėklo galų užtaisymas D800/630 |  | vnt | 2
2.7 | PE virinama kreivė D630mm 45* |  | vnt | 2
2.8 | Sistemos dezinfekavimas |  | kompl | 1
2.9 | Sistemos hidraulinis išbandymas |  | kompl | 1
Viso FS1 TINKLAS (1)
3.1 | Slėginiai PE100 RC PN10 vandentiekio vamzdžiai D315mm su reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas grunte, gylyje iki-3,00m |  | m | 8
3.2 | PE virinama kreivė D315mm 45* |  | vnt | 1
3.3 | PE virinama kreivė D315mm 15* |  | vnt | 1
3.4 | Prisijungimas linija D315 prie šulinio |  | vnt | 1
3.5 | Protarpinis D315 ilgo tipo |  | vnt | 1
Viso L1 tinklas (ištuštinimui)
4. V1-1 kamera (a/b-3,00/3,30m)
4.1 | Kalaus ketaus flanšinė sklendė Dn300mm, PN16 trumpo tipo, rankinio valdymo, su valdymo ratu (tinklo ištuštinimui) |  | komp | 1
4.2 | Kalaus ketaus universali tempimui atspari jungtis flanšas-mova Dn800mm PN16 |  | komp | 1
4.3 | PE virinamas atvamzdis D630 vamzdžiui su laisvu flanšu, el mova |  | vnt | 1
4.4 | PE virinamas atvamzdis D315 vamzdžiui su laisvu flanšu |  | vnt | 1
4.5 | Kalaus ketaus flanšinis trišakis Dn600/300mm PN16 |  | vnt | 1
4.6 | Kalaus ketaus flanšinė kreivė Dn600mm 90*PN16 |  | vnt | 1
4.7 | Kalaus ketaus flanšinis perėjimas Dn600/800mm PN16 |  | vnt | 1
4.8 | Betonas atramoms šuliniuose C20/25 |  | m3 | 0.15
4.9 | Šulinių nužymėjimo ženklai ant stulpelio |  | vnt | 1
4.10 | Prisijungimas prie esamo tinklo d800 |  | vnt | 1
4.11 | Segmentiniai sandarikliai PE vamzdžiui D315mm angoje Dn400mm, kai sienutės plotis 0,3m |  | vnt | 1
4.12 | Segmentiniai sandarikliai PE vamzdžiui Dn630mm angoje Dn710mm, kai sienutės plotis 0,3m |  | vnt | 1
4.13 | Segmentiniai sandarikliai vamzdžiui d800mm angoje Dn1000mm, kai sienutės plotis 0,3m |  | vnt | 1
4.14 | Kameros konstrukcijų įrengimas, sumontavimas |  | vnt | 1
Viso V1-1 kamera (a/b-3,00/3,30m)
5. V1-2 kamera (a/b-2,0/2,0m)
5.1 | Kalaus ketaus flanšinis trišakis Dn600/150mm PN16 |  | vnt | 1
5.2 | Kalaus ketaus flanšinė sklendė Dn150mm, PN16 trumpo tipo, rankinio valdymo, su valdymo ratu |  | kompl | 1
5.3 | Kalaus ketaus flanšinis dvigubas nuorinimo vožtuvas Dn150mm, PN16 |  | kompl | 1
5.4 | PE virinamas atvamzdis Dn630 vamzdžiui su laisvu flanšu, el mova |  | vnt | 2
5.5 | Segmentiniai sandarikliai PE vamzdžiui Dn630mm angoje Dn710mm, kai sienutės plotis 0,3m |  | vnt | 2
5.6 | Betonas atramoms šuliniuose C20/25 |  | m3 | 0.04
5.7 | Šulinių nužymėjimo ženklai ant stulpelio |  | vnt | 1
5.8 | Kameros konstrukcijų įrengimas, sumontavimas |  | vnt | 1
Viso V1-2 kamera (a/b-2,0/2,0m)
6. V1-0 kamera (a/b-3,3/3,0m)
6.1 | Kalaus ketaus flanšinis trišakis Dn800/600mm PN16 |  | vnt | 1
6.2 | Kalaus ketaus flanšinė sklendė Dn600mm, PN16 trumpo tipo, rankinio valdymo, su valdymo ratu |  | kompl | 1
6.3 | PE virinamas atvamzdis Dn630 vamzdžiui su laisvu flanšu, el mova |  | vnt | 1
6.4 | Kalaus ketaus sagos tipo perėjimas Dn600/800mm PN16 |  | vnt | 1
6.5 | Kalaus ketaus universali tempimui atspari jungtis flanšas-mova Dn800mm PN16 |  | kompl | 1
6.6 | Segmentiniai sandarikliai PE vamzdžiui Dn630mm angoje Dn710mm, kai sienutės plotis 0,4m |  | vnt | 2
6.7 | Segmentiniai sandarikliai vamzdžiui d800mm angoje Dn1000mm, kai sienutės plotis 0,4m |  | vnt | 1
6.8 | Betonas atramoms šuliniuose C20/25 |  | m3 | 0.12
6.9 | Šulinių nužymėjimo ženklai ant stulpelio |  | vnt | 1
6.10 | Kameros konstrukcijų įrengimas, sumontavimas |  | vnt | 1
Viso V1-0 kamera (a/b-3,3/3,0m)
7. EV212 kamera (a/b-2,0/3,0m)
7.1 | Kalaus ketaus flanšinis trišakis Dn400/400mm PN16 |  | vnt | 1
7.2 | Kalaus ketaus flanšinė sklendė Dn400mm, PN16 trumpo tipo, rankinio valdymo, su valdymo ratu |  | kompl | 3
7.3 | PE virinamas atvamzdis Dn400 vamzdžiui su laisvu flanšu |  | vnt | 1
7.4 | Kalaus ketaus universali tempimui atspari jungtis flanšas-mova Dn400mm PN16 |  | kompl | 2
7.5 | Segmentiniai sandarikliai PE vamzdžiui Dn400mm angoje Dn630mm, kai sienutės plotis 0,3m |  | vnt | 3
7.6 | Pasijungimas prie esamo tinklo d400mm |  | vnt | 2
7.7 | Betonas atramoms šuliniuose C20/25 |  | m3 | 0.12
7.8 | Šulinių nužymėjimo ženklai ant stulpelio |  | vnt | 1
7.9 | Kameros konstrukcijų įrengimas, sumontavimas |  | vnt | 1
Viso EV212 kamera (a/b-2,0/3,0m)
8. Trišakis TR1
8.1 | Kalaus ketaus flanšinis trišakis Dn600/400mm PN16 |  | vnt | 1
8.2 | PE virinamas atvamzdis Dn400 vamzdžiui su laisvu flanšu |  | vnt | 1
8.3 | PE virinamas atvamzdis Dn630 vamzdžiui su laisvu flanšu |  | vnt | 2
Viso Trišakis TR1
9. V1 tinklas (nuo kamerosV1-4 iki kameros V1-0)
9.1 | Slėginiai PE100 RC PN10 vandentiekio vamzdžiai D630mm su reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas uždaru būdu (gylyje iki-3,00m |  | m | 120
9.2 | PE virinama kreivė D630mm 45* |  | vnt | 2
9.3 | PE virinama kreivė D630mm 30* |  | vnt | 2
9.4 | PE virinama kreivė D630mm 15* |  | vnt | 1
9.5 | Sistemos dezinfekavimas |  | kompl | 1
9.6 | Sistemos hidraulinis išbandymas |  | kompl | 1
Viso V1 tinklas (nuo kamerosV1-4 iki kameros V1-0)
10. V1-4 kamera (a/b-3,3/4,0m)
10.1 | Kalaus ketaus flanšinė sklendė Dn600mm, PN16 trumpo tipo, rankinio valdymo, su valdymo ratu |  | kompl | 2
10.2 | Kalaus ketaus flanšinė sklendė Dn200mm, PN16 trumpo tipo, rankinio valdymo, su valdymo ratu |  | kompl | 1
10.3 | Kalaus ketaus universali tempimui atspari jungtis flanšas-mova Dn600mm PN16 |  | kompl | 1
10.4 | Kalaus ketaus universali tempimui atspari jungtis flanšas-mova Dn600mm PN16 ketaus vamzdžiui |  | kompl | 1
10.5 | PE virinamas atvamzdis Dn630 vamzdžiui su laisvu flanšu |  | vnt | 1
10.6 | Kalaus ketaus flanšinis keturšakis Dn600/600mm PN16 |  | vnt | 1
10.7 | Kalaus ketaus flanšinis ekscentrinis perėjimas Dn600/200mm |  | vnt | 1
10.8 | Betonas atramoms šuliniuose C20/25 |  | m3 | 0.15
10.9 | Segmentiniai sandarikliai PE vamzdžiui Dn630mm angoje Dn710mm, kai sienutės plotis 0,3m |  | vnt | 1
10.10 | Segmentiniai sandarikliai ketiniam vamzdžiui Dn600mm angoje Dn710mm, kai sienutės plotis 0,3m |  | vnt | 3
10.11 | Šulinių nužymėjimo ženklai ant stulpelio |  | vnt | 1
10.12 | Prisijungimas prie esamo tinklo d600 |  | vnt | 1
10.13 | Kameros konstrukcijų įrengimas, sumontavimas |  | vnt | 1
Viso V1-4 kamera (a/b-3,3/4,0m)
11. Esamų tinklų išmontavimas
11.1 | Esamos vandentiekio linijos d800mm išmontavimas (43c sklypo ribose) ir perdavimas UAB“Kauno vandenys“ |  | m | 86
11.2 | Esamos armatūros išmontavimas šulinyje Ev212 d400 |  | kg | 560
11.3 | Esamos armatūros išmontavimas šulinyje V1-0 d800 |  | kg | 360
Viso Esamų tinklų išmontavimas
12. Kiti darbai
12.1 | Asfalto dangos ardymas, laužą išvežant 10km atstumu atliekų tvarkytojui |  | m² | 110.25
12.2 | Asfalto dangos įrengimas |  | m² | 110.25
Viso Kiti darbai
Viso darnbams pagal žiniaraštį
PVM
Viso su PVM
Note on E7: Pildant pradinę sąmatą kiekis turi būti > 0
Note on F7: Pildant pradinę sąmatą kainos pildyti nebūtina