VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Pirkimo dalyviams 			         	      	 	2025-11-26

DĖL ATSAKYMO Į DALYVIO GAUTĄ KLAUSIMĄ

CPO Vilnius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – CPO Vilnius) vykdo tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu „VMKL-55735-7 Medicininė įranga, naujam operacinės blokui (konsolės ir svarstyklės)“ (CVP IS pirkimo ID 441026) (toliau – Pirkimas).

CPO Vilnius Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo dalyvio prašymą paaiškinti / patikslinti pirkimo sąlygas.

CPO Vilnius, vadovaudamasi Pirkimo bendrosiose sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjusi CVP IS susirašinėjimo priemonėmis dalyvio pateiktą prašymą paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus, teikia atsakymą į klausimą:

| Eil. Nr. | Klausimas* | Atsakymas** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizuodami techninę specifikaciją, norime pasitikslinti reikalavimą dėl stovo, ekrano ir spausdintuvo. Kaip suprantame, techninėje specifikacijoje nurodyta, kad ant stovo turi būti sumontuotas ekranas ir spausdintuvas, tačiau nėra aiškiai pasakyta, jog stovas privalo būti pritvirtintas prie pačios platformos. Ar būtų tinkama, jei ekranas ir spausdintuvas būtų sumontuoti ant atskiro stovo, kuris nėra fiziškai pritvirtintas prie platformos, bet stovi šalia jos (laisvai galima keisti vietą)? Taip pat norime pasitikslinti, ar spausdintuvas gali būti tiesiog padėtas ant stovo (ant savo kojelių), o ne tvirtinamas prie stovo konstrukcijos nepajudinamai? Būtume dėkingi už patikslinimą, ar toks sprendimas atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus 4 pirkimo objekto daliai. | Atsakome, jog techninės specifikacijos 8 punkte aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, jog ant stovo turi būti sumontuotas ekranas ir spausdintuvas. Šis reikalavimas yra labai svarbus ir aktualus. Nepritvirtintas ekranas ar spausdintuvas gali būti užkliudytas ir nukristi. Tai būtų nesaugu nei personalui nei pacientui, o VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei (toliau – perkančioji organizacija) įrangos tvarkymas kainuotų papildomas lėšas, todėl dalyvio minimas variantas, jog „ekranas ir spausdintuvas būtų sumontuoti ant atskiro stovo, kuris nėra fiziškai pritvirtintas prie platformos, bet stovi šalia jos (laisvai galima keisti vietą)“, perkančiajai organizacijai nėra tinkamas. Pažymime, jog stovo tvirtinimo būdas perkančiajai organizacijai nėra svarbus, todėl jo tvirtinimas techninėje specifikacijoje nėra detalizuojamas. Dalyvio siūlomas laisvai pastatomas stovas yra vienas iš galimų variantų. |

* Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

** Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

CVP IS nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas yra 2025-12-02 09:30 val., todėl vadovaujantis pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedo 4 punktu „Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos“, pasiūlymų pateikimo terminas keičiamas į 2025-12-04 09:30 val.

8. Stovas: ant stovo sumontuotas ekranas ir spausdintuvas.