| Suinteresuotiems dalyviams | 2025-11-26 |
| --- | --- |
| CVP IS priemonėmis |  |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

KN Energies, AB (toliau – KN) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) gavo (10843) SGD Terminalo magistralinio dujotiekio DN700 avarinių darbų, sutrikimų, incidentų ir avarinių situacijų likvidavimo darbai (toliau – Pirkimas) suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymą (-us) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus.

KN išnagrinėjo minėtą (-us) prašymą (-us) ir teikia atsakymą (-us)*, paaiškindama Pirkimo dokumentus.

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas/prašymas (kalba netaisyta): | Atsakymas: |
| --- | --- | --- |
|  | Dėl kiekio (2 vnt.): Prašome patikslinti, ar minimi „2 vnt.“ reiškia du atskirus atvykimus, ar vieną atvykimą, per kurį būtų atliekami du nuoseklūs darbai. | Tiekėjas turi atlikti diagnostikos (ovalumo patikrą) kamščių įstatymo darbus, t.y. įdėjimas į paleidimo kamerą, lydėjimas ir išėmimas iš priėmimo kameros, du kartus vienu atvykimu. |
|  | Dėl diagnostikos paslaugų apimties: Prašome paaiškinti, ar į nurodytą paslaugos apimtį įeina ir pačios vamzdyno diagnostikos atlikimas. Jei taip, prašytume pateikti diagnostikai taikomus techninius ir kokybės reikalavimus. | Šio pirkimo apimtyje nėra perkamas diagnostikos atlikimas. |
|  | Dėl darbų vietų: Prašome detalizuoti konkrečias vietas, kuriose reikės įstatyti diagnostikos kamščius (paleidimo/priėmimo kameros, vamzdyno atkarpos ir kt.). | Turime dvi vietas: Pirma vieta - paleidimo kamera, kuri sumontuota SGD Terminalo krantinėje, kuri lokalizuota Klaipėdos uosto teritorijoje (nuvykimą iki krantinės organizuoja KN Energies tuo rūpintis tiekėjui nereikės) Antra vieta - priėmimo kamera yra DAS teritorijoje sausumoje Kiškėnų kaime. |
|  | Dėl kamščių ir įrangos reikalavimų: Prašome pateikti techninius reikalavimus kamščiams ir naudojamai įrangai – kokio tipo tai įranga, kokius parametrus ar duomenis ji turi užtikrinti. Ar gautų duomenų apdirbimas bei analizė yra teikiamų paslaugų apimtyje? | Numatyta tik vamzdyno geometrijos (ovalumo patikra). Duomenų apdirbimas bei analizė paslaugų apimtyje nenumatyta. |
|  | Dėl vamzdyno paruošimo: Prašome patikslinti, kas bus atsakingas už vamzdyno valymą, kuris yra būtinas prieš atliekant diagnostikos darbus. | Už vamzdyno valymą atsakingas KN. |
|  | Prašytume paaiškinti. Sąlygose nurodyta, kad tiekėjui gali tekti atlikti neeilinę vidinę diagnostiką, naudojant nuosavus diagnostinius kamščius. Prašytume informuoti apie kokio tipo Diagnostiką yra numatoma ar tik geometrija ar ir naudojant detalią vamzdyno diagnostiką, kai yra matauojama vamzdyno sienelės storio sumažėjimai ir kiti pažeidimai. Ar tikrai tiekėjui gali tekti vykdyti vidinę diagnostiką naudojant ir pateikiant MFL tipo vidinės diagnostikos kamščius. | Tiekėjas turi turėti kamščius geometrijos (ovalumo patikrai) jeigu atsirastu poreikis po avarijos ar vamzdyno pažeidimo (pvz.: trečiai šaliai atliekant kitus darbus apsaugos juostoje). |
|  | Atsižvelgdami į tai, kad dar negauti atsakymai į pateiktus klausimus dėl pirkimo sąlygų reikalavimų, o gavus atsakymus reikės papildomo laiko jiems įvertinti ir parengti atitinkamą pasiūlymą, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą bent viena savaite. | Pasiūlymo pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-12-05 14:00 val. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Rengė: Aistė Kielaitė