Tiekėjams     								 	2025-11-26

/siunčiama CVPIS/

DĖL ATSAKYMO Į PAKLAUSIMĄ

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo viešąjį „Duomenų centrų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo įrenginių (ŠVOK) priežiūra“ pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu (CVP IS ID 5460640) (toliau – Pirkimas).

Vadovaujantis pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 5.2 p. nuostatomis „<..> Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami prašymą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams<..>“ Perkančioji organizacija teikia atsakymus į gautą paklausimą susipažinimui:

| Eil. Nr. | Paklausimas (tekstas neredaguotas) | Atsakymas/ Paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
|  | Vadovaudamiesi Pirkimo sąlygų 2 priedu „Temperatūros ir drėgmės palaikymo infrastruktūros priežiūros paslaugų techninė specifikacija“, 4.5 punktu, prašome patikslinti garantinių įsipareigojimų taikymą ir perdavimo tvarką. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad įranga yra garantinė, o priežiūros paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, jog "Esant inžinerinių sistemų gedimams ar avarijoms garantiniu laikotarpiu Paslaugų teikėjas privalo įvertinti nurodytus defektus ir nustatęs, kad tokiems defektams taikomas garantinis laikotarpis, turi pasirūpinti, jog darbams, įrenginiams ir kt. garantinius laikotarpius suteikę juridiniai ar fiziniai asmenys, nedelsiant pašalintų atsiradusius trūkumus ar defektus". | Pranešame, Perkančioji organizacija tikslina Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 4.5 punkto formuluotę "Esant inžinerinių sistemų gedimams ar avarijoms garantiniu laikotarpiu Paslaugų teikėjas privalo įvertinti nurodytus defektus ir nustatęs, kad tokiems defektams taikomas garantinis laikotarpis, turi informuoti apie tai Pirkėją". |
| 1. | Kokie yra konkrečios įrangos garantijos galiojimo terminai? | Paaiškiname, Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1.3 punkte nurodyto objekto „N1“ garantinis terminas iki 2027 m. 05 mėn, o 1.4 punkto objekto „N2“ iki 2026 m. 09 mėn. |
| 2. | Kas yra garantijos suteikėjai (juridiniai ar fiziniai asmenys) – prašome nurodyti jų pavadinimus / identifikavimo duomenis. | Perkančiosios organizacijos nuomone, perkamo objekto apimtyje „garantijos suteikėjas“ Tiekėjams nėra aktualus |
| 3. | Kokiu būdu paslaugų teikėjui bus perleista garantijos reikalavimo teisė? - Ar numatomas trišalis susitarimas tarp Perkančiosios organizacijos, Paslaugų teikėjo ir garantijos suteikėjo? - Ar planuojamas kitas garantinių teisių perdavimo mechanizmas? | Paaiškiname, Pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose) garantinių teisių perdavimas nėra numatytas, todėl nebus taikomas. |
| 4. | Jeigu garantijos suteikimo teisė nebus perleista Paslaugų teikėjui, prašome patvirtinti, kad: - garantiniam laikotarpiui taikytinos remonto išlaidos, patirtos Paslaugų teikėjo, bus apmokėtos Užsakovo, - ir/arba remonto procedūras garantiniu pagrindu atliks Užsakovas savo iniciatyva. Atsakymas į šiuos klausimus yra būtinas siekiant tinkamai įvertinti priežiūros paslaugų atlikimo rizikas ir užtikrinti, kad būtų išvengta neaiškumų dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo.“. | Patvirtiname, sutarties vykdymo metu už patirtas remonto išlaidas bus apmokama Pirkimo dokumentų 10 priede „Sutarties projektas“ numatyta tvarka ir terminais. |

Tuo pačiu informuojame, atsižvelgiant į aukščiau pateiktą pirkimo sąlygų patikslinimą bei paaiškinimus, Perkančioji organizacija pratęsė pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-12-03, 09:00 val.

Viešųjų pirkimų komisija