AB LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

Akcinė bendrovė Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius, 
tel.: +370 5 204 03 00, el. p. info@telecentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 120505210, 
PVM mokėtojo kodas LT205052113

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„TV BOKŠTO IŠORINIO APŠVIETIMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

TURINYS

1.Bendra informacija	2

2.Pirkimo objektas	2

3.Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	2

4.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

5.Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	3

7.Pasiūlymų vertinimas	4

8. Sutarties sudarymas	4

PRIEDAI:

1 priedas „Techninė specifikacija“

2 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

3 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

4 priedas „EBVPD“

5 priedas „Pasiūlymo forma“

6 priedas „Sutarties projektas“

7 priedas „Tiekėjo deklaracija“

8 priedas „Terminai“

9 priedas „Konfidencialumo sutartis“

10 priedas „Suteiktų paslaugų sąrašas“ „Siūlomų specialistų sąrašas“

# Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, juridinio asmens kodas 120505210, adresas Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO kataloge nera siūlomos pirkimo objektą atitinkančios paslaugos.

1.3. Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.3. papunkčiu (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai). Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Sutarties projektas“.

1.5. Šiame pirkime socialiniai kriterijai netaikomi.

1.6. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti TV bokšto išorinio apšvietimo priežiūros paslaugas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

3.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, jei taikoma, kvalifikacijos reikalavimus, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (toliau – Reikalavimai). Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6  punktuose nurodytų sąlygų. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitikties deklaraciją pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Tiekėjo deklaracija“ formą dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams.

4.2. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Tiekėjo deklaracija“ nurodytos informacijos teisingumo, jis prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

# Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede "Pasiūlymo forma" pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# 7. Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Pasiūlymo forma“.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikta pirkimo sąlygose reikalaujama pateikti specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedo „Pasiūlymo forma“.

# 8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Sutarties projektas“.

Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkančioji organizacija –  AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys   arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Vilniaus televizijos bokšto išorinio apšvietimo priežiūros paslaugos ir susiję remonto darbai su reikalingomis prekėmis (toliau – Paslaugos).

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis – Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Į Paslaugų kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, būtinos Vilniaus televizijos bokšto išorinio apšvietimo priežiūrai ir remontui atlikti: darbo jėgos, transporto, įrankių, aukštalipių įrangos, draudimo, eksploatacinių medžiagų ir prekių kaina (pvz., sujungimo kabeliai, skirstytuvai, jungtys, tvirtinimo detalės ir kt.).

  - Priežiūros paslaugos ir remonto darbai– Tiekėjas įsipareigoja, esant poreikiui, suremontuoti, sumontuoti ir suprogramuoti esamus prožektorius bei LED modulius pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą techninę dokumentaciją.

  - Naujos įrangos montavimas – Tiekėjas privalo, esant poreikiui, įsigyti, sumontuoti, prijungti ir suprogramuoti naujus prožektorius bei LED modulius, užtikrindamas jų suderinamumą su esamais valdymo įrenginiais.

  - Paslaugų teikimo terminas – 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šalių abipusiu rašytiniu Susitarimu Sutartis tomis pačiomis sąlygomis (nedidinant Sutarties kainos) gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 12 (dvylikai) mėnesių, jeigu yra išlikęs poreikis ir esant šioms aplinkybėms:

2.6.1. Perkančioji organizacija neišpirko Paslaugų pagal Sutartį ir nėra išnaudota Sutarties kaina;

2.6.2. Paslaugos suteiktos be trūkumų;

2.6.3. Tiekėjas visą Sutarties vykdymo laikotarpį laikėsi Tiekėjo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų.

  - Paslaugų teikimo vieta – Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, Vilniaus televizijos bokštas.

  - Statinio kategorija: ypatingas statinys.

  - Statinio grupė: negyvenamieji.

3.  PASLAUGŲ APRAŠAS

  - Paslaugų apimtis. Tiekėjas privalo užtikrinti šių paslaugų teikimą:

3.1.1. išorinio apšvietimo įrangos (šviestuvų, LED modulių, prožektorių, valdymo spintų, kabelių, jungčių, tvirtinimo elementų) techninė priežiūra ir/ar profilaktiniai patikrinimai;

3.1.2. gedimų diagnostika, šalinimas, remonto darbai;

3.1.3. eksploatacinių medžiagų ir prekių (pvz., sujungimo kabeliai, skirstytuvai, jungtys, prailgintuvai,  tvirtinimo detalės ir pan.) tiekimas. Perkančioji organizacija Sutarties vykdymo laikotarpiu skiria iki 10 procentų pradinės Sutarties kainos Eur be PVM eksploatacinėms medžiagoms, naudojamoms atliekant priežiūros darbus, įsigijimo sąnaudoms padengti. Ši suma skaičiuojama pagal faktines Tiekėjo patirtas sąnaudas ir pagrindžiama atitinkamais dokumentais (pateikiamos sąskaitos faktūros).

3.1.4. prožektorių ir LED modulių pirkimas/tiekimas, sumontavimas, prijungimas ir programavimas prie esamų valdymo sistemų (valdymo kompiuterio ir kontrolerio), jeigu toks poreikis iškiltų.

3.2. Prekių tiekimas. Tiekėjas privalo, esant Perkančiosios organizacijos poreikiui, įsigyti, pateikti, sumontuoti ir suprogramuoti prožektorius ir LED modulius suderinant jų technines charakteristikas su Perkančiosios organizacijos pateikta specifikacija.

3.3. Preliminari paslaugų ir prekių apimties lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugos / prekės aprašymas | Matavimo vnt. | Kiekis* (preliminarus) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PAGRINDINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS |  |  |  |
| 1.1. | Avykimo mokestis | vnt. | 25 | Pagal poreikį |
| 1.2. | Apšvietimo sistemos gedimų šalinimas, smulkūs remonto, programavimo darbai bei prožektorių ir LED modulių keitimas, | val. | 100 | Pagal poreikį. Programavimas atliekamas suderinant su esama apšvietimo valdymo sistema |
| 1.3. | Techninė priežiūra ir/ar profilaktinis patikrinimas | vnt. | 1 | Prožektorių ir jų tvirtinimo elementų patikra bei šviesos spindulio sureguliavimas, LED modulių, jungčių, elektros dėžučių, kitų tvirtinimo elementų patikra |
| 2. | SUSIJUSIOS PREKĖS |  |  |  |
| 2.1. | Prožektorių tiekimas/pirkimas (pagal Perkančiosios organizacijos specifikaciją) | vnt. | 6 | Pagal poreikį. Turi būti suderinti su esama sistema |
| 2.2. | LED modulių tiekimas/pirkimas | vnt. | 50 | Pagal poreikį. Turi būti suderinti su esama sistema |
| 3. | PAPILDOMOS / NENUMATYTOS SUSIJUSIOS PASLAUGOS |  |  |  |
| 3.1. | Papildomi ar nenumatyti priežiūros / remonto darbai | val. | 20 | Atliekami pagal Perkančiosios organizacijos atskirą užsakymą |

* Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso preliminaraus paslaugų ar prekių kiekio, nurodyto pirkimo dokumentuose, ir pasilieka teisę įsigyti kiekį pagal faktinį poreikį.

4. PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

4.1.     Paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis galiojančiais jas reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, techniniais reglamentais, darbų saugos, elektrosaugos ir aplinkosaugos reikalavimais. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms, taikomos jų naujausios redakcijos.

4.2.  Viso Sutarties galiojimo metu Tiekėjas įsipareigoja:

4.2.1. visus priežiūros, remonto ir įrangos keitimo veiksmus raštiškai derinti su Perkančiąja organizacija;

4.2.2. po darbų atlikimo pateikti Perkančiajai organizacijai atliktų darbų aktą (laisvos formos);

4.2.3. pradėti gedimų šalinimą ne vėliau kaip per 48 val. nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo.

5. SUDERINAMUMAS SU ESAMA SISTEMA

5.1. Tiekėjas įsipareigoja teikti Paslaugas remdamasis esama Vilniaus TV bokšto apšvietimo sistema.

5.2. Visi atliekami darbai, tiekiamos prekės ir programiniai pakeitimai turi būti visiškai suderinami ir funkciškai integruoti į esamą apšvietimo sistemą, užtikrinant jos vientisumą, darnų veikimą ir vizualinį tęstinumą.

5.3. Tiekėjas privalo, prieš pradėdamas darbus, susipažinti su Perkančiosios organizacijos pateikta technine dokumentacija.

5.4. Priežiūros ir remonto metu Tiekėjas turi užtikrinti, kad:

5.4.1. keičiamos dalys būtų naujos, nenaudotos, techniniu požiūriu lygiavertės arba geresnės nei keičiamieji komponentai ir suderinamos su esama įranga;

5.4.2. nauji komponentai būtų suprogramuoti darbui su esamu valdymo kompiuteriu ir kontroleriu;

5.4.3. nebūtų pažeistas esamos apšvietimo sistemos veikimas, valdymo logika ar vizualinė koncepcija.

5.5. Be Perkančiosios organizacijos raštiško sutikimo draudžiama atlikti bet kokius apšvietimo sistemos pakeitimus, galinčius paveikti jos techninius ar estetinius parametrus.

5.6. Tais atvejais, kai siūlomi nauji ar lygiaverčiai komponentai, Tiekėjas privalo pateikti techninį suderinamumo pagrindimą (techninės kortelės, spalviniai duomenys, valdymo protokolai, bandymų ataskaitos ir kt.).

6. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

6.1. Tiekėjas atsako už visų Paslaugų ir susijusių darbų kokybę ir saugą, laikydamasis darbų aukštyje, elektros instaliacijos ir kitų darbų saugos ir  aplinkos saugos normų.

6.2. Naujoms apšvietimo sistemos detalėms suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, o kai šis aktas nėra pasirašomas – nuo Sąskaitos išrašymo dienos. Garantijos laikotarpiu tiekėjas neatlygintinai pašalina defektus ar pakeičia netinkamas dalis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas (prožektoriai, LED moduliai, kontroleriai, keitikliai ir t.t.).

6.3. Tiekėjas privalo turėti darbams aukštyje vykdyti reikalingą įrangą – pramoninio alpinizmo techniką, užtikrinančią saugų darbų atlikimą iki 300 m aukštyje (atsižvelgiant į konkrečią tvarkomo įrenginio vietą). Visa naudojama įranga turi būti techniškai tvarkinga, turėti galiojančią techninės apžiūros dokumentaciją ir atitikti galiojančių darbų saugos teisės aktų reikalavimus.

6.4. Tiekėjas privalo turėti civilinės atsakomybės draudimą, galiojantį visą sutarties laikotarpį.

7. TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS PERDAVIMAS

7.1. Tiekėjas privalo prieš atlikdamas darbus juos raštiškai suderinti su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu, o po kiekvieno atlikto darbo pateikti Perkančiajai organizacijai atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Nustačius Paslaugų teikimo trūkumus, Tiekėjas privalo juos neatlygintinai ištaisyti Perkančiosios organizacijos nustatytu terminu.

8.2. Pasikeitus teisės aktams ir (ar) techniniams reikalavimams, Tiekėjas privalo vadovautis jų aktualiomis redakcijomis.

8.3. Brokuotos arba techniniams parametrams neatitinkančios prekės Tiekėjo sąskaita grąžinamos ir pakeičiamos naujomis.

8.4. Už faktiškai suteiktas Paslaugas Perkančioji organizacija atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo–perdavimo aktų ir sąskaitų faktūrų pateikimo per informacinę sistemą SABIS.

8.5. Paslaugų kainoje turi būti įskaičiuotos visos išlaidos. Tiekėjas negali reikalauti papildomo atlygio už darbus, atliktus be išankstinio raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo.

8.6. Sutarties vykdymo metu, Tiekėjas privalo užtikrinti konfidencialumą – gauta informacija apie TV bokšto technines sistemas negali būti perduota tretiesiems asmenims.

8.7. Perkančioji organizacija su Pirkimo dokumentais Tiekėjui pateikia šią techninę dokumentaciją:

8.7.1. bokšto fasado schemą;

8.7.2. apšvietimo  sistemos  schemą;

8.7.3. LED modulių išdėstymo schemą;

8.7.4. LED modulių technines charakteristikas;

8.7.5. prožektorių išdėstymo schemą;

8.7.6. prožektorių technines charakteristikas.

8.8. Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės pasirašyti Pirkimo sąlygų 9 priedo „Konfidencialumo sutartį“ dėl informacijos neatskleidimo bei jos saugojimo (dėl šios techninės specifikacijos 8.6. p. reikalavimo).

8.9. Ginčai, kylantys dėl paslaugų kokybės ar techninių klausimų, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

Pirkimo sąlygų 3 priedas

„Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti šiame specialiųjų pirkimo sąlygų priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai* |
| --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |
| 1.1 | Tiekėjas turi teisę verstis veikla Lietuvos Respublikoje, suteikiančia galimybę teikti elektros įrenginių ir apšvietimo sistemų priežiūros bei remonto paslaugas. | Pateikiama su pasiūlymu: Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis su pirkimo objektu susijusia veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaraciją, liudijančią tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |
|  | Tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti privalo turėti bent 1 (vieną) kvalifikuotą specialistą, turintį teisę eksploatuoti elektros įrenginius (energetikos darbuotojo pažymėjimas, suteikiantis teisę eksploatuoti vartotojo elektros įrenginius). | Pateikiama su pasiūlymu: pirkimo sąlygų 10 priedo užpildyta lentelė „Siūlomų specialistų sąrašas“ Galimo laimėtojo bus prašoma Specialisto, kuris atliks elektros įrenginių eksploatacijos darbus, galiojančio energetikos darbuotojo pažymėjimo skaitmeninė kopija ar kitas lygiavertis dokumentas. |
| 2.2. | Tiekėjo darbuotojas, vykdysiantis aukštalipio darbus, turi turėti aukštalipio darbų vadovo pažymėjimą arba aukštalipio darbų leidimą, suteikiantį teisę atlikti darbus aukštyje. | Pateikiama su pasiūlymu: pirkimo sąlygų 10 priedo užpildyta lentelė „Siūlomų specialistų sąrašas“ Galimo laimėtojo bus prašoma: Galiojančio aukštalipio darbų pažymėjimo (leidimo) skaitmeninė kopija. |
| 3. | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |
| 3.1. | Tiekėjas turi turėti galiojantį civilinės atsakomybės draudimą, apimantį žalą tretiesiems asmenims ir (ar) turtui. | Pateikiama: Civilinės atsakomybės draudimo poliso kopija (mažiausia draudimo suma – 5 000 Eur). Tiekėjas per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita turi apdrausti ir pateikti Pirkėjui bendrosios civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją ne mažesnei nei 5 000 Eur sumai, apdraudžiant Tiekėjo teikiamas paslaugas. Pirkėjas turi teisę patikrinti, ar draudimo polise nurodytos draudimo sąlygos atitinka šios Sutarties reikalavimus. Tuo atveju, jei draudimo polisas nėra (laiku) pateiktas ar jo sąlygos neatitinka šios Sutarties reikalavimų, ši Sutartis nutrūksta ir netenka galios. Tiekėjas savo sąskaita turi padengti draudimo išmokos besąlyginę išskaitą ir kitas sumas, kurių nepadengia draudimo bendrovė. Tiekėjas turi užtikrinti, kad draudimo apsauga galiotų visą šios Sutarties galiojimo laikotarpį ir per visą draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį privalo laikytis visų draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų ir užtikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galiotų pagal šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieną) darbo dieną, kai to pareikalauja Pirkėjas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą. Tiekėjas taip pat įsipareigoja užtikrinti, kad tuo atveju, jei paslaugų teikimui jis pasitelks subrangovus (subtiekėjus), jie taip pat būtų apsidraudę savo civilinę atsakomybę šiame punkte numatytomis sąlygomis. |
| 3.2. | Tiekėjas per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau kaip 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) pagal 1 (vieną) ar daugiau sutarčių yra tinkamai suteikęs panašių paslaugų, kurios (-ių) bendra vertė ne mažesnė nei 20 000,00 Eur be PVM. | Pateikiama su pasiūlymu: pirkimo sąlygų 10 priedo užpildyta lentelė „Suteiktų paslaugų sąrašas“ Galimo laimotojo bus prašoma: Laisvos formos užsakovų patvirtinimai (pažymos) apie techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų tinkamą suteikimą, nurodant paslaugų pavadinimą, atliktų paslaugų vertę, jų vykdymo pradžios ir pabaigos datas ir patvirtinant, kad paslaugos suteiktos laiku ir tinkamai. |

*– jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

– tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;

– subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus),  subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.

Reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

3. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybės vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | NETAIKOMA |  |  |
| 2. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 2.1. | Elektros inžinerinių sistemų ir (ar) įrenginių įrengimui ir (ar) eksploatacijai tiekėjas taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | Pateikiama: Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Taip pat pripažįstami lygiaverčiai sertifikatai, išduoti kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Perkančioji organizacija taip pat priima kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, patvirtinančius, kad jų siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos standartus. | Pastaba: jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytoms paslaugoms atlikti, kuriems yra nustatomas šis reikalavimas, tokiu atveju subtiekėjai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

4. Užsakovas aktualių dokumentų, patvirtinančių atitiktį aukščiau nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams  bei aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams dokumentų reikalaus pateikti tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu.

5. Užsakovas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjo pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jo atitiktį kvalifikacijos, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūrų atlikimą.

6. Prireikus, tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Tiekėjas pasiūlyme  privalo nurodyti kokius ūkio subjektus jis ketina pasitelkti, kurių pajėgumais jis remiasi. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį, tie ištekliai jam bus prieinami ir perkančiajai organizacijai pateikti priimtinus įrodymus dėl galimybės veiksmingai pasinaudoti tų ūkio subjektų ištekliais per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokie įrodymai yra pasirašytos dvišalės preliminariosios sutartys, sutartys, ketinimų protokolai, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas planuoja remtis, deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, kurioms reikia jų turimų pajėgumų.

7. Jei tiekėjas sutartiniams įsipareigojimams vykdyti ketina pasitelkti subtiekėjus (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas kitos įmonės, kurių kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) jis privalo savo pasiūlyme nurodyti, kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

8. Jeigu paaiškėja, kad tiekėjas, nenurodęs jog remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, pats neatitinka pirkimo dokumentuose suformuluotų kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, jis neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subjektų tam, kad atitiktų reikalavimus.

9. Tais atvejais, kai tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie perkančiosios organizacijos poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, tiesiogiai neprisidės prie paslaugų teikimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pareigą įrodyti, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą pasiūlymo formoje nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.). Tokiu atveju laikoma, kad tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to, kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.

10. Reikalaujamą kvalifikaciją, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus, tiekėjai (ar jų personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

11. Pateikiant dokumentus elektronine forma ar dokumentų originalų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

12. Kitų ūkio subjektų pajėgumų pasitelkimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas

„EBVPD“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 5 priedas

„Pasiūlymo forma“

AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui

(perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

DĖL TV BOKŠTO IŠORINIO APŠVIETIMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

________

(data)

___________

(sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių juridinio asmens kodai /Jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo, įregistravęs individualią veiklą, nurodomas individualios veiklos pažymos numeris (asmens kodas nenurodomas)/ |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjo(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis:

- Teikdami pasiūlymą patvirtiname, kad esame susipažinę su AB Lietuvos radijo ir televizijos centro Veiklos partnerių elgesio kodeksu (patalpintas Bendrovės internetinėje svetainėje Partnerių etikos kodeksas) bei Korupcijos prevencijos politikos reikalavimais (patalpinta Bendrovės internetinėje svetainėje Korupcijos prevencija – Telecentras) ir mūsų įmonės veikla šiems principams nenusižengia. Telecentro Darnaus verslo politika patalpinta Bendrovės internetinėje svetainėje Darnaus-verslo-politika .

- Pirkimo dokumentų sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose /jeigu taikoma/).

- Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

- Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šias paslaugas:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus Kiekis | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM (pildo tiekėjas) |  | Kaina, EUR be PVM (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 (4x5) |
| 1. | Avykimo mokestis | vnt. | 25 |  |  |  |
| 2. | Apšvietimo sistemos gedimų šalinimas, smulkūs remonto, programavimo darbai bei prožektorių ir LED modulių keitimas | val. | 100 |  |  |  |
| 3. | Techninė priežiūra ir profilaktinis patikrinimas | vnt. | 1 |  |  |  |
| 4. | Prožektorių tiekimas/pirkimas | vnt. | 6 |  |  |  |
| 5. | LED modulių tiekimas/pirkimas | vnt. | 50 |  |  |  |
| 6. | Papildomi ar nenumatyti priežiūros ir remonto darbai | val. | 20 |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM* EUR (tiekėjas įrašo PVM dydį) |  |  |  |  | _____% |  |
| Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |

*Jei "PVM" laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokama __________________.

Kaina pasiūlyme nurodoma paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

# Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| # EEil. Nr. | # Pateiktų dokumentų pavadinimas | # Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

# Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali**:

| # EEil. Nr. | # Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | # Dokumento puslapis arba nurodomas dokumento pavadinimas |
| --- | --- | --- |

# ** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina /vieneto kaina (įkainis), arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

# Pastabos:

# 1. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo datos.

# 2. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

# 3. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 6 priedas

„Sutarties projektas“

/pateikiama atskiru failu/

Pirkimo sąlygų 7 priedas

„Tiekėjo deklaracija“

(tiekėjo pavadinimas)

AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui

teikiama CVP IS priemonėmis

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2025_ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš*, ___________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

1. deklaruoju, kad pasiūlymo pateikimo dieną mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os)

(tiekėjo** pavadinimas)

atsakingi asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 1 d.*, 46 str. 2 d. 2 p.*, yra:

I. Vadovas .................................(įrašyti)

II. Asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo

finansinės apskaitos dokumentus (yra/ne) .................................(įrašyti)

Jeigu yra, nurodyti tiek fizinius, tiek juridinius asmenis (pavadinimas, vardas, pavardė):

1.

2.

..................

2. Patvirtinu, kad pasiūlymo pateikimo dieną mano vadovaujamas (-a)/(atstovaujamas (-a) __________________________________________

(tiekėjo pavadinimas)

atitinka toliau nurodomus pirkimo dokumentuose (pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 4.1 ir 4.2 p.) nustatytus reikalavimus dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 21 dalies:

| Eil. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| 11. | Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys***** asmenys yra juridiniai asmenys, nėra registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1 punktas) |
| 2. | Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys***** asmenys yra fiziniai asmenys, nėra nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę (VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 2 punktas) |
| 3. | Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė nėra ar paslaugos nėra teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų (VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 3 punktas) |
| 44. | Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje (VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 6 punktas) |

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasi VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3, 6 punktų reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Įsipareigojame informuoti perkančiąją organizaciją nedelsiant, jeigu atitiktis aukščiau lentelėje įvardytoms sąlygoms pasikeistų (be kita ko ir dėl pasitelkiamo subtiekėjo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi [jeigu pasitelkiami]). Taip pat įsipareigojame pateikti atitiktį įrodančius dokumentus****, perkančiai organizacijai paprašius.

| ______________ (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)*** | __________ (parašas) | _____________ (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

*** Jei dokumentas pasirašytas ne Tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti Tiekėją.

**** Atitiktį patvirtinančius dokumentus bus prašoma pateikti pirkimo vykdytojui kilus abejonių dėl tiekėjo nurodytos informacijos teisingumo ir tik ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją.

***** Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 1 dalimi.

Pirkimo sąlygų 8 priedas

„Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | Netaikoma |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | Netaikoma |  |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Pirkimo sąlygų 9 priedas

„Konfidencialumo sutartis“

/pateikiama atskiru failu/

Pirkimo sąlygų 10 priedas

SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Specialisto vardas, pavardė | Pareigos, kurioms pasitelkiamas specialistas (kvalifikacijos reikalavimas) | Specialisto dabartinė darbovietė, kita reikalinga informacija | Specialisto pasitelkimo pagrindas (darbuotojas, subtiekėjas, subtiekėjo darbuotojas, kvazisubtiekėjas) | Kvalifikacijos punkto atitikties įrodymo dokumentas (pvz. atestato / pažymėjimo nr. ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

| Paslaugų pavadinimas (nurodyti sutarties objekto pavadinimą ir trumpą aprašymą) | Užsakovas (nurodyti pavadinimą, ir adresą) | Užsakovo kontaktinis asmuo (nurodyti pareigas, vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą) | Sutarties galiojimo ir paslaugų teikimo laikotarpis (nurodyti Sutarties galiojimo ir paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos tikslias datas) | Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas veiklą pradėjo mažiau negu prieš 3 metus suteiktų paslaugų vertė, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigos                               (parašas) 	            				                          (vardas ir pavardė)

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.