## Bendrieji reikalavimai
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai
Reagentai tyrimams su prietaisais panaudai
1. | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. (Tiekėjas privalo išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant, jei taikoma, ir kalibravimo medžiagas, kontrolines medžiagas, priežiūros ir kt.) tyrimui atlikti, bei nurodyti jų kainas su PVM. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti reikiamą tyrimų skaičių. Pažymėtina, kad siūlomais reagentais tyrimai bus atliekami ištisus 60 mėnsių (1825 dienas), todėl skaičiuojant siūlomų reagentų kiekius būtina atsižvelgti į reagento įdėto į analizatorių stabilumo laiką. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas nenurodė reagentų (išskyrus ne reagentus: t.y. kalibracines ir kontrolines medžiagas, skiediklius, kiuvetes ir visas kitas priemones, be kurių tyrimo nebūtų galima atlikti) tyrimams atlikti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas.". Jei pasiūlymų vertinimo metu ar sutarties vykdymo metu paaiškės, kad nepasiūlyta priemonė (išskyrus reagentus), be kurios nebūtų galima atlikti tyrimo ar mėginių paruošimo sistema negalėtų paruošti mėginių ar mėginių archyvavimo sistemoje mėginiai būtų laikomi ne taip kaip numatyta šio pirkimo dokumentuose (pvz. medžiaga kokybės kontrolei, kiuvetės, tirpalai, antriniai mėgintuvėliai, antgaliai ir t.t.), ar pasiūlytas per mažas jos kiekis, pasiūlymas nebus atmetamas, tačiau tiekėjas šias priemones turės tiekti nemokamai visą sutarties laikotarpį arba kol bus atliktas šioje specifikacijoje nurodytas užsakovui raportuotų tyrimų kiekis.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Jei panaudai siūloma įranga ir nurodytiems tyrimams skirti reagentai yra to paties gamintojo, tuomet kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos šiems tyrimams skirtų reagentų naudojimo instrukcijos, kuriose yra nurodytas reagentų gamintojas. ARBA Jei panaudai siūloma įranga ir nurodytiems tyrimams skirti reagentai yra skirtingų gamintojų, tuomet kartu su pasiūlymu pateikiamos reagentų gamintojo parengtos šiems tyrimams skirtų reagentų naudojimo instrukcijos, kuriose turi būti nurodyta, su kokia įranga galima naudoti šiuos reagentus (t. y., reagento ir panaudai siūlomos įrangos sistema turi būti validuota tyrimui atlikti). Jei reagentų naudojimo instrukcijoje nėra informacijos, įrodančios, su kokia įranga galima naudoti šį reagentą, tuomet kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas tyrimo validacijos protokolas, kuriame turi būti nurodyta įranga ir reagentas naudoti šiai validacijai atlikti ir kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prietaiso gamintojo pasirašytą patvirtinimą ir reagento gamintojo pasirašytą patvirtinimą, kad panaudai siūlomą prietaisą ir siūlomą reagentą galima naudoti kartu ir toks derinys yra validuotas atlikti kokybišką tyrimą.
4. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis perkančiosios organizacijos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
5. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių gamintojo parengtas naudojimo instrukcijas arba gamintojo parengtas naudojimo instrukcijas ir technines specifikacijas anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir panaudai teikiamo prietaiso gamintojo parengtą naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą naudojimo instrukciją ir techninę specifikaciją anglų kalba. Pateikiami dokumentai turi būti pilnos apimties, o ne jų fragmentai ar atskiri puslapiai. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Tiekėjų ar gamintojų deklaracijos/patvirtinamieji raštai ar kiti dokumentai yra laikomi tinkamomis įrodinėjimo priemonėmis, jei taip numatyta techninėje specifikacijoje. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. | Reagentai, tyrimo kalibravimui (kai gamintojo numatyta) skirtos medžiagos, kontrolinės medžiagos, panaudai teikiamas prietaisas atliekantis tyrimus turi būti ženklinti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti CE sertifikatus arba EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas.
7. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
8. | Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus ir atlikti panaudai siūlomų prietaisų techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
9. | Prekių galiojimas nuo pristatymo perkančiajai organizacijai dienos turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.