## Pasiūlymo teikimo forma_
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta tyrimų skaičiais, laikotarpiu (1825 dienos) per kurį šie tyrimai bus atlikti, bei kiekiu analizatorių, kuriais šie tyrimai bus atliekami vienu metu - A lentelė. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (A lentelė), pasiūlymas turi būti teikiamas (1.1. - 1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 1.1. - 1.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių. Pastaba: nurodyti tyrimų skaičiai jau apima visus tyrimus (užsakovui raportuotus tyrimus, tyrimus kalibracijai, tyrimus kokybės kontrolei, tyrimų pakartojimus). Rengiant pasiūlymą reagentų kiekiai turi būti apskaičiuojami atsižvelgiant į tai, kad tyrimai atliekami apytiksliai tolygiai per 1825 dienas, todėl labai svarbu remtis reagento įdėto į prietaisą galiojimo laiku (tokiu koks yra gamintojo nustatytas ir patvirtintas) ir pradėtos naudoti kalibracinės, kontrolinės ar kitos medžiagos galiojimo laiku (tokiu koks yra gamintojo nustatytas ir patvirtintas). Reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir kitų priemonių kiekis turi būti apskaičiuotas remiantis pirkimo sąlygomis (pvz. siūlomi kiekiai turi būti apskaičiuoti remiantis ir tuo ar tyrimas bus atliekamas vienu metu vienu ar dviem prietaisais) ir protingumo/logiškumo principais. Tiekėjas turi pateikti visus reikiamus dokumentus (reagentų ir kitų priemonių aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus), kuriais remdamasi perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų prekių kiekio teisingumu, anglų kalba. Pasiūlymo teikimo formą pildyti tik šiomis prekėmis (tik šios prekės bus nurodytos pirkimo-pardavimo sutartyje): reagentai, kalibracinės medžiagos, kontrolinės medžiagos, kitos cheminės medžiagos naudojamos prietaisų funkcijai užtikrinti ar tyrimams atlikti, jei reikalingos, vienkartinės kiuvetės, jei reikalingi, vienkartiniai pilstymo sistemos antgaliai. Visomis kitomis priemonėmis, kaip ir įranga, tiekėjas turi savo lėšomis aprūpinti perkančiąją organizaciją.
A lentelė
| Tyrimai | Tyrimų skaičius per 60 mėnesių (1825 dienas. Keliamųjų metų 1 diena neįskaičiuojama.) Nurodytas tyrimų skaičius jau apima: tyrimus, kurių rezultatai yra raportuoti tyrimo užsakovui; tyrimus kalibracijai; vidaus kokybės kontrolės tyrimus; išorinės kokybės kontrolės tyrimus; tyrimų pakartojimus ir kt. | Tyrimai tuo pat metu bus atliekami iškart dviem identiškais prietaisais
| Kreatininas | 928000 | TAIP
| Kreatininas (šlapime) | 29000 | NE
| Šlapalas | 450000 | TAIP
| Šlapalas (šlapime) | 7000 | NE
| Šlapimo rūgštis | 146000 | TAIP
| Šlapimo rūgštis (šlapime) | 7000 | NE
| Bilirubinas, bendrasis | 288000 | TAIP
| Bilirubinas, tiesioginis | 99000 | TAIP
| Amoniakas | 7000 | NE
| Laktatas | 15000 | NE
| Rūgštieji karbonatai (HCO3) | 9000 | NE
| K, Na, Cl | 797000 | TAIP
| K, Na, Cl (šlapime) | 7000 | NE
| Magnis (Mg) | 249000 | TAIP
| Magnis (Mg) (šlapime) | 7000 | NE
| Kalcis (Ca) | 100000 | TAIP
| Kalcis (Ca) (šlapime) | 7000 | NE
| Fosforas (P) | 101000 | TAIP
| Fosforas (P) (šlapime) | 7000 | NE
| Varis (Cu) | 29000 | NE
| Cinkas (Zn) | 29000 | NE
| Geležis (Fe) | 49000 | TAIP
| TIBC/UIBC | 23000 | NE
| Alaninaminotransferazė (ALT) | 487000 | TAIP
| Aspartataminotransferazė (AST) | 482000 | TAIP
| Šarminė fosfatazė | 264000 | TAIP
| Gama glutamiltransferazė (GGT) | 256000 | TAIP
| Amilazė | 30000 | TAIP
| Amilazė (šlapime) | 7000 | NE
| Kasos amilazė | 21000 | TAIP
| Laktatdehidrogenazė (LDH) | 136000 | TAIP
| Lipazė | 104000 | TAIP
| Kreatinkinazė (CK, bendrasis aktyvumas) | 31000 | TAIP
| Tulžies rūgštys | 11000 | NE
| Gliukozė | 457000 | TAIP
| Gliukozė (šlapime) | 12000 | NE
| Glikozilintas hemoglobinas, standartizuotas pagal IFCC (HbA1c) | 34000 | NE
| Cholesterolis | 175000 | TAIP
| Triacilgliceroliai | 167000 | TAIP
| Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis | 159000 | TAIP
| Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolis tiesioginiais metodais | 155000 | NE
| Apolipoproteinas B (APO B) | 28000 | NE
| Apolipoproteinas A-I (Apo A-I) | 7000 | NE
| Troponinas | 188000 | TAIP
| BNP arba N-galinis B tipo (smegenų) natriuretinis propeptidas (NTproBNP) | 188000 | TAIP
| Mioglobinas | 15000 | NE
| Kreatinkinazės MB izofermentas (CK-MB) | 10000 | NE
| C reaktyvusis baltymas (CRP) | 850000 | TAIP
| Feritinas | 117000 | TAIP
| Prokalcitoninas | 141000 | TAIP
| Bendrasis baltymas | 120000 | TAIP
| Bendrasis baltymas (šlapime) | 24000 | NE
| Albuminas bromkrezolio violetinio metodu | 88000 | TAIP
| Albuminas (šlapime) | 21000 | NE
| Haptoglobinas | 21000 | NE
| Imunoglobulinai G (IgG) | 28000 | NE
| Imunoglobulinai M (IgM) | 24000 | NE
| Imunoglobulinai A (IgA) | 23000 | NE
| Imunoglobulinas E (IgE) | 11000 | NE
| Transferinas | 13000 | NE
| Beta-2-mikroglobulinas | 9000 | NE
| Komplementas C3 | 18000 | NE
| Komplementas C4 | 18000 | NE
| Reumatoidinis faktorius (RF) | 18000 | NE
| Ceruloplazminas (Cp) | 9000 | NE
| Antistreptolizinas O (ASO) | 12000 | NE
| Kortizolis | 21000 | NE
| Kortizolis (šlapime) | 7000 | NE
| Prolaktinas | 31000 | NE
| Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 16000 | NE
| Estradiolis (E2) | 16000 | NE
| Progesteronas | 12000 | NE
| Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | 14000 | NE
| Žmogaus chorioninis gonadotropinas, bendras arba beta (HCG) | 13000 | NE
| Testosteronas | 16000 | NE
| Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG) | 10000 | NE
| Tiroglobulinas (Tg) | 9000 | NE
| Antikūnai prieš tiroglobuliną (Anti-TG) | 13000 | NE
| Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO) | 15000 | NE
| Tirotropinas (TSH), funkcinis jautrumas ≤0,01 mU/l | 167000 | TAIP
| Antikūnai prieš tirotropino receptorius (Anti-TTHr) | 7000 | NE
| Tiroksinas (T4) | 8000 | NE
| Trijodtironinas (T3) | 8000 | NE
| Laisvasis tiroksinas (LT4) | 47000 | NE
| Laisvasis trijodtironinas (LT3) | 32000 | NE
| Parathormonas (intaktinis) (iPTH) | 40000 | NE
| Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4) | 10000 | NE
| Insulinas | 8000 | NE
| C peptidas | 7000 | NE
| Homocisteinas | 10000 | NE
| Žmogaus epididymio baltymas 4 (HE4) | 9000 | NE
| Vėžio žymuo CA 125 | 19000 | NE
| Vėžio žymuo CA 15-3 | 11000 | NE
| Vėžio žymuo CA 19-9 | 36000 | NE
| Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | 36000 | NE
| Alfa fetoproteinas (AFP) | 21000 | NE
| Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 29000 | NE
| Laisvasis prostatos specifinis antigenas | 7000 | NE
| 25-OH Vitaminas D | 44000 | NE
| Folio rūgštis (serume) | 42000 | NE
| Folio rūgštis eritrocituose | 7000 | NE
| Vitaminas B12 (aktyvusis) | 47000 | NE
| Metotreksatas | 13000 | NE
| Fenobarbitalis | 7000 | NE
| Valproinė rūgštis | 9000 | NE
| Digoksinas | 7000 | NE
| Karbamazepinas | 7000 | NE
| Amikacinas | 7000 | NE
| Vankomicinas | 15000 | NE
| Gentamicinas | 7000 | NE
| Teofilinas | 7000 | NE
| Etanolis | 7000 | NE
| CMV-IgG | 57000 | NE
| CMV-IgM | 57000 | NE
| IgG klasės antikūnų prieš citomegalo virusą avidiškumas (CMV IgG Avidity) | 7000 | NE
| Toxoplasma gondii IgG | 13000 | NE
| Toxoplasma gondii IgM | 13000 | NE
| IgG klasės antikūnų prieš Toxoplasma gondii avidiškumas (T gondii IgG Avidity) | 7000 | NE
| HBs antigenas (patvirtinantis tyrimas) | 7000 | NE
| Antikūnai prieš hepatito B viruso paviršinį antigeną (HBV surface Ab ) | 27000 | NE
| IgM klasės antikūnai prieš hepatito B viruso šerdinį antigeną (HBV core IgM) | 7000 | NE
| Antikūnai prieš hepatito B viruso šerdinį antigeną (HBV core Ab ) | 43000 | NE
| Antikūnai prieš hepatito B viruso e antigeną (HBV e Ab) | 10000 | NE
| HBe antigenas | 11000 | NE
| HAV IgG arba bendrieji HAV antikūnai | 7000 | NE
| IgM klasės antikūnai prieš hepatito A virusą (HAV IgM) | 8000 | NE
| Kokybinis IgG arba bendrųjų, įskaitant IgG, antikūnų prieš SARS-CoV-2 N baltymą tyrimas | 7000 | NE
| Kiekybinis IgG prieš SARS-CoV-2 S baltymą tyrimas | 9000 | NE
| Treponema pallidum antikūnai | 194000 | NE
| Kombinuoti antikūnai prieš žmogaus imunodeficito virusus 1 ir 2, ir antigenas p24 (HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag) | 220000 | NE
| Antikūnai prieš hepatito C virusą (HCV Ab) | 231000 | NE
| Hepatito B viruso paviršinis antigenas (HBV surface Ag ) | 236000 | NE
Eil. Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Siūlomas mato vienetas | Preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Mato vieneto kainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1.1. | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.n. | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Duomenys apie panaudai siūlomus prietaisus
Eil. Nr. | Įrangos, prietaiso pavadinimas, gamintojas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Prietaiso pagaminimo metai | Prietaiso vertė jo perdavimo Perkančiąjai organizacijai - priėmimo metu
.... | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo