## Parametras KALIBRACIJA
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Naudingieji kriterijai
Parametras KALIBRACIJA
Tyrimas | Vertinamo pasiūlymo tos pačios partijos reagentų kalibracijos stabilumas dienomis (kai reagentų partija nesikeičia (jei gamintojas numato, kad tos pačios partijos reagentą išbuvusį tam tikrą laiką analizatoriuje reikia kalibruoti, tokiu atveju tiekėjas remdamasis tyrimų kiekiu per 1825 dienas, savo siūlomos pakuotės dydžiu ir stabilumu turi įsivertinti ir įrašyti tą kalibracijos stabilumą, kuris būtų taikomas atsižvelgiant į tyrimų kiekius ir siūlomų prekių ypatybes (pakuotės dydis, stabilumas ir pan.)), kai prietaisas negenda ir atmetus kitus gamintojo numatytus atvejus kai tyrimą reikia kalibruoti nesibaigus gamintojo apibrėžtam kalibracijos stabilumo intervalui, išskyrus tą atvejį kai tos pačios partijos reagentas analizatoriuje išbūna ilgiau, o tokiu atveju gamintojas numato tyrimo kalibravimą). Pildo tiekėjas. Jei tyrimas nekalibruojamas arba kalibruojamas tik pasikeitus reagento partijai (kai prietaisas negenda ir atmetus kitus gamintojo numatytus atvejus kai tyrimą reikia kalibruoti nepasikeitus reagento partijai; jei gamintojas numato, kad tą patį reagentą, išbuvusį analizatoriuje konkretų laiką, reikia kalibruoti, tokiu atveju nelaikoma, kad tyrimas yra kalibruojamas tik pasikeitus reagento partijai), tuomet tiekėjas įrašo vertę - "MAX". | Ilgiausio kalibracijos stabilumo pasiūlymas Pildo pasiūlymo vertintojas pagal tinkamų pasiūlymų informaciją (netinkamų pasiūlymų parametrai neįtraukiami). Čia nurodoma iš visų tinkamų pasiūlymų išrinkta didžiausia vertė dienomis arba nurodant "MAX". Jei kalibracijos stabilumas <24 valandos, toks kalibracijos stabilumas yra laikoma 1 diena. | Tyrimo kalibracijos stabilumo svoris | Vertinamam pasiūlymui skiriamų taškų už kalibracijos stabilumą apskaičiavimas. (Kiekvieno tyrimo taškai už kalibracijos stabilumą apskaičiuojami atskirai: Privalomuosius reikalavimus atitinkančio vertinamo pasiūlymo kalibracijos stabilumas dienomis dalinamas iš privalomuosius reikalavimus atitinkančio pasiūlymo siūlomos ilgiausios kalibracijos dienų skaičiaus ir dauginamas iš tyrimo kalibracijos svorio (D/E*F=G). Jei E stulpelyje yra nurodyta vertė "MAX" ir vertinamo pasiūlymo stulpelyje D yra nurodyta vertė "MAX", tokiu atveju šiame G stulpelyje yra įrašoma F stulpelio vertė. Jei E stulpelyje yra nurodyta vertė "MAX", o vertinamo pasiūlymo stulpelyje D yra nurodyta vertė dienų skaičiumi, tokiu atveju šiame G stulpelyje yra įrašoma 0. | Nuoroda į su pasiūlymu pateiktą informaciją, kuria remdamasis pasiūlymo vertintojas galės patikrinti tyrimo, kuriam siūlomi reagentai (teikiamas pasiūlymas) kalibracijos stabilumo trukmę nurodytą D stulpelyje. Atitikimo įrodymui tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti siūlomų reagentų aprašus arba naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba. Jei su pasiūlymu nepateikiami dokumentai su reikalaujama informacija (kalibracijos stabilumo trukme), tuomet už tą tyrimą, kuriam nepateikti įrodymai, skiriama 0 taškų.
| D | E | F | G
Kreatininas | įrašo tiekėjas |  | 1.82 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Šlapalas | įrašo tiekėjas |  | 0.24 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Šlapimo rūgštis | įrašo tiekėjas |  | 0.08 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Bilirubinas, bendrasis | įrašo tiekėjas |  | 0.13 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Bilirubinas, tiesioginis | įrašo tiekėjas |  | 0.05 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Amoniakas | įrašo tiekėjas |  | 0.08 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Laktatas | įrašo tiekėjas |  | 0.06 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Rūgštieji karbonatai (HCO3) | įrašo tiekėjas |  | 0.01 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
K, Na, Cl | įrašo tiekėjas |  | 0.93 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Magnis (Mg) | įrašo tiekėjas |  | 0.58 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kalcis (Ca) | įrašo tiekėjas |  | 0.05 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Fosforas (P) | įrašo tiekėjas |  | 0.07 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Varis (Cu) | įrašo tiekėjas |  | 0.12 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Geležis (Fe) | įrašo tiekėjas |  | 0.04 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
TIBC/UIBC | įrašo tiekėjas |  | 0.05 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Alaninaminotransferazė (ALT) | įrašo tiekėjas |  | 0.2 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Aspartataminotransferazė (AST) | įrašo tiekėjas |  | 0.19 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Šarminė fosfatazė | įrašo tiekėjas |  | 0.17 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Gama glutamiltransferazė (GGT) | įrašo tiekėjas |  | 0.19 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Amilazė | įrašo tiekėjas |  | 0.06 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kasos amilazė | įrašo tiekėjas |  | 0.24 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Laktatdehidrogenazė (LDH) | įrašo tiekėjas |  | 0.11 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Lipazė | įrašo tiekėjas |  | 0.09 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kreatinkinazė (CK, bendrasis aktyvumas) | įrašo tiekėjas |  | 0.07 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Tulžies rūgštys | įrašo tiekėjas |  | 0.27 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Gliukozė | įrašo tiekėjas |  | 0.23 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Glikozilintas hemoglobinas, standartizuotas pagal IFCC (HbA1c) | įrašo tiekėjas |  | 0.6 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Cholesterolis | įrašo tiekėjas |  | 0.05 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Triacilgliceroliai | įrašo tiekėjas |  | 0.1 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis | įrašo tiekėjas |  | 0.52 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolis tiesioginiais metodais | įrašo tiekėjas |  | 0.11 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Apolipoproteinas B (APO B) | įrašo tiekėjas |  | 2.04 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Apolipoproteinas A-I (Apo A-I) | įrašo tiekėjas |  | 0.28 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Troponinas | įrašo tiekėjas |  | 4.19 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
BNP arba N-galinis B tipo (smegenų) natriuretinis propeptidas (NTproBNP) | įrašo tiekėjas |  | 10.38 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Mioglobinas | įrašo tiekėjas |  | 0.38 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kreatinkinazės MB izofermentas (CK-MB) | įrašo tiekėjas |  | 0.26 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
C reaktyvusis baltymas (CRP) | įrašo tiekėjas |  | 3.42 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Feritinas | įrašo tiekėjas |  | 2.28 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Prokalcitoninas | įrašo tiekėjas |  | 10.23 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Bendrasis baltymas | įrašo tiekėjas |  | 0.04 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Bendrasis baltymas (šlapime) | įrašo tiekėjas |  | 0.03 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Albuminas bromkrezolio violetinio metodu | įrašo tiekėjas |  | 0.03 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Albuminas (šlapime) | įrašo tiekėjas |  | 0.12 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Haptoglobinas | įrašo tiekėjas |  | 0.35 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Imunoglobulinai G (IgG) | įrašo tiekėjas |  | 0.16 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Imunoglobulinai M (IgM) | įrašo tiekėjas |  | 0.14 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Imunoglobulinai A (IgA) | įrašo tiekėjas |  | 0.12 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Imunoglobulinas E (IgE) | įrašo tiekėjas |  | 0.31 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Transferinas | įrašo tiekėjas |  | 0.09 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Beta-2-mikroglobulinas | įrašo tiekėjas |  | 0.37 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Komplementas C3 | įrašo tiekėjas |  | 0.11 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Komplementas C4 | įrašo tiekėjas |  | 0.11 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Reumatoidinis faktorius (RF) | įrašo tiekėjas |  | 0.15 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Ceruloplazminas (Cp) | įrašo tiekėjas |  | 0.08 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antistreptolizinas O (ASO) | įrašo tiekėjas |  | 0.08 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kortizolis | įrašo tiekėjas |  | 0.34 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Prolaktinas | įrašo tiekėjas |  | 0.39 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | įrašo tiekėjas |  | 0.31 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Estradiolis (E2) | įrašo tiekėjas |  | 0.31 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Progesteronas | įrašo tiekėjas |  | 0.28 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | įrašo tiekėjas |  | 0.27 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Žmogaus chorioninis gonadotropinas, bendras arba beta (HCG) | įrašo tiekėjas |  | 0.23 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Testosteronas | įrašo tiekėjas |  | 0.27 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG) | įrašo tiekėjas |  | 0.33 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Tiroglobulinas (Tg) | įrašo tiekėjas |  | 0.1 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antikūnai prieš tiroglobuliną (Anti-TG) | įrašo tiekėjas |  | 0.22 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO) | įrašo tiekėjas |  | 0.4 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Tirotropinas (TSH), funkcinis jautrumas ≤0,01 mU/l | įrašo tiekėjas |  | 0.89 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Tiroksinas (T4) | įrašo tiekėjas |  | 0.07 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Trijodtironinas (T3) | įrašo tiekėjas |  | 0.07 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Laisvasis tiroksinas (LT4) | įrašo tiekėjas |  | 0.29 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Laisvasis trijodtironinas (LT3) | įrašo tiekėjas |  | 0.22 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Parathormonas (intaktinis) (iPTH) | įrašo tiekėjas |  | 0.95 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4) | įrašo tiekėjas |  | 0.3 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Insulinas | įrašo tiekėjas |  | 0.15 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
C peptidas | įrašo tiekėjas |  | 0.2 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Homocisteinas | įrašo tiekėjas |  | 0.4 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Žmogaus epididymio baltymas 4 (HE4) | įrašo tiekėjas |  | 0.72 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Vėžio žymuo CA 125 | įrašo tiekėjas |  | 0.57 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Vėžio žymuo CA 15-3 | įrašo tiekėjas |  | 0.27 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Vėžio žymuo CA 19-9 | įrašo tiekėjas |  | 0.96 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | įrašo tiekėjas |  | 0.67 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Alfa fetoproteinas (AFP) | įrašo tiekėjas |  | 0.53 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Prostatos specifinis antigenas (PSA) | įrašo tiekėjas |  | 0.39 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Laisvasis prostatos specifinis antigenas | įrašo tiekėjas |  | 0.1 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
25-OH Vitaminas D | įrašo tiekėjas |  | 2.33 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Folio rūgštis (serume) | įrašo tiekėjas |  | 0.6 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Vitaminas B12 (aktyvusis) | įrašo tiekėjas |  | 0.96 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Metotreksatas | įrašo tiekėjas |  | 0.4 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Valproinė rūgštis | įrašo tiekėjas |  | 0.2 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Digoksinas | įrašo tiekėjas |  | 0.09 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Karbamazepinas | įrašo tiekėjas |  | 0.12 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Vankomicinas | įrašo tiekėjas |  | 0.33 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Gentamicinas | įrašo tiekėjas |  | 0.09 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Teofilinas | įrašo tiekėjas |  | 0.08 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
CMV-IgG | įrašo tiekėjas |  | 0.65 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
CMV-IgM | įrašo tiekėjas |  | 0.65 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
IgG klasės antikūnų prieš citomegalo virusą avidiškumas (CMV IgG Avidity) | įrašo tiekėjas |  | 0.48 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Toxoplasma gondii IgG | įrašo tiekėjas |  | 0.37 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Toxoplasma gondii IgM | įrašo tiekėjas |  | 0.37 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
IgG klasės antikūnų prieš Toxoplasma gondii avidiškumas (T gondii IgG Avidity) | įrašo tiekėjas |  | 0.4 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
HBs antigenas (patvirtinantis tyrimas) | įrašo tiekėjas |  | 0.18 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antikūnai prieš hepatito B viruso paviršinį antigeną (HBV surface Ab ) | įrašo tiekėjas |  | 0.58 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
IgM klasės antikūnai prieš hepatito B viruso šerdinį antigeną (HBV core IgM) | įrašo tiekėjas |  | 0.23 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antikūnai prieš hepatito B viruso šerdinį antigeną (HBV core Ab ) | įrašo tiekėjas |  | 1.28 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antikūnai prieš hepatito B viruso e antigeną (HBV e Ab) | įrašo tiekėjas |  | 0.28 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
HBe antigenas | įrašo tiekėjas |  | 0.32 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
HAV IgG arba bendrieji HAV antikūnai | įrašo tiekėjas |  | 0.21 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
IgM klasės antikūnai prieš hepatito A virusą (HAV IgM) | įrašo tiekėjas |  | 0.23 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kokybinis IgG arba bendrųjų, įskaitant IgG, antikūnų prieš SARS-CoV-2 N baltymą tyrimas | įrašo tiekėjas |  | 0.69 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Treponema pallidum antikūnai | įrašo tiekėjas |  | 1.35 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kombinuoti antikūnai prieš žmogaus imunodeficito virusus 1 ir 2, ir antigenas p24 (HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag) | įrašo tiekėjas |  | 1.46 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antikūnai prieš hepatito C virusą (HCV Ab) | įrašo tiekėjas |  | 6.31 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Hepatito B viruso paviršinis antigenas (HBV surface Ag ) | įrašo tiekėjas |  | 1.23 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
|  |  | Galima maksimali taškų suma (Tmax) už parametrą: | 76.93
|  |  | Vertinamo pasiūlymo surinktų taškų suma (Tpas) už parametrą: | #VALUE!
|  |  | Parametro svertinis koeficientas (k): | 8
|  |  | Vertinamo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (Cpas) už parametrą apskaičiuojamas taip Cpas=Tpas/Tmax*k: | #VALUE!

## Parametras REAGENTU STABILUMAS
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Naudingieji kriterijai
Parametras REAGENTŲ STABILUMAS (angl. on-board stability)
Tyrimas | Vertinamo pasiūlymo reagento įdėto į analizatorių stabilumas (angl. on-board stability) dienomis. Pildo tiekėjas. Jei reagentai neprivalomam tyrimui nesiūlomi, tuomet įrašoma reikšmė - 0. | Reagento įdėto į analizatorių ilgiausio stabilumo pasiūlymo stabilumas dienomis. Pildo pasiūlymo vertintojas pagal tinkamų pasiūlymų informaciją (netinkamų pasiūlymų parametrai neįtraukiami). Čia nurodoma iš visų tinkamų pasiūlymų išrinkta didžiausia reikšmė. | Tyrimui naudojamo reagento įdėto į analizatorių stabilumo svoris | Vertinamam pasiūlymui skiriamų taškų už reagento įdėto į analizatorių stabilumą apskaičiavimas. (Kiekvieno tyrimo taškai už reagento stabilumą apskaičiuojami atskirai: Privalomuosius reikalavimus atitinkančio vertinamo pasiūlymo reagentų stabilumas dienomis dalinamas iš privalomuosius reikalavimus atitinkančio pasiūlymo siūlomo ilgiausio stabilumo dienų skaičiaus ir dauginamas iš reagento įdėto į analizatorių stabilumo svorio (D/E*F=G). | Nuoroda į su pasiūlymu pateiktą informaciją, kuria remdamasis pasiūlymo vertintojas galės patikrinti tyrimo, kuriam siūlomi reagentai (teikiamas pasiūlymas) reagento įdėto į analizatorių stabilumo trukmę nurodytą D stulpelyje. Atitikimo įrodymui tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti siūlomų reagentų aprašus arba naudojimo instrukcijas ar kitus gamintojo dokumentus anglų kalba. Jei su pasiūlymu nepateikiami dokumentai su reikalaujama informacija (reagentų įdėtų į analizatorių stabilumo trukme), tuomet už tą tyrimą, kuriam nepateikti įrodymai, skiriama 0 taškų.
| D | E | F | G
Amoniakas | įrašo tiekėjas |  | 0.08 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Laktatas | įrašo tiekėjas |  | 0.06 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Rūgštieji karbonatai (HCO3) | įrašo tiekėjas |  | 0.01 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kalcis (Ca) | įrašo tiekėjas |  | 0.05 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Fosforas (P) | įrašo tiekėjas |  | 0.07 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Varis (Cu) | įrašo tiekėjas |  | 0.12 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Geležis (Fe) | įrašo tiekėjas |  | 0.04 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
TIBC/UIBC | įrašo tiekėjas |  | 0.05 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Amilazė | įrašo tiekėjas |  | 0.06 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kasos amilazė | įrašo tiekėjas |  | 0.24 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Laktatdehidrogenazė (LDH) | įrašo tiekėjas |  | 0.11 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Lipazė | įrašo tiekėjas |  | 0.09 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kreatinkinazė (CK, bendrasis aktyvumas) | įrašo tiekėjas |  | 0.07 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Tulžies rūgštys | įrašo tiekėjas |  | 0.27 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Glikozilintas hemoglobinas, standartizuotas pagal IFCC (HbA1c) | įrašo tiekėjas |  | 0.6 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolis tiesioginiais metodais | įrašo tiekėjas |  | 0.11 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Apolipoproteinas B (APO B) | įrašo tiekėjas |  | 2.04 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Apolipoproteinas A-I (Apo A-I) | įrašo tiekėjas |  | 0.28 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Mioglobinas | įrašo tiekėjas |  | 0.38 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kreatinkinazės MB izofermentas (CK-MB) | įrašo tiekėjas |  | 0.26 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Feritinas | įrašo tiekėjas |  | 2.28 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Prokalcitoninas | įrašo tiekėjas |  | 10.23 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Bendrasis baltymas | įrašo tiekėjas |  | 0.04 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Bendrasis baltymas (šlapime) | įrašo tiekėjas |  | 0.03 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Albuminas bromkrezolio violetinio metodu | įrašo tiekėjas |  | 0.03 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Albuminas (šlapime) | įrašo tiekėjas |  | 0.12 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Haptoglobinas | įrašo tiekėjas |  | 0.35 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Imunoglobulinai G (IgG) | įrašo tiekėjas |  | 0.16 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Imunoglobulinai M (IgM) | įrašo tiekėjas |  | 0.14 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Imunoglobulinai A (IgA) | įrašo tiekėjas |  | 0.12 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Imunoglobulinas E (IgE) | įrašo tiekėjas |  | 0.31 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Transferinas | įrašo tiekėjas |  | 0.09 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Beta-2-mikroglobulinas | įrašo tiekėjas |  | 0.37 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Komplementas C3 | įrašo tiekėjas |  | 0.11 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Komplementas C4 | įrašo tiekėjas |  | 0.11 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Reumatoidinis faktorius (RF) | įrašo tiekėjas |  | 0.15 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Ceruloplazminas (Cp) | įrašo tiekėjas |  | 0.08 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antistreptolizinas O (ASO) | įrašo tiekėjas |  | 0.08 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kortizolis | įrašo tiekėjas |  | 0.34 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Prolaktinas | įrašo tiekėjas |  | 0.39 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | įrašo tiekėjas |  | 0.31 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Estradiolis (E2) | įrašo tiekėjas |  | 0.31 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Progesteronas | įrašo tiekėjas |  | 0.28 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | įrašo tiekėjas |  | 0.27 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Žmogaus chorioninis gonadotropinas, bendras arba beta (HCG) | įrašo tiekėjas |  | 0.23 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Testosteronas | įrašo tiekėjas |  | 0.27 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG) | įrašo tiekėjas |  | 0.33 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Tiroglobulinas (Tg) | įrašo tiekėjas |  | 0.1 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antikūnai prieš tiroglobuliną (Anti-TG) | įrašo tiekėjas |  | 0.22 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO) | įrašo tiekėjas |  | 0.4 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Tiroksinas (T4) | įrašo tiekėjas |  | 0.07 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Trijodtironinas (T3) | įrašo tiekėjas |  | 0.07 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Laisvasis tiroksinas (LT4) | įrašo tiekėjas |  | 0.29 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Laisvasis trijodtironinas (LT3) | įrašo tiekėjas |  | 0.22 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Parathormonas (intaktinis) (iPTH) | įrašo tiekėjas |  | 0.95 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4) | įrašo tiekėjas |  | 0.3 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Insulinas | įrašo tiekėjas |  | 0.15 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
C peptidas | įrašo tiekėjas |  | 0.2 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Homocisteinas | įrašo tiekėjas |  | 0.4 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Žmogaus epididymio baltymas 4 (HE4) | įrašo tiekėjas |  | 0.72 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Vėžio žymuo CA 125 | įrašo tiekėjas |  | 0.57 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Vėžio žymuo CA 15-3 | įrašo tiekėjas |  | 0.27 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Vėžio žymuo CA 19-9 | įrašo tiekėjas |  | 0.96 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | įrašo tiekėjas |  | 0.67 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Alfa fetoproteinas (AFP) | įrašo tiekėjas |  | 0.53 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Prostatos specifinis antigenas (PSA) | įrašo tiekėjas |  | 0.39 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Laisvasis prostatos specifinis antigenas | įrašo tiekėjas |  | 0.1 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
25-OH Vitaminas D | įrašo tiekėjas |  | 2.33 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Folio rūgštis (serume) | įrašo tiekėjas |  | 0.6 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Vitaminas B12 (aktyvusis) | įrašo tiekėjas |  | 0.96 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Metotreksatas | įrašo tiekėjas |  | 0.4 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Valproinė rūgštis | įrašo tiekėjas |  | 0.2 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Digoksinas | įrašo tiekėjas |  | 0.09 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Karbamazepinas | įrašo tiekėjas |  | 0.12 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Vankomicinas | įrašo tiekėjas |  | 0.33 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Gentamicinas | įrašo tiekėjas |  | 0.09 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Teofilinas | įrašo tiekėjas |  | 0.08 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
CMV-IgG | įrašo tiekėjas |  | 0.65 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
CMV-IgM | įrašo tiekėjas |  | 0.65 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
IgG klasės antikūnų prieš citomegalo virusą avidiškumas (CMV IgG Avidity) | įrašo tiekėjas |  | 0.48 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Toxoplasma gondii IgG | įrašo tiekėjas |  | 0.37 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Toxoplasma gondii IgM | įrašo tiekėjas |  | 0.37 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
IgG klasės antikūnų prieš Toxoplasma gondii avidiškumas (T gondii IgG Avidity) | įrašo tiekėjas |  | 0.4 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
HBs antigenas (patvirtinantis tyrimas) | įrašo tiekėjas |  | 0.18 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antikūnai prieš hepatito B viruso paviršinį antigeną (HBV surface Ab ) | įrašo tiekėjas |  | 0.58 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
IgM klasės antikūnai prieš hepatito B viruso šerdinį antigeną (HBV core IgM) | įrašo tiekėjas |  | 0.23 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antikūnai prieš hepatito B viruso šerdinį antigeną (HBV core Ab ) | įrašo tiekėjas |  | 1.28 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antikūnai prieš hepatito B viruso e antigeną (HBV e Ab) | įrašo tiekėjas |  | 0.28 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
HBe antigenas | įrašo tiekėjas |  | 0.32 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
HAV IgG arba bendrieji HAV antikūnai | įrašo tiekėjas |  | 0.21 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
IgM klasės antikūnai prieš hepatito A virusą (HAV IgM) | įrašo tiekėjas |  | 0.23 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kokybinis IgG arba bendrųjų, įskaitant IgG, antikūnų prieš SARS-CoV-2 N baltymą tyrimas | įrašo tiekėjas |  | 0.69 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
|  |  | Galima maksimali taškų suma (Tmax) už parametrą: | 42.22
|  |  | Vertinamo pasiūlymo surinktų taškų suma (Tpas) už parametrą: | #VALUE!
|  |  | Parametro svertinis koeficientas (k): | 8
|  |  | Vertinamo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (Spas) už parametrą apskaičiuojamas taip Spas=Tpas/Tmax*k: | #VALUE!

## Parametras ATSPARUMAS BIOTINUI
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Naudingieji kriterijai
Parametras ATSPARUMAS BIOTINUI (CLSI standarte EP37 pateikta rekomendacija vertinti interferenciją, kai biotino koncentracija yra 3510 µg/l.)
Tyrimas | Vertinamo pasiūlymo reagentų atsparumas biotinui. Pildo tiekėjas. Įrašoma maksimali biotino koncentracija, kuri neturi įtakos tyrimo rezultatams, mikrogramais litre. Jei mėginyje esanti biotino koncentracija ≥ 3510 µg/l neturi įtakos tyrimui siūlomais reagentais, tuomet prie tyrimo įrašoma reikšmė - 3510. | Siektina didžiausia biotino koncentracijos reikšmė - 3510 µg/l, kuri neturi įtakos tyrimų rezultatui. | Tyrimo atsparumo biotinui svoris | Vertinamam pasiūlymui skiriamų taškų už atsparumą biotinui apskaičiavimas. (Kiekvieno tyrimo taškai už atsparumą biotinui apskaičiuojami atskirai: Privalomuosius reikalavimus atitinkančio vertinamo pasiūlymo biotino koncentracija, kuri neturi įtakos tyrimo rezultatui, dalinama iš 3510 µg/l ir dauginamas iš tyrimo atsparumo biotinui svorio (D/E*F=G). Jei vertinamo pasiūlymo biotino koncentracija ≥ 3510 µg/l neturi įtakos tyrimui, tuomet 3510 µg/l dalinama iš 3510 µg/l ir dauginama iš tyrimo atsparumo biotinui svorio. | Nuoroda į su pasiūlymu pateiktą informaciją, kuria remdamasis pasiūlymo vertintojas galės patikrinti tyrimo, kuriam siūlomi reagentai (teikiamas pasiūlymas) biotino koncentraciją, kuri neturi įtakos tyrimui siūlomais reagentais, nurodytą D stulpelyje. Atitikimo įrodymui tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti siūlomų reagentų aprašus arba naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba. Jei su pasiūlymu nepateikiami dokumentai su reikalaujama informacija (biotino koncentracija ar nurodymu, kad biotinas šiam tyrimui neturi įtakos), tuomet už tą tyrimą, kuriam nepateikti įrodymai, skiriama 0 taškų.
| D | E | F | G
Troponinas | įrašo tiekėjas | 3510 | 4.19 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
BNP arba N-galinis B tipo (smegenų) natriuretinis propeptidas (NTproBNP) | įrašo tiekėjas | 3510 | 10.38 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Mioglobinas | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.38 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kreatinkinazės MB izofermentas (CK-MB) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.26 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Feritinas | įrašo tiekėjas | 3510 | 2.28 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Prokalcitoninas | įrašo tiekėjas | 3510 | 10.23 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kortizolis | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.34 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Prolaktinas | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.39 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.31 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Estradiolis (E2) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.31 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Progesteronas | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.28 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.27 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Žmogaus chorioninis gonadotropinas, bendras arba beta (HCG) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.23 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Testosteronas | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.27 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.33 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Tiroglobulinas (Tg) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.1 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antikūnai prieš tiroglobuliną (Anti-TG) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.22 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.4 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Tirotropinas (TSH), funkcinis jautrumas ≤0,01 mU/l | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.89 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Tiroksinas (T4) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.07 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Trijodtironinas (T3) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.07 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Laisvasis tiroksinas (LT4) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.29 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Laisvasis trijodtironinas (LT3) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.22 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Parathormonas (intaktinis) (iPTH) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.95 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.3 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Insulinas | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.15 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
C peptidas | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.2 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Žmogaus epididymio baltymas 4 (HE4) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.72 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Vėžio žymuo CA 125 | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.57 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Vėžio žymuo CA 15-3 | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.27 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Vėžio žymuo CA 19-9 | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.96 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.67 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Alfa fetoproteinas (AFP) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.53 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Prostatos specifinis antigenas (PSA) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.39 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Laisvasis prostatos specifinis antigenas | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.1 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
25-OH Vitaminas D | įrašo tiekėjas | 3510 | 2.33 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Folio rūgštis (serume) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.6 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Vitaminas B12 (aktyvusis) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.96 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
CMV-IgG | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.65 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
CMV-IgM | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.65 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
IgG klasės antikūnų prieš citomegalo virusą avidiškumas (CMV IgG Avidity) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.48 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Toxoplasma gondii IgG | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.37 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Toxoplasma gondii IgM | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.37 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
IgG klasės antikūnų prieš Toxoplasma gondii avidiškumas (T gondii IgG Avidity) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.4 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
HBs antigenas (patvirtinantis tyrimas) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.18 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antikūnai prieš hepatito B viruso paviršinį antigeną (HBV surface Ab ) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.58 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
IgM klasės antikūnai prieš hepatito B viruso šerdinį antigeną (HBV core IgM) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.23 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antikūnai prieš hepatito B viruso šerdinį antigeną (HBV core Ab ) | įrašo tiekėjas | 3510 | 1.28 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antikūnai prieš hepatito B viruso e antigeną (HBV e Ab) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.28 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
HBe antigenas | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.32 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
HAV IgG arba bendrieji HAV antikūnai | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.21 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
IgM klasės antikūnai prieš hepatito A virusą (HAV IgM) | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.23 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kokybinis IgG arba bendrųjų, įskaitant IgG, antikūnų prieš SARS-CoV-2 N baltymą tyrimas | įrašo tiekėjas | 3510 | 0.69 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Treponema pallidum antikūnai | įrašo tiekėjas | 3510 | 1.35 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kombinuoti antikūnai prieš žmogaus imunodeficito virusus 1 ir 2, ir antigenas p24 (HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag) | įrašo tiekėjas | 3510 | 1.46 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antikūnai prieš hepatito C virusą (HCV Ab) | įrašo tiekėjas | 3510 | 6.31 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Hepatito B viruso paviršinis antigenas (HBV surface Ag ) | įrašo tiekėjas | 3510 | 1.23 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
|  |  | Galima maksimali taškų suma (Tmax) už parametrą: | 59.68
|  |  | Vertinamo pasiūlymo surinktų taškų suma (Tpas) už parametrą: | #VALUE!
|  |  | Parametro svertinis koeficientas (k): | 8
|  |  | Vertinamo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (Bpas) už parametrą apskaičiuojamas taip Bpas=Tpas/Tmax*k: | #VALUE!

## Parametras MATAVIMAS BE SKIEDIM
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Naudingieji kriterijai
Parametras MATAVIMAS BE SKIEDIMO (parametro paaiškinimas: matavimo intervalo didžiausia reikšmė kai ji gaunama pagal tyrimo metodiką panaudojus reagentus vieną kartą).
Tyrimas | Matavimo vienetai | Vertinamo pasiūlymo tyrimo be skiedimo (pirminio) matavimo intervalo didžiausia reikšmė (pateikiama matavimo vienetais nurodytais C stulpelyje). Pildo tiekėjas. | Pasiūlymo su didžiausia tyrimo be skiedimo (pirminio) matavimo intervalo didžiausia reikšme reikšmė. Pildo pasiūlymo vertintojas pagal tinkamų pasiūlymų informaciją (netinkamų pasiūlymų parametrai neįtraukiami). Čia nurodoma iš visų tinkamų pasiūlymų išrinkta didžiausia reikšmė. | Tyrimo matavimo be skiedimo svoris | Vertinamam pasiūlymui skiriamų taškų už matavimo be skiedimo didžiausią reikšmę apskaičiavimas. (Kiekvieno tyrimo taškai už matavimo be skiedimo didžiausią reikšmę apskaičiuojami atskirai: Privalomuosius reikalavimus atitinkančio vertinamo pasiūlymo matavimo be skiedimo didžiausia reikšmė dalinama iš privalomuosius reikalavimus atitinkančio pasiūlymo didžiausios matavimo be skiedimo reikšmės, kuri yra didžiausia iš privalomuosius reikalavimus atitinkančių pasiūlymų ir dauginama iš tyrimo matavimo be skiedimo svorio (D/E*F=G). | Nuoroda į su pasiūlymu pateiktą informaciją, kuria remdamasis pasiūlymo vertintojas galės patikrinti tyrimo, kuriam siūlomi reagentai (teikiamas pasiūlymas), atliekamo be skiedimo matavimo intervalo didžiausią reikšmę nurodytą D stulpelyje. Atitikimo įrodymui tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti siūlomų reagentų aprašus arba naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba. Jei su pasiūlymu nepateikiami dokumentai su reikalaujama informacija (tyrimo be skiedimo matavimo intervalo didžiausia reikšme), tuomet už tą tyrimą, kuriam nepateikti įrodymai, skiriama 0 taškų.
| C | D | E | F | G
Kreatininas | μmol/L | įrašo tiekėjas |  | 1.82 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Šlapalas | mmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.24 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Šlapimo rūgštis | μmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.08 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Bilirubinas, bendrasis | μmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.13 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Bilirubinas, tiesioginis | μmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.05 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Amoniakas | μmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.08 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Laktatas | mmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.06 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Rūgštieji karbonatai (HCO3) | mmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.01 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Magnis (Mg) | mmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.58 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kalcis (Ca) | mmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.05 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Fosforas (P) | mmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.07 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Varis (Cu) | µmol/l | įrašo tiekėjas |  | 0.12 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Geležis (Fe) | μmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.04 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Alaninaminotransferazė (ALT) | U/L | įrašo tiekėjas |  | 0.2 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Aspartataminotransferazė (AST) | U/L | įrašo tiekėjas |  | 0.19 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Šarminė fosfatazė | U/L | įrašo tiekėjas |  | 0.17 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Gama glutamiltransferazė (GGT) | U/L | įrašo tiekėjas |  | 0.19 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Amilazė | U/L | įrašo tiekėjas |  | 0.06 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kasos amilazė | U/L | įrašo tiekėjas |  | 0.24 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Laktatdehidrogenazė (LDH) | U/L | įrašo tiekėjas |  | 0.11 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Lipazė | U/L | įrašo tiekėjas |  | 0.09 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kreatinkinazė (CK, bendrasis aktyvumas) | U/L | įrašo tiekėjas |  | 0.07 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Tulžies rūgštys | μmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.27 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Gliukozė | mmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.23 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Cholesterolis | mmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.05 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Triacilgliceroliai | mmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.1 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis | mmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.52 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Apolipoproteinas B (APO B) | g/L | įrašo tiekėjas |  | 2.04 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Apolipoproteinas A-I (Apo A-I) | g/L | įrašo tiekėjas |  | 0.28 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Troponinas | ng/L | įrašo tiekėjas |  | 4.19 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
BNP arba N-galinis B tipo (smegenų) natriuretinis propeptidas (NTproBNP) | pmol/L | įrašo tiekėjas |  | 10.38 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Mioglobinas | ng/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.38 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kreatinkinazės MB izofermentas (CK-MB) | ng/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.26 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
C reaktyvusis baltymas (CRP) | mg/L | įrašo tiekėjas |  | 3.42 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Feritinas | μg/L | įrašo tiekėjas |  | 2.28 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Prokalcitoninas | ng/mL | įrašo tiekėjas |  | 10.23 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Bendrasis baltymas | pg/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.04 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Bendrasis baltymas (šlapime) | g/L | įrašo tiekėjas |  | 0.03 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Albuminas bromkrezolio violetinio metodu | mg/L | įrašo tiekėjas |  | 0.03 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Albuminas (šlapime) | g/L | įrašo tiekėjas |  | 0.12 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Haptoglobinas | mg/L | įrašo tiekėjas |  | 0.35 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Imunoglobulinai G (IgG) | g/L | įrašo tiekėjas |  | 0.16 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Imunoglobulinai M (IgM) | g/L | įrašo tiekėjas |  | 0.14 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Imunoglobulinai A (IgA) | g/L | įrašo tiekėjas |  | 0.12 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Imunoglobulinas E (IgE) | g/L | įrašo tiekėjas |  | 0.31 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Transferinas | IU/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.09 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Beta-2-mikroglobulinas | g/L | įrašo tiekėjas |  | 0.37 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Komplementas C3 | mg/L | įrašo tiekėjas |  | 0.11 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Komplementas C4 | g/L | įrašo tiekėjas |  | 0.11 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Reumatoidinis faktorius (RF) | g/L | įrašo tiekėjas |  | 0.15 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Ceruloplazminas (Cp) | IU/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.08 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antistreptolizinas O (ASO) | g/L | įrašo tiekėjas |  | 0.08 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Kortizolis | IU/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.34 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Prolaktinas | nmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.39 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | pmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.31 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Estradiolis (E2) | μIU/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.31 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Progesteronas | mIU/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.28 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | pmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.27 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Žmogaus chorioninis gonadotropinas, bendras arba beta (HCG) | nmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.23 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Testosteronas | mIU/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.27 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG) | mIU/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.33 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Tiroglobulinas (Tg) | nmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.1 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antikūnai prieš tiroglobuliną (Anti-TG) | nmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.22 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO) | ng/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.4 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Tirotropinas (TSH), funkcinis jautrumas ≤0,01 mU/l | IU/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.89 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Tiroksinas (T4) | IU/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.07 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Trijodtironinas (T3) | μIU/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.07 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Laisvasis tiroksinas (LT4) | nmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.29 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Laisvasis trijodtironinas (LT3) | nmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.22 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Parathormonas (intaktinis) (iPTH) | pmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.95 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4) | pmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.3 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Insulinas | pmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.15 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
C peptidas | ng/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.2 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Homocisteinas | μmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.4 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Žmogaus epididymio baltymas 4 (HE4) | ng/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.72 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Vėžio žymuo CA 125 | pmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.57 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Vėžio žymuo CA 15-3 | pmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.27 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Vėžio žymuo CA 19-9 | μmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.96 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | pmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.67 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Alfa fetoproteinas (AFP) | U/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.53 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Prostatos specifinis antigenas (PSA) | U/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.39 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Laisvasis prostatos specifinis antigenas | U/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.1 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
25-OH Vitaminas D | ng/mL | įrašo tiekėjas |  | 2.33 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Folio rūgštis (serume) | IU/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.6 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Vitaminas B12 (aktyvusis) | ng/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.96 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Metotreksatas | ng/mL | įrašo tiekėjas |  | 0.4 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Valproinė rūgštis | nmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.2 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Digoksinas | nmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.09 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Karbamazepinas | pmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.12 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Vankomicinas | μmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.33 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Gentamicinas | μmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.09 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
Teofilinas | nmol/L | įrašo tiekėjas |  | 0.08 | #VALUE! | įrašo tiekėjas
|  |  |  | Galima maksimali taškų suma (Tmax) už parametrą: | 57.97
|  |  |  | Vertinamo pasiūlymo surinktų taškų suma (Tpas) už parametrą: | #VALUE!
|  |  |  | Parametro svertinis koeficientas (k): | 8
|  |  |  | Vertinamo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (Mpas) už parametrą apskaičiuojamas taip Mpas=Tpas/Tmax*k: | #VALUE!

## Kitos naudos
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Naudingieji kriterijai
Kitų naudų parametrai | Ekonominio naudingumo balas. Jei pasiūlymas atitinka kriterijų, tai skiriamas toks balas koks nurodytas prie parametro. Kitu atveju už parametrą skirima 0 balų. | Nuoroda į su pasiūlymu pateiktą informaciją, kuria remdamasis pasiūlymo vertintojas galės patikrinti pasiūlymo atitikimą konkrečiam parametrui. Jei su pasiūlymu nepateikiami dokumentai su reikalaujama informacija, tuomet už tą parametrą, kuriam nepateikti įrodymai, skiriama 0 taškų.
Mėginių paruošimo sistema nustato mėginių hemolizės, lipemijos, ikterijos lygį ir, jei reikia (vadovaujantis vartotojo nustatytomis HIL vertėmis), išrūšiuoja juos prie tyrimui netinkamų mėginių. | 2 | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
Mėginių paruošimo sistema įvertina mėginio tūrį ir netinkamo tūrio mėginį išrūšiuoja prie tyrimui netinkamų mėginių. | 2 | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
Mėginių paruošimo sistema įvertina mėginio talpyklos (mėgintuvėlio) tinkamumą pagal užsakytus tyrimus ir netinkamą mėginį išrūšiuoja prie tyrimui netinkamų mėginių. | 2 | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
Mėginių paruošimo sistemoje yra daugiau negu viena centrifuga mėginių centrifugavimui. | 6 | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
Siūloma sistema renka, kaupia, analizuoja didelius duomenis (angl. big data) pateikdama anlizės rezultatus kaip rekomendacijas klinikinių situacijų vertinimui ar klinikinių sprendimų priėmimui. Siūloma sistema kartu su tyrimų rezultatų autovalidacijos taisyklėmis, kurios bus aktyvinamos/deaktyvinamos arba koreguojamos atitinkamai pagal vartotojo poreikius. | 2 | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo deklaraciją.
Jei papildomai yra užsakomas tyrimas, kai mėginys jau yra mėginių archyvavimo prietaisų sistemoje, yra atliekamas ne siūloma automatizuota sistema , tuomet pirminis mėginys turi būti atidengiamas, mėginių archyvavimo sistema šį mėginį automatiškai pateikia konvejeriui/mėginių transportavimo linijai, kurioje pirminis mėginys išpilstomas į antrinius mėgintuvėlius, kurie bus pristatomi į mėginių išdavimo stotelę, iš kurios operatorius galės paimti mėginį, kuriam užsakyti papildomi kitais prie sistemos neprijungtais prietaisais/analizatoriais atliekami tyrimai, o pirminis mėginys yra grąžinamas į mėginių archyvavimo sistemą. | 2 | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
Maksimali galima kitų naudų ekonominio naudingumo balų suma (Imax): | 16
Pasiūlymo kitų naudų ekonominio naudingumo balų suma (Ipas): | 16