INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

TVIRTINU

Direktorius

Giedrius Vanagas

ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ AKUMULIATORIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. liepos     d. Nr.

Vilnius

| „1. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
| 1.1. | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja, negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |
| 1.2. | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |
| 1.3. | Tiekėjas turi pateikti techninės ar programinės įrangos visus nurodytus parametrus patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymą, nuorodą į gamintojo puslapį arba lygiavertį dokumentą). |
| 1.4. | Įranga, taip pat jos gamintojai, susijusios paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |
| 1.5. | Tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi būti registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus. |
| 1.6. | Garantinė priežiūra: - tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tas, kurį suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 12 mėn; - garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja; - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus, remontuoti ar pakeisti sugedusią įrangą savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |

| 2. | Techninė dalis |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įranga | Reikalavimai / pastabos |
| 2.1. | Akumuliatorius | Akumuliatorius skirtas apsaugos sistemoms. Nominali įtampa – 12 VDC Talpa – ne mažesnė kaip 17 Ah. Maksimali įkrovimo įtampa esant +20 °C: ne mažesnė kaip 13,2VDC. Maksimali įkrovimo srovė ≥5 A; Temperatūrų diapazonas ne mažesnis nei: įkrovimo nuo 0 °C iki +40 °C, iškrovimo nuo -15 °C iki +50 °C Sandari konstrukcija, neaptarnaujamas. Sertifikuotas pagal VdS reikalavimus. |

Parengė

Elektroninių apsaugos sistemų projektų skyriaus

elektronikos inžinierius				             Vytautas Tarnauskas