## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
2 pirkimo dalis Aukštesnės raiškos inversinis mikroskopas su vaizdų dokumentavimo sistema
3 pirkimo dalis Inversinis mikroskopas su vaizdų dokumentavimo sistema
4 pirkimo dalis Inversinis mikroskopas

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1
2
3
4
5
6
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Jei pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija. Atsižvelgiant į tai, jog nurodėme, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme yra ir į Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas 58 straipsnio 3 dalyje (Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdama šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją (Perkančioji organizacija kandidatams ir dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką (dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas: laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu), nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą.)) ir 20 straipsnio 3 dalyje (Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali.) bei Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą išaiškinimą (Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai, siūlomų prekių gamintojai bei modeliai, prekių aprašymai (techninės specifikacijos) - nėra konfidenciali informacija. Kas dar negali būti konfidencialu, sužinosite perskaitę naują Viešųjų pirkimų tarnybos parengtą informacinį leidinį „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/konfidencialumas-viesuosiuose-pirkimuose), kartu su pasiūlymu pateikiame konfidencialios informacijos pagrindimą.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą, jei taikoma), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai:
1. Mokymai ≥ 4 Audinių banko ir ląstelių terapijos skyriaus ir biobanko skyriaus darbuotojams. Trukmė ≥ 4 akademinės valandos.
2. Personalo apmokymai vykdomi ne vėliau kaip per mėnesį nuo įrangos pristatymo datos.
3. Personalo apmokymai turi būti vykdomi gyvai arba nuotoliniu būdu.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## TS2
2 pirkimo dalis Aukštesnės raiškos inversinis mikroskopas su vaizdų dokumentavimo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Gamintojas | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas
2 | Modelis | Privalo būti nurodytas įrangos modelis
3 | Paskirtis | Mikroskopijos mėginių vaizdų stebėjimas ir registravimas.
4 | Komplektacija | Į komplektakciją įeina mikroskopas, skaitmeninė kamera, monitorius, vaizdų apdorojimo programinė įranga ir 4 objektyvai (4x, 10x, 20x, 40x). Visi komponentai privalo būti tarpusavyje suderinami.
5 | Mikroskopo tipas | Invertuotas
6 | Stebėjimo metodai | Šviesos lauko (angl. brightfield) ir fazių kontrasto (angl. phase contrast)
7 | Optinė sistema | ∞ (Begalybės, angl. infinity)
8 | Fokusavimas | 1. Įrenginys turi grubaus ir smulkaus fokusavimo sraigtus,
2. Smulkaus fokusavimo eiga ne daugiau nei 0,2mm vienam sraigto apsisukimui.
9 | Okuliarinis vamzdis | Trinokuliarinis
10 | Okuliarų pasvirimo kampas | 45 laipsniai
11 | Tarpvyzdinis atstumas | Privalo būti reguliuojamas
12 | Okuliarai | 1. Kiekis - 2 vnt,
2. Didinimas 10x,
3. Regos laukas (angl. field number) ne mažiau nei 24 mm.
13 | Revolverio dydis | Telpa ne mažiau nei 4 objektyvai.
14 | Objektyvas 4x | 1. Didinimas 4 kartus,
2. Plokščio lauko achromatinio (angl plan Achromatic) arba plokščio lauko apochromatinio (angl plan apochromatic) tipo,
3. Skaitinė apertūra (angl. numerical aperture) ne mažiau 0,13,
4. Darbinis atstumas (angl. working distance) ne mažiau nei 10,4 mm,
5. Fazių kontrasto tipo.
15 | Objektyvas 10x | 1. Didinimas 10 kartų,
2. Plokščio lauko achromatinio (angl plan Achromatic) arba plokščio lauko apochromatinio (angl plan apochromatic) tipo,
3. Skaitinė apertūra (angl. numerical aperture) ne mažiau 0,25,
4. Darbinis atstumas (angl. working distance) ne mažiau nei 7,3 mm.
5. Fazių kontrasto tipo.
16 | Objektyvas 20x | 1. Didinimas 20 kartų,
2. Plokščio lauko achromatinio (angl plan Achromatic) arba plokščio lauko apochromatinio (angl plan apochromatic) tipo,
3. Skaitinė apertūra (angl. numerical aperture) ne mažiau 0,40,
4. Darbinis atstumas (angl. working distance) ne mažiau nei 6,8 mm.
5. Fazių kontrasto tipo.
17 | Objektyvas 40x | 1, Didinimas 40 kartų,
2. Plokščio lauko achromatinio (angl plan Achromatic) arba plokščio lauko apochromatinio (angl plan apochromatic) tipo,
3. Skaitinė apertūra (angl. numerical aperture) ne mažiau 0,65,
4. Darbinis atstumas (angl. working distance) ne mažiau nei 3,0 mm.
5. Fazių kontrasto tipo.
18 | Pozicionavimo stalas | 1. Dydis ne mažesnis nei 250x150mm,
2. Su įbrėžimams atspariu paviršiumi,
3. Su laikikliu 96 šulinėlių plokštelei,
4. Su laikikliu 38 mm +/- 2 mm Petri lėkštelei.
19 | Kondensorius | 1. Skaitinė apertūra (angl. numerical aperture) ne mažiau 0,5,
2. Su Iris diafragma,
3. Fazių kontrasto plokštelė su BF, 4x/10x, 20x/40x pozicijomis,
4. Kondensorių esant poreikiui galima išimti.
20 | Apšvietimas | 1. LED arba lygiaverčio tipo, ne mažiau kaip 5W,
2. Rankiniu būdu reguliuojamas šviesos intensyvumas.
21 | Skaitmeninė kamera | 1. ne mažiau nei 8 MP,
2. Sparta ne mažiau nei 30 kadrų per sekundę naudojant maksimalią raišką,
3. Dinaminis diapazonas ne mažiau nei 66 DB,
4. Pikselio dydis ne didesnis nei 2,0µm x 2,0µm,
5. Turi jungtį sąsajai su kompiuteriu.
22 | Jungtys duomenų perkėlimui | Ne mažiau nei viena USB jungtis
23 | Ekranas | 1. Įstrižainė ne mažesnė nei 12 colio,
2. Raiška ne mažiau nei 4k.
24 | Programinės įrangos funkcionalumas | 1. fotografavimas ir nuotraukų išsaugojimas (jpg ir tiff formatais arba lygiaverčiais)
2. filmavimas bei filmuotos medžiagos išsaugojimas,
3. gautų vaizdų matavimai (ilgis, plotas, perimetras). Privalo būti mastelio žyma,
4. spalvų korekcija,
5. Išlaikymo trukmės keitimas,
6. baltos spalvos balansavimas,
7. automatinis ląstelių skaičiavimas.
25 | Prekės maitinimas | Prekės maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## Pasiūlymų vertinimas_TS2
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) Kaina (K) – 95;
2) Techniniai pranašumai (T) – 5;
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  | X=95
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=5
Nr. | Parametrai | Vertinimas | Parametro lyginamasis svoris
T1 | Garantinis laikotarpis 48 mėn. (su pasiūlymu pateikiamas užtikrinantis raštas) | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 1
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto T1 techninis parametras neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 1. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
* | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) nustatytomis Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis1 pirkime naudojamos santykinės pasiūlymų vertinimo formulės. Šiame konkrečiame pirkime naudojamos santykinės formulės yra tinkamiausias pasirinkimas, nes nustatyta, kad rinkoje yra didelė konkurencija. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką parengę darbuotojai atliko simuliacijas ir nustatė, kad pirkime galinčių dalyvauti skirtingų tiekėjų pasiūlymų kainos gali smarkiai svyruoti. Būtent santykinės formulės naudojimas leis skaidriai ir objektyviai vertinti skirtingų tiekėjų pasiūlymus, bei skatins tiekėjus teikti konkurencingus pasiūlymus. Santykinės formulės naudojimas skatins tiekėjus siūlyti prekes realiomis rinkos kainomis. Šiame pirkime pasiūlymų vertinimui nenaudojama absoliutinė formulė, nes ji nesudarys konkurencingų sąlygų tiekėjams, siūlantiems itin plataus kainų diapazono prekes, realiai konkuruoti. Santykinė formulė, skirtingai nei absoliutinė, skaidriau ir objektyviau leidžia tiekėjams prisitaikyti prie realių rinkos sąlygų ir sąžiningai konkuruoti. Šio pirkimo tikslas yra gauti geriausią kainą už perkančiajai organizacijai priimtiną kokybę. Būtent santykinės formulės naudojimas leis nustatyti laimėtoją, kuris siūlo optimaliausią, realią rinkos situaciją atspindintį, kainos ir kokybės santykį, net jei jo kaina nėra itin žema absoliučia prasme. Santykinės formulės naudojimas realiomis konkurencinėmis sąlygomis didina tiekėjų motyvaciją konkuruoti, nes tiekėjai žino, kad jų vertinimas priklausys nuo konkurentų, dėl to, jie labiau stengiasi mažinti pasiūlymo kainą. Vykdant pirkimą perkančiosios organizacijos pagrindinis tikslas ir yra vadovaujantis VPĮ 17 str. 2 p. 1 d. prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtas lėšas panaudoti racionaliai. Kadangi skirtingų tiekėjų pasiūlymai gali ženkliai skirtis, dėl to, santykinė formulė leis proporcingai paskirstyti balus neiškraipydama logikos, kuomet itin pigi prekė gauna neproporcingai didelį balą. Pirkimo sąlygas (techninę specifikaciją ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką) parengęs atsakingas perkančiosios organizacijos darbuotojas patvirtina, kad santykinė formulė užtikrins aktyviausią konkurenciją, nes perkančiosios organizacijos numanoma prekės rinkos vertė nėra išviešinama ir apibrėžiama iš anksto. 1 https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf
𝑇=(∑_(𝑖=1)^1▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## TS3
3 pirkimo dalis Inversinis mikroskopas su vaizdų dokumentavimo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Gamintojas | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas
2 | Modelis | Privalo būti nurodytas įrangos modelis
3 | Paskirtis | Mikroskopijos mėginių vaizdų stebėjimas ir registravimas.
4 | Komplektacija | Į komplektakciją įeina mikroskopas, skaitmeninė kamera, monitorius, vaizdų apdorojimo programinė įranga ir 4 objektyvai (4x, 10x, 20x, 40x). Visi komponentai privalo būti tarpusavyje suderinami.
5 | Mikroskopo tipas | Invertuotas
6 | Stebėjimo metodai | Šviesos lauko (angl. brightfield) ir fazių kontrasto (angl. phase contrast)
7 | Optinė sistema | ∞ (Begalybės, angl. infinity)
8 | Fokusavimas | 1. Įrenginys turi grubaus ir smulkaus fokusavimo sraigtus
2. Smulkaus fokusavimo eiga ne daugiau nei 0,2 mm vienam sraigto apsisukimui.
9 | Okuliarinis vamzdis | Trinokuliarinis
10 | Okuliarų pasvirimo kampas | 45 laipsniai
11 | Tarpvyzdinis atstumas | Privalo būti reguliuojamas
12 | Okuliarai | 1. Kiekis - 2 vnt
2. didinimas 10x
3. regos laukas (angl. field number) ne mažiau nei 24mm
13 | Revolverio dydis | Telpa ne mažiau nei 4 objektyvai.
14 | Objektyvas 4x | 1. Didinimas 4 kartus
2. Plokščio lauko achromatinio (angl plan Achromatic) arba plokščio lauko apochromatinio (angl plan apochromatic) tipo
3. skaitinė apertūra (angl. numerical aperture) ne mažiau 0,13
4. darbinis atstumas (angl. working distance) ne mažiau nei 10,4 mm
5. Fazių kontrasto arba lygiaverčio tipo.
15 | Objektyvas 10x | 1. Didinimas 10 kartų
2. Plokščio lauko achromatinio (angl plan Achromatic) arba plokščio lauko apochromatinio (angl plan apochromatic) tipo
3. skaitinė apertūra (angl. numerical aperture) ne mažiau 0,25
4. darbinis atstumas (angl. working distance) ne mažiau nei 7,3 mm
5. Fazių kontrasto arba lygiaverčio tipo.
16 | Objektyvas 20x | 1. Didinimas 20 kartų
2. Plokščio lauko achromatinio (angl plan Achromatic) arba plokščio lauko apochromatinio (angl plan apochromatic) tipo
3. skaitinė apertūra (angl. numerical aperture) ne mažiau 0,40
4. darbinis atstumas (angl. working distance) ne mažiau nei 6,8 mm
5. Fazių kontrasto arba lygiaverčio tipo.
17 | Objektyvas 40x | 1. Didinimas 40 kartų
2. Plokščio lauko achromatinio (angl plan Achromatic) arba plokščio lauko apochromatinio (angl plan apochromatic) tipo
3. skaitinė apertūra (angl. numerical aperture) ne mažiau 0,65
4. darbinis atstumas (angl. working distance) ne mažiau nei 3,0 mm
5. Fazių kontrasto arba lygiaverčio tipo.
18 | Pozicionavimo stalas | 1. Dydis ne mažesnis nei 250x150mm
2. su įbrėžimams atspariu paviršiumi
3. su laikikliu 96 šulinėlių plokštelei
4. su laikikliu 38 mm +/- 2 mm Petri lėkštelei.
19 | Kondensorius | 1. skaitinė apertūra (angl. numerical aperture) ne mažiau 0,3
2. su Iris diafragma
3. Fazių kontrasto plokštelė su BF, 4x/10x, 20x/40x pozicijomis
4. kondensorių esant poreikiui galima išimti
20 | Apšvietimas | 1. LED arba lygiaverčio tipo, ne mažiau kaip 5W,
2. Rankiniu būdu reguliuojamas šviesos intensyvumas
21 | Skaitmeninė kamera | 1. Ne mažiau nei 8 MP
2. Sparta ne mažiau nei 30 kadrų per sekundę naudojant maksimalią raišką
3. Dinaminis diapazonas ne mažiau nei 66 DB
4. Pikselio dydis ne didesnis nei 2,0µm x 2,0µm
5. turi jungtį sąsajai su kompiuteriu
22 | Jungtys duomenų perkėlimui | Ne mažiau nei viena USB jungtis
23 | Ekranas | 1. Įstrižainė ne mažesnė nei 12 colio,
2. Raiška ne mažiau nei 4k
24 | Programinės įrangos funkcionalumas | 1. fotografavimas ir nuotraukų išsaugojimas (jpg ir tiff formatais arba lygiaverčiais)
2. filmavimas bei filmuotos medžiagos išsaugojimas
3. gautų vaizdų matavimai (ilgis, plotas, perimetras). Privalo būti mastelio žyma.
4. spalvų korekcija
5. Išlaikymo trukmės keitimas
6. baltos spalvos balansavimas
7. automatinis ląstelių skaičiavimas
25 | Prekės maitinimas | Prekės maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## Pasiūlymų vertinimas_TS3
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) Kaina (K) – 95;
2) Techniniai pranašumai (T) – 5;
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  | X=95
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=5
Nr. | Parametrai | Vertinimas | Parametro lyginamasis svoris
T1 | Garantinis laikotarpis 48 mėn. (su pasiūlymu pateikiamas užtikrinantis raštas) | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 1
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto T1 techninis parametras neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 1. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
* | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) nustatytomis Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis1 pirkime naudojamos santykinės pasiūlymų vertinimo formulės. Šiame konkrečiame pirkime naudojamos santykinės formulės yra tinkamiausias pasirinkimas, nes nustatyta, kad rinkoje yra didelė konkurencija. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką parengę darbuotojai atliko simuliacijas ir nustatė, kad pirkime galinčių dalyvauti skirtingų tiekėjų pasiūlymų kainos gali smarkiai svyruoti. Būtent santykinės formulės naudojimas leis skaidriai ir objektyviai vertinti skirtingų tiekėjų pasiūlymus, bei skatins tiekėjus teikti konkurencingus pasiūlymus. Santykinės formulės naudojimas skatins tiekėjus siūlyti prekes realiomis rinkos kainomis. Šiame pirkime pasiūlymų vertinimui nenaudojama absoliutinė formulė, nes ji nesudarys konkurencingų sąlygų tiekėjams, siūlantiems itin plataus kainų diapazono prekes, realiai konkuruoti. Santykinė formulė, skirtingai nei absoliutinė, skaidriau ir objektyviau leidžia tiekėjams prisitaikyti prie realių rinkos sąlygų ir sąžiningai konkuruoti. Šio pirkimo tikslas yra gauti geriausią kainą už perkančiajai organizacijai priimtiną kokybę. Būtent santykinės formulės naudojimas leis nustatyti laimėtoją, kuris siūlo optimaliausią, realią rinkos situaciją atspindintį, kainos ir kokybės santykį, net jei jo kaina nėra itin žema absoliučia prasme. Santykinės formulės naudojimas realiomis konkurencinėmis sąlygomis didina tiekėjų motyvaciją konkuruoti, nes tiekėjai žino, kad jų vertinimas priklausys nuo konkurentų, dėl to, jie labiau stengiasi mažinti pasiūlymo kainą. Vykdant pirkimą perkančiosios organizacijos pagrindinis tikslas ir yra vadovaujantis VPĮ 17 str. 2 p. 1 d. prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtas lėšas panaudoti racionaliai. Kadangi skirtingų tiekėjų pasiūlymai gali ženkliai skirtis, dėl to, santykinė formulė leis proporcingai paskirstyti balus neiškraipydama logikos, kuomet itin pigi prekė gauna neproporcingai didelį balą. Pirkimo sąlygas (techninę specifikaciją ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką) parengęs atsakingas perkančiosios organizacijos darbuotojas patvirtina, kad santykinė formulė užtikrins aktyviausią konkurenciją, nes perkančiosios organizacijos numanoma prekės rinkos vertė nėra išviešinama ir apibrėžiama iš anksto. 1 https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf
𝑇=(∑_(𝑖=1)^1▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## TS4
4 pirkimo dalis Inversinis mikroskopas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Gamintojas | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas
2 | Modelis | Privalo būti nurodytas įrangos modelis
3 | Paskirtis | Mikroskopijos mėginių vaizdų stebėjimas
4 | Komplektacija | Į komplektakciją įeina mikroskopas ir 4 objektyvai (4x, 10x, 20x, 40x). Komponentai privalo būti tarpusavyje suderinami.
5 | Mikroskopo tipas | Invertuotas
6 | Stebėjimo metodai | Šviesos lauko (angl. brightfield) ir fazių kontrasto (angl. phase contrast)
7 | Optinė sistema | ∞ (Begalybės, angl. infinity)
8 | Fokusavimas | 1. Įrenginys turi grubaus ir smulkaus fokusavimo sraigtus
2. Smulkaus fokusavimo eiga ne daugiau nei 0,2mm vienam sraigto apsisukimui.
9 | Okuliarinis vamzdis | Trinokuliarinis
10 | Okuliarų pasvirimo kampas | 45 laipsniai
11 | Tarpvyzdinis atstumas | Privalo būti reguliuojamas
12 | Okuliarai | 1. Kiekis - 2 vnt
2. didinimas 10x
3. regos laukas (angl. field number) ne mažiau nei 22mm
13 | Revolverio dydis | Telpa ne mažiau nei 4 objektyvai.
14 | Objektyvas 4x | 1. Didinimas 4 kartus
2. Plokščio lauko achromatinio (angl plan Achromatic) arba plokščio lauko apochromatinio (angl plan apochromatic) tipo
3. skaitinė apertūra (angl. numerical aperture) ne mažiau 0,13
4. darbinis atstumas (angl. working distance) ne mažiau nei 10,4 mm
5. Fazių kontrasto arba lygiaverčio tipo.
15 | Objektyvas 10x | 1. Didinimas 10 kartų
2. Plokščio lauko achromatinio (angl plan Achromatic) arba plokščio lauko apochromatinio (angl plan apochromatic) tipo
3. skaitinė apertūra (angl. numerical aperture) ne mažiau 0,25
4. darbinis atstumas (angl. working distance) ne mažiau nei 7,3 mm
5. Fazių kontrasto arba lygiaverčio tipo.
16 | Objektyvas 20x | 1. Didinimas 20 kartų
2. Plokščio lauko achromatinio (angl plan Achromatic) arba plokščio lauko apochromatinio (angl plan apochromatic) tipo
3. skaitinė apertūra (angl. numerical aperture) ne mažiau 0,40
4. darbinis atstumas (angl. working distance) ne mažiau nei 6,8 mm
5. Fazių kontrasto arba lygiaverčio tipo.
17 | Objektyvas 40x | 1. Didinimas 40 kartų
2. Plokščio lauko achromatinio (angl plan Achromatic) arba plokščio lauko apochromatinio (angl plan apochromatic) tipo
3. skaitinė apertūra (angl. numerical aperture) ne mažiau 0,65
4. darbinis atstumas (angl. working distance) ne mažiau nei 3,0 mm
5. Fazių kontrasto arba lygiaverčio tipo.
18 | Pozicionavimo stalas | 1. Dydis ne mažesnis nei 250x150mm
2. su įbrėžimams atspariu paviršiumi
3. su laikikliu 96 šulinėlių plokštelei
4. su laikikliu 38 mm +/- 2 mm Petri lėkštelei.
19 | Kondensorius | 1. skaitinė apertūra (angl. numerical aperture) ne mažiau 0,3,
2. su Iris diafragma,
3. Fazių kontrasto plokštelė su BF, 4x/10x, 20x/40x pozicijomis,
4. kondensorių esant poreikiui galima išimti
20 | Apšvietimas | 1. LED arba lygiaverčio tipo, ne mažiau kaip 5W,
2. Rankiniu būdu reguliuojamas šviesos intensyvumas
21 | Prekės maitinimas | Prekės maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## Pasiūlymų vertinimas_TS4
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) Kaina (K) – 95;
2) Techniniai pranašumai (T) – 5;
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  | X=95
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=5
Nr. | Parametrai | Vertinimas | Parametro lyginamasis svoris
T1 | Garantinis laikotarpis 48 mėn. (su pasiūlymu pateikiamas užtikrinantis raštas) | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 1
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto T1 techninis parametras neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = . Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
* | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) nustatytomis Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis1 pirkime naudojamos santykinės pasiūlymų vertinimo formulės. Šiame konkrečiame pirkime naudojamos santykinės formulės yra tinkamiausias pasirinkimas, nes nustatyta, kad rinkoje yra didelė konkurencija. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką parengę darbuotojai atliko simuliacijas ir nustatė, kad pirkime galinčių dalyvauti skirtingų tiekėjų pasiūlymų kainos gali smarkiai svyruoti. Būtent santykinės formulės naudojimas leis skaidriai ir objektyviai vertinti skirtingų tiekėjų pasiūlymus, bei skatins tiekėjus teikti konkurencingus pasiūlymus. Santykinės formulės naudojimas skatins tiekėjus siūlyti prekes realiomis rinkos kainomis. Šiame pirkime pasiūlymų vertinimui nenaudojama absoliutinė formulė, nes ji nesudarys konkurencingų sąlygų tiekėjams, siūlantiems itin plataus kainų diapazono prekes, realiai konkuruoti. Santykinė formulė, skirtingai nei absoliutinė, skaidriau ir objektyviau leidžia tiekėjams prisitaikyti prie realių rinkos sąlygų ir sąžiningai konkuruoti. Šio pirkimo tikslas yra gauti geriausią kainą už perkančiajai organizacijai priimtiną kokybę. Būtent santykinės formulės naudojimas leis nustatyti laimėtoją, kuris siūlo optimaliausią, realią rinkos situaciją atspindintį, kainos ir kokybės santykį, net jei jo kaina nėra itin žema absoliučia prasme. Santykinės formulės naudojimas realiomis konkurencinėmis sąlygomis didina tiekėjų motyvaciją konkuruoti, nes tiekėjai žino, kad jų vertinimas priklausys nuo konkurentų, dėl to, jie labiau stengiasi mažinti pasiūlymo kainą. Vykdant pirkimą perkančiosios organizacijos pagrindinis tikslas ir yra vadovaujantis VPĮ 17 str. 2 p. 1 d. prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtas lėšas panaudoti racionaliai. Kadangi skirtingų tiekėjų pasiūlymai gali ženkliai skirtis, dėl to, santykinė formulė leis proporcingai paskirstyti balus neiškraipydama logikos, kuomet itin pigi prekė gauna neproporcingai didelį balą. Pirkimo sąlygas (techninę specifikaciją ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką) parengęs atsakingas perkančiosios organizacijos darbuotojas patvirtina, kad santykinė formulė užtikrins aktyviausią konkurenciją, nes perkančiosios organizacijos numanoma prekės rinkos vertė nėra išviešinama ir apibrėžiama iš anksto. 1 https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf
𝑇=(∑_(𝑖=1)^1▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌