Laba diena,

Informuojame, kad Komisija gavo tiekėjo klausimus:

„Sveiki,
Norime sudalyvauti šiame pirkime ir tam, kad galėtume pasiūlyti techninę specifikaciją atitinkančias prekes, prašome pakoreguoti šiuos punktus:

1.2.4. Konteinerio dangtis turėtų būti pagamintas iš deformacijai ir temperatūrai atsparaus plastiko arba aliuminio.

1.3.4.1. Išoriniai krepšelių išmatavimai didelio 1/1 dydžio konteineriams (ilgis x plotis x aukštis): (540-550 x 240-253 x 105-120) mm

1.4 Silikoniniai spygliuoti kilimėliai 1/1 dydžiui turi dengti krepšelių išmatavimus:
Išmatavimai (ilgis x plotis): (525x240) mm ± 10 mm.

1.5.5. Vidutinio (3/4 dydžio) konteinerių apatinių dalių išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (460-470 x 274-300 x 90-110) mm.

1.7.4. Išoriniai krepšelių (3/4 dydžio konteineriams) išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (400-406 x 240-253 x 50-56) mm.

1.9.5.1 Mažo (1/2) dydžio konteinerių apatinės dalys (300 x 274-300 x 90) mm.

1.9.5.3 Mažo (1/2) dydžio konteinerių apatinės dalys (300 x 274-300 x 170-187) mm.

1.11.4.1. Mažo (1/2) dydžio nerūdijančio plieno perforuoti krepšeliai (240-245 x 240-253 x 55-90) mm

1.11.4.3. Mažo (1/2) dydžio nerūdijančio plieno perforuoti krepšeliai(240-245 x 240-253 x90-106) mm.

1.12. Silikoniniai spygliuoti kilimėliai 1/2 dydžiui, išmatavimai (ilgis x plotis): (245-260 x 220-237) mm.“ (tekstas neredaguotas).

Komisija, nagrinėdama klausimus, pastebėjo, kad dalis tiekėjo prašomų pakeisti parametrų techninės specifikacijos 1.9.5.1 ir 1.9.5.3 punktuose pateko į parametrų ribas, kurios buvo nustatytos techninėje specifikacijoje, paskelbtoje su pirkimo dokumentais, todėl dalis parametrų buvo nekoreguota.

Pranešame, kad atsižvelgiant į klausimus buvo parengta naujos redakcijos techninė specifikacija (excel failas pavadinimu „SPS 1 priedas Konteineriai 2025_nauja redakcija-2025-11-26“), kuri bus pridėta CVP IS prie pirkimo dokumentų. Prašome pildyti ir kartu su pasiūlymu pateikti naujos redakcijos techninę specifikaciją. Atsižvelgiant į tai, kad buvo parengta naujos redakcijos techninė specifikacija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. 4 d. 2 p., Komisija priėmė sprendimą pratęsti pasiūlymų pateikimo terminas iki 2025-12-10, 10:00 val.