|  | 2025-11-25 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama Šviestuvai ir apšvietimo įranga pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjų klausimų ir siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo dokumentų patikslinimą. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
|  | Techninės specifikacijos punktai 4.1.1–4.1.6 reikalauja šviestuvų efektyvumo ne mažesnio kaip 120 lm/W. Tačiau lentelėje Nr. 12 nurodyta, kad energinio efektyvumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D. Šie reikalavimai tarpusavyje prieštarauja, nes pagal galiojančią A–G klasifikaciją, D klasei paprastai priskiriami LED šviestuvai, kurių efektyvumas siekia apie 135–160 lm/W. Tad siūlydami šviestuvus, kurių efektyvumas yra 120 lm/W, negalime pasiekti energinio efektyvumo klasės D. Prašome koreguoti TS reikalaujamą energinio efektyvumo klasę šviestuvams arba jų efektyvumą. | Siekdami suderinti Techninės specifikacijos reikalavimus, patiksliname techninės specifikacijos Lentelės Nr. 2 punktą 3.2.3. Buvo: 3.2.3. Energijos vartojimo efektyvumo klasė: nežemesnė negu D Patikslinta: 3.2.3. Energijos vartojimo efektyvumo klasė: nežemesnė negu E Šis pakeitimas atliktas tam, kad energijos efektyvumo klasės reikalavimas atitiktų Lentelėje Nr. 3 nurodytą techninį reikalavimą šviestuvų efektyvumui – „nuo 120 lm/W |
|  | Norėjome pasitikslinti tokį dalyką. Dažniausiai mes garantinį aptarnavimą darome taip , info žemiau, Siunčiamas naujas šviestuvo draiveris pirkėjo nurodytu adresu arba naujas šviestuvas. Montavimo darbų neatliekame. Taigi klausimas, ar tinkamas toks garantinis aptarnavimas ? | Patvirtiname, kad pagal Techninę specifikaciją montavimo/demontavimo darbų (kabinimo ant lubų) atlikti nereikia – tai atlieka Pirkėjas. Tačiau atkreipiame dėmesį į šiuos Techninės specifikacijos reikalavimus garantiniam aptarnavimui: 1. Sugedusią Prekę (šviestuvą) Tiekėjas privalo savo lėšomis paimti iš Pirkėjo nurodyto adreso (TS 5.3.2 p.). 2. Garantiniu atveju turi būti keičiamas visas gaminys (šviestuvas), o ne atskiri jo komponentai (pvz., tik draiveris), nebent šalys atskiru atveju sutartų kitaip. Pirkėjas neturi pareigos atlikti šviestuvo remonto darbų keičiant jo komponentus. |
|  | Led panelėms nustatėte reikalavimą CRI – (Ra ≥ 90), tokiu atveju krenta šviestuvo efektyvumas, ir išauga kaina, nors dirbtinio apšvietimo reikalavimas yra Ne mažesnis negu CRI80, todėl siūlome sugrįžti prie reikalavimo CRI80 LED panelėms išlaikant konkurencingumą, apšvietimo efektyvumą ir kainos santykius. | Techninė specifikacija pakoreguota, išskaidant prekių kiekius į atskiras pozicijas: Atsižvelgus į rinkos pastabas, didžiajai daliai šviestuvų (pvz., pozicijos 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 ir kt.) jau nustatytas CRI (Ra) ≥ 80 reikalavimas. Aukštesnis CRI (Ra) ≥ 90 reikalavimas paliktas tik mažajai kiekių daliai (pvz., pozicijos 4.1.1.1, 4.1.2.1 ir kt.). Šie šviestuvai skirti specifinėms patalpoms (pvz., dailės kabinetams), kuriose pagal standartą LST EN 12464-1 būtinas tikslus spalvų atkūrimas. |

Rengė: Viešųjų pirkimų specialistė Asta Misiukienė, Tel. Nr. 0 699 08 826